ТОО «БАЙКО LTD»

__________________________________________________________________

Республика Казахстан, 050031, г Алматы, мкр. Аксай-2, ул. Саина, д. 13 б, кв. 4

Тел: 8 (727) 230-05-05, 230-03-13.

Факс: 8 (727) 230-04-69.

E-mail: baiko_ltd@mail.ru

___________________________________________________________________________________________________________________

«01» января 2012  г

Стальные водогрейные котлы «Biasi» (Италия)

| Модель | Тип топлива или горелки | Раб. давление, бар | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Наличие на складе, шт | Цена, тг в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCM 105 | для вентилляторной горелки на газе или жидком топливе | до 5 | 105-115 | 805 | 870 | 1303 | 290 | 2 | 512 690 |
| RCM 120 |  |  | 120-132 | 805 | 870 | 1303 | 290 |  | 523 324 |
| RCM 160 |  |  | 160-174 | 855 | 920 | 1538 | 385 |  | 638 098 |
| RCM 200 |  |  | 200-218 | 855 | 920 | 1538 | 385 |  | 647 230 |
| RCM 240 |  |  | 240-260 | 940 | 1010 | 1773 | 530 | 1 | 798 258 |
| RCM 300 |  |  | 300-326 | 940 | 1010 | 1773 | 530 |  | 811 955 |
| RCA 350 |  |  | 350-380 | 970 | 1020 | 2060 | 755 | 2 | 985 777 |
| RCA 400 |  |  | 407-443 | 970 | 1020 | 2060 | 755 | 2 | 1 017 740 |
| RCA 500 |  |  | 500-542 | 1170 | 1250 | 2195 | 1100 | 4 | 1 374 635 |
| RCA 600 |  |  | 600-654 | 1170 | 1250 | 2195 | 1100 |  | 1 397 466 |
| RCA 700 |  |  | 700-760 | 1290 | 1380 | 2310 | 1420 | 2 | 1 744 471 |
| RCA 800 |  |  | 814-889 | 1290 | 1380 | 2310 | 1420 |  | 1 767 302 |
| RCA 950 |  |  | 950-1029 | 1330 | 1430 | 2780 | 1810 |  | 2 234 234 |
| RCA 1150 |  |  | 1163-1274 | 1330 | 1430 | 2780 | 1810 |  | 2 302 727 |
| RCH 1500 |  |  | 1510-1656 | 1430 | 1585 | 3137 | 2640 |  | 3 412 271 |
| RCH 2000 |  |  | 1860-2037 | 1470 | 1640 | 3415 | 3280 |  | 3 889 699 |
| RCH 2300 |  |  | 2330-2552 | 1560 | 1730 | 3465 | 3720 |  | 4 387 482 |
| RCH 3000 |  |  | 3000-3279 | 1670 | 1890 | 3665 | 4760 |  | 5 655 436 |
| RCH 3500 |  |  | 3500-3829 | 1780 | 2020 | 3765 | 5650 |  | 6 447 600 |
| RCH 4000 |  |  | 4070-4443 | 1940 | 2165 | 4115 | 7020 |  | 7 560 313 |

Чугунные водогрейные котлы «Biasi» (Италия)

| Modello | Тип топлива или горелки | Раб. давление, бар | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Кол-во, шт | Цена, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3WOOD 21 | для древесного и угольного топлива традиционного типа | до 4 | 21,2 | 600 | 525 | 955 | 270 |  | 281 247 |
| 3WOOD 26 |  |  | 26,2 | 600 | 635 | 955 | 315 |  | 310 176 |
| 3WOOD 31 |  |  | 30,5 | 600 | 745 | 955 | 365 |  | 345 210 |
| 3WOOD 36 |  |  | 35,2 | 600 | 955 | 955 | 410 | 3 | 378 318 |
| B30/2-20 | для вентиляторной горелки на газе и жидком топливе | до 4 | 20 | 450 | 375 | 850 | 97 |  |  |
| B30/3-28 |  |  | 28 | 450 | 465 | 850 | 117 |  | 160 713 |
| B30/4-36 |  |  | 36 | 450 | 555 | 850 | 139 |  | 184 498 |
| B30/5-44 |  |  | 44 | 450 | 645 | 850 | 165 |  | 195 748 |
| B30/6-52 |  |  | 52 | 450 | 735 | 850 | 178 |  | 218 891 |
| Super Kappa 70 | с атмосферной газовой горелкой | до 4 | 69,2 | 594 | 1017 | 1235 | 215 | 2 | 473 460 |
| Super Kappa 85 |  |  | 86,5 | 694 | 1017 | 1235 | 256 |  | 571 173 |
| Super Kappa 105 |  |  | 103,7 | 796 | 1017 | 1235 | 297 |  | 640 279 |
| Super Kappa 120 |  |  | 121 | 897 | 1017 | 1235 | 337 | 1 | 768 849 |
| Super Kappa 140 |  |  | 138,3 | 998 | 1017 | 1235 | 378 |  | 866 241 |
| Super Kappa 155 |  |  | 155,6 | 1099 | 1017 | 1235 | 419 |  | 916 061 |
| Super Kappa 175 |  |  | 172,9 | 1200х | 1017х | 1235 | 459 |  | 967 168 |
| Super Kappa 190 |  |  | 191,1 | 1301 | 1017 | 1235 | 500 |  | 1 067 774 |
| Kappa 44 R | с атмосферной газовой горелкой | до 4 | 43,7 | 750 | 640 | 850 | 130 | 2 | 289 605 |
| Kappa 53 R |  |  | 52,6 | 750 | 640 | 850 | 145 |  | 332 675 |

Примечание:

1. Стоимость товара сформирована по состоянию на 01.01.2012 года.

2. Базис поставки - со склада г. Алматы. Доставка по регионам РК за отдельную плату.

3. Имеются представители в г. Атырау и г. Кзыл-Орде.

4. Отдельные позиции товара доставляются под спецзаказ.

5. Компания оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления.

6. При больших объемах, по договоренности сторон предусмотрены скидки.

7. Компания осуществляет подбор и поставку горелок к котлам.

8. В данном прайс-листе не вся продукция,  указанная в каталоге.

ТОО "Байко ltd" предлагает Заказчикам полный комплекс услуг по проектированию, комплектации,  монтажу, реконструкции, ремонту и пуско-наладке автономных систем отопления, в том числе  котельного и котельно-вспомогательного оборудования, а также насосных станции, тепловых пунктов и систем пожаротушения.

Установленное оборудование находиться на гарантийном и сервисном обслуживании.