## ПрайсАлматы
ТОО "Алма Арсенал"
Официальный торговый представитель НПО "Сибирский Арсенал" в Республике Казахстан
г.Алматы, ул.Утеген Батыра, 76Д, офис 401 т. (727) 247-76-27, т/ф 247-76-26
E-mail: almaty@arsenalnpo.ru http://www.arsenal-sib.ru http://alma-arsenal.satu.kz
| Цены указаны в тенге с НДС на условиях "Склад Алматы" |  |  |  |  | Прайс-лист действует с 01 февраля 2012 г.
| Наименование | Вид | Назначение | -10% | -5% | Лист тнг.
Приборы
| Карат |  | Центральный блок(ЦБ) + блок индикации и упр. (БИУ), 24 зоны (расширение до 250 ШС), журнал событий (30000), дальность распределения системы по проводному интерфейсу не менее 1 км, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 18432 | 19456 | 20480
| Карат БШС-4 |  | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | 3141 | 3315.5 | 3490
| Карат БШС-4П |  | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле, встроенный РИП под аккумулятор 2.2 Ач | 6714 | 7087 | 7460
| Кварц вар. 1 |  | 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач | 6147 | 6488.5 | 6830
| Кварц вар. 2 |  | 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач | 6840 | 7220 | 7600
| Кварц вар. 3 |  | 1 зона, 1 ПЦН, токовая нагрузка на ШС = 5 мА, под аккумулятор 1,2 Ач | 4977 | 5253.5 | 5530
| Гранит-2 |  | 2 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 10197 | 10763.5 | 11330
| Гранит-4 |  | 4 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 11268 | 11894 | 12520
| Гранит-3 |  | 3 зоны, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB, эл. ключ | 9927 | 10478.5 | 11030
| Гранит-5 |  | 5 зон, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB, эл. ключ | 10791 | 11390.5 | 11990
| Гранит-8 |  | 8 зон, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB, эл. ключ | 12609 | 13309.5 | 14010
| Гранит-12 |  | 12 зон, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB, эл. ключ | 13347 | 14088.5 | 14830
| Гранит-16 |  | 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 15372 | 16226 | 17080
| Гранит-24 |  | 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 16641 | 17565.5 | 18490
| Гранит-16 с ВП |  | 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель | 15660 | 16530 | 17400
| Гранит-24 с ВП |  | 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель | 16929 | 17869.5 | 18810
| Циркон-3 |  | 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 7650 | 8075 | 8500
| Циркон-5 |  | 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 8181 | 8635.5 | 9090
| Циркон-6 |  | 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 8559 | 9034.5 | 9510
| Циркон-8 |  | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 9207 | 9718.5 | 10230
| Пирит вар.1 |  | 12 зон, 4 ПЦН, пожарный прибор, 6 реле, под аккумулятор 7 Ач | 10890 | 11495 | 12100
| Пирит вар.2 |  | 12 зон, 4 ПЦН, пожарный прибор, 12 реле, под аккумулятор 7 Ач | 13014 | 13737 | 14460
Приборы для индивидуальной охраны
| Гранит-2А |  | 2 зоны, GSM-терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП | 27171 | 28680.5 | 30190
| Гранит-4А |  | 4 зоны, GSM-терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП | 29961 | 31625.5 | 33290
| GSM-сигнализатор |  | GSM-сигнализатор. Беспроводный автономный ИК извещатель с функцией передачи извещений на сотовый телефон по GSM каналу | 12375 | 13062.5 | 13750
| Защити себя сам |  | комплект приборов для монтажа автономной охранной сигнализации | 8721 | 9205.5 | 9690
Извещатели
| ИП-535-7 |  | ручной пожарный извещатель, IP41, встроенные компоненты для подключения без внешней обвязки к приборам Циркон, Карат, Гранит, Кварц, Пирит | 729 | 769.5 | 810
| ИО 329-17 "Сонар" |  | извещатель охранный поверхностный звуковой, встроенный тампер, дискретная регулировка чувствительности. | 1647 | 1738.5 | 1830
| ИП 101-1А-А1 |  | тепловой 54˚С, с индикатором | 387 | 408.5 | 430
| ИП 101-1А-А3 |  | тепловой 70˚С, с индикатором | 387 | 408.5 | 430
| ИП 101-3А |  | тепловой максимально-дифференциальный, 70˚С, с индикатором | 549 | 579.5 | 610
| ИО 102-32 «Полюс» |  | охранный, магнитоконтактный | 162 | 171 | 180
| ИП 212-63 «Данко» |  | дымовой, оптико-электронный | 783 | 826.5 | 870
| ИП 212-63М «Данко-2» |  | дымовой, оптико-электронный точечный, с индикатором, контроль с помощью магнита, автоматическая компенсация запыленности, 75 мкА | 855 | 902.5 | 950
| Рапид |  | ИК извещатель, 18 м, от –30˚С, кронштейн, тампер | 1179 | 1244.5 | 1310
| Рапид вар.2 |  | ИК извещатель, 18 м, от –30˚С, без тампера, кронштейн | 1062 | 1121 | 1180
| Рапид-3 |  | ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА | 1278 | 1349 | 1420
| Рапид-3 вар.2 |  | ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА, антисаботажная зона | 1314 | 1387 | 1460
| Рапид вар.4 |  | ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, тампер, кронштейн, 14 мА, антисаботажная зона, память тревоги, режим тестовых проходов | 1251 | 1320.5 | 1390
| Лидер |  | Тревожная радиокнопка, 2 канала, 100-150м, 434 МГц, 2 брелока, 2 мощных реле (3 А) | 5076 | 5358 | 5640
| Лидер вар.2 |  | Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 1 брелок, 1 мощное реле (3 А) | 4032 | 4256 | 4480
| Лидер вар.3 |  | Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 1 брелок, 1 мощное реле (3 А) | 4374 | 4617 | 4860
Оповещатели
| Призма-100 |  | световой, 12 В, 30 мА | 477 | 503.5 | 530
| Призма-102 "Выход" |  | световой указатель «Выход», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 963 | 1016.5 | 1070
| Призма-102 "Влево" |  | световой указатель «Влево», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 963 | 1016.5 | 1070
| Призма-102 "Вправо" |  | световой указатель «Вправо», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 963 | 1016.5 | 1070
| Призма-200 |  | светозвуковой оповещатель, 12 В | 1350 | 1425 | 1500
| Призма-200И |  | светозвуковой оповещатель, 12 В, контроль линии и управление по шине питания | 1503 | 1586.5 | 1670
| Призма-201 |  | светозвуковой оповещатель, 12 В, компактная, металлич. корпус | 1431 | 1510.5 | 1590
` | Пожаротушение
| Пирит-ПУ |  | 1 зона пожарной сигнализации, 1 зона охранной сигнализации, управление пожаротушением, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач | 11592 | 12236 | 12880
| Пирит-БПТ |  | Блок пожаротушения, на 4 модуля пожаротушения (порошковое, аэрозольное) | 3240 | 3420 | 3600
Радиоканальная система Лидер-Р
| Комплект Лидер-Р |  | РПУ Лидер-Р, Рапид-Р, Полюс-Р, считыватель TM | 10386 | 10963 | 11540
| Полюс-Р |  | Радиоканальный магнитоконтактный извещатель, от -10°С, возможность подключения считывателя и трансляции по радиоканалу кода ключей Touch Memory на ППКОП | 3195 | 3372.5 | 3550
| Рапид-Р |  | Радиоканальный ИК-извещатель, 15 м, от -10°С, кронштейн, антисаботажная зона | 3789 | 3999.5 | 4210
Система речевого оповещения пожарная Рокот
| Рокот |  | речевой, 2 сообщения по 8 сек, 8 Вт | 4590 | 4845 | 5100
| Рокот-2 |  | речевой, 2 акустич. канала (4 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4 | 17514 | 18487 | 19460
| Рокот-3 |  | речевой, с акустической системой, 3 Вт | 2754 | 2907 | 3060
| Рокот-3 вар. 2 |  | речевой, с акустической системой + световой указатель, 3 Вт | 2970 | 3135 | 3300
| Рокот-4 |  | речевой, 2 линии оповещения, 2 сообщения, лин. вход | 5085 | 5367.5 | 5650
| АС-2-1 |  | акустическая система, 5 Вт, 4 Ом | 1512 | 1596 | 1680
| АС-2-2 |  | акустическая система, 5 Вт, согласующий трансформатор | 1755 | 1852.5 | 1950
| АС-2-3 |  | акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, световой указатель | 1809 | 1909.5 | 2010
| АС-3-1 |  | угловая акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | 1548 | 1634 | 1720
| АС-3-2 |  | угловая акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | 1755 | 1852.5 | 1950
| АС-3-3 |  | потолочная акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | 1548 | 1634 | 1720
| АС-3-4 |  | потолочная акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | 1755 | 1852.5 | 1950
Радиоканальная система речевого оповещения пожарная Рокот-Р
| Рокот-Р |  | радиоканальный прибор управления оповещением, до 50 АС-Р, 434 МГц | 8712 | 9196 | 9680
| АС-Р |  | акустическая система, 2 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный) | 5742 | 6061 | 6380
Радиоканальная система речевого оповещения пожарная Рокот-Р2
| Рокот-Р2 |  | Прибор управления оповещением, поводное подключение до 16 радиорасширителей Рокот-Р2. Возможность организации нескольких зон оповещения. | 11592 | 12236 | 12880
| Радиорасширитель Рокот-Р2 |  | радиорасширитель. До 15 АС-Р2, 433 МГц, 4 частотные литеры | 10530 | 11115 | 11700
| АС-Р2 |  | акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный) | 6975 | 7362.5 | 7750
| АС-Р2-220 |  | акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный), встроенный блок питания на 220В. | 6975 | 7362.5 | 7750
Видеонаблюдение
| Горизонт-М |  | видеосервер, в комплекте с ПО, каналы: 4 видео, 1 аудио, под аккум. 2,2 Ач, металлический корпус, BNC-разъемы | 42381 | 44735.5 | 47090
Система контроля доступа
| Курс-100 вар.2 |  | 2 зоны, 2 ПЦН, контроль доступа, управление 2-мя замками | 6345 | 6697.5 | 7050
Источники питания резервированные
| Парус-12-05 |  | 12В, 0.5 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковй корпус | 2691 | 2840.5 | 2990
| Парус-12-07 |  | 12В, 0.7 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковй корпус | 3420 | 3610 | 3800
| Парус-12-1П исп.1 |  | 12В, 1 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковй корпус | 4113 | 4341.5 | 4570
| Парус-12-1П исп.2 |  | 12В, 1 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковй корпус | 4878 | 5149 | 5420
| Парус-12-2П |  | 12В, 2 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковй корпус | 7335 | 7742.5 | 8150
| Парус-12-4.5М |  | 12 В, 4.5 А, под аккумулятор 7 / 12 Ач, металлический корпус | 10593 | 11181.5 | 11770
| Парус-24-2.2М |  | 24 В, 2.2 А, под аккумуляторы (7+7) / (12+12) Ач, металлический корпус | 11034 | 11647 | 12260
ППКОП работающие в радиоканальной системе безопасности LONTA-202 (Риф Стринг RS-202)
| Циркон-3 лит.А комплект |  | 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 40320 | 42560 | 44800
| Циркон-5 лит.А комплект |  | 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 41769 | 44089.5 | 46410
| Циркон-6 лит.А комплект |  | 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 42498 | 44859 | 47220
| Циркон-8 лит.А комплект |  | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 43902 | 46341 | 48780
| Циркон-3 лит.А |  | 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 12258 | 12939 | 13620
| Циркон-5 лит.А |  | 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 13401 | 14145.5 | 14890
| Циркон-6 лит.А |  | 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 13896 | 14668 | 15440
| Циркон-8 лит.А |  | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 15012 | 15846 | 16680
Гранит-РК
| Гранит-5 лит. РК |  | Центральный прибор - радиоудлинитель реле ПЦН (радиоканал дальность до 1500 м). Под АКБ 7 Ач, 6 ПЦН, встроенный приемник RR701R20. Выход 12 В, 300 мА. | 23904 | 25232 | 26560
| РК. Комплект объектовый |  | Комплект для встраивания в объектовые приборы, в составе: передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика. | 11934 | 12597 | 13260
| Базовый комплект Гранит-РК вар.1 |  | Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (3 шт.). | 77679 | 81994.5 | 86310
| Базовый комплект Гранит-РК вар.2 |  | Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (5 шт.). | 115200 | 121600 | 128000
| Базовый комплект Гранит-РК вар.3 |  | Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит.РК, комплект объектовый в составе передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика (5 шт.). | 80451 | 84920.5 | 89390
Система Карат
| Карат с БИУ TFT |  | Центральный блок + блок индикации и упр. с сенсорным дисплеем, 24 зоны (расширение до 250 ШС), журнал событий (30000), длина проводного интерфейса не менее 1 км, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 12 Ач, поддержка блоков реле БР-4 и блоков БШС-4 | 41238 | 43529 | 45820
| Карат БР-4 |  | 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей "Карат" с БИУ TFT | 3384 | 3572 | 3760
| Карат БШС-4 |  | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | 3141 | 3315.5 | 3490
| Карат БШС-4П |  | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле, встроенный РИП под аккумулятор 1.2 Ач | 6714 | 7087 | 7460
| Рокот-2 вар.К |  | Прибор управления речевым оповещением, 2 зоны оповещения (по 2 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT». Возможность гибкого управления оповещением с помощью сценариев. | 18666 | 19703 | 20740
| Пирит-ПУ |  | Прибор управления пожаротушением, Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT». Возможность гибкого управления пожаротушением с помощью сценариев.1 зона пожарной сигнализации, управление пожаротушением, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач | 11592 | 12236 | 12880
| ШКП-004 вар.1 |  | Шкаф контрольно-пусковой. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT», возможность управления запуском с помощью автоматических сценариев. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 10 А, мощность управляемого двигателя 4 кВт. | 39114 | 41287 | 43460
| ШКП-010 вар.1 |  | Шкаф контрольно-пусковой. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT», возможность управления запуском с помощью автоматических сценариев. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 25 А, мощность управляемого двигателя 10 кВт. | 40563 | 42816.5 | 45070
Видеодомофоны
| Горизонт VDP-111 |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью | 24048 | 25384 | 26720
| Горизонт VDP-111Р |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. Может управляться дистанционно с помощью брелоков | 26325 | 27787.5 | 29250
| Горизонт VDP-120 |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями | 24048 | 25384 | 26720
| Горизонт VDP-120Р |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. Может управляться дистанционно с помощью брелоков | 26325 | 27787.5 | 29250
| Комплект Горизонт VDP-111 |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 32256 | 34048 | 35840
| Комплект Горизонт VDP-111Р |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. Может управляться дистанционно с помощью брелоков. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 35010 | 36955 | 38900
| Комплект Горизонт VDP-120 |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 32256 | 34048 | 35840
| Комплект Горизонт VDP-120Р |  | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. Может управляться дистанционно с помощью брелоков. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 35010 | 36955 | 38900
Прочее
| CR123 |  | Элемент питания (батарея) для радиоканальных акустических систем АС-Р и приборов радиосистемы «Лидер-Р» | 513 | 541.5 | 570
| AR-Link N5R |  | Сетевой коммутатор 4 порта по 10 Мб/сек и 1 порт 100 Мб/сек | 5940 | 6270 | 6600
| Аккумулятор 1,2-12 |  | Аккумулятор неослуживаемый 12В, 1.2 А/ч | 981 | 1035.5 | 1090
| Аккумулятор 2,3-12 |  | Аккумулятор неослуживаемый 12В, 2.3 А/ч | 1476 | 1558 | 1640
| Аккумулятор 7-12 |  | Аккумулятор неослуживаемый 12В, 7.0 А/ч | 2142 | 2261 | 2380
| Антенна 905 GSM |  | внешняя антенна для GSM-терминала, 5 дБ | 3996 | 4218 | 4440
| Радиобрелок |  | Дополнительный брелок для GSM-сигнализатора | 1746 | 1843 | 1940
| Брелок |  | Дополнительный брелок для радиокнопки «Лидер» | 1764 | 1862 | 1960
| БРВ |  | Блок Реле Внешний. Перекидное реле =24В / ~250 В, 6 А, управляющее напряжение: 10-14 В, упр. ток: 30...40 мА, предохранитель, индикация | 1161 | 1225.5 | 1290
| БГЗ-1 |  | Блок грозозащиты на 1 шлейф сигнализации | 1647 | 1738.5 | 1830
| Датчик температуры |  | Жгут с термодатчиком для «Курс-100» вар.1 | 810 | 855 | 900
| ПС-01 |  | бесконтактный считыватель Proximity карт, дальность 80 мм | 1611 | 1700.5 | 1790
| Программатор |  | для ППКУОП Гранит-2, Гранит-4 | 3159 | 3334.5 | 3510
| USB-программатор |  | для ППКОП Карат, Гранит-16, Гранит-24, Курс-100, Циркон | 5607 | 5918.5 | 6230
| Порт TM |  | Новая модель считывателя ключей Touch Memory, улучшенный контакт, индикация, современный дизайн | 342 | 361 | 380
Шкафы пожарные (с правой и левой дверцей, красные и белые)
Шкаф пожарный навесной
| ШПО-305 НЗ |  | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 4824 | 5092 | 5360
| ШПО-305 НО |  | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/дверцы остекленные (с окном)/ петли справа/слева/красный/белый | 4824 | 5092 | 5360
| ШПО-305У НЗ |  | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/угловой/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 5103 | 5386.5 | 5670
| ШПО-305У НО |  | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/угловой/дверцы остекленные (с окном)/ петли справа/слева/красный/белый | 5103 | 5386.5 | 5670
| ШПК-310 НЗ |  | Шкаф металлический для пожарного рукава/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 6858 | 7239 | 7620
| ШПК-310 НО |  | Шкаф металлический для пожарного рукава/ навесной/дверцы остекленные/ петли справа/слева/красный/белый | 7110 | 7505 | 7900
| ШПО-310 НЗ |  | Шкаф металлический для огнетушителя/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли слева/справа/белый/красный | 6246 | 6593 | 6940
| ШПО-310 НО |  | Шкаф металлический для огнетушителя/ навесной/дверцы остекленные/ петли слева/справа/белый/красный | 6246 | 6593 | 6940
| ШПК-315 НЗ |  | Шкаф металлический навесной закрытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 9396 | 9918 | 10440
| ШПК-315 НК |  | Шкаф металлический навесной комбинированный для пожарного рукава и одного огнетушителя/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителя дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 9396 | 9918 | 10440
| ШПК-315 НО |  | Шкаф металлический навесной открытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 10161 | 10725.5 | 11290
| ШПК-320 НЗ |  | Шкаф металлический навесной закрытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 10287 | 10858.5 | 11430
| ШПК-320 НК |  | Шкаф металлический навесной комбинированный для пожарного рукава и двух огнетушителей/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителей дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 10287 | 10858.5 | 11430
| ШПК-320 НО |  | Шкаф металлический навесной открытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 11052 | 11666 | 12280
| ШПК-321 НЗ |  | Шкаф металлический навесной закрытый для двух пожарных рукавов /дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 13050 | 13775 | 14500
| ШПК-321 НО |  | Шкаф металлический навесной открытый для двух пожарных рукавов /дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 14580 | 15390 | 16200
Шкаф пожарный встроенный
| ШПК-310 ВЗ |  | Шкаф металлический для пожарного рукава/ встроенный/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 7371 | 7780.5 | 8190
| ШПК-310 ВО |  | Шкаф металлический для пожарного рукава/ встроенный/дверцы остекленные/ петли справа/слева/красный/белый | 7875 | 8312.5 | 8750
| ШПО-310 ВЗ |  | Шкаф металлический для огнетушителя/ встроенный/дверцы сплошные (без окна)/ петли слева/справа/белый/красный | 7110 | 7505 | 7900
| ШПО-310 ВО |  | Шкаф металлический для огнетушителя/ встроенный/дверцы остекленные/ петли слева/справа/белый/красный | 7110 | 7505 | 7900
| ШПК-315 ВЗ |  | Шкаф металлический встроенный закрытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 10818 | 11419 | 12020
| ШПК-315 ВК |  | Шкаф металлический встроенный комбинированный для пожарного рукава и одного огнетушителя/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителя дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 10818 | 11419 | 12020
| ШПК-315 ВО |  | Шкаф металлический встроенный открытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 11583 | 12226.5 | 12870
| ШПК-320 ВЗ |  | Шкаф металлический встроенный закрытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 12519 | 13214.5 | 13910
| ШПК-320 ВК |  | Шкаф металлический встроенный комбинированный для пожарного рукава и двух огнетушителей/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителей дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 12519 | 13214.5 | 13910
| ШПК-320 ВО |  | Шкаф металлический встроеннный открытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 13284 | 14022 | 14760
| ШПК-321 ВЗ |  | Шкаф металлический встроенный закрытый для двух пожарных рукавов /дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 15291 | 16140.5 | 16990
| ШПК-321 ВО |  | Шкаф металлический встроенный для двух пожарных рукавов /дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 16812 | 17746 | 18680
Турникеты и ограждения
| SA-101 |  | Полуавтомат (антипаника с возможностью ручного восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, интеграция в систему Карат, РИП, проводной пульт управления, работа с радиобрелоками Лидер. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 261054 | 275557 | 290060
| SA-201 |  | Полный автомат (антипаника с возможностью автоматического восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, интеграция в систему Карат, РИП, проводной пульт управления, работа с радиобрелоками Лидер. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 308817 | 325973.5 | 343130
| SA-100 |  | Полуавтомат (антипаника с возможностью ручного восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, проводной пульт управления. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 223218 | 235619 | 248020
| SA-200 |  | Полный автомат (антипаника с возможностью автоматического восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, проводной пульт управления. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 270981 | 286035.5 | 301090
| SOT-1 |  | стойка ограждения торцевая хром. с двумя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм | 9936 | 10488 | 11040
| SOT-2 |  | стойка ограждения средняя хром. с четырьмя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм под 180 град. | 11826 | 12483 | 13140
| SOT-3 |  | стойка ограждения угловая хром. с четырьмя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм под 90 град. | 11826 | 12483 | 13140
| ST-32-3000 |  | труба ограждения D=32 мм, L=3000 мм, хром | 4005 | 4227.5 | 4450
Система диспетчеризации лифтов "Рубин"
| ЦБ Рубин-2П |  | Центральный блок на 2 двухпроводных направления. До 512 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | 16560 | 17480 | 18400
| ЦБ Рубин-4П |  | Центральный блок на 4 двухпроводных направления. До 1024 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | 23652 | 24966 | 26280
| ЦБ Рубин-8П |  | Центральный блок на 8 двухпроводных направления. До 2048 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | 33111 | 34950.5 | 36790
| ПКЛ-1 |  | Прибор контроля лифта для релейных электронных и микропроцессорных станций. Встроенный РИП в комплекте с АКБ 1,2 Ач. Возможность подключения внешнего РИПа. Аварийное освещение, журнал событий (50 000), 2 канала контроля температуры, идентификация пользователя ключами Touch Memory. 4 охранно-пожарных шлейфа сигнализации, 1 реле ОПВ. Встроенный речевой информатор принятия диспетчером вызова и сигнала о пожаре. Громкоговорящая связь (ГТС). | 9459 | 9984.5 | 10510
Интегрированная система безопасности «Лавина» (версия 6)
Варианты оборудования, для организации пульта нижнего уровня "Лавина"
| Гранит-Л2 вар.00 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. | 95706 | 101023 | 106340
| Гранит-Л2 вар.01 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 2 шт. | 118404 | 124982 | 131560
| Гранит-Л2 вар.02 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 3 шт. | 141102 | 148941 | 156780
| Гранит-Л2 вар.03 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | 77409 | 81709.5 | 86010
| Гранит-Л2 вар.04 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 2 шт. | 81801 | 86345.5 | 90890
| Гранит-Л2 вар.05 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 3 шт. | 86193 | 90981.5 | 95770
| Гранит-Л2 вар.07 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | 100107 | 105668.5 | 111230
| Гранит-Л2 вар.08 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 2 шт. | 104499 | 110304.5 | 116110
| Гранит-Л2 вар.09 |  | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 2 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | 122796 | 129618 | 136440
| Гранит-Л2 вар.10 |  | центр. модем с ПО «Лавина», R-коммуникатор (радиоканал, модуль согл. с системой Lonta 202 ) 1 шт. | 77913 | 82241.5 | 86570
| Комплект Лавина-IP |  | Комплект для организации пульта охраны по каналу Ethernet с ПО «Лавина» вер. 6.2.1 с USB-ключем и лицензией "Лавина-IP" (Ethernet-канал) | 21735 | 22942.5 | 24150
| Комплект Лавина-IP + СКУД |  | Комплект для организации пульта охраны по каналу Ethernet с ПО «Лавина» вер. 6.2.1. USB-ключ с лицензиями "Лавина-IP" (Ethernet-канал) и СКУД "Проходная" | 30186 | 31863 | 33540
Дополнительное пультовое оборудование
| ПВУ "Лавина" |  | USB-ключ* для активации работы ПО Лавина 6.1.8 с пультами верхнего уровня "Лавина" | 27774 | 29317 | 30860
| СКУД "Проходная" |  | USB-ключ* для активации СКУД АРМ "Проходная". Система контроля и управления доступом. Интеграция с 1С. (Требует активированного канала Ethernet) | 10143 | 10706.5 | 11270
| Лавина-IP |  | USB-ключ* для активации работы ПО «Лавина» по каналу Ethernet | 10845 | 11447.5 | 12050
| ПС-01 исп.Л |  | Бесконтактный считыватель Proximity карт, в комплекте с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для регистрации проксимити-карт в объектовых приборах через АРМ администратора системы "Лавина" | 2322 | 2451 | 2580
| USB-программатор |  | USB-программатор для ППКОП Карат, Гранит-16/24, Курс-100, Циркон, Пирит. В системе "Лавина" позволяет программировать ППКОП Карат | 5193 | 5481.5 | 5770
| Лидер исп.Л |  | Тревожная радиокнопка, 100-150 м, 434 МГц, 2 брелока. В комплекте с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для регистрации радиобрелоков в объектовых приборах через АРМ администратора системы "Лавина" | 5796 | 6118 | 6440
| * |  | USB-ключ может поставляться опционально. Один ключ может сразу активировать несколько доп. возможностей ПО Лавина.
Пульт верхнего уровня "Лавина"
| ПВУ "Лавина" вар.00 |  | Пульт верхнего уровня (программный модуль в составе ПО Лавина вер. 6.2.1) | бесплатно | бесплатно | бесплатно
Шкаф 19" оборудование
| ПВУ 23U |  | 19" шкаф "Пульт верхнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - резервированный источник питания; - сетевое хранилище на базе RAID-массива; - 2 ПК с предустановленным ПО (основной и резервный); - роутер для обеспечения одного надежного интернет соединения из 2-х входящих | 603756 | 637298 | 670840
| ПВУ 16U |  | 19" шкаф "Пульт верхнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - резервированный источник питания; - 1 ПК с предустановленным ПО; - роутер для обеспечения одного надежного интернет соединения из 2-х входящих | 351954 | 371507 | 391060
| ПНУ 23U вар.1 |  | 19" шкаф "Пульт нижнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - центральный модем (3 Универс. коммуниктора ГТС+GSM); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с ПО; - свич D-Link DES-1005D; - USB-ключ для активации работы с ПВУ | 638667 | 674148.5 | 709630
| ПНУ 23U вар.2 |  | 19" шкаф "Пульт нижнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - центральный модем (3 УК ГТС + GSM); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 2 ПК с предустановленным ПО (основной и резервный ПК); - свич D-Link DES-1005D, USB-ключ для активации работы с ПВУ | 741330 | 782515 | 823700
| ШО 23U вар.1 |  | 19" "Шкаф объектовый" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - Карат с БИУ TFT (УК ГТС + GSM и IP); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с предустановленным ПО; - свич D-Link DES-1005D; - видеосервер Горизонт-16; - Рокот-2 вар.К | 630747 | 665788.5 | 700830
| ШО 23U вар.2 |  | 19" "Шкаф объектовый" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - Карат с БИУ TFT (УК ГТС + GSM и IP); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с предустановленным ПО; - свич D-Link DES-1005D; - видеосервер Горизонт-16; - Рокот-2 вар.К - 2 шт. | 658413 | 694991.5 | 731570
Варианты объектового оборудования
| Кварц вар. Л |  | Объектовый прибор, 2SIM коммуникатор, интегрированная тревожная кнопка, 1 брелок, 1 зона, под АКБ 1,2 Ач (работает с ПО Лавина 6.2.1 и выше) | 26406 | 27873 | 29340
| Гранит-3 с УК |  | объектовый прибор, 3 зоны, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | 33075 | 34912.5 | 36750
| Гранит-3 с УК ГТС |  | объектовый прибор, 3 зоны, УК ГТС (канал ГТС) | 19422 | 20501 | 21580
| Гранит-3 с УК и IP |  | объектовый прибор, 3 зоны, каналы ГТС, GSM, IP | 40401 | 42645.5 | 44890
| Гранит-3 с IP |  | объектовый прибор, 3 зоны, IP-канал | 16533 | 17451.5 | 18370
| Гранит-3 с RК |  | объектовый прибор, 3 зоны, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 13203 | 13936.5 | 14670
| Гранит-3 с УК и RК |  | объектовый прибор, 3 зоны, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 37071 | 39130.5 | 41190
| Гранит-3 с IP и RК |  | объектовый прибор, 3 зоны, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 21177 | 22353.5 | 23530
| Гранит-5 с УК |  | объектовый прибор, 5 зон, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | 33858 | 35739 | 37620
| Гранит-5 с УК ГТС |  | объектовый прибор, 5 зон, УК ГТС (канал ГТС) | 20160 | 21280 | 22400
| Гранит-5 с УК и IP |  | объектовый прибор, 5 зон, каналы ГТС, GSM, IP | 41130 | 43415 | 45700
| Гранит-5 с IP |  | объектовый прибор, 5 зон, IP-канал | 17271 | 18230.5 | 19190
| Гранит-5 с RК |  | объектовый прибор, 5 зон, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 13941 | 14715.5 | 15490
| Гранит-5 с УК и RК |  | объектовый прибор, 5 зон, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 37809 | 39909.5 | 42010
| Гранит-5 с IP и RК |  | объектовый прибор, 5 зон, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 21915 | 23132.5 | 24350
| Гранит-8 с УК |  | объектовый прибор, 8 зон, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | 35856 | 37848 | 39840
| Гранит-8 с УК ГТС |  | объектовый прибор, 8 зон, УК ГТС (канал ГТС) | 22023 | 23246.5 | 24470
| Гранит-8 с УК и IP |  | объектовый прибор, 8 зон, каналы ГТС, GSM, IP | 42993 | 45381.5 | 47770
| Гранит-8 с IP |  | объектовый прибор, 8 зон, IP-канал | 19134 | 20197 | 21260
| Гранит-8 с RК |  | объектовый прибор, 5 зон, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 15804 | 16682 | 17560
| Гранит-8 с УК и RК |  | объектовый прибор, 5 зон, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 39672 | 41876 | 44080
| Гранит-8 с IP и RК |  | объектовый прибор, 5 зон, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 23778 | 25099 | 26420
| Карат с IP |  | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, IP-канал | 26019 | 27464.5 | 28910
| Карат с УК |  | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, GSM, ГТС | 41130 | 43415 | 45700
| Карат с УК и IP |  | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, GSM, ГТС, IP-канал | 48708 | 51414 | 54120
| Карат БШС-4 |  | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | 3141 | 3315.5 | 3490
| Стойка объектовая 19" |  | Комплектуется 19"-модулями оп заказу (ППКУОП Карат, речевое опов. Рокот, РИП Парус, видеонабл. Горизонт…) | 0 | 0 | 0
| Карат с БИУ TFT с УК |  | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. с сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, GSM и ГТС-каналы | 63936 | 67488 | 71040
| Карат с БИУ TFT с УК и IP |  | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, GSM, ГТС, IP-канал | 71514 | 75487 | 79460
| Карат с БИУ TFT с IP |  | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, IP-канал | 48825 | 51537.5 | 54250
| Карат БР-4 |  | 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей "Карат" с БИУ TFT | 3384 | 3572 | 3760
| Курс-100 вар.1 |  | 2 зоны, 2 ПЦН, контроль доступа, управл. 2-мя замками, IP-канал | 12906 | 13623 | 14340
Редакция 27 марта 2012г.