# Ковры диэлектрические резиновые ГОСТ 4997-75

Применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В (кроме особо сырых помещений) и в открытых электроустановках в сухую погоду. Выдерживают испытательное напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц.Представляют собой дорожку с рифленой лицевой поверхностью (глубина рифов 1.5 - 2.0 мм).

| Наименование | Ед. Изм. | Цена тг. с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коврик диэл. тол. 6 мм 700*700 | шт | 3450,00 |  |  |
| Коврик диэл. тол. 6 мм 750*750 | шт | 3450,00 |  |  |

Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60

8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru