# Рукава газосварочные

Рукава резиновые:

для газовой сварки и резки металлов,

рукава напорные,

рукава поливочные.

Рукава для газовой сварки и резки металлов RH выполнены  по ГОСТ 9356-75. Работоспособны при температуре от -35°С  до +70°С.Диаметр рукавов – 6,3; 9 и 12 мм. Рукава поставляются  в бухтах по 50 м.

Рукава выпускаются I и III класса.

I класс – для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана; III класс – для подачи кислорода.

Рабочее давление: для класса I - 0,63 МПа; для класса III - 2 МПа.

| Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 6,3 мм RH черный |  |  |  |  |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 6,3 мм RH красный |  |  |  |  |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 9,0 мм RH черный |  |  |  |  |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 9,0 мм RH красный |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 6,3 мм RH черный |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 6,3 мм RH голубой |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 9,0 мм RH черный |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 9,0 мм RH голубой |  |  |  |  |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 6.3 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 9.0 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (I) ацетиленовый д. 12 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (II) бензорезный д. 6.3 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (II) бензорезный д. 9.0 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (II) бензорезный д. 12 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 6.3 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 9.0 ВПТ |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 9.0 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 12 СЗРТИ |  |  |  |  |
| Рукав (III) кислородный д. 16 СЗРТИ |  |  |  |  |

Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60

8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru