на 25.05.2012 год

Солнечные нагреватели воды

СПЛИТ СИСТЕМА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

| Солнечный водонагреватель SP-15-100,бак 100 литров с двойными стенками из нержавеющей стали, 15 вакуумных тепловых трубок, эффективная площадь 1.21 m2, насос циркуляции, блок автоматики | 243 600 тнг |
| --- | --- |
| Солнечный водонагреватель SP-20-150,бак 150 литров с двойными стенками из нержавеющей стали, 20 вакуумных тепловых трубок, эффективная площадь 1.62 m2, насос циркуляции, блок автоматики | 296 100 тнг |
| Солнечный водонагреватель SP-24-200,бак 200 литров с двойными стенками из нержавеющей стали, 24 вакуумных тепловых трубок, эффективная площадь1.94 m2, насос циркуляции, блок автоматики | 378 500 тнг |
| Солнечный водонагреватель SP-24-200 / 2 ,бак 200 литров с двойными стенками из нержавеющей стали, 2-х контурный теплообменник, 24 вакуумных тепловых трубок, полезная площадь 3,06 m2, насос циркуляции, блок автоматики. Может применяться для отопления зданий | 416 400 тнг |
| Солнечный водонагреватель SP-60-500/2,бак 500 литров с двойными стенками из нержавеющей стали, 2-х контурный теплообменник, 60 вакуумных тепловых трубок, эффективная площадь 4.85 m2, насос циркуляции, блок автоматики. Может применяться для отопления зданий | 730 530 тнг |
| Дополнительный солнечный коллектор для нагревателя SP20-150, SP60-500 ,20 вакуумных тепловых трубок | 94 500 тнг |
| Дополнительный солнечный коллектор для нагревателя SP24-200, 24 вакуумных тепловых трубок | 113 400 тнг |

Данные системы могут работать до температуры - 40С

Монтаж сплит-систем  осуществляется за счет покупателя и не входит в стоимость изделий.