на 25.05.2012 год

| Ветрогенераторные установки (без монтажа ) |
| --- |
| H2.7-500W / SOLAR |
| Максимальная кратковременная мощность инвертера | 600 Вт | 493 500 тнг |
| Номинальная мощность при скорости ветра более 8 м/с | 500 Вт |  |
| Мачта | 8метров |  |
| АГМ Аккумуляторы, необслуживаемые, срок службы 5-7 лет | 24 V 150 А/ч |  |
| Солнечная батарея | 150 Вт |  |
| H3.1-1000W / SOLAR |
| Максимальная кратковременная мощность инвертера | 1200 Вт | 1 124 600 тнг |
| Номинальная мощность при скорости ветра более 8 м/с | 1000 Вт |  |
| Мачта | 8 метров |  |
| АГМ Аккумуляторы, необслуживаемые, срок службы 5-7 лет | 60V 150 А/ч |  |
| Солнечная батарея | 475 Вт |  |
| HY-2 KW / SOLAR изменяемый угол атаки лопастей |
| Максимальная кратковременная мощность инвертера | 3000 Вт | 1 563 500 тнг |
| Номинальная мощность при скорости ветра более 10 м/с | 2500 Вт |  |
| Мачта | 10 метров |  |
| АГМ Аккумуляторы, необслуживаемые, срок службы 5-7 лет | 48V 200 А/ч |  |
| Солнечная батарея | 500 Вт |  |
| HY-5 KW - изменяемый угол атаки лопастей |
| Максимальная мощность | 5500 Вт | 2 131 500 тнг |
| Номинальная мощность при скорости ветра более 10 м/с | 5000 Вт |  |
| Мачта | 10 метров |  |
| HY-10 KW - изменяемый угол атаки лопастей |
| Максимальная мощность | 12 000 Вт | 4 305 000 тнг |
| Номинальная мощность при скорости ветра более 10 м/с | 10 000 Вт |  |
| Мачта | 10 метров |  |
| HY-30 KW - изменяемый угол атаки лопастей |
| Максимальная мощность | 32 000 Вт | 11 994 000 тнг |
| Номинальная мощность при скорости ветра более 10 м/с | 30 000 Вт |  |
| Мачта | 15 метров |  |

В комплект поставки входят: мачта, контроллер зарядки аккумуляторов и преобразователь на 220/380 вольт. Аккумуляторы и солнечные панели рассчитываются и поставляются отдельно для 5 квт, 10 квт и 30 квт агрегатов.