## kr тенге
POLIXEL KAZAKHSTAN
COMPANY
|  | Республика Казахстан, 050050, Алматы, ул. Лобачевского, 78 (Территория Завода бытовой химии) Тел.: (727) 258 22 12, 279 34 73, 279 66 02, 233 91 94. факс: 258 17 99 | info@polixel..kz
Прайс-лист на коммутационное оборудование фирмы ADC KRONE (Германия)
Декабрь |  |  |  | 2011-01-28
Оплата за оборудование производится в тенге по внутреннему текущему курсу .
Оборудование для телефонных сетей и сетей передачи данных
Со склада в Алматы
№ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Дилер EURO | Опт (свыше 1000 EURO) | Розница EURO
1. Плинты
1.1. | 6089 1 121-06 | 10-парный плинт с размыкаемыми контактами (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL). Маркировка: с кроссировочной стороны 0…9. | 5.47 | 5.69 | 5.9
1.2. | 6089 1 121-02 | 10-парный плинт с размыкаемыми контактами (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL). Маркировка: с кроссировочной стороны 1…0. | 5.18 | 5.39 | 5.59
1.3. | 6504 1 005-01 | 6-парный плинт с размыкаемыми контактами 2/6x3(универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL, для 6 трехпроводных сетей, для соединения и распределения парных экранированных кабелей, для разрыва или измерения цепей в обоих направлениях) | 5.64 | 5.86 | 6.08
1.4. | 6089 1 128-01 | 8-парный плинт с размыкаемыми контактами 2/8-95 (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL, типоразмер 2/10). Маркировка: с кроссировочной стороны 1…8. | 5.89 | 6.12 | 6.36
1.5. | 7015 1 008-01 | 8-парный плинт с размыкаемыми контактами (крепление LSA-PROFIL, типоразмер 2/8х3 (a-b-c), для применения в цифровых распределительных устройствах) | 7.98 | 8.3 | 8.62
1.6. | 6036 1 005-06 | 8-парный плинт с размыкаемыми контактами 2/8 (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL). Маркировка: с кроссировочной стороны 0…7. | 4.09 | 4.27 | 4.42
1.7. | 6089 2 108-01 | Плинт заземления (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL) с язычком со шлицем; цвет: зеленый/желтый; длина провода заземления 500мм. | 9.09 | 9.45 | 9.82
1.8. | 6089 2 017-00 | Плинт с замкнутыми контактами для заземления (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL) | 9.09 | 9.45 | 9.82
1.9. | 7004 2 001-01 | 10-парный плинт с размыкаемыми контактами с дополнительными винтовыми клеммами на кроссировочной стороне (20 контактов для подключения проводников сечением до 2.5 кв.мм, крепление LSA-PLUS) | 22.06 | 22.94 | 23.83
1.10. | 7014 1 004-03 | Плинт LSA-PLUS NT с нормально замкнктыми контактами на 10 пар. Маркировка: с кроссировочной и с кабельной стороны 1,2,…0. Кроссировочные ушки небольших размеров на 5 пар с левой и с правой стороны. | 6.83 | 7.12 | 7.38
1.11. | 7014 1 601-01 | Плинт LSA PROFIL® NT с нормально замкнутыми контактами на 10 пар.Маркировка: с кроссировочной и с кабельной стороны 1, 2, …0. | 6.83 | 7.12 | 7.38
2. Защитные вставки
2.1. | 6717 3 513-00 | Разрядник-предохранитель трехэлектродный 8х13,5kA/A, МК, 230V, Т, газонаполненный, с термопружиной для 1 пары (защита от перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и электромагнитных импульсов). | 0.98 | 1.02 | 1.06
2.2. | 6089 2 023-01 | Магазин для 10 разрядников 8х13, (разрядниками не укомплектован) | 6.36 | 6.62 | 6.87
2.3. | 5909 1 063-40 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 180V Сomprotect 2/1CP HGB180А1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.) | 49.35 | 51.33 | 53.3
2.4. | 5909 1 120-00 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 5V Сomprotect 2/1CP HIE5A1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.) | 111.67 | 116.13 | 120.6
2.5. | 5909 1 082-00 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 70V Сomprotect 2/1CP BI70A1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.). Применение преимущественно для оборудования MSR и промышленных шин. | 104.96 | 109.16 | 113.36
2.6. | 5909 1 084-00 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 12V Сomprotect 2/1CP BI12A1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.). Применение преимущественно для оборудования MSR и промышленных шин. | 110.23 | 114.64 | 119.05
3. Распределительные коробки и Боксы (с плинтами)
3.1. | 6562 1 001-00 | Малогабаритная распределительная коробка 8/2 с плинтом LSA-PLUS(с неразмыкаемым контактом) на 2 пары, с высокой крышкой, возможна установка элементов защиты от перенапряжения | 6.09 | 6.33 | 6.58
3.2. | 6748 1 102-01 | Мини-распределитель 1/10, Бокс на 10 пар жил (1плинт LSA-PLUS с размыкаемыми контактами) | 10.55 | 10.97 | 11.39
3.3. | 6429 1 076-00 | Мини-распределитель 2/10, Бокс на 20 пар жил (2 плинта LSA-PLUS с размыкаемыми контактами) | 24.33 | 25.3 | 26.28
3/а. Шкафы, Распределительные коробки, Боксы (без плинтов) для установки внутри помещения и аксессуары
3.4. | 6436 1 013-20 | Бокс для 30 пар жил Kronection Box I LSA-PLUS с 1 монтажным хомутом для 3 плинтов | 23.93 | 24.89 | 25.85
3.5. | 6406 1 015-20 | Бокс для 50 пар жил Kronection Box II LSA-PLUS с 1 монтажным хомутом для 5 плинтов | 31.47 | 32.73 | 34
3.6. | 6437 1 020-20 | Бокс для 100 пар жил Kronection Box III LSA-PLUS с 1 монтажным хомутом для 10 плинтов | 43.61 | 45.36 | 47.1
3.7. | 6525 1 022-00 | Распред. Коробка 250/5 на 50 пар жил с 1 монтажным хомутом на 5 плинтов LSA-PLUS, с заземляющим проводом, высокой крышкой; возможна установка элементов защиты от перенапряжения | 27.06 | 28.14 | 29.23
3.8. | 6530 1 017-00 | Распред. Коробка 301А на 100 пар жил с 1 монтажным хомутом на 10 плинтов LSA-PLUS, с заземляющим проводом, высокой крышкой; возможна установка элементов защиты от перенапряжения | 28.86 | 30.02 | 31.17
3.9. | 6428 2 421-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 500 на 100 пар с 1 монтажным хомутом на 10 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 134.51 | 139.89 | 145.27
3.10. | 6428 2 420-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 120 на 200 пар с 1 монтажным хомутом на 20 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 194.59 | 202.37 | 210.15
3.11. | 6428 2 418-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 210 на 200 пар с 2 монтажными хомутами на 10 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 179.47 | 186.65 | 193.82
3.12. | 6428 2 423-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 510 на 340 пар с 1 монтажным хомутом на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 158.77 | 165.12 | 171.47
3.13. | 6428 2 419-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 220 на 400 пар с 2 монтажными хомутами на 20 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 245.23 | 255.04 | 264.85
3.14. | 6428 2 424-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 520 на 680 пар с 2 монтажными хомутами на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 220.26 | 229.07 | 237.88
3.15. | 6428 2 425-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 530 на 1020 пар с 3 монтажными хомутами на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 331.68 | 344.94 | 358.21
3.16. | 6428 2 422-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 540 на 1340 пар с 4 монтажными хомутами на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 454.43 | 472.6 | 490.78
3.17. | 7079 1 020-03/00 | Распределительная коробка на 60 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 2 | 87.95 | 91.47 | 94.99
3.18. | 7079 1 040-03/00 | Распределительная коробка на 120 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 4 | 92.36 | 95.39 | 98.15
3.19. | 7079 1 080-03/00 | Распределительная коробка на 280 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 8 | 123.66 | 128.6 | 133.55
3.20. | 7079 1 120-03/00 | Распределительная коробка на 420 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 12 | 270.69 | 281.52 | 292.35
3.21. | 6406 3 003-20 | Насаживаемая рама II, для Kronection Box II | 5.11 | 5.31 | 5.52
3.22. | 6437 3 003-20 | Насаживаемая рама III, для Kronection Box III | 7.63 | 7.94 | 8.24
3.23. | 6406 5 004-20 | Декоративная рама II, для Kronection Box II | 4.78 | 5.15 | 5.51
3.24. | 6437 2 004-20 | Декоративная рама III, для Kronection Box III | 9.44 | 10.99 | 11.42
4. Кроссы и комплектующие (плинты в комплект не входят)
4.1. | 6420 1 050-00 | Стойка "Single Vert Frame 108A Type" для крепления плинтов LSA-PLUS, максим. емкость 690 пар жил | 292.13 | 303.82 | 315.5
4.2. | 6420 1 013-00 | Стойка "Distribution Frame 108A Type" для крепления плинтов LSA-PLUS, максим. емкость 1380 пар жил с возможностью крепления на стену, крепления между собой "бок к боку" и "спина к спине" | 463.62 | 482.17 | 500.71
4.3. | MDF-7081 1 007-01 | Стойка "Distribution Frame 108P Type" для крепления плинтов LSA-PROFIL, максим. емкость 1380 пар жил с возможностью крепления на стену, крепления между собой "бок к боку" и "спина к спине" | 482.47 | 501.77 | 521.06
4.4. | MDF-7081 1 007-10 | Кроссировочная рама для "Distribution Frame 108P Type" | 327.08 | 340.16 | 353.24
4.5. | 6050 3 112-05 | Монтажный хомут на 1х5 для крепления 5 плинтов LSA-PLUS | 5.67 | 5.9 | 6.12
4.6. | 5267 3 585-00 | Монтажный хомут на 1х10+1 для крепления 10 плинтов LSA-PLUS | 10.27 | 10.68 | 11.09
4.7. | 5267 3 585-01 | Монтажный хомут на 2х10+1 для крепления 20 плинтов LSA-PLUS | 18.54 | 19.28 | 20.02
4.8. | 5267 3 585-02 | Монтажный хомут на 3х10+1 для крепления 30 плинтов LSA-PLUS | 27.17 | 28.25 | 29.34
4.9. | 5267 3 585-03 | Монтажный хомут на 4х10+1 для крепления 40 плинтов LSA-PLUS | 35.94 | 37.38 | 38.82
4.10. | 6577 1 011-04 | Настенный каркас (LSA-PLUS) для крепления монтажных хомутов (C-шина, направляющие, кабельные зажимы) | 98.85 | 102.81 | 106.62
4.11. | 6690 1 125-00 | Несущая для модулей С1/19"(для установки в 19" шкаф) | 19.17 | 19.94 | 20.68
4.12. | 6037 3 003-00 | Монтажный адаптер для LSA PLUS/PROFIL | 4.21 | 4.54 | 4.86
4.13. | 6092 3 034-10 | Пылезащитный колпак 2/10, глубокий | 5.18 | 5.39 | 5.59
4.14. | 6527 1 006-01 | Фронтальная панель 19"/1U, "Пачгайд" с кроссировочными скобами (для установки в 19" шкаф) | 17.26 | 17.95 | 18.65
4.15. | 6427 1 017-01 | Несущая для модулей 3U/Subrack (Максимальное оснащение плинтами LSA-PROFIL 2/10, LSA-PROFIL 2/8-95, LSA-PROFIL 2/6x3 - 15 шт, ) (для установки в 19" шкаф) | 61.31 | 63.77 | 66.13
4.16. | 6690 1 371-00 | Несущая для модулей 4U/Rangier (оснащена 5 кроссировочными пластмассовыми скобами. Максимальное оснащение плинтами LSA-PROFIL 2/10, LSA-PROFIL 2/8-95, LSA-PROFIL 2/6x3 - 18 шт, LSA-PROFIL 2/8x3 (2/8 x a-b-c) - 14 шт) (для установки в 19" шкаф) | 98.04 | 101.96 | 105.88
5. Оптические кроссы и комплектующие
5.1. | 6977 1 100-00 | 19" распределительная панель типа С/1U | 220.79 | 229.62 | 238.14
5.2. | 6977 1 103-23 | Фронтальная плата 19" распределительной панели типа С. На 24 оптических соединителей типа FC | 14.84 | 15.62 | 16.45
5.3. | 6824 2 300-04 | Оптический соединитель типа FC (одномодовый) | 9.09 | 9.58 | 10.08
5.4. | 6824 2 271-13 | Адаптер SC/UPC (SM) исполнения S | 2.77 | 2.92 | 3.07
5.5. | 6824 2 271-14 | Адаптер SC/PC (MM) исполнения S | 2.77 | 2.92 | 3.07
5.6. | 6824 2 273-14 | Адаптер дуплексный SC/PC (MM) исполнения S | 3.9 | 4.1 | 4.32
5.7. | 6824 2 300-08 | Адаптер ST/PC (MM) | 1.88 | 1.98 | 2.08
5.8. | 6769 2 333-00 | Кассета для сращивания оптических волокон UK24 | 9.78 | 10.3 | 10.84
5.9. | 6769 3 333-00 | Крышка для кассеты сращивания UK24 | 7.79 | 8.2 | 8.64
5.10. | 6800 2 035-03 | Защитная гильза сростка оптических волокон (обжимная) комплект 30 шт. | 43.73 | 46.03 | 48.46
5.11. | 6800 2 036-02 | Держатель защитных гильз сростков оптических волокон (обжимных) комплект 2 шт. | 4.78 | 5.03 | 5.3
5.12. | 7006 1 220-35 | Оптический одномодовый шнур FC типа "pigtail" со штекером FC/APC8 кабель д. 3 мм, длина 5,00 м | 27.14 | 28.57 | 30.08
5.13. | 7006 1 222-35 | Оптический одномодовый шнур FC типа "patchcord" со штекером FC/APC8 кабель д. 3 мм, длина 5,00 м | 51.09 | 53.79 | 56.62
5.14. | 7006 1 212-53 | Оптический одномодовый шнур FC типа "patchcord" со штекерами FC/UPC - SC кабель д. 3 мм, длина 3,00 м | 31.74 | 33.41 | 35.17
5.15. | 7006 1 120-52 | Оптический одномодовый шнур FC типа "pigtail" со штекером FC/UPC кабель д. 3 мм, длина 2,00 м | 12.45 | 13.11 | 13.8
5.16. | 7006 1 110-52 | Оптический одномодовый шнур SC типа "pigtail" со штекером SC/UPC кабель д. 3 мм, длина 2,00 м | 12.45 | 13.11 | 13.8
5.17. | 6833 2 201-03 | Модуль соединителей (8ТЕ/3U), 12хSC/UPS, SM, включая держатель защитных гильз сростков (обжимных) | 446.61 | 470.11 | 494.86
5.18. | 6977 1 400-00 | Оптический модульный бокс 12 | 112.79 | 118.73 | 124.98
5.19. | 6977 1 401-00 | Оптический модульный бокс 24 | 130.64 | 137.52 | 144.76
6. Шкафы и Боксы для наружной установки
6.1. | 5267 1 600-02 | CCC 59M1, Корпус кабельного распред. шкафа, ёмкостью до 1200 пар | 743.74 | 773.49 | 803.25
6.2. | 5267 1 601-02 | CCC 59M2, Корпус кабельного распред. шкафа, ёмкостью до 2400 пар | 879.52 | 914.7 | 948.64
6.3. | 7025 2 017-00 | Стандартный цоколь 1060 для шкафа CCC 59M | 372.42 | 387.31 | 401.68
6.4. | 6541 1 003-00 | Бокс KRONECTION A-30 емкостью на 30 пар. Оснащен монтажным хомутом для установки 3 плинтов LSA-PLUS 2/10, без замка. | 57.28 | 59.57 | 61.86
6.5. | 6542 1 003-00 | Бокс KRONECTION A-100 емкостью на 100 пар. Оснащен монтажным хомутом для установки 10 плинтов LSA-PLUS 2/10, без замка. | 95.53 | 99.35 | 103.18
6.6. | 6432 1 002-00 | Бокс KRONECTION A-10 (Evz 85). Применяется для разветвления 10-парного (А-10) кабеля связи на монтажные кабели малой ёмкости | 24.44 | 25.42 | 26.36
6.7. | 7083 1 301-00 | Бокс типа ВС 30 для плинтов LSA-PLUS типоряд 2 емкостью на 20 пар, с монтажным хомутом. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 28.77 | 29.92 | 31.03
6.8. | 7083 1 401-00 | Бокс типа ВС 40 для плинтов LSA-PLUS типоряд 2 емкостью на 50 пар, с монтажным хомутом. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 47.9 | 49.82 | 51.67
6.9. | 7083 1 402-00 | Бокс типа ВС 40 для плинтов LSA-PROFIL емкостью на 50 пар, с каркасом PROFIL. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 50.77 | 52.8 | 54.83
6.10. | 7083 1 501-00 | Бокс типа ВС 50 для плинтов LSA-PLUS типоряд 2 емкостью на 100 пар, с монтажным хомутом. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 85.03 | 88.43 | 91.71
6.11. | 7083 1 502-00 | Бокс типа ВС 50 для плинтов LSA-PROFIL емкостью на 100 пар, с каркасом PROFIL. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 80.23 | 83.44 | 86.53
7. Инструмент
7.1. | 6417 1 850-00 | Универсальная монтажная помощь | 12.18 | 12.66 | 13.15
7.2. | 6527 1 013-00 | Монтажная помощь RJ45 для фиксации во время монтажа коммутационных панелей высотой 1/3U на лицевой стороне 19" распределитедьного шкафа | 67.56 | 70.27 | 72.87
7.3. | 6417 2 055-01 | Универсальный сенсорный монтажный инструмент. Содержит встроенные в него компоненты: -контроль запрессовки жилы(сенсор), -ножницы, -блокиратор работы ножниц, - крючок для извлечения жил, - лезвие. | 23.44 | 24.38 | 25.28
8. Вспомогательное оборудование
8.1. | 6624 2 040-02 | Тест-шнур 2-х полюсный c 2 гнездами (2 метра) | 17.08 | 17.76 | 18.45
8.2. | 6624 2 340-02 | Тест-шнур 4-х полюсный с 4 гнездами (2 метра) | 14.35 | 14.93 | 15.5
8.3. | 6624 2 061-02 | Тест-шнур 2-х полюсный с 2 "бананами" (2 метра) | 16.45 | 17.1 | 17.74
8.4. | 6624 2 541-02 | Тест-шнур 4-х полюсный с 4 "бананами" (2 метра) | 18.63 | 19.37 | 20.09
8.5. | 6624 2 081-02 | Шнур-Перемычка 2-х полюсная (2 метра) | 17.08 | 17.77 | 18.45
8.6. | 6624 2 081-03 | Шнур-Перемычка 2-х полюсная (3 метра) | 15.9 | 16.54 | 17.15
8.7. | 6624 2 801-02 | Шнур-Перемычка 4-х полюсная (2 метра) | 16.99 | 17.68 | 18.33
8.8. | 6624 2 801-03 | Шнур-Перемычка 4-х полюсная (3 метра) | 18.45 | 19.18 | 19.89
8.9. | 6624 2 201-00 | Сборочный комплект 2-х полюсного штекера | 4.82 | 5 | 5.19
8.10. | 6624 2 401-00 | Сборочный комплект 4-х полюсного штекера | 5.09 | 5.29 | 5.49
8.11. | 6691 2 054-05 | Соединительный шнур LSA-PLUS - RJ45 Cat.5e (3 метра) | 10.87 | 11.3 | 11.72
8.12. | 7063 2 617-04 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (1 метр) | 2.53 | 2.63 | 2.72
8.13. | 7064 2 617-07 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (2 метра) | 3.2 | 3.33 | 3.45
8.14. | 7063 2 617-10 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (3 метра) | 3.85 | 4 | 4.16
8.15. | 7065 2 617-15 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (5 метров) | 4.66 | 4.85 | 5.66
8.16. | 6830 2 817-04 | Коммутационный шнур KM8 RJ45, UTP, PVC, Cat.6 (1 метр) | 6.71 | 7.04 | 8.29
8.17. | 6830 2 817-10 | Коммутационный шнур KM8 RJ45, UTP, PVC, Cat.6 (3 метра) | 9.4 | 9.87 | 11.6
8.18. | 6830 2 817-15 | Коммутационный шнур KM8 RJ45, UTP, PVC, Cat.6 (5 метров) | 11.78 | 12.37 | 14.82
8.19. | 6661 2 541-03 | Контрольный шнур 2/6 3-х полюсный Z120 (3м) | 18.17 | 19.13 | 20.14
8.20. | 6661 2 551-03 | Контрольный шнур 2/3 3-х полюсный Z120 (3м) | 20.53 | 21.36 | 22.15
8.21. | 6626 2 601-00 | Сборочный комплект штекеров 2/6 | 8.54 | 8.88 | 9.21
8.22. | 6661 2 601-00 | Сборочный комплект штекеров 2/6 с защитой от переворачивания | 11.46 | 11.92 | 12.37
8.23. | 7015 1 009-21 | Скоба приема/крепежа кабеля 2/8х3 универсальная | 8.52 | 8.86 | 9.19
8.24. | 7015 1 004-50 | Направляющая проводов 2/8х3 левая | 0.71 | 0.75 | 0.78
8.26. | 7015 1 005-50 | Направляющая проводов 2/8х3 правая | 0.71 | 0.75 | 0.78
8.27. | 5909 3 201-00 | Шина заземления для плинтов LSA-PROFIL 2/8х abs. Для плинтов 2/8 с подключением экранированных пар | 2.89 | 3 | 3.12
8.28. | 5909 3 042-00 | Шина заземления для плинтов 2/8 | 2.27 | 2.36 | 2.46
8.29. | 5909 3 041-00 | Шина заземления для плинтов 2/10 | 2.38 | 2.48 | 2.57
8.30. | 6089 2 122-00 | Зажим контакта заземления для 1-го плинта LSA-PROFIL (компл. 2 шт.) | 0.77 | 0.82 | 0.96
8.31. | 6619 2 046-00 | Дистанционное полукольцо для установки с модулем PROFIL, высота 2,5 мм. (компл. 2шт.) | 0.09 | 0.095 | 0.1
8.32. | 6619 2 046-01 | Дистанционное полукольцо для установки с модулем PROFIL, высота 5мм. (компл. 2шт.) | 0.145 | 0.15 | 0.16
9. Маркировка
9.1. | 6089 2 306-хх | Колпачек для маркировки 1 пары (зел., красн., желт., черн., синий) | 0.1 | 0.11 | 0.13
9.2. | 6089 2 077-00 | Комплект вставок с цифрами, цвет серый, маркировка 1…50 | 3.69 | 3.84 | 3.98
9.3. | 6753 2 009-00 | Модульная рамка PROFIL 2/10 с табличкой (универсальная для установки на монтажный хомут) | 1.8 | 1.9 | 2
9.4. | 6089 2 015-01 | Рамка для таблички откидная 2/10 (устанавливается на плинтах и магазинах защиты) | 1.98 | 2.09 | 2.2
9.5. | 7015 1 003-50 | Откидная маркировочная рамка 2/8х3 | 2.75 | 2.9 | 3.05
10. Заглушки и размыкатели
10.1. | 6089 3 055-хх | Размыкающий штекер для 1 пары (красный, черный, синий) | 0.31 | 0.33 | 0.35
10.2. | 6418 1 810-00 | Размыкающий штекер для 10 пар 2/10 (гребешок) | 0.63 | 0.66 | 0.7
10.3. | 6417 3 105-07 | Холостой штекер-заглушка (синий) | 0.25 | 0.27 | 0.28
11. Распределительные панели "Data/Voice"
11.1. | 6690 1 402-24 | Коммутационная панель 24хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5e, на 24 гнезда | 96.24 | 100.1 | 103.94
11.2. | 7022 2 150-16 | Коммутационная панель на 16 портов для экранированных и неэкранированных гнезд RJ45 Compact HK (джеками не укомплектована) | цена по запросу
11.3. | 7022 2 150-24 | Коммутационная панель на 24 порта для экранированных и неэкранированных гнезд RJ45 Compact HK (джеками не укомплектована) | 35.27 | 36.69 | 38.05
11.4. | 7022 2 150-32 | Коммутационная панель на 32 порта для экранированных и неэкранированных гнезд RJ45 Compact HK (джеками не укомплектована) | цена по запросу
11.5. | 7022 4 001-50 | Распределительная панель RG45 PCB для телефонии, UTP, 50 портов | 138.16 | 143.69 | 149.02
12. Розетки "Data/Voice"
12.1. | 6690 1 652-52 | Розетка 2хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (внутренняя) Euro Standart | 8.79 | 9.22 | 10.64
12.2. | 6538 3 111-04 6540 1 130-01 | Розетка 2хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (внутренняя) UK Standart | 8.48 | 8.82 | 9.16
12.3. | 6538 3 111-04 6540 1 130-01 6690 1 525-10 | Розетка 2хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (накладная) UK Standart | 7.03 | 7.34 | 7.66
12.4. | 6538 3 111-03 6540 1 130-01 | Розетка 1хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (внутренняя) UK Standart | 5.96 | 6.2 | 6.44
12.5. | 6538 3 111-03 6540 1 130-01 6690 1 525-10 | Розетка 1хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (накладная) UK Standart | 7.78 | 7.12 | 8.47
12.6. | 6467 2 064-10 6540 1 130-01 | Розетка SMK1, 1хRJ45 UTP. Cat 5е, однопортовая (накладная), цвет белый | 4.72 | 4.91 | 5.1
12.7. | 6467 2061-10 6540 1 130-01 | Розетка SMK2, 2хRJ45 UTP. Cat 5е, двупортовая (накладная), цвет белый | 5.05 | 5.28 | 5.51
13. Комплектующие для розеток и пачпанелей
13.1. | 6540 1 130-01 | RJ45 Jack, CAT 5e, UTP, HK, 568A/B (Модульное гнездо RJ45, цвет белый) | 3.27 | 3.4 | 3.53
13.2. | 6830 1 800-01 | KM8 RJ45 Jack, CAT 6, UTP, HK, 568B (Модульное гнездо KM RJ45, цвет белый) | 6.74 | 7.01 | 7.27
13.3. | 6830 1 810-03 | KM8 RJ45 Jack, CAT 6, STP, 568B (Модульное гнездо KM RJ45, цвет серый) | 6.4 | 6.65 | 6.9
13.4. | 6538 3 111-04 | RJ-HK DUAL FACEPLATE, 85x85, W-WS UTP/STP HK (Лицевая панель розетки, двойная UK Standart, белая) | 1.94 | 2.02 | 2.1
13.5. | 6538 3 111-03 | RJ-HK FACEPLATE, 85x85, W-WS UTP/STP HK (Лицевая панель розетки, на одно гнездо, UK Standart, белая) | 2.69 | 2.8 | 2.91
13.6. | 6536 1 005-00 | UK BACKBOX SINGLE WS (Коробка под розетку UK Standart, 85x85, белая, для установки на стене и под замуровку) | 2.16 | 2.25 | 2.34
13.7. | 6690 1 525-01 | Настенная коробка для розеток подключения (белая, 80х80) | 6.02 | 6.32 | 7.58
13.8. | 6690 1 525-10 | Настенная коробка для розеток подключения (белая, 85х85, UK Standart) | 1.82 | 1.92 | 2.03
13.9. | 6467 2 061-10 | SMK2 DOUBLE OUTLET EMPTY (Пластиковая розетка - накладная, белая, на 2 установочных места под модули RJ-45, модулями не укомплектована) | 1.78 | 1.88 | 1.98
13.10. | 7080 2 064-10 | SMK1 SINGLE OUTLET EMPTY (Пластиковая розетка - накладная, белая, на 1 установочное место под модуль RJ-45, модулем не укомплектована) | 1.45 | 1.51 | 1.57
Цены даны с учетом НДС. Оплата в тенге.
Поставка дополнительного оборудования, не включенного в данный прайс, осуществляется под заказ в течение 8 - 12 недель.
Обеспечиваем информационную, техническую поддержку и обучение.
Цены указаны в EURO для сравнительной характеристики.

## 2011
POLIXEL KAZAKHSTAN
COMPANY
|  | Республика Казахстан, 050050, Алматы, ул. Лобачевского, 78 (Территория Завода бытовой химии) Тел.: (727) 258 22 12, 279 34 73, 279 66 02, 233 91 94. факс: 258 17 99 | info@polixel..kz
Прайс-лист на коммутационное оборудование фирмы ADC KRONE (Германия)
Декабрь |  |  |  | 2011-01-28
Оплата за оборудование производится в тенге по внутреннему текущему курсу .
Оборудование для телефонных сетей и сетей передачи данных
Со склада в Алматы
№ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Дилер EURO | Опт (свыше 1000 EURO) | Розница EURO
1. Плинты
1.1. | 6089 1 121-06 | 10-парный плинт с размыкаемыми контактами (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL). Маркировка: с кроссировочной стороны 0…9. | 4.38 | 4.45 | 4.57
1.2. | 6089 1 121-02 | 10-парный плинт с размыкаемыми контактами (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL). Маркировка: с кроссировочной стороны 1…0. | 3.9 | 4.06 | 4.21
1.3. | 6504 1 005-01 | 6-парный плинт с размыкаемыми контактами 2/6x3(универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL, для 6 трехпроводных сетей, для соединения и распределения парных экранированных кабелей, для разрыва или измерения цепей в обоих направлениях) | 5.82 | 6.05 | 6.27
1.4. | 6089 1 128-01 | 8-парный плинт с размыкаемыми контактами 2/8-95 (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL, типоразмер 2/10). Маркировка: с кроссировочной стороны 1…8. | 3.9 | 4.06 | 4.21
1.5. | 7015 1 008-01 | 8-парный плинт с размыкаемыми контактами (крепление LSA-PROFIL, типоразмер 2/8х3 (a-b-c), для применения в цифровых распределительных устройствах) | 8.68 | 9.02 | 9.35
1.6. | 6036 1 005-06 | 8-парный плинт с размыкаемыми контактами 2/8 (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL). Маркировка: с кроссировочной стороны 0…7. | 3.9 | 4.06 | 4.21
1.7. | 6089 2 108-01 | Плинт заземления (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL) с язычком со шлицем; цвет: зеленый/желтый; длина провода заземления 500мм. | 9.1 | 9.45 | 9.8
1.8. | 6089 2 017-00 | Плинт с замкнутыми контактами для заземления (универсальное крепление LSA-PLUS и LSA-PROFIL) | 9.1 | 9.45 | 9.8
1.9. | 7004 2 001-01 | 10-парный плинт с размыкаемыми контактами с дополнительными винтовыми клеммами на кроссировочной стороне (20 контактов для подключения проводников сечением до 2.5 кв.мм, крепление LSA-PLUS) | 22.08 | 22.93 | 23.78
1.10. | 7014 1 004-03 | Плинт LSA-PLUS NT с нормально замкнктыми контактами на 10 пар. Маркировка: с кроссировочной и с кабельной стороны 1,2,…0. Кроссировочные ушки небольших размеров на 5 пар с левой и с правой стороны. | 6.84 | 7.12 | 7.38
1.11. | 7014 1 601-01 | Плинт LSA PROFIL® NT с нормально замкнутыми контактами на 10 пар.Маркировка: с кроссировочной и с кабельной стороны 1, 2, …0. | 4.19 | 4.35 | 4.5
2. Защитные вставки
2.1. | 6717 3 513-00 | Разрядник-предохранитель трехэлектродный 8х13,5kA/A, МК, 230V, Т, газонаполненный, с термопружиной для 1 пары (защита от перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и электромагнитных импульсов). | 0.67 | 0.7 | 0.73
2.2. | 6089 2 023-01 | Магазин для 10 разрядников 8х13, (разрядниками не укомплектован) | 6.37 | 6.62 | 6.87
2.3. | 5909 1 063-40 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 180V Сomprotect 2/1CP HGB180А1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.) | 38.22 | 39.7 | 41.16
2.4. | 5909 1 120-00 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 5V Сomprotect 2/1CP HIE5A1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.) | 111.84 | 116.14 | 120.44
2.5. | 5909 1 082-00 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 70V Сomprotect 2/1CP BI70A1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.). Применение преимущественно для оборудования MSR и промышленных шин. | 105.12 | 109.17 | 113.21
2.6. | 5909 1 084-00 | Комбинированная защита по току 3А и напряжению 12V Сomprotect 2/1CP BI12A1 c шиной заземления 7 Ом (комплект 10 шт.). Применение преимущественно для оборудования MSR и промышленных шин. | 80 | 83.16 | 86.24
3. Распределительные коробки и Боксы (с плинтами)
3.1. | 6562 1 001-00 | Малогабаритная распределительная коробка 8/2 с плинтом LSA-PLUS(с неразмыкаемым контактом) на 2 пары, с высокой крышкой, возможна установка элементов защиты от перенапряжения | 6.09 | 6.33 | 6.58
3.2. | 6748 1 102-01 | Мини-распределитель 1/10, Бокс на 10 пар жил (1плинт LSA-PLUS с размыкаемыми контактами) | 11.83 | 12.29 | 12.74
3.3. | 6429 1 076-00 | Мини-распределитель 2/10, Бокс на 20 пар жил (2 плинта LSA-PLUS с размыкаемыми контактами) | 21.84 | 22.68 | 23.52
3/а. Шкафы, Распределительные коробки, Боксы (без плинтов) для установки внутри помещения и аксессуары
3.4. | 6436 1 013-20 | Бокс для 30 пар жил Kronection Box I LSA-PLUS с 1 монтажным хомутом для 3 плинтов | 15.74 | 16.35 | 16.95
3.5. | 6406 1 015-20 | Бокс для 50 пар жил Kronection Box II LSA-PLUS с 1 монтажным хомутом для 5 плинтов | 20.93 | 21.74 | 22.54
3.6. | 6437 1 020-20 | Бокс для 100 пар жил Kronection Box III LSA-PLUS с 1 монтажным хомутом для 10 плинтов | 29.3 | 30.43 | 31.56
3.8. | 6530 1 017-00 | Распред. Коробка 301А на 100 пар жил с 1 монтажным хомутом на 10 плинтов LSA-PLUS, с заземляющим проводом, высокой крышкой; возможна установка элементов защиты от перенапряжения | 31.85 | 33.07 | 34.3
3.9. | 6428 2 421-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 500 на 100 пар с 1 монтажным хомутом на 10 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 187.48 | 194.69 | 201.9
3.10. | 6428 2 420-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 120 на 200 пар с 1 монтажным хомутом на 20 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 124.1 | 128.88 | 133.65
3.11. | 6428 2 418-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 210 на 200 пар с 2 монтажными хомутами на 10 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 166.4 | 172.8 | 179.2
3.12. | 6428 2 423-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 510 на 340 пар с 1 монтажным хомутом на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 173.28 | 179.95 | 186.61
3.13. | 6428 2 419-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 220 на 400 пар с 2 монтажными хомутами на 20 плинтов LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 234 | 243 | 252
3.14. | 6428 2 424-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 520 на 680 пар с 2 монтажными хомутами на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 292.53 | 303.78 | 315.03
3.15. | 6428 2 425-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 530 на 1020 пар с 3 монтажными хомутами на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 394.36 | 409.54 | 424.71
3.16. | 6428 2 422-00 | Распред. Коробка из облегченной стали Connection Box 540 на 1340 пар с 4 монтажными хомутами на 34 плинта LSA-PLUS. Установлены съемные крышки в верхней и нижней части, съемные кроссировочные кольца внутри. Навеска дверей с правой или левой стороны. | 494.66 | 513.68 | 532.71
3.17. | 7079 1 020-03/00 | Распределительная коробка на 60 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 2 | 50.94 | 52.9 | 54.86
3.18. | 7079 1 040-03/00 | Распределительная коробка на 120 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 4 | 63.68 | 66.13 | 68.58
3.19. | 7079 1 080-03/00 | Распределительная коробка на 280 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 8 | 104.76 | 108.79 | 112.82
3.20. | 7079 1 120-03/00 | Распределительная коробка на 420 пар жил LSA-PLUS/PROFIL UniVKA 12 | 195.5 | 203 | 210.52
3.21. | 6406 3 003-20 | Насаживаемая рама II, для Kronection Box II | 5.11 | 5.31 | 5.52
3.22. | 6437 3 003-20 | Насаживаемая рама III, для Kronection Box III | 7.63 | 7.94 | 8.24
3.23. | 6406 2 004-20 | Декоративная рама II, для Kronection Box II | 5.29 | 5.5 | 5.7
3.24. | 6437 2 004-20 | Декоративная рама III, для Kronection Box III | 8.37 | 8.7 | 9.02
4. Кроссы и комплектующие (плинты в комплект не входят)
4.1. | 6420 1 050-00 | Стойка "Single Vert Frame 108A Type" для крепления плинтов LSA-PLUS, максим. емкость 690 пар жил | 292.3 | 303.55 | 315.5
4.2. | 6420 1 013-00 | Стойка "Distribution Frame 108A Type" для крепления плинтов LSA-PLUS, максим. емкость 1380 пар жил с возможностью крепления на стену, крепления между собой "бок к боку" и "спина к спине" | 428.61 | 445.1 | 461.58
4.3. | MDF-7081 1 007-01 | Стойка "Distribution Frame 108P Type" для крепления плинтов LSA-PROFIL, максим. емкость 1380 пар жил с возможностью крепления на стену, крепления между собой "бок к боку" и "спина к спине" | 591.5 | 614.25 | 637
4.4. | MDF-7081 1 007-10 | Кроссировочная рама для "Distribution Frame 108P Type" | 585.13 | 607.64 | 630.14
4.5. | 6050 3 112-05 | Монтажный хомут на 1х5 для крепления 5 плинтов LSA-PLUS | 4.1 | 4.25 | 4.41
4.6. | 5267 3 585-00 | Монтажный хомут на 1х10+1 для крепления 10 плинтов LSA-PLUS | 10.28 | 10.7 | 11.1
4.7. | 5267 3 585-01 | Монтажный хомут на 2х10+1 для крепления 20 плинтов LSA-PLUS | 18.56 | 19.28 | 20
4.8. | 5267 3 585-02 | Монтажный хомут на 3х10+1 для крепления 30 плинтов LSA-PLUS | 27.2 | 28.25 | 29.34
4.9. | 5267 3 585-03 | Монтажный хомут на 4х10+1 для крепления 40 плинтов LSA-PLUS | 35.94 | 37.38 | 38.82
4.10. | 6577 1 011-04 | Настенный каркас (LSA-PLUS) для крепления монтажных хомутов (C-шина, направляющие, кабельные зажимы) | 119.57 | 124.17 | 128.77
4.11. | 6690 1 125-00 | Несущая для модулей С1/19"(для установки в 19" шкаф) | 19.2 | 19.94 | 20.68
4.12. | 6037 3 003-00 | Монтажный адаптер для LSA PLUS/PROFIL | 0 | 0 | 0
4.13. | 6092 3 034-10 | Пылезащитный колпак 2/10, глубокий | 0 | 0 | 0
4.14. | 6527 1 006-01 | Фронтальная панель 19"/1U, "Пачгайд" с кроссировочными скобами (для установки в 19" шкаф) | 17.29 | 17.95 | 18.65
4.15. | 6427 1 017-01 | Несущая для модулей 3U/Subrack (Максимальное оснащение плинтами LSA-PROFIL 2/10, LSA-PROFIL 2/8-95, LSA-PROFIL 2/6x3 - 15 шт, ) (для установки в 19" шкаф) | 50.5 | 52.45 | 54.39
4.16. | 6690 1 371-00 | Несущая для модулей 4U/Rangier (оснащена 5 кроссировочными пластмассовыми скобами. Максимальное оснащение плинтами LSA-PROFIL 2/10, LSA-PROFIL 2/8-95, LSA-PROFIL 2/6x3 - 18 шт, LSA-PROFIL 2/8x3 (2/8 x a-b-c) - 14 шт) (для установки в 19" шкаф) | 93.18 | 96.77 | 100.35
5. Оптические кроссы и комплектующие
5.1. | 6977 1 100-00 | 19" распределительная панель типа С/1U | 0 | 0 | 0
5.2. | 6977 1 103-23 | Фронтальная плата 19" распределительной панели типа С. На 24 оптических соединителей типа FC | 0 | 0 | 0
5.3. | 6824 2 300-04 | Оптический соединитель типа FC (одномодовый) | 0 | 0 | 0
5.4. | 6824 2 271-13 | Адаптер SC/UPC (SM) исполнения S | 0 | 0 | 0
5.5. | 6824 2 271-14 | Адаптер SC/PC (MM) исполнения S | 0 | 0 | 0
5.6. | 6824 2 273-14 | Адаптер дуплексный SC/PC (MM) исполнения S | 0 | 0 | 0
5.7. | 6824 2 300-08 | Адаптер ST/PC (MM) | 0 | 0 | 0
5.8. | 6769 2 333-00 | Кассета для сращивания оптических волокон UK24 | 0 | 0 | 0
5.9. | 6769 3 333-00 | Крышка для кассеты сращивания UK24 | 0 | 0 | 0
5.10. | 6800 2 035-03 | Защитная гильза сростка оптических волокон (обжимная) комплект 30 шт. | 0 | 0 | 0
5.11. | 6800 2 036-02 | Держатель защитных гильз сростков оптических волокон (обжимных) комплект 2 шт. | 0 | 0 | 0
5.12. | 7006 1 220-35 | Оптический одномодовый шнур FC типа "pigtail" со штекером FC/APC8 кабель д. 3 мм, длина 5,00 м | 0 | 0 | 0
5.13. | 7006 1 222-35 | Оптический одномодовый шнур FC типа "patchcord" со штекером FC/APC8 кабель д. 3 мм, длина 5,00 м | 0 | 0 | 0
5.14. | 7006 1 212-53 | Оптический одномодовый шнур FC типа "patchcord" со штекерами FC/UPC - SC кабель д. 3 мм, длина 3,00 м | 0 | 0 | 0
5.15. | 7006 1 120-52 | Оптический одномодовый шнур FC типа "pigtail" со штекером FC/UPC кабель д. 3 мм, длина 2,00 м | 0 | 0 | 0
5.16. | 7006 1 110-52 | Оптический одномодовый шнур SC типа "pigtail" со штекером SC/UPC кабель д. 3 мм, длина 2,00 м | 0 | 0 | 0
5.17. | 6833 2 201-03 | Модуль соединителей (8ТЕ/3U), 12хSC/UPS, SM, включая держатель защитных гильз сростков (обжимных) | 0 | 0 | 0
5.18. | 6977 1 400-00 | Оптический модульный бокс 12 | 0 | 0 | 0
5.19. | 6977 1 401-00 | Оптический модульный бокс 24 | 0 | 0 | 0
6. Шкафы и Боксы для наружной установки
6.1. | 5267 1 600-02 | CCC 59M1, Корпус кабельного распред. шкафа, ёмкостью до 1200 пар | 696.15 | 722.93 | 749.7
6.2. | 5267 1 601-02 | CCC 59M2, Корпус кабельного распред. шкафа, ёмкостью до 2400 пар | 837.2 | 869.4 | 901.6
6.3. | 7025 2 017-00 | Стандартный цоколь 1060 для шкафа CCC 59M | 0 | 0 | 0
6.4. | 6541 1 003-00 | Бокс KRONECTION A-30 емкостью на 30 пар. Оснащен монтажным хомутом для установки 3 плинтов LSA-PLUS 2/10, без замка. | 57.37 | 59.57 | 61.78
6.5. | 6542 1 003-00 | Бокс KRONECTION A-100 емкостью на 100 пар. Оснащен монтажным хомутом для установки 10 плинтов LSA-PLUS 2/10, без замка. | 88.6 | 92 | 95.41
6.6. | 6432 1 002-00 | Бокс KRONECTION A-10 (Evz 85). Применяется для разветвления 10-парного (А-10) кабеля связи на монтажные кабели малой ёмкости | 25.12 | 26.08 | 27.05
6.7. | 7083 1 301-00 | Бокс типа ВС 30 для плинтов LSA-PLUS типоряд 2 емкостью на 20 пар, с монтажным хомутом. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 30.05 | 31.2 | 32.36
6.8. | 7083 1 401-00 | Бокс типа ВС 40 для плинтов LSA-PLUS типоряд 2 емкостью на 50 пар, с монтажным хомутом. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 44.43 | 46.15 | 47.84
6.9. | 7083 1 402-00 | Бокс типа ВС 40 для плинтов LSA-PROFIL емкостью на 50 пар, с каркасом PROFIL. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 49.1 | 50.99 | 52.88
6.10. | 7083 1 501-00 | Бокс типа ВС 50 для плинтов LSA-PLUS типоряд 2 емкостью на 100 пар, с монтажным хомутом. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 82.63 | 85.8 | 88.98
6.11. | 7083 1 502-00 | Бокс типа ВС 50 для плинтов LSA-PROFIL емкостью на 100 пар, с каркасом PROFIL. Подготовлен для монтажа устройств защиты от перенапряжения. | 82.63 | 85.8 | 88.98
7. Инструмент
7.1. | 6417 1 850-00 | Универсальная монтажная помощь | 12.18 | 12.66 | 13.15
7.2. | 6527 1 013-00 | Монтажная помощь RJ45 для фиксации во время монтажа коммутационных панелей высотой 1/3U на лицевой стороне 19" распределитедьного шкафа | 66.06 | 68.6 | 71.15
7.3. | 6417 2 055-01 | Универсальный сенсорный монтажный инструмент. Содержит встроенные в него компоненты: -контроль запрессовки жилы(сенсор), -ножницы, -блокиратор работы ножниц, - крючок для извлечения жил, - лезвие. | 23.48 | 24.38 | 25.28
8. Вспомогательное оборудование
8.1. | 6624 2 040-02 | Тест-шнур 2-х полюсный c 2 гнездами (2 метра) | 15.56 | 16.16 | 16.76
8.2. | 6624 2 340-02 | Тест-шнур 4-х полюсный с 4 гнездами (2 метра) | 14.38 | 14.93 | 15.48
8.3. | 6624 2 061-02 | Тест-шнур 2-х полюсный с 2 "бананами" (2 метра) | 16.47 | 17.1 | 17.74
8.4. | 6624 2 541-02 | Тест-шнур 4-х полюсный с 4 "бананами" (2 метра) | 18.65 | 19.37 | 20.09
8.5. | 6624 2 081-02 | Шнур-Перемычка 2-х полюсная (2 метра) | 14.56 | 15.12 | 15.68
8.6. | 6624 2 081-03 | Шнур-Перемычка 2-х полюсная (3 метра) | 15.92 | 16.54 | 17.15
8.7. | 6624 2 801-02 | Шнур-Перемычка 4-х полюсная (2 метра) | 17.01 | 17.67 | 18.33
8.8. | 6624 2 801-03 | Шнур-Перемычка 4-х полюсная (3 метра) | 18.47 | 19.18 | 19.89
8.9. | 6624 2 201-00 | Сборочный комплект 2-х полюсного штекера | 4.82 | 5 | 5.19
8.10. | 6624 2 401-00 | Сборочный комплект 4-х полюсного штекера | 5.09 | 5.29 | 5.49
8.11. | 6691 2 054-05 | Соединительный шнур LSA-PLUS - RJ45 Cat.5e (3 метра) | 14.19 | 14.74 | 15.29
8.12. | 7063 7 617-04 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (1 метр) | 2.09 | 2.17 | 2.25
8.13. | 7064 7 617-07 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (2 метра) | 2.82 | 2.93 | 3.04
8.14. | 7063 7 617-10 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (3 метра) | 3 | 3.12 | 3.23
8.15. | 7063 7 617-15 | Соединительный шнур RJ45 - RJ45 Cat.5e (5 метров) | 4.09 | 4.25 | 4.41
8.16. | 6830 2 817-04 | Коммутационный шнур KM8 RJ45, UTP, PVC, Cat.6 (1 метр) | 0 | 0 | 0
8.17. | 6830 2 817-10 | Коммутационный шнур KM8 RJ45, UTP, PVC, Cat.6 (3 метра) | 0 | 0 | 0
8.18. | 6830 2 817-15 | Коммутационный шнур KM8 RJ45, UTP, PVC, Cat.6 (5 метров) | 0 | 0 | 0
8.19. | 6661 2 541-03 | Контрольный шнур 2/6 3-х полюсный Z120 (3м) | 20.56 | 21.36 | 22.15
8.20. | 6661 2 551-03 | Контрольный шнур 2/3 3-х полюсный Z120 (3м) | 20.56 | 21.36 | 22.15
8.21. | 6626 2 601-00 | Сборочный комплект штекеров 2/6 | 8.55 | 8.88 | 9.21
8.22. | 6661 2 601-00 | Сборочный комплект штекеров 2/6 с защитой от переворачивания | 12.01 | 12.47 | 12.94
8.23. | 7015 1 009-21 | Скоба приема/крепежа кабеля 2/8х3 универсальная | 8.52 | 8.86 | 9.19
8.24. | 7015 1 004-50 | Направляющая проводов 2/8х3 левая | 0.72 | 0.76 | 0.79
8.26. | 7015 1 005-50 | Направляющая проводов 2/8х3 правая | 0.72 | 0.76 | 0.79
8.27. | 5909 3 201-00 | Шина заземления для плинтов LSA-PROFIL 2/8х abs. Для плинтов 2/8 с подключением экранированных пар | 2.95 | 3.06 | 3.18
8.28. | 5909 3 042-00 | Шина заземления для плинтов 2/8 | 2.27 | 2.36 | 2.46
8.29. | 5909 3 041-00 | Шина заземления для плинтов 2/10 | 2.38 | 2.48 | 2.57
8.30. | 6089 2 122-00 | Зажим контакта заземления для 1-го плинта LSA-PROFIL (компл. 2 шт.) | 0 | 0 | 0
8.31. | 6619 2 046-00 | Дистанционное полукольцо для установки с модулем PROFIL, высота 2,5 мм. (компл. 2шт.) | 0.13 | 0.13 | 0.14
8.32. | 6619 2 046-01 | Дистанционное полукольцо для установки с модулем PROFIL, высота 5мм. (компл. 2шт.) | 0.145 | 0.15 | 0.16
9. Маркировка
9.1. | 6089 2 306-хх | Колпачек для маркировки 1 пары (зел., красн., желт., черн., синий) | 0 | 0 | 0
9.2. | 6089 2 077-00 | Комплект вставок с цифрами, цвет серый, маркировка 1…50 | 3.46 | 3.59 | 3.72
9.3. | 6753 2 009-00 | Модульная рамка PROFIL 2/10 с табличкой (универсальная для установки на монтажный хомут) | 1.82 | 1.89 | 1.96
9.4. | 6089 2 015-01 | Рамка для таблички откидная 2/10 (устанавливается на плинтах и магазинах защиты) | 2.04 | 2.12 | 2.2
9.5. | 7015 1 003-50 | Откидная маркировочная рамка 2/8х3 | 2.82 | 2.93 | 3.04
10. Заглушки и размыкатели
10.1. | 6089 3 055-хх | Размыкающий штекер для 1 пары (красный, черный, синий) | 0.33 | 0.34 | 0.35
10.2. | 6089 3 130-01 | Размыкающий штекер для 10 пар 2/10 (гребешок) | 0.49 | 0.51 | 0.53
10.3. | 6417 3 105-07 | Холостой штекер-заглушка (синий) | 0.29 | 0.3 | 0.31
11. Распределительные панели "Data/Voice"
11.1. | 6690 1 402-24 | Коммутационная панель 24хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5e, на 24 гнезда | 98.28 | 99.98 | 103.68
11.2. | 7022 2 150-16 | Коммутационная панель на 16 портов для экранированных и неэкранированных гнезд RJ45 Compact HK (джеками не укомплектована) | 34.4 | 35.72 | 37.04
11.3. | 7022 2 150-24 | Коммутационная панель на 24 порта для экранированных и неэкранированных гнезд RJ45 Compact HK (джеками не укомплектована) | 35.3 | 36.66 | 38.02
11.4. | 7022 2 150-32 | Коммутационная панель на 32 порта для экранированных и неэкранированных гнезд RJ45 Compact HK (джеками не укомплектована) | 35.85 | 37.23 | 38.61
11.5. | 7022 4 001-50 | Распределительная панель RG45 PCB для телефонии, UTP, 50 портов | 138.5 | 143.83 | 149.16
12. Розетки "Data/Voice"
12.1. | 6690 1 652-52 | Розетка 2хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (внутренняя) Euro Standart | 0 | 0 | 0
12.2. | 6538 3 111-04 6540 1 130-01 | Розетка 2хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (внутренняя) UK Standart | 8.48 | 8.82 | 9.16
12.3. | 6538 3 111-04 6540 1 130-01 6690 1 525-10 | Розетка 2хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (накладная) UK Standart | 10.58 | 10.99 | 11.23
12.4. | 6538 3 111-03 6540 1 130-01 | Розетка 1хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (внутренняя) UK Standart | 5.96 | 6.2 | 6.44
12.5. | 6538 3 111-03 6540 1 130-01 6690 1 525-10 | Розетка 1хRJ45 Compact HK, UTP, Cat 5е, цвет белый (накладная) UK Standart | 7.78 | 7.12 | 8.47
12.6. | 6467 2 064-10 6540 1 130-01 | Розетка SMK1, 1хRJ45 UTP. Cat 5е, однопортовая (накладная), цвет белый | 6.4 | 6.65 | 6.9
12.7. | 6467 2061-10 6540 1 130-01 | Розетка SMK2, 2хRJ45 UTP. Cat 5е, двупортовая (накладная), цвет белый | 8.58 | 8.91 | 9.26
13. Комплектующие для розеток и пачпанелей
13.1. | 6540 1 130-01 | RJ45 Jack, CAT 5e, UTP, HK, 568A/B (Модульное гнездо RJ45, цвет белый) | 3.27 | 3.4 | 3.53
13.2. | 6830 1 800-01 | KM8 RJ45 Jack, CAT 6, UTP, HK, 568B (Модульное гнездо KM RJ45, цвет белый) | 4.62 | 5.29 | 5.49
13.3. | 6830 1 810-03 | KM8 RJ45 Jack, CAT 6, STP, 568B (Модульное гнездо KM RJ45, цвет серый) | 5.6 | 5.82 | 6.04
13.4. | 6538 3 111-04 | RJ-HK DUAL FACEPLATE, 85x85, W-WS UTP/STP HK (Лицевая панель розетки, двойная UK Standart, белая) | 1.95 | 2.02 | 2.1
13.5. | 6538 3 111-03 | RJ-HK FACEPLATE, 85x85, W-WS UTP/STP HK (Лицевая панель розетки, на одно гнездо, UK Standart, белая) | 1.67 | 1.74 | 1.8
13.6. | 6536 1 005-00 | UK BACKBOX SINGLE WS (Коробка под розетку UK Standart, 85x85, белая, для установки на стене и под замуровку) | 0 | 0 | 0
13.7. | 6690 1 525-01 | Настенная коробка для розеток подключения (белая, 80х80) | 6.02 | 6.32 | 7.58
13.8. | 6690 1 525-10 | Настенная коробка для розеток подключения (белая, 85х85, UK Standart) | 2.09 | 2.17 | 2.25
13.9. | 6467 2 061-10 | SMK2 DOUBLE OUTLET EMPTY (Пластиковая розетка - накладная, белая, на 2 установочных места под модули RJ-45, модулями не укомплектована) | 2.04 | 2.11 | 2.2
13.10. | 7080 2 064-10 | SMK1 SINGLE OUTLET EMPTY (Пластиковая розетка - накладная, белая, на 1 установочное место под модуль RJ-45, модулем не укомплектована) | 3.13 | 3.23 | 3.37
Цены даны с учетом НДС. Оплата в тенге.
Поставка дополнительного оборудования, не включенного в данный прайс, осуществляется под заказ в течение 8 - 12 недель.
Обеспечиваем информационную, техническую поддержку и обучение.
Цены указаны в EURO для сравнительной характеристики.