|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |
|  |
|  РАЗДЕЛ I ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СКОРЛУПЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА |
| **Ду трубы, мм** | **Толщина скорлупы, мм** | **Длина скорлупы,****мм** | **Кол-во сегментов,****шт.** | **Цена в руб. ( с НДС) скорлупы без покровного слоя** | **Цена в руб. (с НДС) скорлупы с покровным слоем** |
| **32** | 35 | 1 000 | 2 | 190-00 | 200-00 |
| **45** | 35 | 1 000 | 2 | 200-00 | 210-00 |
| **57** | 35 | 1 000  | 2 | 210-00 | 220-00 |
|  **76** | 35 | 1 000 | 2 | 230-00 | 250-00 |
| **89** | 35 | 1 000 | 2 | 260-00 | 280-00 |
| **108** | 40 | 1 000 | 2 | 290-00 | 310-00 |
| **114** | 40 | 1 000 | 2 | 300-00 | 320-00 |
| **133** | 40 | 1 000 | 2 | 350-00 | 370-00 |
| **159** | 50 | 1 000 | 2 | 450-00 | 470-00 |
| **219** | 40 | 1 000 | 2 | 550-00 | 580-00 |
| **273** | 55 | 1 000 | 2 | 880-00 | 920-00 |
| **325** | 55 | 1 000 | 2 | 910-00 | 950-00 |
| **377** | 60 | 1 000 | 2 | 960-00 | 1 000-00 |
| **426** | 55 | 1 000 | 2 | 1 100-00 | 1 180-00 |
| **530** | 60 | 1 000 | 2 | 1 350-00 | 1 420-00 |
| **630** | 60 | 1 000 | 2 | 1 940-00 | 2 000-00 |
| **720** | 60 | 1 000 | 2 | 2 200-00 | 2 400-00 |
| *ОТВОДЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА* |
| **Ду отвода, мм** | **Толщина отвода, мм** | **Кол-во сегментов** | **Цена отвода в руб. с НДС (без покров. слоя)** |  |
| **32** | 30 | 2 | 220-00 |  |
| **57** | 35 | 2 | 250-00 |  |
| **76** | 35 | 2 | 300-00 |  |
| **89** | 35 | 2 | 350-00 |  |
| **108** | 40 | 2 | 410-00 |  |
| **114** | 40 | 2 | 430-00 |  |
| **133** | 40 | 2 | 450-00 |  |
| **159** | 40 | 2 | 580-00 |  |
| **219** | 50 | 2 | 800-00 |  |
| **273** | 55 | 2 | 1 100-00 |  |
| **325** | 65 | 2 | 1 400-00 |  |
| **377** | 60 | 2 | 1 800-00 |  |
| **426** | 65 | 2 | 1 950-00 |  |
| **530** | 60 | 2 | 2 500-00 |  |
| **720** | 60 | 2 | 3 700-00 |  |
| ПЛИТА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА |
| **Длина плиты, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Кол-во сегментов** | **Цена плиты с НДС, руб.** |
| 1 000 | 500 | 50 | 1 | 400-00 |
| 1 200 | 600 | 40 | 1 |  450-00 |
| ***СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ*** |
| ***№***  | *Наименование работ* | ***Ед. изм.*** | ***Цена (в руб. с НДС)*** |
| **1.** | **Напыление ППУ на горизонтальную или вертикальную поверхность толщиной 3 см.** | м2 | 500-00 |
| **2.** | **Напыление ППУ на горизонтальную или вертикальную поверхность толщиной 4 см.** | м2 | 650-00 |
| **3.** | **Напыление ППУ на горизонтальную или вертикальную поверхность толщиной 5 см.** | м2 | 800-00 |
| ***МОНТАЖ СКОРЛУПЫ*** |
| **1.** | **Монтаж скорлупы ППУ до Ду108** | м. | 70-00 |
| **2.** | **Монтаж скорлупы ППУ от Ду114 до 133** | м. | 90-00 |
| **3.** | **Монтаж скорлупы ППУ от Ду159 до Ду219** | м. | 120-00 |
| **4.** | **Монтаж скорлупы ППУ от Ду273 до Ду325** | м. | 220-00 |
| **5.** | **Монтаж скорлупы ППУ от Ду377 до Ду426** | м. | 260-00 |
| **6.** | **Монтаж скорлупы ППУ от Ду530 до Ду630** | м. | 300-00 |
| **7.** | **Монтаж скорлупы ППУ от Ду720**  | м. | 340-00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru*[*www.knoev.com*](http://www.knoev.com) |

 |

***МОНТАЖ ОТВОДОВ*** |
| **1.** | **Монтаж отводов ППУ до 114** | шт. |  80-00  |
| **2.** | **Монтаж отводов ППУ от Ду114 до 133** | шт. |  100-00  |
| **3.** | **Монтаж отводов ППУ от Ду159 до 219** | шт. |  130-00  |
| **4.** | **Монтаж отводов ППУ от Ду273 до 325** | шт. |  240-00  |
| **5.** | **Монтаж отводов ППУ от Ду377 до 426** | шт. |  280-00  |
| **6.** | **Монтаж отводов ППУ от Ду530 до 630** | шт. |  320-00  |
| **7.** | **Монтаж отводов ППУ от Ду720**  | шт. |  360-00  |
|   |
|  КРОШКА ППУ | кг |  25-00  |
|  КЛЕЙ ПУР  | кг | 280-00 |
|  ЛЕНТА ПВХ липкая 0,45мм |  кг |  110-00 |
| ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ «Опасно ГАЗ» |  м | 4-00 |

 **Хомуты**

|  |
| --- |
|   |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ***Хомут, Ду (мм)*** | ***Цена в руб., с НДС*** | ***Хомут, Ду (мм)*** | ***Цена в руб., с НДС*** | ***Хомут, Ду (мм)*** | ***Цена в руб., с НДС*** |
| **57** | 6-00 | **114** | 9-00 | **273** | 13-00 |
| **76** | 7-00 | **133** | 10-00 | **325** | 14-00 |
| **89** | 8-00 | **159** | 11-00 | **426** | 15-00 |
| **108** | 9-00 | **219** | 12-00 | **530** | 16-00 |

|  |
| --- |
|  **ТРУБЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ** |
| **Диаметр стальной трубы, мм (труба заказчика)** | **Диаметр ПЭ оболочки, мм** | **Толщина слоя ППУ,****мм** | **Стоимость изоляции стальной трубы ППУ и ПЭ с НДС, руб.**  **(труба заказчика)** |
| **57** | 110/**125** | 26,5/**34** | 470-00**/500-00** |
|  **76** | 140/**160**  | 32/**42** | 520-00**/560-00** |
| **89** | 160/**180** | 35,5/**45,5** | 580-00**/650-00** |
| **108** | 180/**200** | 36/**46** | 700-00**/800-00** |
| **133** | 225/**250** | 46/**58** | 800-00/**1 000** |
| **159** | 250/**280** | 45,5/**60,5** | 1 100-00**/1 250-00** |
| **219** | 315/**355** | 51,0/**68,0** | 1 390-00/**1 540-00** |

|  |
| --- |
| **КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ** |
| **Диаметр стальной трубы, мм (труба заказчика)** | **Диаметр ПЭ оболочки, мм** | **Стоимость с НДС, руб.**  |
| **57** | **125** | 370-00 |
|  **76** | **160** | 390-00 |
| **89** | **160** | 410-00 |
| **108** | **200** | 470-00 |
| **133** | **225** | 560-00 |
| **159** | **250** | 630-00 |
| **219** | **315** | 820-00 |

 **ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «АСТРАТЕК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем, л** |  **Стоимость с НДС,руб** |
| **3** | 1 500-00 |
| **10** | 4 500-00 |
| **20** | 8 300-00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

 |
|  |

|  |
| --- |
| *РАЗДЕЛ II* *ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА*  |
| *ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ* |
| **Наименование изделия** | Ду | Цена в руб.с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в рубс НДС |
| 30ч6бр 31ч6бр**Ру10 t- 225**˚**С**вода, парЗадвижка фланцеваяпараллельная (клиновая)с выдвижным шпинделем | 50 | 1 200-00 | 30ч530бр 30ч515брРу10 t- 120˚Свода, парЗадвижка фланцевая клиновая с не выдвижным шпинделем | 500 | договорная |
| **80** | 2 000-00 | **600** | договорная |
| **100** |  3 000-00 | **800** | договорная |
| **125** | 4 300-00 | **1000** | договорная |
| **150** | 6 500-00 |  |  |
| **200** | 10 500-00 |  |  |
| **250** | 17 000-00 |  |  |
| **300** | 25 000-00 |  |  |
| **400** |  65 000-00 |  |  |
| 30ч930бр 30ч915бр**Ру10 t – 120˚С**вода,парЗадвижка фланцевая клиновая с не выдвижным шпинделем под электропривод | 500 | договорная | 30ч906бр**Ру10 t-225˚С**вода, парЗадвижка фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | 50 | 3 500-00 |
| **600** | договорная | **80** | 4 300-00 |
| **800** | договорная | **100** | 5 000-00 |
| **1000** | договорная | **150** | 7 000-00 |
| **1200** | договорная | **200** | 13 000-00 |
| **1600** | договорная | **250** | 20 000-00 |
|  |  | **300** | договорная |
|  |  | **400** | договорная |
| *ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ НА ГАЗ* |
| Наименование изделия | Ду | Цена в рубс НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в рубс НДС |
| 30с41нж1Ру16 t- 450˚СГАЗ класс герм «А»Задвижка клиновая фланцевая ручная | 50 | 3 700-00 | 30с541нж1Ру16 t-450˚ СГАЗ класс герм «А»Задвижка клиновая с коническим редуктором | 400 | договорная |
| **80** | 5 800-00 | **500** | договорная |
| **100** | 7 500-00 | **600** | договорная |
| **150** | 14 500-00 |  |  |
| **200** | 19 000-00 |  |  |
| **250** | 42 000-00 |  |  |
| **300** | 75 000-00 |  |  |
| **400** | договорная |  |  |
| 30с941нж1Ру16 t-450СГАЗ класс герм « А»Задвижка клиновая фланцевая под электропривод | 50 | 4 500-00 | 30с64нж 1Ру25 t-425 СГАЗ класс герм «А»Задвижка с выдвижнымшпинделем фланцевая | 50 | договорная |
| **80** | 6 200-00 | **80** | договорная |
| **100** | 8 600-00 | **100** | договорная |
| **150** | 15 700-00 | **150** | договорная |
| **200** | 21 000-00 | **200** | договорная |
| **250** | договорная | **250** | договорная |
| **300** | договорная |  |  |
| **400** | договорная |  |  |
| **500** | договорная |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

 |
|  *ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ХЛАДОСТОЙКОГО ИСПОЛНЕНИЯ* |
| **Наименование изделия** | Ду | Цена в руб.с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в рубс НДС |
| 30с41нжХЛРу16 t-450СГАЗ класс герм «А»Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем  | 50 | 5 000-00 | 30с941нжХЛ  Ру16 t –450 CГАЗ класс герм «А»Задвижка клиновая под электропривод | 50 | 5 800-00 |
| 80 | 6 900-00 | 80 | 7 600-00 |
| 100 | 17 000-00 | 100 | 17 900-00 |
| 150 | 34 000-00 | 150 | 35 000-00 |
| 200 | 48 000-00 | 200 | 50 000-00 |
| 250 | 76 000-00 | 250 | 79 000-00 |
| *ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ* |
| 30с41нж**Ру16 t- 450С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем | 50 | 3 200-00 | 30с541нж**Ру16 t-450 С** вода, нефтьЗадвижка клиновая с коническим редуктором | 300 | договорная |
| **80** | 4 600-00 | **400** | договорная |
| **100** | 6 800-00 | **500** | договорная |
| **150** | 13 000-00 | **600** | договорная |
| **200** | 18 000-00 |  |  |
| **250** | 40 000-00 |  |  |
| **300** | 65 000-00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 30с941нж**Ру16 t- 450С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая фланцевая под электропривод | 50 | 5 000-00 | 30с 64нж (30с99нж)**Ру25 t- 300С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка стальная клиноваядвухдисковая с выдвижным шпинделем | 50 | 6 800-00 |
| **80** | 7 000-00 | **80** | 9 500-00 |
| **100** | 10 000-00 | **100** | 14 000-00 |
| **150** | 16 000-00 | **150** | 25 000-00 |
| **200** | 23 000-00 | **200** | 36 000-00 |
| **250** | 44 000-00 | **250** | 45 000-00 |
| **300** | 70 000-00 | **300** | договорная |
|  |  |  |  |
| 30с65нж**Ру25 t- 300С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая штампосварная фланцевая | 50 | 3 600-00 | 30с964нжРу25 t-300 Свода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая с не выдвижным шпинделем  | 50 | 5 000-00 |
| **80** | 4 800-00 | **80** | 7 500-00 |
| **100** | 6 100-00 | **100** | 9 400-00 |
| **150** | 11 300-00 | **150** | 18 000-00 |
| **200** | 24 000-00 | **200** | 38 000-00 |
| **250** | 28 000-00 | **250** | 51 000-00 |
| 30с15нж**Ру40 t –450С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем | 50 | 7 000-00 | 30с915нж**Ру40 t -450C**вода, пар ,нефтепродуктыЗадвижка стальная клиновая фланцевая под электропривод | 50 | 6 500-00 |
| **80** | 10 000-00 | **80** | 9 000-00 |
| **100** | 15 000-00 | **100** | 13 000-00 |
| **150** | 27 000-00 | **150** | 18 000-00 |
| **200** | 38 000-00 | **200** | договорная |
| **250** | 49 000-00 | **250** | договорная |
| **300** | договорная | **300** | договорная |
| 31с18нж**Ру63 t-425С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая с выдв. шпинд. фланцевая | 50 | 9  000-00 | 30с576нж**Ру63 t-425С**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка двухдисковая с коническим редуктором | 200 | договорная |
| **80** | 15 000-00 | 300 | договорная |
| **100** | 20 000-00 | **400** | договорная |
| **150** | договорная | **500** | договорная |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

 |
|  |

 ***ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ*** |
|  Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| 31лс77нж**Ру160 t-450 C**вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая фланцевая  | 15 | 8 000-00 | 31лс77нжРу160 t-400 С вода, пар, нефтепродуктыЗадвижка клиновая муфтовая | **15** | 3 000-00 |
| 20 | 10 000-00 | 20 | 4 000-00 |
| 25 | 12 000-00 | 25 | 5 500-00 |
| 32 | 14 000-00 | 32 | 6 200-00 |
| 40 | 16 000-00 | 40 | 7 000-00 |
| 50 | 19 000-00 | 50 | 8 000-00 |
| Задвижки энергетическиепод электропривод | Ду | Цена в руб. с НДС | Задвижки  энергетическиепод электропривод | Ду | Цена в руб. с НДС |
| 880-200-ЦЗ пар 280Сº Ру380 | 200 | договорная | 1013-175ЦЗ-01 пар540С Ру98 | 175 | договорная |
| 1012-150-ЦЗ пар250Сº Ру235 | **150** | договорная | 1013-175-ЦЗ пар560С Ру137  | 175 | договорная |
| ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ |
| **Наименование изделия** | **Ступица** | **Цена в руб с НДС** | **Наименование изделия** | **Ступица** | **Цена в руб с НДС** |
| Н-А ТЭ.099.058 (01М-11М)В-А ТЭ.099.059 (01М-11М)Н-Б ТЭ.099.098 (01М-18М)В-Б Б.099.099 (01М-09М) | **А-100** | 24 000-00 | Н-В Б.099.102 (01М-37М)В-В Б.099.101 (01М-18М)Н-Г Б.099.102 (01М-24М)В-Г Б.099.103 (01М-12М) | **В-200** | 80 000-00 |
| **А-100** | 48 000-00 | **В-200** | 110 000-00 |
| **Б-122** | 51 000-00 | **Г-285** | 115 000-00 |
| **Б-122** | 79 000-00 | **Г-285** | 150 000-00 |
| *КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ* |
| Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| **15ч76п****Ру 6,3 t-60 C**агрессивная средаКлапан запорный мембранный фланцевый | **80** |  6 100-00 | **15ч75п****Ру10 t-60 C**агрессивная средаКлапан запорный мембранный фланцевый | **25** | 2 100-00 |
| **100** | 7 200-00 | **32** | 2 700-00 |
|  |  | **50** | 3 200-00 |
|  |  |  |  |
| **15кч14п****Ру16 t- 225С**вода, парКлапан чугунныйпроходной запорный фланцевый | **65** | 2 100-00 | **15ч74п****Ру16 t+60-+110С**Клапан запорный мембранный фланцевый с уплотнителем из фторопласта или полиэтилена | **15** | 1500-00 |
| **80** | 2 500-00 | **20** | 1 800-00 |
| **100** | 3 100-00 |  |  |
| **125** | 3 800-00 |  |  |
| **150** | 5 700-00 |  |  |
| **200** |  9 000-00 |  |  |
| **15кч18п (р), Ру16 t- 225C**вода, парКлапан чугунныйпроходнойзапорный муфтовый | **15** | 110-00 | **15кч19п(р), Ру16 t- 225С**вода, парКлапан чугунныйпроходнойзапорный фланцевый | **25** | 450-00 |
| 20 | 130-00 | 32 | 590-00 |
| 25 | 200-00 | 40 | 720-00 |
| 32 | 270-00 | 50 | 850-00 |
| 40 | 400-00 |  |  |
| 50 | 520-00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |
|  |

 ***КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ*** |
| Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| **15кч16п, 15кч16п1****Ру25 t -225С**вода, парКлапан запорныйпроходной фланцевый | **32** | 1 750-00 | **15кч12пМ****Ру25 t-30+150 C**аммиакКлапан запорныйпроходной фланцевый | **20** | 800-00 |
| **40** | 1 950-00 | **25** |  900-00 |
| **50** | 2 800-00 |  |  |
| **65** | 4 600-00 |  |  |
| **80** | 6 500-00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **15кч22нж****Ру40 t-425 C**вода, пар. Клапан запорный проходной фланцевый | **40** | 2 600-00 | **15кч16нж****Ру25 t -300С**пар, вода, аммиакКлапан запорныйпроходной фланцевый | **32** | 2 000-00 |
| **50** | 3 700-00 | **40** | 2 200-00 |
| **65** | 5 900-00 | **50** | 3 400-00 |
| **80** | 7 700-00 | **65** | 5 500-00 |
|  |  | **80** | 7 000-00 |
| КЛАПАНЫ БРОНЗОВЫЕ |
| Наименование изделия | Ду | **Цена в руб с НДС** | Наименование изделия | **Ду** | **Цена в руб с НДС** |
| **15б3р****Ру10 t- 70С**водаКлапан бронзовый проходнойзапорный муфтовый | **15** | 100-00 | **15б1п/бк****Ру16 t- 200С**вода, парКлапан бронзовый проходнойзапорный муфтовый | **15** | 120-00 |
| **20** | 120-00 | **20** | 170-00 |
| **25** | 180-00 | **25** | 220-00 |
| **32** | 290-00 | **32** | 310-00 |
| **40** | 450-00 | **40** | 490-00 |
| **50** | 690-00 | **50** | 790-00 |
| **15б3р А51 пожарный** | **50** | 960-00 |  |  |  |
| *КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ* |
| **15с65бк(П)****Ру16 t –200С**вода, парКлапан запорный фланцевый | **15** | 2 500-00 | **15с65бк (п)****Ру16 t-200C**вода, парКлапан запорныйфланцевый | **50** | 5 000-00 |
| **20** | 2 800-00 | **65** | 6 500-00 |
| **25** | 3 300-00 | **80** | 7 000-00 |
| **32** | 4 000-00 | **100** | 10 000-00 |
| **40** | 4 500-00 |
| **15c65нж****Ру16 t –420С**вода, пар, газКлапан запорный фланцевый | **50** | 5 500-00 | **15с13п, 15с11п, 15с10п****Ру25 t –40+150С**аммиакКлапан запорныйпроходной цапковыйили муфтовый | **6** | 800-00 |
| **65** | 7 150-00 | 10 | 1 000-00 |
| **80** | 7 700-00 | **15** |  1100-00 |
| **100** | 11 000-00 | **20** | 1 200-00 |
|  |  | **25** | 1 300-00 |
|  |  | **32** | 1 400-00 |
| **15с18п****Ру25 t –40+150С**жид. и газообразныйаммиак, топливный газКлапан запорныйпроходной фланцевый | **40** | 4 000-00 | **15с18нж****Ру25t-40+150С**Вода, парКлапан запорный фланцевый | **15** | 2 700-00 |
| 50 | 4 500-00 | 20 | 2 900-00  |
| 65 | 8 600-00 | 25 | 3 400-00 |
| 80 | 9 100-00 | 32 | 3 900-00 |
| 100 | 11 500-00 | 40 | 4 300-00 |
| 125 | договорная | 50 | 5 000-00 |
| **150** | договорная |  |  |
| **200** | договорная |  |  |
| **15с51п4****Ру25 t –40+150С**жидк и газообразный аммиакКлапан запорный проходной фланцевый | **20** | 2 000-00 | **15с22нж****Ру40 t- 425С**вода, пар,неагрессивные средыКлапан запорный проходной фланцевый | **40** | 4 000-00 |
| **25** | 2 150-00 | **50** | 5 000-00 |
| **32** | 2 600-00 | **65** | 7 500-00 |
| **20б\фл** | 1 300-00 | **80** | 8 500-00 |
| **25б\фл** | 1 400-00 | **100** | 10 800-00 |
| **32б\фл** | 1 700-00 | **125** | 14 000-00 |
|  |  | **150** | 16 000-00 |
|  |  | **200**  | 18 500-00 |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

 |
|  |

|  |
| --- |
| *КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ* |
| Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| **15с52нж9****Ру63 t 400С**вода, парКлапан запорный проходной без ответных фланцев | **15** | 3 000-00 | **15с52нж11****Ру63 t 0+400С** вода, парКлапан запорный с концами под приварку | **15** | 2 600-00 |
| **20** | 3 500-00 | **20** | 3 000-00 |
| **25** | 4 000-00 | **25** | 3 500-00 |
| **32** | 6 000-00 | **32** | 5 500-00 |
| **40** | 8 000-00 | **40** | 6 100-00 |
|  |  |  |  |
| **15с52нж10****Ру63, t 400С**вода, парКлапан запорный проходной с ответными фланцами | **15** | 4 000-00 | **15с54бк1****Ру160 t-200 С**неагрессивная средаКлапан игольчатыйс наружной соед. резьбой | **6** | 600-00 |
| **20** |  5 000-00 | **15** | 650-00 |
| **25** | 6 000-00 | **20** | 750-00 |
| **32** | 7 000-00 | **25** | 800-00 |
| **40** | 8 000-00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **15с54бк2****Ру160 t-200 С**неагрессивная средаВентиль игольчатыйс внутр.соед. резьбой | **15** | 600-00 | **15с68нж****Ру160 t –40+425 C**вода, пар**,** нефтепродуктыКлапан игольчатыймуфтовый | **15** | 3 000-00 |
|  |  | **20** | 3 500-00 |
|  |  | **25** | 3 900-00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **15нж65п(бк)****Ру16 t-40+420C**агрессивная средаКлапан нержавеющийзапорный фланцевый | **40** | 8 800-00 | **15с68нж****Ру160 t –40+425 C**вода, пар**,** нефтепродуктыКлапан игольчатый фланцевый | **15** | 5 000-00 |
| 50 | 9 300-00 | **20** | 5 500-00 |
| **65** | 11 500-00 | **25** | 6 000-00 |
| **80** | 20 200-00 |  |  |
| **100** | 22 400-00 |  |  |
| **150** | 30 000-00 |  |  |
|  *КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ* |
| Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| **16ч 6п (16ч6р)****Ру16 t –225 С**Клапан обратныйподъемный фланцевый | **65** | 2 000-00 | **16ч3п (16ч3р)****Ру16 t –225 С**Клапан обратныйподъемный фланцевый | **25** | 300-00 |
| **80** | 3 000-00 | **32** | 400-00 |
| **100** | 4 000-00 | **40** | 650-00 |
| **150** |  10 000-00 | **50** | 900-00 |
| **16кч9нж**Ру25 t-300 СпарКлапан обратныйподъемный фланцевый | **32** | 1 100-00 | **16кч9п****Ру25 t 225С**вода, парКлапан обратный подъемный фланцевый | **32** | 1 000-00 |
| **40** | 1 500-00 | **40** | 1 300-00 |
| **50** | 1 900-00 | **50** | 1 700-00 |
| **65** | 3 000-00 | **65** | 2 800-00 |
| **80** | 4 500-00 | **80** | 4 300-00 |
| **16кч11р**Ру16 t-50 СводаКлапан обратный подъемный муфтовый | **15** | 100-00 | **16б1бк**Ру16 t-200 СВода,парКлапан обратный подъемный муфтовый | **15** | 180-00 |
| **20** | 110-00 | **20** | 250-00 |
| **25** | 120-00 | **25** | 360-00 |
| **32** | 190-00 | **40** | 1 000-00 |
| **40** | 450-00 | **50** | 1 350-00 |
| **19ч21бр****Ру16 t- 225С**вода, парКлапан обратный поворотный фланцев. стяжной | **50** | 600-00 | **16ч42р**Ру25 t С-50 Свода, нефть, жид. неаг.cредаКлапан обратныйприемный с сеткой фланцевый | **50** | 2 500-00 |
| **80** | 900-00 | **80** | 3 500-00 |
| **100** | 1 300-00 | **100** | 4 900-00 |
| **150** | 2 400-00 | **150** | 6 000-00 |
| **200** | 5 500-00 | **200** | 12 000-00 |
| **250** | 9 500-00 | **250** | 25 000-00 |
| **300** | 40  000-00 | **300** | договорная |
|

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

 |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  *КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ* |
| Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| **19с38нж****Ру63 t- 425**вода, парКлапан обратный поворотный под приварку | **50** | 5 900-00 | **Тип ВКП (WKP-1)****Ру16 t+130С**вода, парКлапан обратный межфланцевый  | **32** | 800-00 |
| **80** | 8 700-00 | **40** | 920-00 |
| **100** | 15 000-00 | **50** | 970-00 |
| **150** | 22 500-00 | **65** | 1 100-00 |
| **200** | 42 000-00 | **80** | 1 250-00 |
| **19с53нж** **Ру40, t- 600С**агрессивнаяКлапан обратный поворотный фланцевый | **50** | 7 000-00 |  | **100** | 1 500-00 |
| **80** | 9 500-00 | **125** | 1 900-00 |
| **100** | 12 950-00 | **150** | 2 200-00 |
| **150** | 23 300-00 | **200** | 3 700-00 |
| **200** | 40 000-00 | **250** | 7 200-00 |
|  |
| *КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ* |
| Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| **17с6нж17с17нж****Ру16 t-450 С**жид и газооб.нейтрал.срКлапан полноподъемныйпруж.фланц.с ручн.подр | **50** | 16 000-00 | **17с28нж****Ру16 t –450 С**жид.и газооб. нейтрал. средаКлапан предохранительныйфланц. с руч. подрыв | **50** |  30 000-00 |
| 80 | 17 000-00 | 80 |  40 000-00 |
| 100 | 30 000-00 | 100 | договорная |
| 150 | 45 000-00 | 150 | договорная |
| 200 | 80 000-00 | 200 | договорная |
|  |  |  |  |
| **17с21нж 17с25нж****Ру40 t- 450С** вода, паржид.и газообр. нейтр.средыКлапан предохранительн. пружинный фланцевый с ручным подрывом | **25** | 15 000-00 | **17с85нж** **Ру63 t –40 +450 С**жид.и газооб. нейтрал. средыКлапан предохранит. пружинныйфланц. с ручн. подрыв | **50** | 37 000-00 |
| **50** | 17 500-00 | **80** | 42 000-00 |
| **80** | 20 000-00 | **100** | 129 000-00 |
| **100** | 35 000-00 |  |  |
| **150** | 48 000-00 |  |  |
| **17с7нж, 17с13нж****Ру16 t-450 С**жид и газооб.нейтрал.срКлапан полноподъемныйпруж.фланц.без ручн.подр | **50** | 17 000-00 | **17с89нж**Ру63t-40+450Cжид. и газооб.нейтрал.срКлапан предохранительныйфланц.с ручн.подрыв | **50** | 31 000-00 |
| **80** | 18 000-00 | **80** | 42 000-00 |
| **100** | 32 000-00 | **100** | 80 000-00 |
| **150** | 45 000-00 |  |  |
| **200** | 82 000-00 |  |  |
| **Клапан термозапорный** **ИБЯЛ.494146.002 ПС** | **20** | 600-00 |  |  |  |
| **25** | 900-00 |  |  |
|  | **32** | 1 000-00 |  |  |  |
|  | **50 муф** | 3 000-00 |  |  |  |
|  |  **50 флан** | 4 000-00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |
|  |

|  |
| --- |
| КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ |
| Наименование изделия | **Ду** | **Цена в руб с НДС** | Наименование изделия | **Ду** | **Цена в руб с НДС** |
| **КРП-50М****Ру16 t-5 +180С**неагрессивная средаКлапан питания котлов безфланцевый | **50** | 11 500-00 | **21ч10нж\12нж****Ру16 t-300C**рычаж. жидких и газообр.средКлапан регулирующий | **50** | 12 500-00 |
| 80 | 13 500-00 | 80 | 16 900-00 |
|  |  | 100 | 19 800-00 |
|  |  | 150 | 21 000-00 |
| **25кч37нж «НО»,****25ч38нж «НЗ»****Ру16, t 2250С**Жидк. газообр. нейтр.средКлапан 2-х седельный фланцевый с МИМ | **25** | договорная | **Т-138БМ, Т-141БМ, Т-135БМ, Т-136БМ, Т-137БМ****Ру100, t 2250С**Жидкие и газообр. нейтр.сред.Клапан регулирующий | **100** | договорная |
| **40** | договорная | **150** | договорная |
| **50** | договорная | **200** | договорная |
| **100** | договорная | **250** | договорная |
| **150** | договорная | **300** | договорная |
| **200** | договорная |  |  |
| *КРАНЫ* |
| Наименование изделия | **Ду** | Цена в руб **с НДС** | Наименование изделия | **Ду** | **Цена в руб** **с НДС** |
| **11б6бк****Ру10t-80 C**водаКран проходной пробковыйконусный сальниковыймуфтовый | **15** | 110-00 | **11б6бк1****Ру 6 t-50**природный газКран проходной пробковыйконусный сальников.муфтовый | **15** | 100-00 |
| 20 | 140-00 | **20** | 130-00 |
| **25** | 210-00 | **25** | 200-00 |
| **32** | 360-00 | **32** | 320-00 |
| **40** | 520-00 | **40** | 460-00 |
| **50** | 930-00 | **50** | 770-00 |
| **Кран 11б27п1** **вода,пар,масло****Ру16 t-60 50C**Кран шаровый полнопроходноймуфтовый | **15** | 90-00 | **Кран 11б 27п****Ру16 t-60+50 С**природный газКран шаровыйполнопроходноймуфтовый | **15** | 110-00 |
| **20** | 130-00 | **20** | 150-00 |
| **25** | 220-00 | **25** | 240-00 |
| **32** | 360-00 | **32** | 390-00 |
| **40** | 500-00 | **40** | 550-00 |
| **50** | 780-00 | **50** | 800-00 |
|  |  |  |  |
|  Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС | Наименование изделия | Ду | Цена в руб с НДС |
| Кран Маевского**Ру 6 t-130 C**вода | **10** | 20-00 | 11б18бк Ру6,3 t-100 С,вода, парКран трехходовой муфтовый под манометр11б38бк Ру6,3 t-100 С,вода, парКран трехходовой муфтовый под манометр | **15** | 150-00 |
| 15 | 25-00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 15 | 250-00 |

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

|  |
| --- |
| *КРАНЫ ШАРОВЫЕ НА ЖИДКИЕ И ГАЗООБРАЗНЫЕ СРЕДЫ* |
| Муфтовые | Ду | **Ру (МП а )** | **Цена в руб с НДС** |
| КШЦМ | **Ду15** | Ру1.6-4,0(МПа) | 1 300-00 |
| **ДУ20** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 400-00 |
| **Ду25** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 500-00 |
| **Ду32** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 700-00 |
| **Ду40** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 900-00 |
| **Ду50** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 150-00 |
| **Ду65** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 800-00 |
| **Ду80** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 3 500-00 |
| **Фланцевые** |  |  |
| КШЦФ | **Ду15** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 650-00 |
| **ДУ20** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 850-00 |
| **Ду25** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 200-00 |
| **Ду32** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 400-00 |
| **Ду40** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 600-00 |
| **Ду50** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 800-00 |
| **Ду65** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 3 400-00 |
| **Ду80** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 4 100-00 |
| **Ду100** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 4 800-00 |
| **Ду125** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 9 500-00 |
| **Ду150** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 12 000-00 |
| **Под приварку** |  |  |  |
|  **КШЦП**  | **Ду15** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 200-00 |
|  | **ДУ20** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 300-00 |
|  | **Ду25** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 400-00 |
|  | **Ду32** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 600-00 |
|  | **Ду40** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 1 800-00 |
|  | **Ду50** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 000-00 |
|  | **Ду65** | Ру1.6-4,0 (МПа) | 2 600-00 |
|  | **Ду80** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 3 300-00 |
|  | **Ду100** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 3 800-00 |
|  | **Ду125** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 7 800-00 |
|  | **Ду 150** | Ру 1,6-4,0 (МПа) | 9 000-00 |
|

|  |
| --- |
|  ООО «СибТеплоСнаб» |
|  *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
|  *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
|  *E-mail: sts.omsk@list.ru* *www.knoev.com* |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ, РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕЛИВА* ***КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ*** | **Ду200** |
| **21ч12нж «НЗ»****Ру16 t 300С**жид. и газообр.нейтр.средыРегулятор прямого действия «до себя» фланцевый | **50** | 25 350-00 | **21ч10нж «НО»****Ру16 t 300С**жид. и газообр. нейтр. средыРегулятор прямого действия «после себя» фланцевый | **50** | 24 500-00 |
| **80** | 28 550-00 | **80** | 27 600-00 |
| **100** | 34 300-00 | **100** | 33 700-00 |
| **150** | 37 700-00 | **150** | 36 400-000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **45ч12нж****Ру16 t 200С**пароводяная смесьКонденсатоотводчик термодинамическтймуфтовый | **15** | 500-00 | **45с13нж****Ру40 t 300С**пароводяная смесьКонденсатоотводчик термодинамическтй под приварку | **15** | 1 900-00 |
| **20** | 690-00 | **20** | 2 200-00 |
| **25** | 770-00 | **25** | 2 500-00 |
| **32** | 880-00 | **32** | 3 900-00 |
| **40** | 1 000-00 | **40** | 4 100-00 |
| **50** | 2 050-00 | **50** | 4 800-00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  ***ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ КРУТОИЗОГНУТЫЕ СТ.20*** |
| Наименование изделия | **Ду** | Цена в руб **с НДС** | Наименование изделия | **Ду** | **Цена в руб** **с НДС** |
| **Отводы крутоигознутые цельнотянутые 900С**  | **32х3,5** | 50-00 | Отводы крутоизогнутые цельнотянутые 900С | **219x8.0** | 2 150-00 |
| **38х3,0** | 53-00 | **219х10,0** | 2 800-00 |
| **45x3.0** | 60-00 | **219x12.0** | 3 500-00 |
| **57x3.5** | 55-00 | **219x14.0** | 3 800-00 |
| **57x5.0** | 85-00 | **273x7.0** | 2 700-00 |
| **76x3.5** | 100-00 | **273x8.0** | 3 000-00 |
| **76x5.0** | 185-00 | **273х10.0** | 4 500-00 |
| **89x3.5** | 130-00 | **273х12.0** | 5 000-00 |
| **89x5,0** | 230-00 | **325x8.0** | 4 000-00 |
| **102х4.0** | 250-00 | **325x10.0**  | 6 700-00 |
| **108x4.0** | 220-00 | **325х12.0** | 7 300-00 |
| **108x6.0** | 350-00 |  **355х10** | 7 900-00 |
| **108x8.0** | 530-00 | **377х10.0** | 8 000-00 |
| **114x4.5** | 235-00 | **377х12.0** | 9 200-00 |
| **114x6.0** | 360-00 | **426x10.0** | 11 000-00 |
| **133x4.0** | 370-00 | **426х12.0** | 13 700-00 |
| **133x5.0** | 495-00 | **530x10.0** | 12 500-00 |
| **159x4.5** | 560-00 | **530х12.0** | 17 000-00 |
| **159x6.0** | 820-00 | **630x10.0** | 26 000-00 |
| **159x8.0** | 1 090-00 | **720x12.0** | 60 000-00 |
| **159x10** | 1 700-00 | **820x10.0** | 73 000-00 |
| **219x6.0** | 1 400-00 | **1020x16.0** | договорная |

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб»*644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru* *www.knoev.com* |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|   *ПЕРЕХОДЫ СТ-20* |
| **Наименование изделия** | **Цена в руб с НДС** | **Наименование изделия** | **Цена в руб с НДС** | **Наименование изделия** | **Цена в руб с НДС** |
| **20х3.0-15х3.0** | 25-00 | **108х4.0-89х3.5** | 100-00 | **219х6.0-89х4.5** | 490-00 |
| **25х3.0-20х3** | 30-00 | **108х6.0-89х6.0** | 140-00 | **219х6.0-108х4.0** | 480-00 |
| **32х3.0-25х3.0** | 35-00 | **114х6,0-57х4,0** | 150-00 | **219х6,0-133х5,0** | 470-00 |
| **45х3.0-25х3.0** | 38-00 | **114х6.0-89х6.0** | 160-00 | **219х6.0-159х4.5** | 550-00 |
| **45х3.0-32х3.0** | 40-00 | **114х6,0-76х4,0** | 155-00 | **219х10,0-159х8.0** | 800-00 |
| **45х3.0-38х3.0** | 45-00 | **114х6,0-108х4,0** | 145-00 | **273х10,0-159х6.0** | 990-00 |
| **57х3.0-25х3.0** | 50-00 | **133х5,0-57х4,0** | 180-00 | **273х10,0-219х8.0** | 1 200-00 |
| **57х4.0-32х2.5** | 40-00 | **133х5,0-76х4,0** | 175-00 | **325х10,0-108х4.0** | 1 250-00 |
| **57х4.0-38х2.5** | 42-00 | **133х8.0-89х5.0** | 170-00 | **325х8,0-133х5,0** | 1 300-00 |
| **57х4.0-45х2.5** | 45-00 | **133х5.0-108х4.0** | 165-00 | **325х8,0-159х6,0** | 1 400-00 |
| **76х3.0-38х3.0** | 60-00 | **133х6,0-114х5,0** | 180-00 | **325х10,0-219х8.0** | 1 900-00 |
| **76х3.5-45х3.0** | 65-00 | **159х4.5-57х3.0** | 290-00 | **325х8.0-273х8.0** | 1 850-00 |
| **76х6.0-57х5.0** | 70-00 | **159х8.0-57х4.0** | 320-00 | **325х10,0-273х10,0** | 2 000-00 |
| **89х3.5-45х3.0** | 85-00 | **159х4.5-76х3.5** | 280-00 | **377х12,0-325х10,0** | 5 400-00 |
| **89х3.5-57х3.5** | 80-00 | **159х4.5-89х3,5** | 370-00 | **426х10,0-273х8,0** | 4 300-00 |
| **89х6.0-76х5.0** | 75-00 | **159х6.0-89х6.0** | 350-00 | **426х10,0-325х8,0** | 4 200-00 |
| **108х4.0-57х3.0** | 110-00 | **159х4.0-108х4.0** | 265-00 | **426х16,0-377х16,0** | 4 350-00 |
| **108х6.0-57х4.0** | 120-00 | **159х6.0-133х6.0** | 290-00 | **530х10,0-325х8,0** | 13 000-00 |
| **108х4.0-76х3.5** | 105-00 | **219х6.0-57х3.0** | 510-00 | **530х14,0-426х12,0** | 12 600-00 |
| **108х6.0-76х5.0** | 130-00 | **219х6.0-76х3.5** | 500-00 |  |  |
| ***ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ (ДНИЩА) СТ-20*** |
| **Наименование изделия** | **Ду** | **Цена в руб с НДС** | **Наименование изделия** | **Ду** | **Цена в руб с НДС** |
| Заглушки**ГОСТ 17379-89**Ст. 20 | **32х3.0** | 35-00 | **Заглушки****ГОСТ 17379-89**Ст. 20 | **219х6** | 480-00 |
| **38х3,5** | 60-00 | **219х10** | 800-00 |
| **45х4,0** | 50-00 | **273х7** | 850-00 |
| **57х3.5** | 55-00 | **325х8** | 1 100-00 |
| **57х5** | 80-00 | **377х12** | 1 850-00 |
| **76х3.5** | 90-00 | **426х10** | 2 400-00 |
| **76х6** | 110-00 | **530х10** | 3 300-00 |
| **89х3.5** | 120-00 | **630х12** | 8 100-00 |
| **102х4** | 160-00 | **720х14** | 11 200-00 |
| **108х4** | 130-00 | **820х14** | 15 500-00 |
| **114х4** | 140-00 |  |  |
| **133х4** | 150-00 |  |  |
| **159х4,5** | 250-00 |  |  |
| **159х6,0** | 410-00 |  |  |
|  ***ООО «СибТеплоСнаб»****644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30**ИНН 5507218973 КПП 550701001**E-mail: sts.omsk@list.ru* *www.knoev.com***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ*** | **Ду** | **Цена в руб с НДС** |  | Ду | **Цена в руб с НДС** |
| **Наименование изделия** | **Ду** | **Цена руб с НДС** | **Наименование изделия** | **Ду** | **Цена руб с НДС** |
| **Заглушка поворотная** | **15** | 280-00 | **Заглушка поворотная** | **65** | 650-00 |
| **Заглушка поворотная** | **20** | 320-00 | **Заглушка поворотная** | **80** | 850-00 |
| **Заглушка поворотная** | **25** | 350-00 | **Заглушка поворотная** | **100** | 980-00 |
| **Заглушка поворотная** | **32** | 400-00 | **Заглушка поворотная** | **150** | 2 200-00 |
| **Заглушка поворотная** | **40** | 500-00 | **Заглушка поворотная** | **200** | 2 700-00 |
| **Заглушка поворотная** | **50** | 600-00 | **Заглушка поворотная**  | **250** | 6 500-00 |
|  |  |  | **Заглушка поворотная** | **300** | 9 000-00 |
| ***ЦЕНТРАТОРЫ*** |
| Наименование изделия | **Ду** | **Цена руб с НДС** |
| Центратор | **57** | 1 400-00 |
| **Центратор** | **76** |  1 600-00 |
| **Центратор** | **89** | 1 700-00 |
| **Центратор** | **108** | 1 800-00 |
| **Центратор** | **159** | 2 000-00 |

***ТРОЙНИКИ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия**  | **Условный проход** | **Цена в руб. с НДС****(за одну штуку)** | **Условный проход** |  **Цена в руб. с НДС****(за одну штуку )** | **Условный проход** | **Цена в руб. с НДС****(за одну штуку** |
| **Тройник стальной цельнотянутый** | **57\*45** | 550-00 | 108\*76 | 1 250-00 |  **273\*219** | 8 500-00 |
| **57\*57** | 500-00 | 108\*89 | 1 200-00 | **273\*273** | 8 000-00 |
| **76\*57** | 950-00 | **108\*108** | 1 500-00 | **325\*159** | 12 800-00 |
| **76\*76** | 600-00 | **159\*108** | 2 200-00 | **325\*219** |  12 700-00 |
| **89\*57** | 900-00 | **159\*159** | 2 300-00 | **325\*273** | 12 500-00 |
| **89\*89** | 1 000-00 | **219\*159** | 5 000-00 | **325\*325** | 12 000-00 |
| **108\*57** | 1 300-00 | **219\*219** | 4 800-00 | **426\*325** | 25 000-00 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  ***ООО «СибТеплоСнаб»****644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* *ИНН 5507218973 КПП 550701001* *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

|  |
| --- |
|  ***ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ*** |
| Наименование изделия | **Диаметр, мм** | **Давление, атмосфер** | **Цена в руб. с НДС****(за одну штуку)** |
|  | **40** | 10-16 | 800-00 |
| **Затворы поворотные «АКВАТЕК»****Ру16, t°C 150** | **50** | 10-16 | 900-00 |
| **65** | 10-16 | 1 000-00 |
| **80** | 10-16 | 1 200-00 |
| **100** | 10-16 | 1 400-00 |
| **125** | 10-16 | 1 700-00 |
| **150** | 10-16 | 2 100-00 |
| **200** | 10-16 | 3 000-00 |
| **250** | 10-16 | 4 800-00 |
| **300** | 10-16 | 7 000-00 |
| ***ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ст.20*** |
| **Ду** | **Ру6** | **Ру10** | **Ру16** | **Ру25** |  | Ду | **Ру 6** | **Ру10** | **Ру16** | **Ру25** |  |
| **15** | 80 | 90 | 100 | 120 | **150** | 600 | 700 | 800 | 1 300 |
| **20** | 100 | 110 | 120 | 140 | **200** | 1 050 | 1 150 | 1 200 | 1 500 |
| **25** | 110 | 120 | 140 | 160 | **250** | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 2 400 |
| **32** | 120 | 130 | 150 | 170 | **300** | 1 800 | 1 800 | 2 100 | 3 000 |
| **40** | 140 | 150 | 160 | 200 | **350** | 2 300 | 2 300 | 3 000 | 4 400 |
| **50** | 160 | 180 | 210 | 250 | **400** | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 6 500 |
| **65** | 200 | 240 | 270 | 320 | **500** | 4 000 | 4 300 | 8 000 | 9 500 |
| **80** | 240 | 270 | 300 | 370 | **600** | 5 500 | 5 800  | 8 600 | 11 000 |
| **100** | 300 | 360 | 400 | 500 | **800** | договор. | договор. | договор. | договор. |
| **125** | 500 | 520 | 570 | 720 |  | **1000** | договор. | договор. | договор. | договор. |
|  ***ФЛАНЦЫ ЮБОЧНЫЕ ст.20*** |
| Ду | **Ру16** | **Ру25** | **Ру40** | **Ру63** | **Ру100** | **Ру160** | Ду | **Ру16** | **Ру25** | **Ру40** | **Ру63** |  |
| **15** | 170 | 180 | 190 | 320 | 430 | 440 | **150** | 1 500 | 2 000 | 2 100 | 3 500 |
| **20** | 190 | 200 | 210 | 360 | 490 | 500 | **200** | 2 150 | 3 850 | 4 800 | 7 150 |
| **25** | 300 | 320 | 330 | 410 | 580 | 590 | **250** | 3 300 | 4 900 | 7 350 | 9 950 |
| **32** | 330 | 350 | 360 | 470 | 790 | 810 | **300** | 4 500 | 6 500 | 11 150 | 13 300 |
| **40** | 370 | 390 | 410 | 630 | 820 | 840 | **350** | 6 700 | 9 400 | 13 850 | 19 250 |
| **50** | 420 | 470 | 480 | 740 | 1 100 | 1 200 | **400** | 8 400 | 12 900 | 20 850 | 26 700 |
| **65** | 510 | 580 | 720 | 950 | 1 650 | 1 800 | **500** | 13 900 | 17 400 | 25 950 | 38 000 |
| **80** | 750 | 790 | 810 | 1 100 | 2 500 | 2 600 | **600** |  19 500 |  24 000 |  35 400 | договор. |
| **100** | 870 | 1150 | 1 200 | 1 600 | 3 300 | 3 400 | **800** |  26 500 |  42 000 |  54 000 | договор. |
| **125** | 1 100 | 1 600 | 1 700 | 2 200 | 5 000 |  | **1000** |  35 800 |  51 000 | договор. | договор. |

 ***ФИТИНГИ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия**  | **Ду15** | **Ду20** |  **Ду25** | **Ду32** | **Ду40** | **Ду50** |
| **Муфта черная** | **11-00** | **17-00** | 20-00 | **30-00** |  **40-00** | **60-00** |
| **Контргайка черная** | **6-00** | **7-00** | 11-00 | **14-00** | **16-00** | **26-00** |
| **Сгон черный** | **16-00** | **20-00** | **30-00** | **38-00** | **53-00** | **65-00** |
| **Резьба черная** | **9-00** | **11-00** | **13-00** | **16-00** | **25-00** | **32-00** |
| **Муфта стальная** | **26-00** | **31-00** | **42-00** | **48-00** | **66-00** | **120-00** |
|

|  |
| --- |
|  ООО «СибТеплоСнаб»*644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
|  *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
|  *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |

***­­­­­­­­­­­ МЕТИЗЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ*** |
| **Наименование изделия -типоразмер** | **Цена в руб сНДС** | Наименование изделия-типоразмер | **Цена в руб с НДС** |
| **М12х70** | 25-00 | М24х120 | 95-00 |
| **М16х90** | 35-00 | М27х150 | 140-00 |
| **М20х100** | 60-00 | **М30х170** | 400-00 |
|  ***ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ*** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ду, мм* | ***Цена в руб. с НДС*** | *Ду, мм* | ***Цена в руб. с НДС*** |
| 20 | 5 – 00 | 80 | 15 – 00 |
| 25 | 6 – 00 | 100 | 18 – 00 |
| 32 | 7 – 00 | **150** | 27 – 00 |
| 40 | 8 – 00 | **200** | 45 – 00 |
| 50 | 11 – 00 | **250** | 90 – 00 |
| 65 | 14 – 00 | **300** | 120 – 00 |

***ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ИФС)*** |
| *Ду, мм* | ***Цена в руб. с НДС*** | *Ду, мм* | ***Цена в руб. с НДС*** |
| 25 |  800-00 | 65 | 1 500-00 |
| 32 | 1 000-00 | 80 | 1 600-00 |
| 40 | 1 200-00 | **100** | 2 200-00 |
| 50 | 1 400-00 | **150** | 2 800-00 |

***МАНОМЕТРЫ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Тип** | **Ру** | **Цена в руб с НДС** |
| **Манометр**  | **МП-3 УУ** | 10 | 510-00 |
| **Манометр**  | **МП-3 УУ** | 16 | 520-00 |
| **Манометр**  | **МП-4 УУ** | 10 | 650-00 |
| **Манометр**  | **МП-4 УУ** | 16 | 680-00 |

***ФИЛЬТРЫ ЧУГУНЫЕ МАГНИТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Ду** | **Ру** | **Цена в руб с НДС** |
| **ФМФ (t°+300С)**  | **50** | 16 | 2 000-00 |
| **ФМФ (t°+300С)** | **80** | 16 | 3 100-00 |
| **ФМФ (t°+300С)** | **100** | 16 | 3 800-00 |
| **ФМФ (t°+300С)** | **150** | 16 | 11 000-00 |
| **ФМФ (t°+300С)** | **200** | 16 | 17 800-00 |

***ФИЛЬТРЫ ЛАТУНЫЕ СЕТЧАТЫЕ МУФТОВЫЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Ду** | **Ру** | **Цена в руб с НДС** |
| **ФСМ (t°+90С)** | **15** | 16 | 100-00 |
| **ФСМ (t°+90С)** | **20** | 16 | 160-00 |
| **ФСМ (t°+90С)** | **25** | 10 | 220-00 |
| **ФСМ (t°+90С)** | **32** | 16 | 400-00 |
| **ФСМ (t°+90С)** | **40** | 16 | 600-00 |
| **ФСМ (t°+90С)** | **50** | 16 | 750-00 |

|  |
| --- |
| ООО «СибТеплоСнаб» |
| *644015 г.Омск, ул.22 Декабря № 86, т/ф.: (3812) 55-33-09,55-68-88,55-72-30* |
| *ИНН 5507218973 КПП 550701001* |
| *E-mail: sts.omsk@list.ru**www.knoev.com* |

|  |
| --- |
| ***РАЗДЕЛ. III ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*** |
|  ***ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ШКАФНЫЕ*** |
| Наименование | **Регулятор** | **Р вх-МПа** | **Р вых КПа** | **Максимальная пропускная спос-ть, м3/час** | **Цена в руб с НДС** |
| **ГРПШ-6 (С)** | РДГБ-6 | 1.2 | 2.2 | 6  | 5 500-00 |
| **ГРПШ-10МС(С)** | РДГК-10 М | 0.6 | 1.5-2.0 | 80  | 9 500-00 |
| **ГРПШН-А-01 У** | РДНК-50 | 1,2 | 2-3,6 | 500 | 40  000-00 |
| **ГСГО-НВ/25** | РДГБ-50-25-ВРДГБ-50-25-Н | 1,2 | 250-600 | 900-300 | 88  000-00 |
| **Обогреватель** |  |  |  |  | 6 500-00 |
| ***КОЛОНКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ*** |
| Наименование | **Тип** | **Топливо** | **Цена в руб с НДС** |
| **Колонка «Нева 3208» с пьезорозжигом** | проточная | Газ | 3 200-00 |
| **Колонка «Нева 3212»** | проточная | Газ | 3 500-00 |

***КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Тип** | **Топливо** | **Цена в руб с НДС** |
| **Котел настенный Alixia 24 FF** | Двухконтурный с закрытой камерой сгорания 24 кВт | Газ | 21 000-00 |
| **Комплект коаксиальный 1м** | VALLIANT-MTS |  | 2 000-00 |