Прайс на Saniline G

Saniline G - текстильный лайнер для газовых трубопроводов.

Ду	Смола г/м	€/м.		Ду	Смола г/м	€/м.

80	      260	19.20		450	    1800	 87.60

100	      325	21.90		500	    2000	100.80

125	      400	24.40		550	    2200	108.30

150	      551	26.35		600	    2400	115.70

175	      642	31.60		650	    2600	161.80

200	      800	34.50		700	    2800	169.40

225	      900	40.40		750	    3000	179.50

250	    1000	46.30		800	     3200	189.70

300	    1200	57.20		900	    3600	217.00

350	    1400	65.40		950	    3800	234.50

400	    1600	74.90		1000	    4000	248.60

Смола: PUR-смола для воды (подходит для питьевой воды) – 15.54 €/кг.

Крепление на концах

Ду	           €/шт.		Ду	€/шт.

80/100 	8.50		500	44.55

125/150	14.10		600	49.00

175/200	21.50		700	58.00

250/275	26.50		800	64.00

300	            34.00		900	71.00

350	            37.50		1000	78.00

400	            39.50

Резиновые заклепки

Ду	€/шт.

30	18.00

40	19.00

50	20.00

Удерживающие жгуты: длиной до 500 м. – 1.60 €/м.