Утвержден приказом директора

№ 47 от 02.05.2012г.

С.М. Степанов

ПРЕЙСКУРАНТ

Открытое Акционерное Общество

"Научно Производственный Центр СКАРД"

(действует с 01.05.2012г.)

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632,   info@skard.ru

www.skard.ru

Содержание

1. Антенны измерительные...............................................................................3

2. Антенны всенаправленные...........................................................................4

3. Облучатели и антенны со стабилизированной

диаграммой направленности.............................................................................5

4. Антенный измерительный комплект АИК 1-40А.......................................6

5. Антенный комплект АК-1.............................................................................7

6. Антенный комплект АК-2.............................................................................7

7. Малошумящие усилители диапазона СВЧ..................................................8

10. Антенные системы и посты………………………………………………12

11. Опции………………………………………………………………………15

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632,   info@skard.ru

www.skard.ru

Антенны измерительные

| Обозначение | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| П6-119 | 80 000 | Антенна измерительная активная, магнитного поля. Диапазон частот, 9 кГц - 30 МГц. КНПР.464639.002ТУ |
| П6-119М | 120 000 | Антенна измерительная активная, магнитного поля. Диапазон частот, 1 кГц - 40 МГц. КНПР.464639.002ТУ |
| П6-120 | 55 000 | Антенна измерительная активная, сверхширокополосная, штыревая. Диапазон частот 1кГц – 30 МГц КНПР.464631.002ТУ |
| П6-121 | 69 000 | Антенна измерительная, биконическая, складная. Диапазон частот 30 – 300 МГц КНПР.464641.001ТУ |
| П6-122 | 38 000 | Антенна измерительная широкополосная, логопериодическая. Диапазон частот 0,3 – 3,0 ГГц КНПР.464651.008ТУ |
| П6-122М | 62 000 | Антенна измерительная широкополосная, логопериодическая. Диапазон частот 0,3 – 6,0 ГГц КНПР.464651.012ТУ |
| П6-123 | 69 000 | Антенна измерительная рупорная, широкополосная. Диапазон частот 0,9 – 12 ГГц КНПР.464653.012ТУ |
| П6-124 | 65 000 | Антенна измерительная рупорная, широкополосная. Диапазон частот 2 – 18 ГГц КНПР.464653.008ТУ |
| П6-125 | 97350 | Антенна измерительная широкополосная, рупорная, биортогональная. Диапазон частот 2 – 18 ГГц КНПР.464653.015ТУ |
| П6-126 | 160 000 | Рупорная антенна с поляризациями вида: круговая левого и правого вращения. Диапазон частот 2-18 ГГц КНПР.464653.014ТУ |
| П6-127 | 60 000 | Антенна измерительная широкополосная рупорная, прецизионная. Диапазон частот 8 – 18 ГГц КНПР.464653.010ТУ |
| П6-128 | 130 000 | Антенна измерительная широкополосная, рупорная. Диапазон частот 12 – 40 ГГц КНПР.464663.002ТУ |
| П6-129 | 185 900 | Антенна измерительная широкополосная, рупорная, биортогональная. Диапазон частот 18 – 40 ГГц КНПР.464663.005ТУ |
| П6-130 | 245 900 | Рупорная антенна с поляризациями вида: круговая левого и правого вращения. Диапазон частот 18-40ГГц КНПР.464663.003ТУ |

В стоимость антенны входит:

- калибровочный сертификат,  транспортная упаковка, доставка антенны до склада ТК в г.Москва, г.Санкт-Петербург и города ЦФО.

Антенны всенаправленные

| Обозначение | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| АП7.22Б | 45 000 | Широкополосная поисковая всенаправленная антенна. Диапазон частот 0,3 - 2,0 ГГц. КНПР.464651.009ТУ |
| АП7.23Б | 30 000 | Широкополосная поисковая всенаправленная антенна. Диапазон частот 1 - 18 ГГц КНПР.464651.010ТУ |
| АП7.24Б | 30 000 | Широкополосная поисковая всенаправленная антенна. Диапазон частот 18 - 40 ГГц. КНПР.464661.001ТУ |

В стоимость антенны входит:

- калибровочный сертификат

- транспортная упаковка

- доставка антенны до склада ТК в г.Москва, г.Санкт-Петербург или городов ЦФО.

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632,   info@skard.ru

www.skard.ru

Облучатели и антенны

со стабилизированной диаграммой направленности

| Обозначение | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| АС6.27Б | 60 000 | Рупорный биортогональный облучатель. Диапазон частот 18 - 40 ГГц. КНПР.464663.006ТУ |
| АС7.28Б | 60 000 | Антенна рупорная со стабилизированной ДН. Диапазон частот 8 - 18 ГГц. КНПР.464653.016ТУ |
| АС4.29Б | 55 000 | Антенна логопериодическая со стабилизированной ДН. Диапазон частот 1 - 8 ГГц. КНПР.464651.011ТУ |

В стоимость входит:

- калибровочный сертификат

- транспортная упаковка

- доставка антенны до склада ТК в г.Москва, г.Санкт-Петербург или городов ЦФО.

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632,   info@skard.ru

www.skard.ru

Антенный измерительный комплект АИК 1-40А

| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| АИК 1-40А/01 | 392 124 | Диапазон рабочих частот 1 - 40 ГГц. |
| АИК 1-40А/02 | 324 895 | Диапазон рабочих частот 8,2 - 40 ГГц. |
| АИК 1-40А/03 | 298 613 | Диапазон рабочих частот 12,4 - 40 ГГц. |
| АИК 1-40А/04 | 260 212 | Диапазон рабочих частот 18 - 40 ГГц. |
| АИК 1-40А/05 | 224 670 | Диапазон рабочих частот 26,5 - 40 ГГц. |
| АИК 1-40А/06 | 248 046 | Диапазон рабочих частот 1 - 26,5 ГГц. |
| АИК 1-40А/07 | 191 106 | Диапазон рабочих частот 8,2 - 26,5 ГГц. |
| АИК 1-40А/08 | 167 742 | Диапазон рабочих частот 12,4 - 26,5 ГГц. |
| АИК 1-40А/09 | 132 258 | Диапазон рабочих частот 18 - 26,5 ГГц. |
| АИК 1-40А/10 | 150 750 | Диапазон рабочих частот 1 - 18 ГГц. |
| АИК 1-40А/11 | 102 360 | Диапазон рабочих частот 8,2 - 18 ГГц. |
| АИК 1-40А/12 | 81 360 | Диапазон рабочих частот 12,4 - 18 ГГц. |
| АИК 1-40А/13 | 121 770 | Диапазон рабочих частот 1 - 12 ГГц. |
| АИК 1-40А/14 | 73 410 | Диапазон рабочих частот 8,2 - 12 ГГц. |
| АИК 1-40А/15 | 58 140 | Диапазон рабочих частот 1 - 8,2 ГГц. |

* стоимость изделия приведена для реализации на территории РФ

КНПР.464965.002ТУ

В стоимость комплекта входит:

- первичная поверка

- доставка комплекта до склада ТК в г.Москва, г.Санкт-Петербург или городов ЦФО.

Состав изделия:

- пассивная антенная система АС-1 (логопериодическая) для проведения измерений в диапазоне 1-8,2ГГц;

- пассивная реконфигурируемая рупорная антенна АС-2 для проведения измерений по участкам диапазона: - 8,2 – 12,4 ГГц, 12,4 -18,0 ГГц, 18,0-26,5 ГГц, 26,5-40,0 ГГц;

- комплекты измерительных кабелей и СВЧ переходов;

- комплект МШУ для компенсации потерь в кабеле;

- источник питания, узел крепления универсальный, кейс- упаковка.

Опции: (приобретаются отдельно)

- кронштейн для крепления лазерного маркера

- диэлектрическая тренога

- адаптер для питания МШУ от USB порта (+5V).

- кейс-упаковка для экстремальных условий транспортирования

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632,   info@skard.ru

www.skard.ru

Антенный комплект АК-1

| Обозначение | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| АК-1 | 166 000 | Диапазон рабочих частот 30 МГц - 6 ГГц |

В стоимость комплекта входит:

- калибровочный сертификат

- доставка антенны до склада ТК в г.Москва, г.Санкт-Петербург или городов ЦФО.

Состав изделия:

- антенна измерительная П6-121, для измерений в диапазоне 30 - 300 МГц;

- антенна измерительная П6-122, для измерений в диапазоне 300 МГц - 6 ГГц;

- комплекты измерительных кабелей и СВЧ переходов;

- комплект МШУ для компенсации потерь в кабеле;

- источник питания, узел крепления универсальный,  транспортная упаковка.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Антенный комплект АК-2

| Обозначение | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| АК-2 | 343 700 | Диапазон рабочих частот 0,9 - 40 ГГц |

В стоимость комплекта входит:

- калибровочный сертификат

- доставка антенны до склада ТК в г.Москва, г.Санкт-Петербург или городов ЦФО.

Состав изделия:

- антенна измерительная П6-123, для измерений в диапазоне 0,9 - 12 ГГц;

- антенна измерительная П6-128, для измерений в диапазоне 12 МГц - 40 ГГц;

- комплекты измерительных кабелей и СВЧ переходов;

- комплект МШУ для компенсации потерь в кабеле;

- источник питания, узел крепления универсальный,  транспортная упаковка.

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632,   info@skard.ru

www.skard.ru

Малошумящие усилители диапазона СВЧ

| Обозначение | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | f, ГГц | Кш, дБ, не более | Ку, дБ, не менее | Рвых, мВт | Тип разъема, (вход) | Тип разъема, (выход) | Подключение питания | Uр |
| АС001030-001 | 7800 | 0,1-3 | 3 | 15 | 20 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС001030-005 | 7800 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-009 | 8250 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС001030-013 | 8250 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-017 | 7500 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС001030-021 | 7500 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-025 | 7950 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС001030-029 | 7950 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-033 | 8400 |  |  | 20 |  | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС001030-037 | 8400 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-041 | 8850 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС001030-045 | 8850 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-049 | 8100 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС001030-053 | 8100 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-057 | 8550 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС001030-061 | 8550 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-065 | 9000 |  |  | 25 |  | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС001030-069 | 9000 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-073 | 9450 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС001030-077 | 9450 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-081 | 8700 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС001030-085 | 8700 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС001030-089 | 9150 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС001030-093 | 9150 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-001 | 9300 | 1-8 | 4 | 15 | 15 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС010080-005 | 9300 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-009 | 9750 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС010080-013 | 9750 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-017 | 9000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС010080-021 | 9000 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-025 | 9450 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС010080-029 | 9450 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-033 | 9900 |  |  | 20 | 20 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС010080-037 | 9900 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-041 | 10350 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС010080-045 | 10350 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-049 | 9600 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС010080-053 | 9600 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС010080-057 | 10050 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС010080-061 | 10050 |  |  |  |  | СРГ50 | СРГ50 |  |  |
| АС020180-001 | 12300 | 2-18 | 4 | 10 | 15 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС020180-006 | 12750 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС020180-011 | 12000 |  |  |  |  |  |  | вывод | +5V |
| АС020180-016 | 12450 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС020180-021 | 14100 |  |  | 25 |  |  |  | разъем РС4 | +5V |
| АС020180-026 | 14550 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС020180-031 | 13800 |  |  |  |  |  |  | вывод | +5V |
| АС020180-036 | 14250 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС080180-001 | 12300 | 8-18 | 4 | 20 | 50 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС080180-006 | 12750 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС080180-011 | 12000 |  |  |  |  |  |  | вывод | +5V |
| АС080180-016 | 12450 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС080180-021 | 14100 |  |  | 30 |  |  |  | разъем РС4 | +5V |
| АС080180-026 | 14550 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС080180-031 | 13800 |  |  |  |  |  |  | вывод | +5V |
| АС080180-036 | 14250 |  |  |  |  |  |  |  | +12V |
| АС180260-001 | 18300 | 18-26 | 4 | 20 | 5 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС180260-002 | 19800 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-006 | 19800 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-018 | 18750 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-019 | 20250 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-023 | 20250 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-035 | 18000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС180260-036 | 19500 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-040 | 19500 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-052 | 18450 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-053 | 19950 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-057 | 19950 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-069 | 21300 |  |  | 30 |  | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС180260-070 | 22800 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-074 | 22800 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-086 | 21750 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-087 | 23250 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-091 | 23250 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-103 | 21000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС180260-104 | 22500 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-108 | 22500 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-120 | 21450 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-121 | 22950 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-125 | 22950 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-137 | 24300 |  |  | 20 | 30 | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС180260-138 | 25800 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-142 | 25800 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-154 | 24750 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-155 | 26250 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-159 | 26250 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-171 | 24000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС180260-172 | 25500 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-176 | 25500 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-188 | 24450 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-189 | 25950 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-193 | 25950 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-205 | 24300 |  |  | 30 |  | SMA | SMA | разъем РС4 | +5V |
| АС180260-206 | 25800 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-210 | 25800 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-222 | 24750 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-223 | 26250 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-227 | 26250 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-239 | 24000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод | +5V |
| АС180260-240 | 25500 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-244 | 25500 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС180260-256 | 24450 |  |  |  |  | SMA | SMA |  | +12V |
| АС180260-257 | 25950 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АС180260-261 | 25950 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АС260400-001 | 24300 | 26-40 | 5 | 15 | 10 | К | K | разьем РС4 | ±5V |
| АС260400-011 | 24000 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС260400-021 | 28800 |  |  | 30 |  |  |  | разьем РС4 |  |
| АС260400-031 | 28500 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС260400-041 | 24750 |  |  | 15 |  |  |  | разьем РС4 | +12V |
| АС260400-051 | 24450 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС260400-061 | 29250 |  |  | 30 |  |  |  | разьем РС4 |  |
| АС260400-071 | 28950 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС180400-001 | 27300 | 18-40 | 6 | 15 | 30 | К | K | разьем РС4 | ±5V |
| АС180400-011 | 27000 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС180400-021 | 31800 |  |  | 30 |  |  |  | разьем РС4 |  |
| АС180400-031 | 31500 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС180400-041 | 27750 |  |  | 15 |  |  |  | разьем РС4 | +12V |
| АС180400-051 | 27450 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АС180400-061 | 32250 |  |  | 30 |  |  |  | разьем РС4 |  |
| АС180400-071 | 31950 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АD010260-001 | 27300 | 1-26 | 5 | 25 | 100 | SMA | SMA | разъем РС4 | ±5V |
| АD010260-002 | 28800 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD010260-006 | 28800 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD010260-018 | 27000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод |  |
| АD010260-019 | 28500 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD010260-023 | 28500 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD010260-035 | 27750 |  |  |  |  | SMA | SMA | разъем РС4 | +12V |
| АD010260-036 | 29250 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD010260-040 | 29250 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD010260-052 | 27450 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод |  |
| АD010260-053 | 28950 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD010260-057 | 28950 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD180260-001 | 30300 | 18-26 | 5 | 25 | 100 | SMA | SMA | разъем РС4 | ±5V |
| АD180260-002 | 31800 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD180260-006 | 31800 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD180260-018 | 30000 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод |  |
| АD180260-019 | 31500 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD180260-023 | 31500 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD180260-035 | 30750 |  |  |  |  | SMA | SMA | разъем РС4 | +12V |
| АD180260-036 | 32250 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD180260-040 | 32250 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD180260-052 | 30450 |  |  |  |  | SMA | SMA | вывод |  |
| АD180260-053 | 31950 |  |  |  |  | SMA | K |  |  |
| АD180260-057 | 31950 |  |  |  |  | K | K |  |  |
| АD010400-001 | 35300 | 1-40 | 7 | 25 | 100 | К | K | разьем РС4 | ±5V |
| АD010400-011 | 35000 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АD010400-021 | 35750 |  |  |  |  |  |  | разьем РС4 | +12V |
| АD010400-031 | 35450 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АD260400-001 | 30300 | 26-40 | 5 | 25 | 100 | К | K | разьем РС4 | ±5V |
| АD260400-011 | 30000 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |
| АD260400-021 | 30750 |  |  |  |  |  |  | разьем РС4 | +12V |
| АD260400-031 | 30450 |  |  |  |  |  |  | вывод |  |

КНПР.434815.005ТУ

Состав изделия:

- паспорт изделия;

- упаковка

Антенные системы и посты

| Наименование | Цена с НДС, руб. | Диапазон частот |
| --- | --- | --- |
| Антенная система АСП 1,0 – 18,0 | договорная | 1 – 18 ГГц, в круговом азимутальном секторе обзора |
| Антенные посты | договорная | 9 кГц – 40 ГГц |
| Зеркальная антенна ЗА-0,3-18/40 | 492 000 | 18 – 40 ГГц |

Опции

- Кронштейн для крепления лазерного маркера.

| Наименование | Цена с НДС, руб. | Описание |
| --- | --- | --- |
| Кронштейн в мягкой упаковке | 3 506,00 | Кронштейн в сборе, РУ, герметичная мягкая упаковка. |
| Кронштейн в жесткой упаковке | 3 931,00 | Кронштейн в сборе, РУ, жесткая упаковка (укладка). |
| Кронштейн в жесткой упаковке с красным лазером (DMH-650-24F) | договорная | Кронштейн в сборе, РУ, жесткая упаковка (укладка), красный лазерный модуль пр-ва ООО "ЛАС". (максимальная дальность до 3 км*) |
| Кронштейн в жесткой упаковке с зеленым лазером (DMH-532-5F) | договорная | Кронштейн в сборе, РУ, жесткая упаковка (укладка), зеленый лазерный модуль пр-ва ООО "ЛАС". (максимальная дальность до 3 км*) |
| Кронштейн в жесткой упаковке с лазером увеличенной мощности | договорная | Кронштейн в сборе, РУ, жесткая упаковка (укладка), лазерный модуль. |

КНПР.301421.006ТУ

* дальность наблюдения пятна лазера определяется применяемыми оптическими приборами.

- Дополнительные опции.

| Наименование | Цена с НДС, руб. | Описание |
| --- | --- | --- |
| Адаптер для питания МШУ от USB порта | 1 500 | (+5V, для МШУ в диапазоне 0,1 – 26 ГГц) |
| Адаптер для питания МШУ от USB порта | 2 000 | (±5V, для МШУ в диапазоне 26 – 40 ГГц) |
| Блок питания для МШУ | 5 000 | ( для МШУ в диапазоне 0,1-40 ГГц) |
| Защита для МШУ (по входу) | 3 000 | (применяется для защиты от воздействия мощного внешнего излучения) |
| Кейс-упаковка с укладкой | 4 000 | обеспечивает защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения |
| Кейс-упаковка для экстремальных условий транспортирования | договорная | (на базе кейсов PELI, серия STORM) |
| Диэлектрическая тренога | 55 000 | Диэлектрическая тренога предназначена для установки и крепления измерительных антенн при проведении точных измерений электромагнитного поля. |
| Кабель измерительный | 2 000 | Кабель измерительный полужесткий 1,5 м. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Text boxes

ОАО "НПЦ СКАРД" оставляет за собой право вносить изменения в продукт (ы) без предварительного уведомления.

ОАО "НПЦ СКАРД" не  дает никаких гарантий или заверений относительно пригодности своей продукции для любой конкретной цели, не указанной в руководстве по эксплуатации.

305021, Россия, г.Курск, ул.К.Маркса д.70б, т/ф: (4712) 390-632, info@skard.ru

www.skard.ru