| 1. ЗАДВИЖКИ |
| --- |
| Задвижки широко используются на технологических и магистральных трубопроводных линиях. |
| ЗАДВИЖКИ ЧУГУНЫЕ |
| Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые чугунные 30ч6бр (31ч6бр). Предназначаются для трубопроводов, транспортирующих воду или пар при температуре до 225оС. Задвижки присоединяются к трубопроводу при помощи фланцев. Управление ручное при помощи маховика. Задвижки могут быть установлены на трубопроводе в любом рабочем положении, кроме положения маховиком вниз. Корпус, крышка, диски и клин изготовляются из чугуна, прокладка - из паронита, набивка сальника - из пропитанного асбеста. Уплотнение запорного органа в задвижках обеспечивается латунными уплотнительными кольцами в корпусе и дисках. |
| Марка | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена, тенге |
| 30ч6бр | 50 | 10 | 4 565 |
| 30ч6бр | 80 | 10 | 7 840 |
| 30ч6бр | 100 | 10 | 9 935 |
| 30ч6бр | 150 | 10 | 20 350 |
| 30ч6бр | 200 | 10 | 30 000 |
| 30ч6бр | 250 | 10 | 55 050 |
| 30ч6бр | 300 | 10 | договорная |
| ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ |
| Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые стальные 30с41нж (3КЛ-2-16). Задвижки из углеродистой стали предназначены для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные неагрессивные нефтепродукты, воду и пар при температуре до 425оС. К трубопрорводу задвижки присоединяются в любом рабочем положении при помощи фланцев. Задвижки с Ду50-300мм управляются при помощи маховика. Корпус, крышка и клин задвижек изготовляется из углеродистой стали. Прокладка асбесто-металлическая, в качестве набивки сальника используется пропитанный асбест. |
| 30с41нж | 50 | 16 | 14 000 |
| 30с41нж | 80 | 16 | 23 000 |
| 30с41нж | 100 | 16 | 27 000 |
| 30с41нж | 150 | 16 | 57 000 |
| 30с41нж | 200 | 16 | 80 000 |
| 30с41нж | 250 | 16 | договорная |

| 2. ПРОСТОЙ ФЛАНЕЦ |
| --- |
| Марка | Ду,мм |  | Цена,тенге |
| Ду50 ру16 | 50 |  | 1235 |
| Ду80 ру16 | 80 |  | 1650 |
| Ду100 ру16 | 100 |  | 2200 |
| Ду150 ру16 | 150 |  | 3750 |
| Ду200 ру16 | 200 |  | 4830 |
| Ду250 ру16 | 250 |  | 6930 |
| 3. ОТВОДЫ |
| Марка | Наименование | Цена, тенге |
| Отвод 90* кованый, стальной | 108*3,5мм | 1380 |
|  | 57*3,5мм | 305 |
|  | 76*3,5мм | 577 |
|  | 89*3,5мм | 720 |

| Капитальный ремонт электродвигателей |
| --- |
| Мощность кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин |
| 1,1 | 8000 | 8500 | 8900 | 9800 |  |
| 1,5 | 8900 | 9550 | 9800 | 10700 |  |
| 2,2 | 12150 | 12650 | 13400 | 14200 |  |
| 3 | 14200 | 14900 | 16400 | 17800 |  |
| 4 | 18500 | 18700 | 20800 | 20800 |  |
| 5,5 | 22300 | 23100 | 23700 | 25000 |  |
| 7,5 | 29700 | 30400 | 31200 | 34200 |  |
| 11 | 37100 | 38550 | 40850 | 43100 | 47400 |
| 15 | 53400 | 54900 | 57200 | 63400 | 64200 |
| 18,5 | 68800 | 71100 | 74200 | 77300 | 82000 |
| 22 | 80400 | 82000 | 85100 | 89700 | 92800 |
| 30 | 102800 | 105100 | 106700 | 111300 | 117500 |
| 37 | 125200 | 128300 | 137600 | 146900 | 153100 |
| 45 | 136100 | 139200 | 170100 | 179300 | 191700 |
| 55 | 167000 | 170100 | 185500 | 201000 | 209000 |
| 75 | 194800 | 201000 | 224200 | 247300 | 255100 |
| 90 | 237300 | 239600 | 316900 | 324600 | 332400 |
| 110 | 334900 | 355500 | 386400 | 432800 | 463700 |

Цены на ремонт спец.двигателей, трансформаторов, в том числе промышленных, сварочных трансформаторов и других электрических машин договорные.

За ремонт двухскоростных  электродвигателей оплата производится  в двойном размере.

Коэффициент за срочность 30%.

Цены могут изменяться с учетом повышения стоимости материалов и услуг.

В капитальный ремонт электродвигателей входит:

- Испытание

- Перемотка статора

- Разборка

- Сборка

- Замена подшипников

- Мех ремонт щитов

- Восстановление вала (без замены)

- Ревизия (без покраски)

- Покраска

- Вакуумная пропитка

- Сушка статора

| НАСОСЫ консольные |
| --- |
| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Эл.двигатель, кВт* об/мин | Цена с НДС |
| К8/18 | 8 | 18 | 1,5/3000 | 45 081 |
| К8/18 | 8 | 18 | 2,2/3000 | 47 011 |
| К20/30 | 20 | 30 | 4/3000 | 59 775 |
| К20/30 | 20 | 30 | 5,5/3000 | 72 620 |
| К45/30 | 45 | 30 | 7,5/3000 | 85 268 |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,5/3000 | 54 965 |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2/3000 | 56 856 |
| К65-50-125 | 25 | 20 | .3/3000 | 65 053 |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5/3000 | 76 500 |
| К65-50-160а | 20 | 25 | 4/3000 | 73 158 |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5/3000 | 97 598 |
| К 80-65-160а | 45 | 25 | 5,5/3000 | 79 600 |
| 1К 80-50-200 | 50 | 50 | 15/3000 | 204 000 |
| 1К 80-50-200а | 45 | 40 | 11/3000 | 119 330 |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 22/3000 | 230 000 |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 18,5/3000 | 193 075 |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 15/3000 | 178 000 |
| К 100-80-160а | 90 | 26 | 11/3000 | 119 000 |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 45/3000 | 375 000 |
| К 100-65-250а | 90 | 67 | 37/3000 | 320 000 |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 18,5/1500 | 315 600 |
| К150-125-250а | 200 | 20 | 15/1500 | 302 415 |
| К160/30 | 160 | 30 | 30/1500 | 338 000 |
| НАСОСЫ моноблочные |
| КМ65-50-125 | 25 | 20 | 4*3000 | 90 500 |
| КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5*3000 | 92 500 |
| КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15*3000 | 240 000 |
| КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5*3000 | 140 000 |
| НАСОСЫ вакуумные |
| ВВН 1-0,75 | 0,75 |  | 2,2*1500 | 89 513 |
| ВВН 1-3 | 3 |  | 7,5*1500 | 275 000 |
| ВВН 1-6 | 6 |  | 15*1500 | 336 915 |
| НАСОСЫ вихревые |
| ВК2/26А | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 130 000 |

| НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ BOД |
| --- |
| Ливгидромашсервис |
| Гном 6-10 220В | 6 | 10 | 0,6x3000 | 29 750 |
| Гном 6-10 220ВД | 6 | 10 | 0,6x3000 | 32 000 |
| Гном 10-6 220В | 10 | 6 | 0,6x3000 | 35 500 |
| Гном 10-10 | 10 | 10 | 1,1x3000 | 34 000 |
| Гном 16-16 | 16 | 16 | 2,2x3000 | 38 000 |
| Гном 25-20 | 25 | 20 | 3x3000 | 62 000 |
| Гном 40-25 | 40 | 25 | 5,5x3000 | 100 500 |
| Гном 53-10 | 53 | 10 | 4х3000 | 98 500 |
| Гном140-10 | 140 | 10 | 10х3000 | 257 850 |
| ЦМК16-27 | 16 | 27 | 3,2*3000 | 110 000 |
| НАСОСЫ Шестеренные |
| НМШ5/25 | 4 | 25 | 5,5*1500 | 230 500 |
| НМШ5/25 | 4 | 4 | 1,5*1500 | 160 000 |
| НАСОСЫ фекальные |
| СМ80-50-200б | 25 | 32 | 11*3000 | 230 000 |
| НАСОСЫ скваженные ЭЦВ |
| ЭЦВ6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 105 000 |
| ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 112 000 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 105 000 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 116 000 |
| ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 127 660 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 154 800 |
| ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 168 900 |
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 174 500 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 173 000 |
| ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 163 145 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 212 000 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 320 000 |
| ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 318 000 |
| ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 22 | 266 500 |
| ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 421 550 |
| СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИННЫМИ НАСОСАМИ ЭЦВ |
| Марка | Сила тока, А | цена |
| СУЗ-10 | 3-10 | 51 100 |
| СУЗ-25 | 10-25 | 52 180 |
| СУЗ-40 | 10-40 | 53 460 |
| СУЗ-100 | 30-100 | 114 000 |
| СУЗ - 200 | 80-200 | 240 380 |

| РЕДУКТОРЫ |
| --- |
| Марка | Цена с НДС | Марка | Цена с НДС | Марка | Цена с НДС |
| Червячные | Цилиндрические | Мотор-редукторы |
| Одноступенчатые | Одноступенчатые | Цилиндрические |
| 2Ч-40 | 51 155 | 1ЦУ-100 | 78 975 | 4МЦ2С 63 | 128 700 |
| 1Ч-63А | 51 025 | 1ЦУ-125 | 93 600 | 4МЦ2С 80 | 157 950 |
| 2Ч-63 | 70 200 | 1ЦУ-160 | 114 075 | 4МЦ2С 100 | 175 500 |
| Ч-80 | 84 864 | 1ЦУ-200 | 218 725 | 4МЦ2С 125 | 250 900 |
| 2Ч-80 | 84 864 | 1ЦУ-250 | 344 500 | Планетарные |
| ЧГ-80 | 83 850 | Двухступенчатые | 1МПз2-31,5 | 133 900 |
| Ч-100 | 90 675 | 1Ц2У-100 | 67 275 | 1МПз2-40 | 139 100 |
| Ч-125 | 166 725 | 1Ц2У-125 | 84 825 | 1МПз2-50 | 180 700 |
| Ч-160 | 117 695 | 1Ц2У-160 | 114 075 | МПО1М-10 | 187 200 |
| РЧУ-40 | 51 155 | 1Ц2У-200 | 157 950 | МПО2М-10 | 245 700 |
| РЧУ-63 | 51 025 | 1Ц2У-250 | 321 100 | МПО2М-15 | 374 400 |
| РЧУ-80 | 84 825 | 1Ц2У-315 | 514850 | МПО2М-18 | 451 000 |
| РЧУ-100 | 90 675 | 1Ц2У-355Н | 650 000 | МР1-315 | дог. |
| Редукторы типа РМ | 1Ц2У-400Н | 773 500 | МР2-315 | дог. |
| РМ250 | 155 025 | 1Ц2Н-450 | дог. | МРА | дог. |
| РМ350 | 219 375 | 1Ц2Н-500 | дог. | Волновые |
| РМ400 | 254 475 | Трёхступенчатые | 2МВз-63 | 180 700 |
| РМ500 | 371 475 | 1ЦЗУ160 | 133 900 | 2МВз-80 | 210 600 |
| РМ650 | 578 500 | 1ЦЗУ200 | 172 900 | 2МВз-125 | 292 500 |
| РМ750 | дог. | 1ЦЗУ250 | 375 500 | 2МВз-160 | 409 500 |
| РМ850 | дог. | 1ЦЗУ315 | дог. | Червячные |
| РМ1000 | дог. | 1ЦЗУ400Н | дог. | МРЧ 40 | 97 500 |
| Крановые двухступенчатые |  |  | МРЧ 63 | 133 900 |
| Ц2-250 | 184 275 | Крановые вертикальные | МРЧ 80 | 157 300 |
| Ц2-300 | 263 250 | В 400 | 210 600 | МРЧ 100 | 191 100 |
| Ц2-400 | 511 875 | ВК 350 | 172 900 | МРЧ 125 | 240 500 |
| Ц2-500 | дог. | ВК 475 | 396 500 | МРЧ 160 | 351 000 |
| Ц2-650 | дог. | ВК 550 | 487 500 |  |

| РК450 | дог. | ВКУ 610 | дог. | Привод открывания распашных ворот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РК500 | дог. | ВКУ 765 | дог. | ПОРВ-40/80м | 217 100 |
| РК600 | дог. | ВКУ 965 | дог. | Привод открывания откатных ворот |
| РЦД250 | 157 950 |  |  | ПОВ63 | 247 000 |
| РЦД350 | 210 600 | Коническо-цилиндрические | Привод открывания шлагбаума |
| РЦД400 | 333 450 | КЦ1-200 | 286 000 | ПОШ-40/80 | 312 000 |
| Тормоз ТКГ | КЦ1-250 | 500 500 |  |
|  | КЦ1-300 | 585 000 |  |
| ТКГ 160 | 68 345 | КЦ1-400 | 1 170 000 | ТЭ 16 | 46 800 |
| ТКГ 200 | 71 080 | КЦ1-500 | дог. | ТЭ 25 | 46 800 |
| ТКГ 300 | 101 150 | КЦ2-500 | дог. | ТЭ 30 | 46 800 |
| ТКГ 400 | 117 555 | КЦ2-1000 | дог. | ТЭ 50 | 75 400 |
| ТКГ 500 | 147 625 | КЦ2-1300 | дог. | ТЭ 80 | 75 400 |

ТОО «Pneumatic Group» входит в группу компаний ТЕХНО КZ!

Более 10 лет мы занимаемся  поставкой строительной техники и строительного оборудования.

С 2008 г. наша компания расширила свой ассортимент продукции, теперь мы дополнительно занимаемся поставкой кабельной  продукции, электродвигателей, насосного и вентиляционного оборудования. Будем рады с Вами сотрудничать!!!

| Электродвигатели общепромышленного назначения |
| --- |
| Об/мин | Мощность кВт | ВОВ | Полное наименование | Вес кг | Цена с НДС,тенге |
| 3000 |
|  | 0,18 | 56 | АИР56А2IM1081 380В | 3,5 | 9000 |
|  | 0,25 | 56 | АИР56В2 IM1081 380В | 3,8 | 9000 |
|  | 0,37 | 63 | АИР63А2IM1081 380В | 4,9 | 12500 |
|  | 0,55 | 63 | АИР63В2IM1081 380В | 5,7 | 12500 |
|  | 0,75 | 71 | АИР71А2 IM1081 380В | 8,9 | 15500 |
|  | 1,1 | 71 | АИР71В2 IM1081 380В | 9,7 | 15 800 |
|  | 1,5 | 80 | АИР80А2 У2 IM1081 380В IP55 А1 ВЭ 302 | 12,7 | 19 900 |
|  | 2,2 | 80 | АИР80В2 IM1081 380В | 15,2 | 22 225 |
|  | 3 | 90 | АИР90L2 У2 IM1081 380В IP55 A1ВЭ 302 | 18,3 | 26 850 |
|  | 4 | 100 | АИР10S2 IM1081 380В Мо | 29,6 | 32 850 |
|  | 5,5 | 100 | АИР100L2 IM1081 380В Мо | 35 | 36 500 |
|  | 7,5 | 112 | АИР112М2 Б01У2 IM1081 380В IP55 А1 ВЭ 302 | 40,8 | 46 870 |
|  | 11 | 132 | 5AMX132M2Y3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 77,5 | 64 815 |
|  | 15 | 160 | 5АМХ160S2У3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 116 | 117 200 |
|  | 18,5 | 160 | АИР160М2У3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 130 | 123 850 |
|  | 22 | 180 | 5AMX180S2Y3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 147 | 139 450 |
|  | 30 | 180 | АИР180М2 IM1081 380/660 Б01У2 IP55 ВЭ 302 | 170 | 165 500 |
|  | 37 | 200 | АИР200М2 IM1081 380/660 Б01У2 IP55 ВЭ 302 | 230 | 235 450 |
|  | 45 | 200 | 5А200L2УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 255 | 270 909 |
|  | 55 | 225 | 5А225 М2УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 320 | 340 000 |
|  | 75 | 250 | 5АМ25052УПУЗ IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 470 | 450 000 |
|  | 90 | 250 | 5АМ250М2УПУЗ IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 490 | 500 500 |
|  | 110 | 280 | 5АМ280Б2УЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 590 | 615 910 |
|  | 132 | 280 | 5АМ280М2УЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 620 | 650 500 |
|  | 160 | 315 | 5AM315S2y3 IM1001 380/660В 50ГIP54 КЗ-2 | 700 | 1 070 500 |
|  | 200 | 315 | 5АМ315М2УЭ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1070 | 1 115 800 |
|  | 250 | 315 | 5АМ315МВ2УЭ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1190 | 1 350 150 |
| 1500 |
|  | 0,18 | 56 | АИР56В4 IM1081 380В | 4,2 | 9000 |
|  | 0,25 | 63 | АИР63А4В2 IM1081 380В | 5 | 12500 |
|  | 0,37 | 63 | АИР63В4 IM1081 380В | 5,7 | 12500 |
|  | 0,55 | 71 | АИР71А4 IM1081 380В | 8,3 | 15500 |
|  | 0,75 | 71 | АИР71В4 У2 IM1081 220/380В IP55 А1 ВЭ 501 | 9,6 | 15 600 |
|  | 1,1 | 80 | АИР80А4 У2 IM1081 220/380В IP55 А1 ВЭ 501 | 12 | 20 000 |
|  | 1,5 | 80 | АИР80В4 У2 IM1081 220/380В IP55 А1 ВЭ 501 | 14,2 | 21 000 |
|  | 2,2 | 90 | АИР90L4 IM1081 380В Мо | 17,9 | 26 700 |
|  | 3 | 100 | АИР100S4 IM1081 380В | 26,6 | 25 500 |
|  | 4 | 100 | АИР100L4 IM1081 380В Мо | 32,5 | 34 850 |
|  | 5,5 | 112 | АИР112М4 Б01У2 IM1081 220-380В IP55 А1 | 45,5 | 53 000 |
|  | 7,5 | 132 | АИР132S4y3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 75 | 60 000 |
|  | 11 | 132 | 5АМХ132М4УЭ IM1081 380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 87 | 68 000 |
|  | 15 | 160 | 5АМХ160S4У3 IM1081 220/380 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 120 | 102 200 |
|  | 18,5 | 160 | 5АМХ160М4У3 IM1081 220/380 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 142 | 139 000 |
|  | 22 | 180 | АИР180S4 Б01У2 IM1081 380/660В IP55 ВЭ 302 | 157 | 136 200 |
|  | 30 | 180 | АИР180М4 Б02У2 IM1081 380/660В IP55 ВЭ 302 | 190 | 175 000 |
|  | 37 | 200 | 5А200М4УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 230 | 240 000 |
|  | 45 | 200 | 5A200L4УПУ3 IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 260 | 280 000 |
| Об/мин | Мощность кВт | ВОВ | Полное наименование | Вес кг | Цена с НДС,тенге |
| Электродвигатели общепромышленного назначения |
| 1500 |
|  | 55 | 225 | 5А225 М4УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 340 | 320 000 |
|  | 75 | 250 | 5АМ25054УПУЗ IM1081 380/660В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 450 | 450 000 |
|  | 90 | 250 | 5АМ250М4УПУЗ IM1081 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 550 | 510 000 |
|  | 110 | 280 | 5АМ280S4еУЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 655 | 648 000 |
|  | 132 | 280 | 5АМ280М4еУЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 955 | 918 000 |
|  | 160 | 315 | 5AM315S4ey3 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1095 | 1 182 000 |
|  | 200 | 315 | 5АМЗ15М4еУЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1200 | 1 305 500 |
| 1000 |
|  | 0,18 | 63 | АИР63А6 IM1081 380В | 4,24 | 13000 |
|  | 0,25 | 63 | АИР63В6 IM1081 380В | 5,4 | 14000 |
|  | 0,37 | 71 | АИР71А6 IM1081 380В | 8,6 | 15500 |
|  | 0,55 | 71 | АИР71В6 IM1081 380В | 10,1 | 16000 |
|  | 0,75 | 80 | АИР80А6У3 IM1081 380В | 12,5 | 19 000 |
|  | 1,1 | 80 | АИР80В6 IM1081 380В Мо | 15,3 | 22 000 |
|  | 1,5 | 90 | АИР90L6 IM1081 380В Мо | 21,5 | 25 000 |
|  | 2,2 | 100 | АИР100L6 IM1081 380M | 30,5 | 34500 |
|  | 2,2 | 100 | 5AD100L6 IM281 380 | 30,5 | 40 800 |
|  | 3 | 112 | АИР112МА6 Б01У2 IM1081 380В IP55 А1 ВЭ 302 | 43,7 | 43 000 |
|  | 4 | 112 | АИР112МВ6 Б01У2 IM1081 380В IP55 А1 ВЭ 302 | 49,4 | 46 800 |
|  | 5,5 | 132 | АИР132S6 Б01 У2 IM1081 IP55 А1 ВЭ 301 | 79 | 61 500 |
|  | 7,5 | 132 | 5АМХ132М6У3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 92 | 68 520 |
|  | 11 | 160 | АИР160S6 Б01У2 380/660В IP55 СЗ 302 | 125 | 105 000 |
|  | 15 | 160 | АИР160М6У3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 RP-2 | 145 | 125 000 |
|  | 18,5 | 180 | АИР180М6 Б01У2 IM1081 220/380В IP55 ВЭ 302 | 160 | 152 500 |
|  | 22 | 200 | АИР200М6 Б01У2 IP55 ВЭ 302 | 210 | 218 000 |
|  | 30 | 200 | АИР200L6 Б01У2 IM1081 380/660В IP55 ВЭ 511 | 245 | 250 000 |
|  | 37 | 225 | 5А225 М6УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 308 | 325 000 |
|  | 45 | 250 | 5AM250S6УПУ3 IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 440 | 420 000 |
|  | 55 | 250 | 5АМ250М6УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 480 | 450 000 |
|  | 75 | 280 | 5AM280S6ey3 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 570 | 575 000 |
|  | 90 | 280 | 5АМ280М6еУЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 705 | 719 000 |
|  | 110 | 315 | 5AM315S6ey3 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 915 | 1 108 500 |
|  | 132 | 315 | 5АМ315МА6еУ3IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 995 | 1 160 000 |
|  | 160 | 355 | А355А6 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 1610 | 1950450 |
|  | 200 | 355 | А355В6 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 1690 | 1986500 |
| 750 |
|  | 0,25 | 71 | АИР71В8 IM1081 380В | 9,1 | 16000 |
|  | 0,37 | 80 | АИР80А8У3 IM1081 380В | 12,5 | 20150 |
|  | 0,55 | 80 | АИР80В8У3 IM1081 380В | 15,5 | 22500 |
|  | 1,5 | 100 | АИР100L8 IM1081 380M | 28,2 | 34600 |
|  | 2,2 | 112 | АИР112МА8 IM1081 380В 50ГЦ IP54 | 41,9 | 45 000 |
|  | 3 | 112 | АИР160S8 IM1081 380В 50ГЦ IP54 | 48,5 | 45 000 |
|  | 4 | 132 | 5AMX132S8y3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 63 | 70 000 |
|  | 5,5 | 132 | 5АМХ132М8У3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 74 | 75 900 |
|  | 7,5 | 160 | 7AVER160S8IE1У3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 | 108 | 110 900 |
|  | 11 | 160 | 7AVER160M8IE1У3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 | 124 | 133 500 |
|  | 15 | 180 | 5АМХ180М8УЗ IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 160 | 158 000 |
|  | 18,5 | 200 | 5А200М8УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 240 | 240 500 |
|  | 22 | 200 | 5A200L8УПУ3 IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ |  | 262 000 |
| Об/мин | Мощность кВт | ВОВ | Полное наименование | Вес кг | Цена с НДС,тенге |
| Электродвигатели общепромышленного назначения |
| 750 |
|  | 30 | 225 | 5А225 М8УПУЗ IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 340 | 360 000 |
|  | 37 | 250 | 5АМ25058УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 430 | 433 000 |
|  | 45 | 250 | 5АМ250М8УПУЗ IM1081 220/380В IP54 КЗ-2 50ГЦ | 460 | 500 000 |
|  | 55 | 280 | 5АМ280Б8еУЗ IM1001 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 705 | 575 500 |
|  | 75 | 280 | 5АМ280М8еУЗ IM1001 220/380В 50ГЦ IP54 КЗ-1 | 790 | 715 000 |
|  | 90 | 315 | 5AM315S8ey3 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 965 | 1 050 500 |
|  | 110 | 315 | 5АМ315МА8еУЭ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1025 | 1 139 000 |
|  | 132 | 315 | 5АМ315МВ8УЭ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1620 | 1 819 000 |
|  | 160 | 355 | А355В8УЭ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1635 | 1190000 |
|  | 200 | 355 | А355А8УЭ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 КЗ-2 | 1890 | 2075500 |

Общепромышленные унифицированные асинхронные электродвигатели АИР трехфазного типа представлены в разнообразных модификациях, с максимальной мощностью до 315 кВт.

.