## -ТРОПИК-
ООО "СДК" - Системы Домашнего Комфорта, Новосибирск
Тел: 8 (383) 214-35-61, Моб: +7 913-751-55-93
Почтовый ящик: sdk-climat@mail.ru
http://www.sdk-climat.ru
ПРАЙС-ЛИСТ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ТРОПИК"
Тепловые завесы с электрическим нагревом
курс USD | 31.55 | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Россия
Модели СЕЗОНА до 2011 г.
Тепловые завесы серии К (клавишные переключатели режимов на корпусе)
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
К-2 | 2.5 | 392 | 130 | до 2 | 3691.35 | 117 | 3322.215 | 3137.6475
К-3 | 3 | 452 | 150 | до 2 | 4417 | 140 | 3975.3 | 3754.45
К-5 | 5 | 713 | 250 | до 2 | 5931.4 | 188 | 5338.26 | 5041.69
К-6 | 6 | 833 | 300 | до 2 | 6562.4 | 208 | 5906.16 | 5578.04
Тепловые завесы серии А (клавишные переключатели режимов на корпусе)
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
А-3 | 3 | 600 | 280 | до 2,2 | 5048 | 160 | 4543.2 | 4290.8
А-5 | 5 | 800 | 510 | до 2,2 | 7666.65 | 243 | 6899.985 | 6516.6525
А-6 | 6 | 950 | 560 | до 2,2 | 8360.75 | 265 | 7524.675 | 7106.6375
А-9 | 9 | 1360 | 840 | до 2,2 | 12620 | 400 | 11358 | 10727
Тепловые завесы серии М (электронный пульт управления с терморегулятором)
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | цена, USD | Цена, опт | Цена, Дилер
М-3 | 3 | 600 | 300 | до 2,3 | 7004.1 | 222 | 6303.69 | 5953.485
М-6 | 6 | 1060 | 600 | до 2,3 | 10947.85 | 347 | 9853.065 | 9305.6725
М-9 | 9 | 1510 | 900 | до 2,3 | 15711.9 | 498 | 14140.71 | 13355.115
Тепловые завесы серии Т (роторный пульт управления)
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | Цена,USD | Цена, опт | Цена, Дилер
Т-105 | 4.5 | 800 | 700 | до 2,6 | 12746.2 | 404 | 11471.58 | 10834.27
Т-106 | 6 | 1000 | 850 | до 2,6 | 13440.3 | 426 | 12096.27 | 11424.255
Т-109 | 9 | 1560 | 1400 | до 2,6 | 24451.25 | 775 | 22006.125 | 20783.5625
Т-112 | 12 | 1935 | 1700 | до 2,6 | 25240 | 800 | 22716 | 21454
Тепловентиляторы серии ТПЦ
Модель | мощность, кВт | масса, кг | расход воздуха, м³/ч |  | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
ТПЦ-2 | 2 | 5.3 | 450 |  | 4417 | 140 | 3975.3 | 3754.45
ТПЦ-3 | 3 | 5.6 | 450 |  | 4890.25 | 155 | 4401.225 | 4156.7125
ТПЦ-5 | 5 | 6.4 | 440 |  | 6183.8 | 196 | 5565.42 | 5256.23
ТПЦ-9 | 9 | 11 | 750 |  | 8581.6 | 272 | 7723.44 | 7294.36
ТПЦ-15 | 15 | 17.3 | 1250 |  | 14513 | 460 | 13061.7 | 12336.05
ТПЦ-23 | 23 | 22.5 | 1520 |  | 21138.5 | 670 | 19024.65 | 17967.725
ТПЦ-30 | 30 | 30.2 | 2400 |  | 28174.15 | 893 | 25356.735 | 23948.0275
Тепловентиляторы серии ТВТ
Модель | мощность, кВт | масса, кг | расход воздуха, м³/ч |  | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
ТВТ-2 | 2 | 3.3 | 415 |  | 3912.2 | 124 | 3520.98 | 3325.37
ТВТ-3 | 3 | 3.3 | 415 |  | 4385.45 | 139 | 3946.905 | 3727.6325
ТВТ-5 | 5 | 4 | 400 |  | 5079.55 | 161 | 4571.595 | 4317.6175
НОВИНКИ СЕЗОНА 2011/12г.
Тепловые завесы электрические
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
Т206Е | 6 | 1000 | 1200 | до 3,2 | 14197.5 | 450 | 12777.75 | 12067.875
Т212Е | 12 | 1980 | 2400 | до 3,2 | 26817.5 | 850 | 24135.75 | 22794.875
Т309Е | 9 | 1000 | 1650 | до 3,6 | 16879.25 | 535 | 15191.325 | 14347.3625
Т318Е | 18 | 2000 | 3300 | до 3,6 | 32023.25 | 1015 | 28820.925 | 27219.7625
Х410Е | 10.5 | 1040 | 2300 | до 4,3 | 17668 | 560 | 15901.2 | 15017.8
Х421Е | 21 | 2080 | 4600 | до 4,3 | 33758.5 | 1070 | 30382.65 | 28694.725
Х512Е | 12 | 1000 | 3200 | до 5,0 | 23189.25 | 735 | 20870.325 | 19710.8625
Х524Е | 24 | 2000 | 6400 | до 5,0 | 39910.75 | 1265 | 35919.675 | 33924.1375
Х618Е | 18 | 1180 | 4250 | до 6,0 | 28868.25 | 915 | 25981.425 | 24538.0125
Х636Е | 36 | 2360 | 8500 | до 6,0 | 54266 | 1720 | 48839.4 | 46126.1
Тепловые завесы на горячей воде
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
T212W | 12 | 1011 | 1200 | до 3,2 | 19150.85 | 607 | 17235.765 | 16278.2225
T224W | 24 | 2011 | 2400 | до 3,2 | 35967 | 1140 | 32370.3 | 30571.95
X315W | 15 | 1040 | 1700 | до 3,6 | 19876.5 | 630 | 17888.85 | 16895.025
X330W | 30 | 2080 | 3400 | до 3,6 | 37386.75 | 1185 | 33648.075 | 31778.7375
X416W | 16 | 1000 | 2300 | до 4,3 | 26344.25 | 835 | 23709.825 | 22392.6125
X432W | 32 | 2000 | 4600 | до 4,3 | 49375.75 | 1565 | 44438.175 | 41969.3875
X520W | 20 | 1180 | 3300 | до 5,0 | 30288 | 960 | 27259.2 | 25744.8
X540W | 40 | 2360 | 6600 | до 5,0 | 57105.5 | 1810 | 51394.95 | 48539.675
Воздушные завесы без нагрева
Модель | мощность, кВт | длина, м | расход воздуха, м³/ч | высота установки, м | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
Т2001 | ~ | 1000 | 1200 | до 3,2 | 12777.75 | 405 | 11499.975 | 10861.0875
Т2002 | ~ | 1980 | 2400 | до 3,2 | 23347 | 740 | 21012.3 | 19844.95
Т3001 | ~ | 1000 | 1650 | до 3,6 | 14670.75 | 465 | 13203.675 | 12470.1375
Т3002 | ~ | 2000 | 3300 | до 3,6 | 26344.25 | 835 | 23709.825 | 22392.6125
Х4001 | ~ | 1040 | 2300 | до 4,3 | 15301.75 | 485 | 13771.575 | 13006.4875
Х4002 | ~ | 2080 | 4600 | до 4,3 | 27921.75 | 885 | 25129.575 | 23733.4875
Х5001 | ~ | 1000 | 3200 | до 5,0 | 20349.75 | 645 | 18314.775 | 17297.2875
Х5002 | ~ | 2000 | 6400 | до 5,0 | 33600.75 | 1065 | 30240.675 | 28560.6375
Х6001 | ~ | 1180 | 4250 | до 6,0 | 24293.5 | 770 | 21864.15 | 20649.475
Х6002 | ~ | 2360 | 8500 | до 6,0 | 45432 | 1440 | 40888.8 | 38617.2
Тепловентиляторы серии ТК
Модель | мощность, кВт | масса, кг | расход воздуха, м³/ч |  | Цена розница, руб. | цена, USD. | Цена, опт | Цена, Дилер
ТК-2 | 2 | 2.9 | 200 |  | 3281.2 | 104 | 2953.08 | 2789.02
ТК-3 | 3 | 3.3 | 200 |  | 3470.5 | 110 | 3123.45 | 2949.925
Тепловентиляторы серии ТВВ
Модель | мощность, кВт | масса, кг | расход воздуха, м³/ч |  | Цена розница, руб. | цена, руб. | Цена, опт | Цена, Дилер
ТВВ-12 | 12 | 13.5 | 1200 |  | 22085 | 700 | 19876.5 | 18772.25
ТВВ-20 | 20 | 24.5 | 2000 |  | 27764 | 880 | 24987.6 | 23599.4
Гарантия на все модели 2 года

## -ТЕПЛОМАШ-
ООО "СДК" - Системы Домашнего Комфорта, Новосибирск
Тел: 8 (383) 214-35-61, Моб: +7 913-751-55-93
Почтовый ящик: sdk-climat@mail.ru
http://www.sdk-climat.ru
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ТЕПЛОМАШ"
курс USD | 31.55 | Ноябрь 2011 г. | [6 empty] | Россия
Тепловые электрические воздушные завесы
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 100Е
КЭВ-2,5П112Е | 2.5 | 125х165х700 | 220/50 | 250 | 1.5 | 6 | 46 | 4400 | 3960 | 3740
КЭВ-3П115Е | */1,5/3 | 190х200х700 | 220/50 | 500 | 1.5 | 10 | 50 | 6270 | 5643 | 5329.5
КЭВ-4П115Е | */4,2 | 190х200х700 | 220(380)/50 | 500/570/650 | 2.2 | 11.5 | 51 | 7950 | 7155 | 6757.5
КЭВ-5П115Е | */5,1 | 190х200х700 | 220(380)/50 | 500/570/650 | 2.2 | 12 | 51 | 8050 | 7245 | 6842.5
Cерия 100Е с РТС-нагревателями
КЭВ-4П114Е | 2,2/4 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 2.2 | 10 | 45 | 7800 | 7020 | 6630
КЭВ-5П114Е | 2,2/4/5 | 190х225х785 | 220/50 | 450 | 2.2 | 10 | 45 | 7900 | 7110 | 6715
Cерия 200Е
КЭВ-6П221(201,207,227)Е | */4(3)/6 | 210х240х1000 | 220(380)/50 | 800/950/1100 | 2.5 | 17 | 52 | 11650 | 10485 | 9902.5
КЭВ-6П222(202,208,228)Е | */4(3)/6 | 210х240х1500 | 220(380)/50 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 25 | 53 | 16550 | 14895 | 14067.5
КЭВ-9П201(207)Е | */4,5/9 | 210х240х1000 | 380/50 | 800/950/1100 | 2.5 | 17 | 52 | 12350 | 11115 | 10497.5
КЭВ-9П202(208)Е | */4,5/9 | 210х240х1500 | 380/50 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 25 | 53 | 16700 | 15030 | 14195
КЭВ-12П202(208)Е | */6/12 | 210х240х1500 | 380/50 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 25 | 53 | 17200 | 15480 | 14620
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 300Е потолочная
КЭВ-9П301Е | */4,5/9 | 270х310х1500 | 380/50 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 33 | 54 | 20900 | 18810 | 17765
КЭВ-9П303Е | */4,5/9 | 270х310х1017 | 380/50 | 1200/1350/1500 | 3.5 | 23.5 | 53 | 16050 | 14445 | 13642.5
КЭВ-11П302Е | */5,5/11 | 270х310х1380 | 380/50 | 1300/1450/1600 | 3.5 | 30 | 54 | 19950 | 17955 | 16957.5
КЭВ-12П301Е | */6/12 | 270х310х1500 | 380/50 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 33 | 54 | 21750 | 19575 | 18487.5
КЭВ-12П303Е | */6/12 | 270х310х1017 | 380/50 | 1200/1350/1500 | 3.5 | 25.5 | 54 | 16700 | 15030 | 14195
КЭВ-12П304Е | */6/12 | 270х310х1962 | 380/50 | 2400/2700/3000 | 3.5 | 44.5 | 56 | 25450 | 22905 | 21632.5
КЭВ-15П301Е | */7,5/15 | 270х310х1500 | 380/50 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 33 | 54 | 23200 | 20880 | 19720
КЭВ-18П304Е | */9/18 | 270х310х1962 | 380/50 | 2400/2700/3000 | 3.5 | 44.5 | 56 | 26700 | 24030 | 22695
КЭВ-24П304Е | */12/24 | 270х310х1962 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3.5 | 48 | 57 | 29050 | 26145 | 24692.5
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 400Е
КЭВ-9П403Е | */4,5/9 | 272х380х1030 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 35 | 62 | 17850 | 16065 | 15172.5
КЭВ-12П403Е | */6/12 | 272х380х1030 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 35 | 62 | 18600 | 16740 | 15810
КЭВ-18П403Е | */9/18 | 272х380х1030 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 35 | 62 | 19450 | 17505 | 16532.5
КЭВ-12П404Е | */6/12 | 272х380х1500 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 42 | 64 | 23300 | 20970 | 19805
КЭВ-18П404Е | */9/18 | 272х380х1500 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 42 | 64 | 25650 | 23085 | 21802.5
КЭВ-24П404Е | */12/24 | 272х380х1500 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 42 | 64 | 29600 | 26640 | 25160
КЭВ-18П402Е | */9/18 | 272х380х2020 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 57 | 65 | 29650 | 26685 | 25202.5
КЭВ-24П402Е | */12/24 | 272х380х2020 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 57 | 65 | 30900 | 27810 | 26265
КЭВ-36П402Е | */18/36 | 272х380х2020 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 57 | 65 | 32200 | 28980 | 27370
Cерия 400Е для автомоек
КЭВ-12П405Е | */6/12 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 46200 | 41580 | 39270
КЭВ-18П405Е | */9/18 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 46700 | 42030 | 39695
КЭВ-24П405Е | */12/24 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 47250 | 42525 | 40162.5
КЭВ-12П406Е | */6/12 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 61900 | 55710 | 52615
КЭВ-24П406Е | */12/24 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 64000 | 57600 | 54400
КЭВ-36П406Е | */18/36 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 65100 | 58590 | 55335
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 400Е из нержавеющей стали
КЭВ-18П405Е | */9/18 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 55100 | 49590 | 46835
КЭВ-24П405Е | */12/24 | 506х555х1500 | 380/50 | 1900/2900/3700 | 5 | 60 | 62 | 55650 | 50085 | 47302.5
КЭВ-12П406Е | */6/12 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 72900 | 65610 | 61965
КЭВ-24П406Е | */12/24 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 75600 | 68040 | 64260
КЭВ-36П406Е | */18/36 | 506х555х2025 | 380/50 | 2600/4100/5200 | 5 | 76 | 64 | 76600 | 68940 | 65110
Cерия 400Е с фильтром
КЭВ-9П407Е | */4,5/9 | 272х380х1050 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 35 | 62 | 23100 | 20790 | 19635
КЭВ-12П407Е | */6/12 | 272х380х1050 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 35 | 62 | 23650 | 21285 | 20102.5
КЭВ-18П407Е | */9/18 | 272х380х1050 | 380/50 | 1300/2000/2600 | 4.5 | 35 | 62 | 24200 | 21780 | 20570
КЭВ-12П408Е | */6/12 | 272х380х1510 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 42 | 64 | 31900 | 28710 | 27115
КЭВ-18П408Е | */9/18 | 272х380х1510 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 42 | 64 | 33000 | 29700 | 28050
КЭВ-24П408Е | */12/24 | 272х380х1510 | 380/50 | 1800/3000/3700 | 4.5 | 42 | 64 | 35650 | 32085 | 30302.5
КЭВ-18П409Е | */9/18 | 272х380х2030 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 57 | 65 | 36300 | 32670 | 30855
КЭВ-24П409Е | */12/24 | 272х380х2030 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 57 | 65 | 37950 | 34155 | 32257.5
КЭВ-36П409Е | */18/36 | 272х380х2030 | 380/50 | 2600/4000/5200 | 4.5 | 57 | 65 | 39450 | 35505 | 33532.5
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 600Е
КЭВ-12П601Е эллипс | */6/12 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 34900 | 31410 | 29665
КЭВ-18П601Е эллипс | */9/18 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 35950 | 32355 | 30557.5
КЭВ-24П601Е эллипс | */12/24 | 683х370х1110 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3.5 | 57.5 | 53 | 37000 | 33300 | 31450
КЭВ-24П603Е эллипс | */12/24 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 50000 | 45000 | 42500
КЭВ-36П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 51500 | 46350 | 43775
КЭВ-48П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 5200/5800/6400 | 3.5 | 116 | 56 | 56300 | 50670 | 47855
КЭВ-12П604Е колонна | */6/12 | h-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 40800 | 36720 | 34680
КЭВ-18П604Е колонна | */9/18 | h-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 42350 | 38115 | 35997.5
КЭВ-24П604Е колонна | */12/24 | h-2012; D460 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3.5 | 74.5 | 53 | 44000 | 39600 | 37400
КЭВ-24П605Е линза | */12/24 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3.5 | 116 | 55 | 52500 | 47250 | 44625
КЭВ-36П605Е линза | */18/36 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3.5 | 116 | 55 | 54000 | 48600 | 45900
КЭВ-48П605Е линза | */24/48 | 920х380х250 | 380/50 | 4800/5400/6000 | 3.5 | 116 | 56 | 59100 | 53190 | 50235
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 600Е в корпусе из нержавеющей стали
КЭВ-12П601Е эллипс | */6/12 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 41800 | 37620 | 35530
КЭВ-18П601Е эллипс | */9/18 | 683х370х1110 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 54 | 52 | 42550 | 38295 | 36167.5
КЭВ-24П601Е эллипс | */12/24 | 683х370х1110 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3.5 | 57.5 | 53 | 62400 | 56160 | 53040
КЭВ-24П603Е эллипс | */12/24 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 62500 | 56250 | 53125
КЭВ-36П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3 | 116 | 55 | 64450 | 58005 | 54782.5
КЭВ-48П603Е эллипс | */18/36 | 683х370х2050 | 380/50 | 5200/5800/6400 | 3.5 | 116 | 56 | 70500 | 63450 | 59925
КЭВ-12П604Е колонна | */6/12 | L-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 48950 | 44055 | 41607.5
КЭВ-18П604Е колонна | */9/18 | L-2012; D460 | 380/50 | 2000/2300/2600 | 3 | 71 | 52 | 50820 | 45738 | 43197
КЭВ-24П604Е колонна | */12/24 | L-2012; D460 | 380/50 | 2600/2900/3200 | 3.5 | 74.5 | 53 | 52800 | 47520 | 44880
КЭВ-24П605Е линза | */12/24 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3.5 | 116 | 55 | 62900 | 56610 | 53465
КЭВ-36П605Е линза | */18/36 | 920х380х250 | 380/50 | 4000/4600/5200 | 3.5 | 116 | 55 | 64800 | 58320 | 55080
КЭВ-48П605Е линза | */24/48 | 920х380х250 | 380/50 | 4800/5400/6000 | 3.5 | 116 | 56 | 70800 | 63720 | 60180
Тепловые водяные воздушные завесы
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 200W
КЭВ-20П211W | 8 | 210х260х1000 | 220/50 | 700/850/1000 | 2.5 | 16 | 50 | 16350 | 14715 | 13897.5
КЭВ-29П212W | 15.2 | 210х260х1500 | 220/50 | 1000/1250/1500 | 2.5 | 22 | 51 | 20850 | 18765 | 17722.5
Cерия 300W
КЭВ-28П313W | 11.5 | 310х310х1017 | 220/50 | 1100/1250/1400 | 3 | 24.5 | 52 | 21950 | 19755 | 18657.5
КЭВ-42П311W | 22.5 | 310х310х1500 | 220/50 | 1500/1800/2100 | 3 | 35 | 53 | 28250 | 25425 | 24012.5
КЭВ-60П314W | 32.8 | 310х310х1962 | 220/50 | 2200/2500/2800 | 3 | 47 | 55 | 35050 | 31545 | 29792.5
Cерия 300W потолочная
КЭВ-28П315W | 11.5 | 320х420х1025 | 220/50 | 1100/1250/1400 | 3 | 36 | 51 | 25950 | 23355 | 22057.5
КЭВ-60П316W | 32.8 | 320х420х1970 | 220/50 | 2200/2500/2800 | 3 | 69 | 54 | 38000 | 34200 | 32300
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 400W
КЭВ-44П413W | 19.4 | 272х380х1030 | 220/50 | 1300/2000/2500 | 4.5 | 35 | 62 | 24650 | 22185 | 20952.5
КЭВ-70П414W | 36 | 272х380х1500 | 220/50 | 1800/3000/3600 | 4.5 | 43 | 64 | 31000 | 27900 | 26350
КЭВ-98П412W | 57.2 | 272х380х2020 | 220/50 | 2600/4000/5000 | 4.5 | 57 | 65 | 38800 | 34920 | 32980
Cерия 400W для автомоек
КЭВ-75П405W | 36 | 506х555х1500 | 220/50 | 1800/2800/3600 | 5 | 60 | 60 | 50400 | 45360 | 42840
КЭВ-100П406W | 57.2 | 506х555х2025 | 220/50 | 2500/4000/5100 | 5 | 76 | 62 | 66700 | 60030 | 56695
Cерия 400W в корпусе из нержавеющей стали
КЭВ-75П405W | 36 | 506х555х1500 | 220/50 | 1800/2800/3600 | 5 | 60 | 60 | 56700 | 51030 | 48195
КЭВ-100П416W | 57.2 | 506х555х2025 | 220/50 | 2500/4000/5100 | 5 | 76 | 62 | 74500 | 67050 | 63325
Cерия 400W с фильтром
КЭВ-44П417W | 19.4 | 272х380х1050 | 220/50 | 1300/2000/2500 | 4.5 | 35 | 62 | 30250 | 27225 | 25712.5
Cерия 500W
КЭВ-140П511W | 84.5 | 569х786х1590 | 220/50 | 3200/4800/6400 | 6 | 110 | 65 | 57600 | 51840 | 48960
КЭВ-200П512W | 133 | 569х786х2090 | 220/50 | 4800/7200/9600 | 6 | 144 | 67 | 78200 | 70380 | 66470
КЭВ-125П515W |  | 1522 | 220/50 |  |  |  |  | 48000 | 43200 | 40800
КЭВ-175П516W |  | 2026 | 220/50 |  |  |  |  | 60500 | 54450 | 51425
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия 600W
КЭВ-50П611W эллипс | 22 | 685х370х1110 | 220/50 | 1200/1800/2500 | 3 | 54 | 50 | 43200 | 38880 | 36720
КЭВ-110П613W эллипс | 60.4 | 685х370х2050 | 220/50 | 2500/3700/4900 | 3 | 116 | 53 | 65600 | 59040 | 55760
КЭВ-110П615W линза | 60.4 | 920х380х2050 | 220/50 | 2500/3700/4900 | 3 | 116 | 51 | 68800 | 61920 | 58480
КЭВ-52П614W колонна | 28.7 | h-2012; D460 | 220/50 | 1200/1800/2400 | 2.5 | 71 | 50 | 52800 | 47520 | 44880
Cерия 600W в корпусе из нержавеющей стали
КЭВ-50П611W эллипс | 22 | 685х370х1110 | 220/50 | 1200/1800/2500 | 3 | 54 | 50 | 51200 | 46080 | 43520
КЭВ-110П613W эллипс | 60.4 | 685х370х2050 | 220/50 | 2500/3700/4900 | 3 | 116 | 53 | 78000 | 70200 | 66300
КЭВ-110П615W линза | 60.4 | 920х380х2050 | 220/50 | 2500/3700/4900 | 3 | 116 | 51 | 82000 | 73800 | 69700
КЭВ-52П614W колонна | 28.7 | h-2012; D460 | 220/50 | 1200/1800/2400 | 2.5 | 71 | 50 | 63300 | 56970 | 53805
Cерия 700W
КЭВ-170П701W | 89.5 | 700х640х1500 | 380/50 | 4900/6300/9800 | 7 | 85 | 65 | 58700 | 52830 | 49895
КЭВ-230П702W | 135 | 700х640х2000 | 380/50 | 6700/8700/13500 | 7 | 120 | 67 | 77200 | 69480 | 65620
Воздушные завесы без источника тепла
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Длина струи, м. | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
КЭВ-П211А |  | 210х240х1000 | 220/50 | 800/950/1100 | 2.5 | 14 | 52 | 11150 | 10035 | 9477.5
КЭВ-П212А |  | 210х240х1500 | 220/50 | 1100/1350/1600 | 2.5 | 16 | 53 | 14650 | 13185 | 12452.5
КЭВ-П311А |  | 270х310х1500 | 220/50 | 1600/1900/2200 | 3.5 | 29 | 54 | 19450 | 17505 | 16532.5
КЭВ-П313А |  | 270х310х1017 | 220/50 | 1200/1350/1500 | 3.5 | 20 | 53 | 14700 | 13230 | 12495
КЭВ-П314А |  | 270х310х1962 | 220/50 | 2400/2700/3000 | 3.5 | 40 | 56 | 21550 | 19395 | 18317.5
КЭВ-П405А |  | 1500 | 220/50 |  |  |  |  | 41100 | 36990 | 34935
КЭВ-П406А |  | 2025 | 220/50 |  |  |  |  | 57000 | 51300 | 48450
КЭВ-П405А(нерж.) |  | 1500 | 220/50 |  |  |  |  | 48500 | 43650 | 41225
КЭВ-П406А(нерж.) |  | 2025 | 220/50 |  |  |  |  | 67200 | 60480 | 57120
КЭВ-П412А |  | 272х380х2020 | 220/50 | 3000/4600/5800 | 5 | 50 | 65 | 22900 | 20610 | 19465
КЭВ-П413А |  | 272х380х1030 | 220/50 | 1500/2300/2900 | 5 | 30 | 62 | 14800 | 13320 | 12580
КЭВ-П414А |  | 272х380х1500 | 220/50 | 2100/3500/4200 | 5 | 36 | 64 | 18400 | 16560 | 15640
КЭВ-П515А |  | 1522 | 220/50 |  |  |  |  | 38800 | 34920 | 32980
КЭВ-П516А |  | 2026 | 220/50 |  |  |  |  | 49600 | 44640 | 42160
КЭВ-П611А |  | 1100 | 220/50 |  |  |  |  | 32700 | 29430 | 27795
КЭВ-П613А |  | 2050 | 220/50 |  |  |  |  | 46550 | 41895 | 39567.5
КЭВ-П614А |  | 2019 | 220/50 |  |  |  |  | 38100 | 34290 | 32385
КЭВ-П615А |  | 2050 | 220/50 |  |  |  |  | 47500 | 42750 | 40375
КЭВ-П611А(нерж.) |  | 1100 | 220/50 |  |  |  |  | 36200 | 32580 | 30770
КЭВ-П613А(нерж.) |  | 2050 | 220/50 |  |  |  |  | 51700 | 46530 | 43945
КЭВ-П614А(нерж.) |  | 2019 | 220/50 |  |  |  |  | 42350 | 38115 | 35997.5
КЭВ-П615А(нерж.) |  | 2050 | 220/50 |  |  |  |  | 52800 | 47520 | 44880
КЭВ-П701А |  | 640х700х1500 | 380/50 | 5200/6700/10450 | 7 | 72 | 65 | 44000 | 39600 | 37400
КЭВ-П702А |  | 640х700х2000 | 380/50 | 5200/6700/10450 | 7 | 103 | 67 | 61800 | 55620 | 52530
Тепловентиляторы электрические
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Диапазон регулиров. t, С | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия С
КЭВ-2С31Е(круглый корпус) | 2 |  | 220/50 | 200 | от +5 до +40 |  |  | 2780 | 2502 | 2363
КЭВ-2С41Е | 2 | 270х271х282 | 220/50 | 100 | от +5 до +40 | 4 | 31 | 2400 | 2160 | 2040
КЭВ-2С51Е | 2 |  | 220/50 | 100 | от +5 до +40 | 4 | 31 | 1750 | 1575 | 1487.5
КЭВ-3С31Е(круглый корпус) | */1,5/3 |  | 220/50 | 200 | от +5 до +40 |  |  | 3410 | 3069 | 2898.5
КЭВ-3С41Е | */1,5/3 | 258х260х380 | 220/50 | 200 | от +5 до +40 | 6.5 | 29 | 3290 | 2961 | 2796.5
КЭВ-4С40Е | */2/4 | 258х260х380 | 380/50 | 300 | от +5 до +40 | 6.5 | 29 | 4270 | 3843 | 3629.5
КЭВ-4С41Е | */2/4 | 258х260х380 | 220/50 | 300 | от +5 до +40 | 6.5 | 29 | 4270 | 3843 | 3629.5
КЭВ-6С40Е | */3/6 | 318х324х480 | 380/50 | 480 | от +5 до +40 | 12 | 42 | 5360 | 4824 | 4556
КЭВ-6С41Е | */4/6 | 318х324х480 | 220/50 | 480 | от +5 до +40 | 12 | 42 | 5360 | 4824 | 4556
КЭВ-9С40Е | */4,5/9 | 318х324х480 | 380/50 | 720 | от +5 до +40 | 12 | 46 | 5570 | 5013 | 4734.5
КЭВ-12С40Е | */6/12 | 402х367х575 | 380/50 | 1000 | от +5 до +40 | 16.5 | 48 | 7060 | 6354 | 6001
КЭВ-15С40Е | */6/12 | 402х455х575 | 380/50 | 1000 | от +5 до +40 | 21.5 | 48 | 7950 | 7155 | 6757.5
КЭВ-18С20Е | */6/12 | 402х455х575 | 380/50 | 1000 | от +5 до +40 | 21.5 | 48 | 9190 | 8271 | 7811.5
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Диапазон регулиров. t, С | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия Т
КЭВ-20Т20Е | */10/20 | 470х569х514 | 380/50 | 2500 | от +5 до +40 | 32 | 46 | 15600 | 14040 | 13260
КЭВ-25Т20Е | */15/25 | 470х569х514 | 380/50 | 2500 | от +5 до +40 | 32 | 46 | 16650 | 14985 | 14152.5
КЭВ-30Т20Е | */15/30 | 470х569х514 | 380/50 | 2500 | от +5 до +40 | 32 | 46 | 17600 | 15840 | 14960
КЭВ-35Т20Е | */20/35 | 470х569х514 | 380/50 | 2500 | от +5 до +40 | 32 | 46 | 18600 | 16740 | 15810
КЭВ-50Т20Е | */25/37,5/50 | 700х724х740 | 380/50 | 6000 | от +5 до +40 | 70 | 60 | 29700 | 26730 | 25245
КЭВ-60Т20Е | */25/50/62,5 | 700х724х740 | 380/50 | 6000 | от +5 до +40 | 73 | 60 | 31500 | 28350 | 26775
КЭВ-75Т20Е | */25/50/75 | 700х724х740 | 380/50 | 6000 | от +5 до +40 | 75 | 60 | 33300 | 29970 | 28305
КЭВ-90Т20Е | */50/75/87,5 | 700х724х740 | 380/50 | 6000 | от +5 до +40 | 78 | 60 | 36400 | 32760 | 30940
КЭВ-100Т20Е | */50/75/100 | 700х724х740 | 380/50 | 6000 | от +5 до +40 | 81 | 60 | 39300 | 35370 | 33405
Тепловентиляторы с водяным источником тепла
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ГхВхШ), мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Диапазон регулиров. t, С | Вес, кг | Звуковое давление, дБ | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия TW
КЭВ-25Т3W2 | 10.5 | 467х305х400 | 220/50 | 600/900/1200 |  | 15 | 46 | 13850 | 12465 | 11772.5
КЭВ-34Т3,5W2 | 14 | 467х305х400 | 220/50 | 950/1450/1900 |  | 16.5 | 48 | 14800 | 13320 | 12580
КЭВ-36Т3W2 | 23.4 | 618х360х496 | 220/50 | 750/1150/1500 |  | 20.5 | 47 | 16500 | 14850 | 14025
КЭВ-49Т3,5W2 | 27.4 | 618х360х496 | 220/50 | 1200/1800/2400 |  | 22 | 49 | 17750 | 15975 | 15087.5
КЭВ-56Т4W2 | 31.4 | 618х360х496 | 220/50 | 1500/2250/3000 |  | 22.5 | 52 | 18200 | 16380 | 15470
КЭВ-70Т5W2 | [7 empty] | 22600 | 20340 | 19210
КЭВ-86Т4W2 | 47.4 | 855х450х750 | 220/50 | 1850/2800/3700 |  | 39 | 56 | 29400 | 26460 | 24990
КЭВ-106Т4,5W2 | 58.5 | 855х450х750 | 220/50 | 2550/3850/5100 |  | 39.5 | 56 | 30450 | 27405 | 25882.5
КЭВ-120Т5W2 | 66.2 | 855х450х750 | 220/50 | 3100/4650/6200 |  | 42.5 | 60 | 30650 | 27585 | 26052.5
КЭВ-30Т3W3 | 17.3 | 467х305х400 | 220/50 | 550/850/1100 |  | 17 | 45 | 14600 | 13140 | 12410
КЭВ-40Т3,5W3 | 22.5 | 467х305х400 | 220/50 | 800/1200/1600 |  | 18.5 | 47 | 15550 | 13995 | 13217.5
КЭВ-60Т3,5W3 | 37.6 | 618х360х496 | 220/50 | 1100/1650/2200 |  | 24.5 | 49 | 19750 | 17775 | 16787.5
КЭВ-69Т4W3 | 43 | 618х360х496 | 220/50 | 1350/2050/2700 |  | 25 | 51 | 20200 | 18180 | 17170
КЭВ-80Т5,6W3 | [7 empty] | 29300 | 26370 | 24905
КЭВ-107Т4W3 | 73.4 | 855х450х750 | 220/50 | 1800/2700/3600 |  | 45 | 53 | 33600 | 30240 | 28560
КЭВ-133Т4,5W3 | 90.9 | 855х450х750 | 220/50 | 2450/3700/4900 |  | 45.5 | 55 | 34400 | 30960 | 29240
КЭВ-151Т5W3 | 102.8 | 855х450х750 | 220/50 | 2950/4450/5900 |  | 48.5 | 59 | 36700 | 33030 | 31195
КЭВ-180Т5,6W3 | 120 | 855х450х750 | 220/50 | 3800/5700/7600 |  | 50 | 61 | 38650 | 34785 | 32852.5
Калориферы канальные
Модель | Мощность, кВт | Размер сечения, мм | Питание, В/Гц | Производит-ть, м3/ч | Подогрев воздуха, t, С | Вес, кг | Возможные ступени вкл. | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Cерия К
КЭВ-6К | 6 | 192х540 | 380/50 | 400 | 45 | 11.5 | 3+3 | 6380 | 5742 | 5423
КЭВ-9К | 9 | 192х540 | 380/50 | 600 | 45 | 13.5 | 6+3, 3+6 | 7300 | 6570 | 5475
КЭВ-12К | 12 | 192х540 | 380/50 | 850 | 42 | 15 | 6+6 | 7925 | 7132.5 | 5943.75
КЭВ-18К | 18 | 370х540 | 380/50 | 1250 | 43 | 22 | 9+9, 6+12, 12+6 | 8965 | 8068.5 | 6723.75
КЭВ-24К | 24 | 370х540 | 380/50 | 1700 | 42 | 26 | 12+12, 12+6+6 | 10065 | 9058.5 | 7548.75
КЭВ-30К | 30 | 370х540 | 380/50 | 2100 | 43 | 30 | 18+12, 12+18 | 10760 | 9684 | 8070
ФАНКОЙЛЫ серия ФW
Модель | [7 empty] | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
КЭВ-1Ф3W2 | [7 empty] | 14550 | 13095 | 12367.5
КЭВ-1Ф3,5W2 | [7 empty] | 15550 | 13995 | 13217.5
КЭВ-2Ф3W2 | [7 empty] | 17300 | 15570 | 14705
КЭВ-2Ф3,5W2 | [7 empty] | 18650 | 16785 | 15852.5
КЭВ-2Ф4W2 | [7 empty] | 19100 | 17190 | 16235
КЭВ-3Ф4W2 | [7 empty] | 29100 | 26190 | 24735
КЭВ-3Ф4,5W2 | [7 empty] | 30200 | 27180 | 25670
КЭВ-3Ф5W2 | [7 empty] | 32200 | 28980 | 27370
КЭВ-1Ф3W3 | [7 empty] | 15350 | 13815 | 13047.5
КЭВ-1Ф3,5W3 | [7 empty] | 16300 | 14670 | 13855
КЭВ-2Ф3,5W2 | [7 empty] | 19650 | 17685 | 16702.5
КЭВ-3Ф4W3 | [7 empty] | 20300 | 18270 | 17255
КЭВ-3Ф4W3 | [7 empty] | 34950 | 31455 | 29707.5
КЭВ-3Ф4,5W3 | [7 empty] | 36850 | 33165 | 31322.5
КЭВ-3Ф5W3 | [7 empty] | 39250 | 35325 | 33362.5
КЭВ-3Ф5,6W3 | [7 empty] | 39900 | 35910 | 33915
Смесительные узлы для тепловых завес с водяным источником тепла
Модель | [7 empty] | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Узел 4Н | [7 empty] | 19800 | 19008 | -
Узел 6,3Н | [7 empty] | 27700 | 26592 | -
Узел 21Н | [7 empty] | 31900 | 30624 | -
Узел 4 | [7 empty] | 13100 | 12576 | -
Узел 6,3 | [7 empty] | 18600 | 17856 | -
Узел 21 | [7 empty] | 20700 | 19872 | -
Пульты управления (ПКУ-Е, ПКУ-W), концевой выключатель
Модель | [7 empty] | Розница, Руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
LCD пульт для завес(Электронный термостат) ЕТ24/25/84/85 | [7 empty] | 950 | - | -
пульт ПКУ-Е | [7 empty] | 4356 | - | -
пульт ПКУ-W | [7 empty] | 3960 | - | -
концевой выключатель ВП-15К21 | [7 empty] | 890 | - | -
Термостат защиты от замерзания | [7 empty] | 3200 | - | -
Гибкая подводка(металлорукав)L=400, Ду 1 1/4" | [7 empty] | 850 | - | -
Гибкая подводка(металлорукав)L=400, Ду 1" | [7 empty] | 720 | - | -
Гибкая подводка(металлорукав)L=400, Ду 3/4" | [7 empty] | 480 | - | -
Гибкая подводка(металлорукав)L=400, Ду 1/2" | [7 empty] | 870 | - | -
Таблица подбора смесительных узлов
Модель завесы | Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес, кПа
| P >40кПа |  |  | P <40кПа
| Смесительный узел | Диапазоны температур прямой и обратной воды, 0С |  | Смесительный узел | Диапазоны температур прямой и обратной воды, 0С
|  | 105/70 | 150/70 |  | 105/70 | 150/70
|  | 95/70 | 130/70 |  | 95/70 | 130/70
|  | 80/60 | 60/40 |  | 80/60 | 60/40
КЭВ-20П211W | 4 | 6 | 6 | 4H | 5 | 6
КЭВ-29П212W | 4 | 3 | 6 | 4H | 3 | 6
КЭВ-28П313W | 4/6,3 | 4/6 | 6/- | 4H/6,3H | 4/6 | 6/-
КЭВ-42П311W | 4/6,3 | 2/4 | 4;6 | 4H/6,3H | 2/4 | 4/6
КЭВ-60П314W | 4/6,3 | 1/6 | 4*/6 | 4H/6,3H | 1/3 | 3*/4
КЭВ-28П315W | 4/6,3 | 4/6 | 6/- | 4H/6,3H | 4/6 | 6/-
КЭВ-60П316W | 4/6,3 | 1/6 | 4*/6 | 4H/6,3H | 1/3 | 3*/4
КЭВ-44П413W | 4/6,3 | 2/6 | 6/- | 4H/6,3H | 2/4 | 6/-
КЭВ-70П414W | 4/6,3/21 | 1/4/8 | 2;6;8 | 4H/6,3H/21H | 1/2/4 | 2/3*/5
КЭВ-98П412W | 4/6,3/21 | 1/2/4 | 2*/6/6 | 4H/6,3H/21H | 1/1/3 | 2*/4*/6
КЭВ-75П415W | 4/6,3/21 | 1/4/8 | 2;6;8 | 4H/6,3H/21H | 1/2/4 | 2/3*/5
КЭВ-100П416W | 4/6,3/21 | 1/2/4 | 2*/6/6 | 4H/6,3H/21H | 1/1/3 | 2*/4*/6
КЭВ-140П511W | 6,3/21 | 2/2 | 4/5* | 6,3H/21H | 1/1 | 2/3
КЭВ-200П512W | 6,3/21 | 1/2 | 2;4 | 6,3H/21H | 0/1 | 0/3
КЭВ-50П611W | 4/6,3 | 2/3 | 3;5 | 4H/6,3H | 2/3 | 3/5
КЭВ-110П613W | 4/6,3 | 0/3 | 2*/3 | 4H/6,3H | 0/1 | 1*/2
КЭВ-110П615W | 4/6,3 | 0/3 | 2*/3 | 4H/6,3H | 0/1 | 1*/2
КЭВ-52П614W | 4/6,3 | 1/6 | 4*/6 | 4H/6,3H | 1/3 | 3*/4
КЭВ-170П701W | 6,3/21 | 2/3 | 4;4 | 6,3H/21H | 1/2 | 2/4
КЭВ-230П702W | 6,3/21 | 2/2 | 3*/4 | 6,3H/21H | 0/1 | 0/3

## -BALLU-
ООО "СДК" - Системы Домашнего Комфорта, Новосибирск
Тел: 8 (383) 214-35-61, Моб: +7 913-751-55-93
Почтовый ящик: sdk-climat@mail.ru
http://www.sdk-climat.ru
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "Ballu"
курс USD | 31.55 | Ноябрь 2011 г. | [8 empty] | Китай
БЫТОВОЕ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электрические конвекторы
Модель | Мощность, Вт |  | Площадь обогрева, м2 |  | Габаритные размеры (ДхВхГ),мм |  | Сеть, В | Вес, кг | ЦЕНА Розница | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Конвекторы серия CAMINO Mechanical ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН!
BEC/M - 500 | 500 |  | 5 - 8 |  | 460 х 78 х 400 |  | 220 | 3.9 | 65 | 2050.75 | 1845.675 | 1743.1375
BEC/M - 1000 | 1000 / 500 |  | 5 - 15 |  | 460 х 78 х 400 |  |  | 4.1 | 75 | 2366.25 | 2129.625 | 2011.3125
BEC/M - 1500 | 1500 / 750 |  | 8 - 20 |  | 595 х 78 х 400 |  |  | 5.32 | 95 | 2997.25 | 2697.525 | 2547.6625
BEC/M - 2000 | 2000 / 1000 |  | 10 - 25 |  | 830 х 78 х 400 |  |  | 6.8 | 110 | 3470.5 | 3123.45 | 2949.925
Конвекторы серия СAMINO Electronic ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН!
BEC/E - 1000 | 1000 / 500 |  | 5 - 15 |  | 460 х 78 х 400 |  | 220 | 4.4 | 95 | 2997.25 | 2697.525 | 2547.6625
BEC/E - 1500 | 1500 / 750 |  | 8 - 20 |  | 595 х 78 х 400 |  |  | 5.65 | 115 | 3628.25 | 3265.425 | 3084.0125
BEC/E - 2000 | 2000 / 1000 |  | 10 - 25 |  | 830 х 78 х 400 |  |  | 7.1 | 130 | 4101.5 | 3691.35 | 3486.275
Конвекторы серия PLAZA ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН!
BEP/E - 1000 | 1000 / 500 |  | 5 - 15 |  | 600 x 105 x 452 |  | 220 | 7.1 | 125 | 3943.75 | 3549.375 | 3352.1875
BEP/E - 1500 | 1500 / 750 |  | 8 - 20 |  | 820 x 105 x 452 |  |  | 9.5 | 145 | 4574.75 | 4117.275 | 3888.5375
BEP/E - 2000 | 2000 / 1000 |  | 10 - 25 |  | 1040 x 105 x 452 |  |  | 12 | 160 | 5048 | 4543.2 | 4290.8
Инфракрасные и галогеновые обогреватели
Модель | Мощность, Вт |  | Площадь обогрева, м2 |  | Габаритные размеры (ДхВхГ),мм |  | Сеть, В | Вес, кг | ЦЕНА Розница | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Инфракрасные обогреватели серия INFRARED NEW
BIHP/M - 1000 | 1000 / 500 |  | до 10 |  | 600 x 450 x 120 |  | 220 | 4.5 | 90 | 2839.5 | 2555.55 | 2413.575
BIHP/M - 1500 | 1500 / 750 |  | до 15 |  | 750 x 450 x 120 |  |  | 5.5 | 105 | 3312.75 | 2981.475 | 2815.8375
BIHP/M - 2000 | 2000 / 1000 |  | до 22 |  | 900 x 450 x 120 |  |  | 6.5 | 120 | 3786 | 3407.4 | 3218.1
Галогеновые обогреватели NEW
BHH/M - 09 | 900 / 450 |  | до 10 |  | 305 х 370 х 136 |  | 220 | 1.1 | 18 | 567.9 | 511.11 | 482.715
Тепловентиляторы и сушилки для рук
Модель | Мощность, Вт |  | Площадь обогрева, м2 |  | Габаритные размеры (ДхВхГ),мм |  | Сеть, В | Вес, кг | ЦЕНА Розница | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Тепловентиляторы
BFH/S - 05 | 0/750/1500 |  | до 15 |  | 240 x 210 x 128 |  | 220 | 1 | 19 | 599.45 | 539.505 | 509.5325
BFH/C - 20 | 0/850/1500 |  | до 15 |  | 240 x 210 x 140 |  |  | 1.4 | 28 | 883.4 | 795.06 | 750.89
Сушилки для рук
GSX - 2000 | 2000 |  | - |  | 275 х 265 х 255 |  | 220 | 2.5 | 105 | 3312.75 | 2981.475 | 2815.8375
GSX - 1800 antivandal | 1800 |  | - |  | 265 х 240 х 185 |  |  | 4.5 | 160 | 5048 | 4543.2 | 4290.8
GSX - 1000 Air Jet NEW | 1000 |  | - |  | 248 х 250 х 175 |  |  | 3.4 | 140 | 4417 | 3975.3 | 3754.45
ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электрические тепловые пушки
Модель | Мощность, кВт |  | Производит-ть, м3/ч |  |  | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, USD | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Серия MASTER, прямоугольные
BHP-3.000 | 0 / 1,5 / 3 |  | 300 |  |  | 220 | 7.5 | 285х400х265 | 120 | 3786 | 3407.4 | 3218.1
BHP-5.000 | 0 / 3 / 4,5 |  | 400 |  |  | 220/380 | 7.5 |  | 160 | 5048 | 4543.2 | 4290.8
BHP-9.000 | 0 / 4,5 / 9 |  | 820 |  |  | 380 | 14 | 365х510х390 | 210 | 6625.5 | 5962.95 | 5631.675
BHP-15.000 | 0 / 7,5 / 15 |  | 1070 |  |  |  | 21 | 420х600х580 | 315 | 9938.25 | 8944.425 | 8447.5125
BHP-24.000 | 0 / 12 / 24 |  | 1700 |  |  |  | 23 |  | 420 | 13251 | 11925.9 | 11263.35
BHP-30.000 | 0 / 15 / 30 |  | 2450 |  |  |  | 25 |  | 485 | 15301.75 | 13771.575 | 13006.4875
BHP-36.000 | 0 / 12 / 24 / 36 | [5 empty] | 29 |  | 600 | 18930 | 17037 | 16090.5
Серия PRORAB, круглые
BHP-3.000C | 0 / 1,5 / 3 |  | 300 |  |  | 220 | 7.5 | 315х390х315 | 115 | 3628.25 | 3265.425 | 3084.0125
BHP-5.000C | 0 / 3 / 4,5 |  | 400 |  |  |  | 8 |  | 150 | 4732.5 | 4259.25 | 4022.625
BHP-6.000C | 0 / 3 / 6 |  | 820 |  |  | 380 | 12 | 346х425х315 | 195 | 6152.25 | 5537.025 | 5229.4125
BHP-9.000C | 0 / 4,5 / 9 | [5 empty] | 12 |  | 225 | 7098.75 | 6388.875 | 6033.9375
Серия KX, с керамическим нагревательным элементом
KX-2 | 1 / 2 |  | 120 |  |  | 220 | 2.4 | 180х190х190 | 59 | 1861.45 | 1675.305 | 1582.2325
Инфракрасные обогреватели
Модель | Мощность, кВт |  | Максимальный ток, А |  |  | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, USD | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Инфракрасные обогреватели
BIH-0.8 | 0.8 |  | 3.6 |  |  | 220 | 3.8 | 1190х45х150 | 75 | 2366.25 | 2129.625 | 2011.3125
BIH-1.0 | 1 |  | 4.5 |  |  |  | 5.2 | 1630х45х150 | 90 | 2839.5 | 2555.55 | 2413.575
BIH-2.0 | 2 |  | 9.1 |  |  |  | 9.4 | 1630х45х280 | 150 | 4732.5 | 4259.25 | 4022.625
BIH-3.0 | 3 |  | 4.5 |  |  | 380 | 18 | 1630х70х410 | 220 | 6941 | 6246.9 | 5899.85
BIH-4.0 | 4 |  | 6 |  |  |  | 20 |  | 251 | 7919.05 | 7127.145 | 6731.1925
Модель | Индикация обогрева |  | Максимальный ток, А |  |  | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, EUR | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Терморегуляторы
RTR-E 6202 | есть |  | 10 |  |  | 220 | 0.2 | 75х75х25 | 36 | 1135.8 | 1022.22 | 965.43
RTR-E 6163 | нет |  | 16 | [5 empty] | 36 | 1135.8 | 1022.22 | 965.43
Электрические тепловые завесы
Модель | Мощность, кВт | Производит-ть, м3/ч | Высота установки, м | Тип установки |  | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, USD | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Серия S, со стич-элементами
BHC-3.000SB | 0 / 1,5 / 3 | 300 | до 2,5 | горизонт. |  | 220 | 5 | 580х190х135 | 115 | 3628.25 | 3265.425 | 3084.0125
BHC-5.000SB | 0 / 2,5 / 5 | 400 |  |  |  |  | 8 | 800х190х135 | 180 | 5679 | 5111.1 | 4827.15
BHC-6.000SR | 0 / 3 / 6 | 600 |  |  |  |  | 10 | 1085х190х135 | 240 | 7572 | 6814.8 | 6436.2
BHC-9.000SR | 0 / 4,5 / 9 | 900 |  |  |  | 380 | 15 | 1580х190х135 | 366 | 11547.3 | 10392.57 | 9815.205
Серия T, с ТЭНами
BHC-3.000TR | 0 / 1,5 / 3 | 600 | до 2,5 | горизонт. |  | 220 | 9 | 820х210х135 | 180 | 5679 | 5111.1 | 4827.15
BHC-6.000TR | 0 / 4 / 6 | 1500 | до 3,5 | горизонт. и вертикал. |  | 380 | 17 | 1050х245х220 | 375 | 11831.25 | 10648.125 | 10056.5625
BHC-9.000TR | 0 / 6 / 9 | 1600 | до 2,5 |  |  |  | 28 | 1500х215х200 | 535 | 16879.25 | 15191.325 | 14347.3625
BHC-12.000TR | 0 / 9 / 12 | 3000 | до 3,5 |  |  |  | 45 | 1950х245х220 | 640 | 20192 | 18172.8 | 17163.2
BHC-18.000TR | 0 / 9 / 18 | [7 empty] | 750 | 23662.5 | 21296.25 | 20113.125
BHC-24.000TR | 0 / 12 / 24 | [7 empty] | 795 | 25082.25 | 22574.025 | 21319.9125
Серия T500, с ТЭНами, высоконапорные
BHC-12.500TR | 0 / 8 / 12 | 1800 / 2500 | до 4,5 | горизонт. и вертикал. |  | 380 | 30 | 1080х280х320 | 550 | 17352.5 | 15617.25 | 14749.625
BHC-18.500TR | 0 / 9 / 18 | 2700 / 3800 |  |  |  |  | 36 | 1510х280х290 | 835 | 26344.25 | 23709.825 | 22392.6125
BHC-24.500TR | 0 / 12 / 24 | 3500 / 5000 |  |  |  |  | 58 | 1970х280х320 | 955 | 30130.25 | 27117.225 | 25610.7125
BHC-36.500TR | 0 / 18 / 36 | [5 empty] | 62 |  | 990 | 31234.5 | 28111.05 | 26549.325
Все модели, кроме BHC-3.000SB, BHC-5.000SB и BHC-3.000TR комплектуются пультом ДУ с термостатом (+10…30°C).
Тепловые завесы с водным теплообменником
Модель | Мощность (80/60), кВт | Производит-ть, м3/ч | Высота установки, м | Тип установки |  | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, USD | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Серия W, с водным теплообменником
BHC-8WR | 9.6 | 600 / 1200 | до 2,5 | горизонт. и вертикал. |  | 220 | 22 | 1048х275х365 | 485 | 15301.75 | 13771.575 | 13006.4875
BHC-12WR | 14.7 | 1200 / 2200 |  |  |  |  | 34 | 1700х275х365 | 680 | 21454 | 19308.6 | 18235.9
BHC-10WR | 10 | 1100 / 1500 | до 3,5 |  |  |  | 25 | 1040х308х395 | 565 | 17825.75 | 16043.175 | 15151.8875
BHC-16WR | 16 | 1500 / 3000 |  |  |  |  | 38 | 1550х308х395 | 865 | 27290.75 | 24561.675 | 23197.1375
BHC-22WR | 22 | 3600 / 3900 |  |  |  |  | 52 | 2000х308х395 | 925 | 29183.75 | 26265.375 | 24806.1875
BHC-15WR | 17.9 | 1300 / 2000 / 2500 | до 4,5 |  |  |  | 37 | 1125х271х482 | 740 | 23347 | 21012.3 | 19844.95
BHC-36WR | 40.1 | 2600 / 4000 / 5000 |  |  |  |  | 62 | 2060х271х482 | 1190 | 37544.5 | 33790.05 | 31912.825
Все модели комплектуются пультом дистанционного управления с термостатом.
Смесительные узлы
Модель |  | Расход воды, л/c | [6 empty] | Розница, USD | Розница, Руб | Цена, оптовая | Цена, Дилер
Смесительные узлы MST
MST kv 4 |  | 0,03 - 0,5 | [6 empty] | 375 | 11831.25 | 10648.125 | 10056.5625
MST kv 10 |  | 0,4 - 1,1 | [6 empty] | 530 | 16721.5 | 15049.35 | 14213.275
MST kv 16 |  | 0,7 - 2,3 | [6 empty] | 605 | 19087.75 | 17178.975 | 16224.5875
MST kv 4 25-30 |  | 0,03 - 0,5 | [6 empty] | 510 | 16090.5 | 14481.45 | 13676.925
MST kv 10 25-60 |  | 0,4 - 1,1 | [6 empty] | 675 | 21296.25 | 19166.625 | 18101.8125
MST kv 16 32-60 |  | 0,7 - 2,3 | [6 empty] | 755 | 23820.25 | 21438.225 | 20247.2125
MST kv 16 32-80 |  | 0,7 - 2,3 | [6 empty] | 940 | 29657 | 26691.3 | 25208.45
Смесительные узлы MST Eco
MST Eco kv 4 |  | 0,03 - 0,5 | [6 empty] | 270 | 8518.5 | 7666.65 | 7240.725
MST Eco kv 10 |  | 0,4 - 1,1 | [6 empty] | 380 | 11989 | 10790.1 | 10190.65
MST Eco kv 16 |  | 0,7 - 2,3 | [6 empty] | 425 | 13408.75 | 12067.875 | 11397.4375
Рабочая температура, +2...+105 ˚С, максимальное давление 10 бар
Гарантия на все модели 2 года

## -NOBO-
ООО "СДК" - Системы Домашнего Комфорта, Новосибирск
Тел: 8 (383) 214-35-61, Моб: +7 913-751-55-93
Почтовый ящик: sdk-climat@mail.ru
http://www.sdk-climat.ru
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "NOBO"
курс USD | 31.55 | Ноябрь 2011 г. |  |  |  | Норвегия
Конвекторы серия Nordic
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Серия Nordic (электронный термостат), высота 40см
C4E 05 | 0.5 | 425х400х55 | 3.3 | 145 | 4574.75 | 4117.275 | 3431.0625
C4E 07 | 0.75 | 525х400х55 | 3.7 | 151 | 4764.05 | 4287.645 | 3573.0375
C4E 10 | 1 | 675х400х55 | 4.8 | 162 | 5111.1 | 4599.99 | 3833.325
C4E 12 | 1.25 | 825х400х55 | 5.7 | 176 | 5552.8 | 4997.52 | 4164.6
C4E 15 | 1.5 | 975х400х55 | 6.7 | 196 | 6183.8 | 5565.42 | 4637.85
C4E 20 | 2 | 1325х400х55 | 8.7 | 232 | 7319.6 | 6587.64 | 5489.7
Конвекторы серия Viking
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 20см
C2F 02 XSC | 0.25 | 475х200х55 | 2.1 | 157 | 4953.35 | 4458.015 | 3715.0125
C2F 05 XSC | 0.5 | 775х200х55 | 3.2 | 161 | 5079.55 | 4571.595 | 3809.6625
C2F 07 XSC | 0.75 | 1075х200х55 | 4.1 | 183 | 5773.65 | 5196.285 | 4330.2375
C2F 10 XSC | 1 | 1375х200х55 | 5 | 201 | 6341.55 | 5707.395 | 4756.1625
C2F 12 XSC | 1.25 | 1575х200х55 | 5.9 | 218 | 6877.9 | 6190.11 | 5158.425
C2F 15 XSC | 1.5 | 1775х200х55 | 6.5 | 231 | 7288.05 | 6559.245 | 5466.0375
Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 40см
C4F 05 XSC | 0.5 | 425х400х55 | 3.3 | 161 | 5079.55 | 4571.595 | 3809.6625
C4F 07 XSC | 0.75 | 525х400х55 | 3.9 | 173 | 5458.15 | 4912.335 | 4093.6125
C4F 10 XSC | 1 | 675х400х55 | 4.8 | 180 | 5679 | 5111.1 | 4259.25
C4F 12 XSC | 1.25 | 825х400х55 | 5.7 | 196 | 6183.8 | 5565.42 | 4637.85
C4F 15 XSC | 1.5 | 975х400х55 | 6.6 | 214 | 6751.7 | 6076.53 | 5063.775
C4F 20 XSC | 2 | 1325х400х55 | 8.5 | 251 | 7919.05 | 7127.145 | 5939.2875
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 20см
C2N 02 | 0.25 | 475х200х55 | 2.1 | 149 | 4700.95 | 4230.855 | 3525.7125
C2N 05 | 0.5 | 775х200х55 | 3 | 150 | 4732.5 | 4259.25 | 3549.375
C2N 07 | 0.75 | 1075х200х55 | 3.9 | 174 | 5489.7 | 4940.73 | 4117.275
C2N 10 | 1 | 1375х200х55 | 4.8 | 190 | 5994.5 | 5395.05 | 4495.875
C2N 12 | 1.75 | 1575х200х55 | 5.7 | 204 | 6436.2 | 5792.58 | 4827.15
C2N 15 | 1.5 | 1775х200х55 | 6.3 | 216 | 6814.8 | 6133.32 | 5111.1
Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 40см
C4N 05 | 0.5 | 425х400х55 | 3.1 | 142 | 4480.1 | 4032.09 | 3360.075
C4N 07 | 0.75 | 525х400х55 | 3.7 | 155 | 4890.25 | 4401.225 | 3667.6875
C4N 10 | 1 | 675х400х55 | 4.6 | 160 | 5048 | 4543.2 | 3786
C4N 12 | 1.25 | 825х400х55 | 5.5 | 177 | 5584.35 | 5025.915 | 4188.2625
C4N 15 | 1.5 | 975х400х55 | 6.4 | 194 | 6120.7 | 5508.63 | 4590.525
C4N 20 | 2 | 1325х400х55 | 8.1 | 240 | 7572 | 6814.8 | 5679
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Серия Viking Compact (электронный термостат R80 XSC), высота 40см
T4N 05 XSC | 0.5 | 325х400х103 | 2.9 | 189 | 5962.95 | 5366.655 | 4472.2125
T4N 10 XSC | 1 | 525х400х103 | 4.1 | 218 | 6877.9 | 6190.11 | 5158.425
T4N 12 XSC | 1.25 | 675х400х103 | 4.8 | 215 | 6783.25 | 6104.925 | 5087.4375
T4N 15 XSC | 1.5 | 775х400х103 | 5.7 | 268 | 8455.4 | 7609.86 | 6341.55
T4N 20 XSC | 2 | 1025х400х103 | 7.6 | 313 | 9875.15 | 8887.635 | 7406.3625
Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 20см
K2N 02 | 0.25 | 475х200х55 | 2.1 | 107 | 3375.85 | 3038.265 | 2531.8875
K2N 05 | 0.5 | 775х200х55 | 3 | 132 | 4164.6 | 3748.14 | 3123.45
K2N 07 | 0.75 | 1075х200х55 | 3.9 | 140 | 4417 | 3975.3 | 3312.75
K2N 10 | 1 | 1375х200х55 | 4.8 | 155 | 4890.25 | 4401.225 | 3667.6875
Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 40см
K4N 02 | 0.25 | 325х400х55 | 3.1 | 109 | 3438.95 | 3095.055 | 2579.2125
K4N 05 | 0.5 | 425х400х55 | 3.3 | 130 | 4101.5 | 3691.35 | 3076.125
K4N 07 | 0.75 | 525х400х55 | 3.7 | 133 | 4196.15 | 3776.535 | 3147.1125
K4N 10 | 1 | 675х400х55 | 4.6 | 150 | 4732.5 | 4259.25 | 3549.375
K4N 12 | 1.25 | 825х400х55 | 5.5 | 164 | 5174.2 | 4656.78 | 3880.65
K4N 15 | 1.5 | 975х400х55 | 6.4 | 178 | 5615.9 | 5054.31 | 4211.925
K4N 20 | 2 | 1325х400х55 | 8.1 | 209 | 6593.95 | 5934.555 | 4945.4625
Конвекторы серия S1C (плинтусные конвекторы)
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Плинтусные обогреватели S1C (электронный термостат), высота 13см
S1C 05 | 0.5 | 1075х130х55 |  | 238 | 7508.9 | 6758.01 | 6382.565
S1C 07 | 0.75 | 1475х130х55 |  | 272 | 8581.6 | 7723.44 | 7294.36
S1C 10 | 1 | 1775х130х55 |  | 330 | 10411.5 | 9370.35 | 8849.775
Конвекторы серия B4N (с низкой температурой поверхности)
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Обогреватели с низкой температурой поверхности B4N (макс. 60оС), термостат не в комплекте
B4N 05 | 0.5 | 675х415х85 |  | 294 | 9275.7 | 8348.13 | 7884.345
B4N 07 | 0.75 | 875х415х85 |  | 320 | 10096 | 9086.4 | 8581.6
B4N 10 | 1 | 1275х415х85 |  | 407 | 12840.85 | 11556.765 | 10914.7225
B4N 12 | 1.25 | 1575х415х85 |  | 452 | 14260.6 | 12834.54 | 12121.51
Конвекторы серия SAFIR II (универсальные)
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Стеклянные панели серии SAFIR II универсальные (прозрачные, с нанесением, зеркальные)
G3R(C) 055-140 | 0.5 | 1400х300х85 | 9.9 | 1653 | 52152.15 | 46936.935 | 44329.3275
G4R(C) 075-140 | 0.75 | 1400х400х85 | 10.8 | 1729 | 54549.95 | 49094.955 | 46367.4575
G5R(C) 095-140 | 0.9 | 1400х500х85 | 16 | 1804 | 56916.2 | 51224.58 | 48378.77
G6R(C) 115-140 | 1.1 | 1400х600х85 | 19 | 1932 | 60954.6 | 54859.14 | 51811.41
G4R(C) 075-140 (зеркальная) | 0.75 | 1400х400х85 | 10.8 | 1729 | 54549.95 | 49094.955 | 46367.4575
G5R(C) 095-140 (зеркальная) | 0.9 | 1400х500х85 | 16 | 1805 | 56947.75 | 51252.975 | 48405.5875
G4R(C) 075-140 (станд. нанесение) | 0.75 | 1400х400х85 | 10.8 | 1891 | 59661.05 | 53694.945 | 50711.8925
G5R(C) 095-140 (станд. нанесение) | 0.9 | 1400х500х85 | 16 | 1905 | 60102.75 | 54092.475 | 51087.3375
G4R(C) 075-140 (нанесение под заказ) | 0.75 | 1400х400х85 | 10.8 | 3458 | 109099.9 | 98189.91 | 92734.915
G5R(C) 095-140 (нанесение под заказ) | 0.9 | 1400х500х85 | 16 | 3611 | 113927.05 | 102534.345 | 96837.9925
Термостат TCU | Электронный термостат, управляет до 10 панелей Safir II с помощью радиосигнала |  |  | 390 | 12304.5 | 11074.05 | 10458.825
Интеллектуальные термостаты
Модель | Описание |  |  | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
R80 RDC 700 | Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 |  |  | 110 | 3470.5 | 3123.45 | 2949.925
R80 XSC | Точный элктронный термостат с режимом "Антизамерзание" |  |  | 33 | 1041.15 | 937.035 | 884.9775
R80 UDF | Точный элктронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа, устанавливаемая по выбору |  |  | 117 | 3691.35 | 3322.215 | 3137.6475
R80 PDE | Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ, режим "Антизамерзание" |  |  | 80 | 2524 | 2271.6 | 2145.4
R80 SXX | Блок для ведомой панели (C2/4N, K2/4N) |  |  | 68 | 2145.4 | 1930.86 | 1823.59
Аксессуары и системы управления
Модель | Описание |  |  | Розница, $ USD. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
EC 700 (ORION) | Центральная система управления ORION 700 |  |  | 525 | 16563.75 | 35238.195 | 14079.1875
GSM Control Plus | Управление через GSM связь (EC 700 / EC 512) |  |  | 1241 | 39153.55 | 2896.29 | 33280.5175
RCE 700 | Приемник-розетка (EC 700) |  |  | 102 | 3218.1 | 2697.525 | 2735.385
RS 700 | Приемник (EC 700) |  |  | 95 | 2997.25 | 2896.29 | 2547.6625
RSX 700 | Приемник (EC 700) |  |  | 102 | 3218.1 | 6985.17 | 2735.385
TR 36 700 | Комнатный термостат (EC 700) |  |  | 246 | 7761.3 | 7524.675 | 6597.105
TRB 36 700 | Термостат для теплых полов (EC 700) |  |  | 265 | 8360.75 | 4287.645 | 7106.6375
FNX 35 | Фильтр (EC 512) |  |  | 151 | 4764.05 | 2640.735 | 4049.4425
PX 500 | Коплер (EC 512) |  |  | 93 | 2934.15 | 283.95 | 2494.0275
Ножки NOBO |  |  |  | 10 | 315.5 | 283.95 | 268.175
Гарантия на все модели 5 лет!

## -NOIROT-
ООО "СДК" - Системы Домашнего Комфорта, Новосибирск
Тел: 8 (383) 214-35-61, Моб: +7 913-751-55-93
Почтовый ящик: sdk-climat@mail.ru
http://www.sdk-climat.ru
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "NOIROT"
курс EURO | 43.5 | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Франция
Конвекторы Spot E-3 (электронный термостат, без ножек в комплекте)
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Spot E-3 / 500 | 500 | 340х440х80 | 5—8 | 3.6 | 105 | 4567.5 | 4110.75 | 3882.375
Spot E-3 / 750 | 750 | 340х440х80 | 8—10 | 3.6 | 110 | 4785 | 4306.5 | 4067.25
Spot E-3 / 1000 | 1000 | 420х440х80 | 10—15 | 4.2 | 120 | 5220 | 4698 | 4437
Spot E-3 / 1250 | 1250 | 500х440х80 | 12—18 | 4.7 | 130 | 5655 | 5089.5 | 4806.75
Spot E-3 / 1500 | 1500 | 580х440х80 | 15—20 | 5.5 | 140 | 6090 | 5481 | 5176.5
Spot E-3 / 1750 | 1750 | 660х440х80 | 18—22 | 6 | 150 | 6525 | 5872.5 | 5546.25
Spot E-3 / 2000 | 2000 | 740х440х80 | 20—25 | 6.6 | 160 | 6960 | 6264 | 5916
Комплект ножек для напольной установки |  |  |  |  | 6 | 261 | 234.9 | 234.9
Конвекторы Spot E-PRO (электронный термостат)
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Spot E-PRO / 500 | 500 | 340х440х80 | 5—8 | 3.6 | 115 | 5002.5 | 4502.25 | 4252.125
Spot E-PRO / 750 | 750 | 340х440х80 | 8—10 | 3.6 | 120 | 5220 | 4698 | 4437
Spot E-PRO / 1000 | 1000 | 420х440х80 | 10—15 | 4.2 | 130 | 5655 | 5089.5 | 4806.75
Spot E-PRO / 1250 | 1250 | 500х440х80 | 12—18 | 4.7 | 140 | 6090 | 5481 | 5176.5
Spot E-PRO / 1500 | 1500 | 580х440х80 | 15—20 | 5.5 | 150 | 6525 | 5872.5 | 5546.25
Spot E-PRO / 1750 | 1750 | 660х440х80 | 18—22 | 6 | 160 | 6960 | 6264 | 5916
Spot E-PRO / 2000 | 2000 | 740х440х80 | 20—25 | 6.6 | 170 | 7395 | 6655.5 | 6285.75
Конвекторы Melodie Evolution (единая система отопления)
Обогреватели серии Melodie Evolution можно объеденить в единую систему отопления с помощью пульта управления RADIO Transmitter (по радиосигналу) или кассеты-программатора Memoprog 2 (по управляющему кабелю).
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Melodie Evolution High – конвектор отопительный (высокая модель), высота 650 мм.
Melodie (высокие) 750 | 750 | 300х650х80 | 8—10 | 4.4 | 150 | 6525 | 5872.5 | 5546.25
Melodie (высокие) 1000 | 1000 | 340х650х80 | 10—15 | 4.7 | 160 | 6960 | 6264 | 5916
Melodie (высокие) 1250 | 1250 | 420х650х80 | 12—18 | 5.6 | 180 | 7830 | 7047 | 6655.5
Melodie (высокие) 1500 | 1500 | 500х650х80 | 15—20 | 6.5 | 190 | 8265 | 7438.5 | 7025.25
Melodie (высокие) 1750 | 1750 | 580х650х80 | 18—22 | 7.4 | 200 | 8700 | 7830 | 7395
Melodie (высокие) 2000 | 2000 | 660х650х80 | 20—25 | 8.3 | 215 | 9352.5 | 8417.25 | 7949.625
Melodie Evolution Medium – конвектор отопительный (высокая модель), высота 400 мм.
Melodie (средние) 750 | 750 | 340х440х80 | 8—10 | 3.5 | 135 | 5872.5 | 5285.25 | 4991.625
Melodie (средние) 1000 | 1000 | 420х440х80 | 10—15 | 4.2 | 150 | 6525 | 5872.5 | 5546.25
Melodie (средние) 1250 | 1250 | 500х440х80 | 12—18 | 4.8 | 160 | 6960 | 6264 | 5916
Melodie (средние) 1500 | 1500 | 580х440х80 | 15—20 | 5.4 | 175 | 7612.5 | 6851.25 | 6470.625
Melodie (средние) 1750 | 1750 | 660х440х80 | 18—22 | 6 | 185 | 8047.5 | 7242.75 | 6840.375
Melodie (средние) 2000 | 2000 | 740х440х80 | 20—25 | 6.6 | 195 | 8482.5 | 7634.25 | 7210.125
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Melodie Evolution Low – конвектор отопительный (низкая модель), высота 330 мм.
Melodie (низкие) 750 | 750 | 500х330х80 | 8—10 | 3.9 | 145 | 6307.5 | 5676.75 | 5361.375
Melodie (низкие) 1000 | 1000 | 500х330х80 | 10—15 | 4.5 | 155 | 6742.5 | 6068.25 | 5731.125
Melodie (низкие) 1250 | 1250 | 820х330х80 | 12—18 | 6 | 175 | 7612.5 | 6851.25 | 6470.625
Melodie (низкие) 1500 | 1500 | 820х330х80 | 15—20 | 6 | 185 | 8047.5 | 7242.75 | 6840.375
Melodie (низкие) 1750 | 1750 | 1060х330х80 | 18—22 | 7.5 | 215 | 9352.5 | 8417.25 | 7949.625
Melodie (низкие) 2000 | 2000 | 1060х330х80 | 20—25 | 7.5 | 225 | 9787.5 | 8808.75 | 8319.375
Melodie Evolution Plintus – конвектор отопительный (модель плинтус), высота 220 мм.
Melodie (плинтус) 750 | 750 | 580x220x80 | 8—10 | 3.5 | 180 | 7830 | 7047 | 6655.5
Melodie (плинтус) 1000 | 1000 | 820x220x80 | 10—15 | 4.5 | 195 | 8482.5 | 7634.25 | 7210.125
Melodie (плинтус) 1250 | 1250 | 1060х220х80 | 12—18 | 5.7 | 220 | 9570 | 8613 | 8134.5
Melodie (плинтус) 1500 | 1500 | 1300х220х80 | 15—20 | 7 | 290 | 12615 | 11353.5 | 10722.75
Melodie Evolution Mini plintus – конвектор отопительный (модель мини плинтус), высота 150 мм.
Melodie (мини плинтус) 500 | 500 | 1060x150x80 | 5—8 | 4.6 | 260 | 11310 | 10179 | 9613.5
Melodie (мини плинтус) 750 | 750 | 1060x150x80 | 8—10 | 4.6 | 270 | 11745 | 10570.5 | 9983.25
Melodie (мини плинтус) 1000 | 1000 | 1300x150x80 | 10—15 | 5.5 | 300 | 13050 | 11745 | 11092.5
Конвекторы Antichoc - антивандальное исполнение
Главной особенностью электрообогревателей Antichoc является антивандальная защита. Каждая деталь прибора отличается прочностью и повышенной стойкостью к любым механическим повреждениям. Блок управления блокируется от случайного доступа посторонних лиц.
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Antichoc 500 | 500 | 390x425x72 | 5—8 | 6 | 290 | 12615 | 11353.5 | 10722.75
Antichoc 1000 | 1000 | 540x425x72 | 10—15 | 8 | 345 | 15007.5 | 13506.75 | 12756.375
Antichoc 1500 | 1500 | 720x425x72 | 12—18 | 10 | 385 | 16747.5 | 15072.75 | 14235.375
Antichoc 2000 | 2000 | 870x425x72 | 20—25 | 12 | 435 | 18922.5 | 17030.25 | 16084.125
Antichoc 3000 | 3000 | 1170x425x72 | 30—40 | 14.5 | 525 | 22837.5 | 20553.75 | 19411.875
Конвекторы R-21 - для детских комнат
Модели серии R-21 специально разработаны для установки в детских учреждениях и комнатах. Обогреватель обеспечивает мягкий, комфортный тепловой режим и является абсолютно безопасным даже для самых маленьких детей.
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
R-21 500 | 500 | 545×608×100 | 5—8 | 6 | 395 | 17182.5 | 15464.25 | 14605.125
R-21 1000 | 1000 | 840×608×100 | 10—15 | 12.4 | 490 | 21315 | 19183.5 | 18117.75
R-21 1500 | 1500 | 1000×608×100 | 12—18 | 14.7 | 555 | 24142.5 | 21728.25 | 20521.125
R-21 2000 | 2000 | 1270×608×100 | 20—25 | 18.2 | 680 | 29580 | 26622 | 25143
Конвекторы Calidou Plus (конвективно - инфракрасные)
Calidou Plus - самый технологичный и экономичный прибор с интеллектуальным управлением. Двойной принцип работы: конвективный + инфракрасный.
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Melodie Calidou Plus – конвективно - инфракрасный (средняя модель), высота 604 мм.
Calidou Plus 750 | 750 | 455x604x124 | 8—10 | 20 | 535 | 23272.5 | 20945.25 | 19781.625
Calidou Plus 1000 | 1000 | 621x604x124 | 10—15 | 24 | 595 | 25882.5 | 23294.25 | 22000.125
Calidou Plus 1250 | 1250 | 704x604x124 | 12—18 | 27 | 645 | 28057.5 | 25251.75 | 23848.875
Calidou Plus 1500 | 1500 | 870x604x124 | 15—20 | 37 | 775 | 33712.5 | 30341.25 | 28655.625
Calidou Plus 2000 | 2000 | 1202x604x124 | 20—25 | 50 | 935 | 40672.5 | 36605.25 | 34571.625
Melodie Calidou Plus – конвективно - инфракрасный (высокая модель, вертикальные)
Calidou Plus 1000 | 1000 | 372x1050x114 | 10—15 | 22 | 900 | 39150 | 35235 | 33277.5
Calidou Plus 1500 | 1500 | 372x1485x114 | 15—20 | 28 | 1000 | 43500 | 39150 | 36975
Calidou Plus 2000 | 2000 | 455x1485x114 | 20—25 | 37 | 1100 | 47850 | 43065 | 40672.5
Конвекторы Bellagio 2 чугунные радиаторы (вертикальные, горизонтальные)
Bellagio 2 - инертный обогреватель, сочетающий в себе традиционный дизайн и современный комфорт. Его отличает эксклюзивный чугунный материал (запатентованная технология Noirot), а также экономичность, гарантированная долговечность. Прибор бесшумен и безопасен.
Модель | Мощность, кВт | Размеры (ШхВхГ), мм | Площадь помещения м2 | Вес, кг | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Высокие модели (вертикальные)
Bellagio 2 1000 | 1000 | 463х1105х170 | 10—15 | 24.9 | 695 | 30232.5 | 27209.25 | 25697.625
Bellagio 2 1500 | 1500 | 463х1590х170 | 15—20 | 30.8 | 795 | 34582.5 | 31124.25 | 29395.125
Bellagio 2 2000 | 2000 | 550х1590х170 | 20—25 | 36.6 | 995 | 43282.5 | 38954.25 | 36790.125
Средние модели (горизонтальные)
Bellagio 2 750 | 750 | 495х685х170 | 8—10 | 15 | 535 | 23272.5 | 20945.25 | 19781.625
Bellagio 2 1000 | 1000 | 575х685х170 | 10—15 | 17.5 | 575 | 25012.5 | 22511.25 | 21260.625
Bellagio 2 1250 | 1250 | 740х685х170 | 12—18 | 23 | 680 | 29580 | 26622 | 25143
Bellagio 2 1500 | 1500 | 740х685х170 | 15—20 | 23 | 695 | 30232.5 | 27209.25 | 25697.625
Bellagio 2 2000 | 2000 | 1000х685х170 | 20—25 | 32.5 | 915 | 39802.5 | 35822.25 | 33832.125
Низкие модели (горизонтальные)
Bellagio 2 750 | 750 | 570х525х170 | 8—10 | 12.3 | 600 | 26100 | 23490 | 22185
Bellagio 2 1000 | 1000 | 740х525х170 | 10—15 | 17.1 | 650 | 28275 | 25447.5 | 24033.75
Bellagio 2 1500 | 1500 | 990х525х170 | 15—20 | 23.6 | 750 | 32625 | 29362.5 | 27731.25
Аксессуары для конвекторов Noirot
Модель | Описание |  |  |  | Розница, EURO. | Розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Memoprog 2 | Кассета-программатор на 20 приборов |  |  |  | 100 | 4350 | 3915 | 3697.5
RADIO Transmitter | Радио передатчик, мультизональный |  |  |  | 150 | 6525 | 5872.5 | 5546.25
RADIO Reciever | Радио приемник |  |  |  | 70 | 3045 | 2740.5 | 2588.25
Ножки | Комплект ножек для напольной установки |  |  |  | 6 | 261 | 234.9 | 221.85
Гарантия на все модели 6 лет!

## -НК-
ООО "СДК" - Системы Домашнего Комфорта, Новосибирск
Тел: 8 (383) 214-35-61, Моб: +7 913-751-55-93
Почтовый ящик: sdk-climat@mail.ru
http://www.sdk-climat.ru
ПРАЙС-ЛИСT НА ТЕПЛЫЙ ПОЛ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ"
|  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Россия
Кабельные системы (укладка под стяжку 3-5 см)
Марка секции | Площадь, кв.м. | Мощность, кВт | Цена комплекта без терморегулятора |  |  | Цена комплекта с т/р Roomstat 110
|  |  | Цена розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер | Цена розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
НК-250(17) | 1,5-2,3 | 0.25 | 2376.5 | 2138.85 | 2020.025 | 4776.5 | 4298.85 | 4060.025
НК-370(23) | 2,3-3,4 | 0.37 | 2696.6 | 2426.94 | 2292.11 | 5096.6 | 4586.94 | 4332.11
НК-460(28) | 3,4-4,2 | 0.46 | 2910 | 2619 | 2473.5 | 5310 | 4779 | 4513.5
НК-550(33) | 4,2-5,0 | 0.55 | 3152.5 | 2837.25 | 2679.625 | 5552.5 | 4997.25 | 4719.625
НК-770(42) | 5,0-6,5 | 0.77 | 3637.5 | 3273.75 | 3091.875 | 6037.5 | 5433.75 | 5131.875
НК-850(53) | 6,5-7,5 | 0.85 | 4481.4 | 4033.26 | 3809.19 | 6881.4 | 6193.26 | 5849.19
НК-1000(60) | 7,5-9,0 | 1 | 4976.1 | 4478.49 | 4229.685 | 7376.1 | 6638.49 | 6269.685
НК-1300(71) | 9,0-11,0 | 1.3 | 5742.4 | 5168.16 | 4881.04 | 8142.4 | 7328.16 | 6921.04
НК-1500(83) | 11,0-13,0 | 1.5 | 6925.8 | 6233.22 | 5886.93 | 9325.8 | 8393.22 | 7926.93
НК-1700(92) | 13,0-15,0 | 1.7 | 7954 | 7158.6 | 6760.9 | 10354 | 9318.6 | 8800.9
В комплект входит: нагревательная секция, терморегулятор, лента монтажная для крепежа кабеля, трубка монтажная для датчика пола
Нагревательные маты (укладка без стяжки, под плиточный клей)
Марка секции | Площадь, кв.м. | Мощность, кВт | Цена комплекта без терморегулятора |  |  | Цена комплекта с т/р Roomstat 110
|  |  | Цена розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер | Цена розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
тНК – 105/0,65 | 0.65 | 0.105 | 2580.2 | 2322.18 | 2193.17 | 4980.2 | 4482.18 | 4233.17
тНК – 155/1,0 | 1 | 0.155 | 2793.6 | 2514.24 | 2374.56 | 5193.6 | 4674.24 | 4414.56
тНК – 200/1,4 | 1.4 | 0.2 | 3298 | 2968.2 | 2803.3 | 5698 | 5128.2 | 4843.3
тНК – 340/2,3 | 2.3 | 0.34 | 4316.5 | 3884.85 | 3669.025 | 6716.5 | 6044.85 | 5709.025
тНК – 440/3,0 | 3 | 0.44 | 4811.2 | 4330.08 | 4089.52 | 7211.2 | 6490.08 | 6129.52
тНК – 540/3,6 | 3.6 | 0.54 | 5480.5 | 4932.45 | 4658.425 | 7880.5 | 7092.45 | 6698.425
тНК – 640/4,2 | 4.2 | 0.64 | 6169.2 | 5552.28 | 5243.82 | 8569.2 | 7712.28 | 7283.82
тНК – 760/5,0 | 5 | 0.76 | 6867.6 | 6180.84 | 5837.46 | 9267.6 | 8340.84 | 7877.46
тНК – 930/6,0 | 6 | 0.93 | 7352.6 | 6617.34 | 6249.71 | 9752.6 | 8777.34 | 8289.71
тНК – 1070/7,0 | 7 | 1.07 | 8051 | 7245.9 | 6843.35 | 10451 | 9405.9 | 8883.35
тНК – 1180/8,0 | 8 | 1.18 | 8730 | 7857 | 7420.5 | 11130 | 10017 | 9460.5
тНК – 1420/9,5 | 9.5 | 1.42 | 10359.6 | 9323.64 | 8805.66 | 12759.6 | 11483.64 | 10845.66
тНК –1960/13,0 | 13 | 1.96 | 12668.2 | 11401.38 | 10767.97 | 15068.2 | 13561.38 | 12807.97
В комплект входит: нагревательный мат, терморегулятор, трубка монтажная для датчика пола
Терморегуляторы
Наименование | Описание |  |  |  | Ед. измерения | Цена розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Терморегулятор “Roomstat”110 | классический вариант терморегулятора с выносным датчиком температуры пола. |  |  |  | шт. | 2400 | 2160 | 2040
Терморегулятор “IWARM” 710 | комнатный терморегулятор с выносным датчиком температуры пола и встроенным датчиком температуры воздуха. |  |  |  | шт. | 2850 | 2565 | 2422.5
Терморегулятор “IWARM” 720 | программируемый комнатный терморегулятор с выносным датчиком температуры пола. |  |  |  | шт. | 4000 | 3600 | 3400
Терморегулятор “IWARM” 730 | двухзональный терморегулятор - идеальный выбор для 2-х помещений! |  |  |  | шт. | 4000 | 3600 | 3400
Комплектующие
Наименование | Описание |  |  |  | Ед. измерения | Цена розница, руб. | Цена, оптовая | Цена, дилер
Лента монтажная |  |  |  |  | м/п. | 45 | 45 | 45
Трубка монтажная |  |  |  |  | м/п. | 40 | 40 | 40
Экофол А-3 мм | Теплоизоляция для теплого пола |  |  |  | м/кв. | 120 | 108 | 102
Датчик | Датчик температуры пола. |  |  |  | шт. | 360 | 324 | 306
Гарантия на нагревательный кабель 15 лет!
Гарантия на терморегуляторы 1,5 года.