ПРАЙС-ЛИСТ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ , РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 4а;  тел/факс(343) 217-98-09, 217-98-29;  e-mail: info@izolitural.ru

http:// www. izolitural.ru

| Наименование материала ГОСТ, ТУ | Ед.изм | Толщина, мм | t , С | Область применения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слоистые пластики |  |  |  |  |  |
| Гетинакс м.1 ГОСТ 2718-74 | кг | 0,4- 50,0 | -65/ +120 | Для изготовления деталей электротехнического назначения (шестерен, втулок, подшипников скольжения, колец и др.). |  |
| Гетинакс ЛГ | кг | 0,5-50,0 | -65/+150 |  |  |
| Гетинакс ГН | кг | 0,5-15,0 | +180 |  |  |
| Текстолит м. А, Б ГОСТ 2910-74 | кг | 0,5 - 100,0 | -65/ +120 |  |  |
| Текстолит м. ПТК ГОСТ 5-78 | кг | 0,5 -50,0 в.с/1с | +105 |  |  |
| Текстолит м. ПТ ГОСТ 5-78 | кг | 0,5 до 50,0 | +105 |  |  |
| Стержни текстолитовые ГОСТ 5385-74 | кг | Ф8,0-60,0 | -65/+120 |  |  |
| Стеклотекстолит м. СТЭФ ГОСТ 12652-74 | кг | 1,5-100,0 | -65/ +155 |  |  |
| Стеклотекстолит м. СТЭФ-1 ГОСТ 12652-74 | кг | 0,5-50,0 и выше | -65/ +155 |  |  |
| Стеклотекстолит м. СТЭФ-У | кг | 0,5-100,0 | +155 |  |  |
| Cтеклотекстолит м. СФ-1 ГОСТ 10316-78 | кг | 35Г /50Г 0,5-3,0 | -60/+85 | Для изготовления печатных схем, плат. |  |
| Cтеклотекстолит м. СФ-2 ГОСТ 10316-78 | кг | 35Г /50Г 0,5-3,0 | -60/+85 |  |  |
| Стеклотекстолит м. СТЭБ | кг | 1,1 до 50 | +140 | Для изготовления деталей электротехнического назначения (шестерен, втулок, подшипников скольжения, колец и др.). |  |
| Стеклотекстолит м.СТЭФ-П м. СТЭФ-ПВ | кг | 0,35/0,5/0,8-5,0 0,4–1,0 | +155 |  |  |
| Стеклотекстолит м. СТ-ЭТФ | кг | 0,35-50,0 | +180 |  |  |
| Стеклотекстолит СТТ | кг | 0,5-50,0 |  |  |  |
| Стеклотекстолит КАСТ-В | кг | 0,5-50,0 | +250 |  |  |
| Препрег ПС-Э/ПС-С//П-АКН | кг | 0,4-1,2/0,3-1,5/0,06-0,28 | +120/+180 |  |  |
| Стеклопластик СПП-ЭИ-Т м. СПП-ЭУ м.СПП-Э, СПП-БИД | кг | 12,0;16,0;20,0;36,0 3,5-6,0/6,1-10,0/10,1 и выше 3,5-6,0/6,1-10,0/10,1 и выше | -60/ +120 +155 +155/180 | В качестве пазовых клиньев в электрических машинах. |  |
| Композиционные материалы на основе натуральных слюд |  |  |  |  |  |
| Миканит м. ПФГ, ПФК, ПМГ, ПСГ ( ПСЭ) | кг | 0,5 – 5,0 | +130 | В качестве прокладок, шайб. |  |
| Миканит м. ГФС, ГФК, ГМС | кг | 0,15 – 0,50 | +130 | Пазовая изоляция, подбандажная изоляция якорей. |  |
| Миканит м.ФМГ-А ,ФМГ,ФФГ,ФФГА м.ФФК, ФФКА м.ФМК,ФФП,ФМП | кг | 0,15 – 0,6 0,15-0,5 0,2-0,5 | +130 | Для коллекторных манжет, гильз, трубок, цилиндров. |  |
| Стекломиканит ГОСТ8727-78 м. ГФС-ТТ, ГФК-ТТ, ГМС-ТТ, ГМК-ТТ м. ГФК-Т, ГФС-Т/ГФЭ-ТТ (ГСП-Н-Пл) | кг | 0,20-0,35/0,4-0,5 0,22-0,5/0,22-0,25/0,4-0,6 | +130/+180 | Пазовая изоляция, подбандажная изоляция якорей. |  |
| Микалента м. ЛМЧ-ББ ,ЛФЧ-ББ м. ЛМК-ТТ, ЛФК-ТТ, ЛФС-ТТ | кг | 0,10-0,17 0,1/0,13-0,17 | +130 | Витковая корпусная изоляция электрических машин. |  |
| Микафолий МФК-Т, ММК-Т | кг | 0,2-0,3 | +180 | Для твердых фасонных изделий, трубок, цилиндров. |  |
| Слюдопласт формовочный ФИФК-Т,ФИФК-ТПл /ФИФП-ТПл Элмикаформ ФИП-Т/ФИК-А/ФИП-АПл | кг | 0,25-0,3 /0,25 0,25-0,50 | +155 +155/180 | Для изготовления коллекторных манжет. |  |
| Слюдоплас коллекторный КИФЭ, КИФЭ-А КИФК, КИФЭ-Н Элмикапласт 1440 | кг | 0,4-1,0/07-1,5 0,4-1,5 0,4-1,5 | +155 +180 +180 | Межламельная изоляция в коллекторных электрических машинах. |  |
| Слюдопласт композиционный ГИП-Т-ЛСП / ГИП-ТС-пл, ГИП-ЛСП-ПЛ/ГИК-ТС/ГИК-Т-ЛСК ГИК-ТС-пл/ГИК-ЛСК-ТТ (ГСП-F-Пл) | кг | 0,43-0,55/0,-0,4 0,4-0,5/0,43-0,55 0,25-0,32/0,45-0,55 | +155 +155 +180 | Пазовая и междуфазная изоляция электрических машин. |  |
| Элмика 625-01 | кг | 0,5-1,5 | +700 | Прокладки в нагрев. элементах |  |
| Слюдинит гибкий листовой ГСКВ Г1СК, Г1СКН/ Г2СК ФСКН-1,ФСКН-2 ГСрЭП-934(А) Элмикафлекс | кг | 0,1-1,0 0,1-0,15/0,20-0,30 0,1-0,15 0,5-1,0 0,25-1,0 | до 600 +180/+300 +300 +155 +155/180 | Пазовая и междуфазная изоляция, межвитковые прокладки электрических машин и аппаратов. |  |
| Композиционные материалы на основе полимерных пленок, картона |  |  |  |  |  |
| Синтофлекс (ПЭК-1)4 (ПЭК-2)141 (ПСК-Л)51/61/81 (ПСК-А)515/616/818 (ПСК-Н)82/828 | кг | 0,17/0,27;0,32;0,45 0,19-0,37 0,17;0,19;0,25;0,32;0,37;0,42 0,23;0,25;0,3;0,32;0,37;0,47 0,18/0,15-0,24 | +120 +130 +130 +130/155 +180 | Пазовая изоляция, крышка-клин, межслойная и межфазная изоляция. Изоляция полюсных катушек, стержневых обмоток, токопроводящих стержней. |  |
| Пленкосинтокартон (ПСК) 515 51 | кг | 0,17-0,47 0,17-0,37 | +155 |  |  |
| Пленкоэлектрокартон (ПЭК) | кг | 0,17/0,27;0,32;0,45 | +120 |  |  |
| Синтофол 51/61/81 | кг | 0,12-0,18/0,18 | +130/155 | Применение то же, что и у ПСК, синтофлекса. |  |
| Изофлекс 181 (Теонофлекс191) | кг | 0,15;0,17;0,20,0/025-0,30 | +130 | Пазовая изоляция эл. машин, ручная изолировка. |  |
| Изофлекс 191 (Теонофлекс191) | кг | 0,15-0,2/0,25-0,50 | +130 |  |  |
| Лента ЛПМК-Т/ЛПМК-ТТ | кг | 0,1/0,13-0,158 | +230 | Корпусная изоляция эл. Машин. |  |
| Имидофлекс м.292 м. 929 (Теонофлекс 939) | кг | 0,13-0,5 0,20;0,25;0,50 | +180 | Пазовая изоляция эл. машин, ручная изолировка. |  |
| Пленкостеклоткань ГТП-2пл | кг | 0,15/0,17;0,2;0,25;0,35 | +155 |  |  |
| Лавитерм –1 (элифлекс 21Х) Лавитерм –2 (элифлекс 212Х) | кг | 0,15/0,20/0,25/0,32/0,37 0,19/0,25 | +155 +180 | Пазовая изоляция с мех. изол. статоров (компрессоры, холодильники, двигатели). |  |
| Пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-Э | кг | 0,012-0,50 | -60+155 | Изоляция проводок и кабелей, обмоток эл. машин. |  |
| Электроизоляционные лаки, смолы, эмали, компаунды |  |  |  |  |  |
| Лак КО 916 К | кг |  | +150 | Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов, трансформаторов. |  |
| Лак ГФ-985 , ГФ-95 ,ФЛ-98, МЛ-92 | кг |  | +130 |  |  |
| Лак ПЭ 9180/9153М,993 «ПЭ» | кг |  |  |  |  |
| Компаунд ЭЛПЛАСТ 155ИД/180ИД | кг |  | +155/+180 |  |  |
| Лак ЛБС /ФЛ -5111/ФЛ-9107Л | кг |  |  | Изготовление слоистых пластиков и клеев. |  |
| Лак МА-401 | кг |  |  |  |  |
| Лак БТ 350 | кг | черный |  | Для защиты поверхности метал. поверхностей. |  |
| Эмаль КО - 976; КО-983 | кг | красно-коричневая | +180 | Для покрытия и ремонта обмоток машин, деталей. |  |
| Эмаль м. ЭП-9111; ПЭ-9114 , ЭП-992 | кг | кр-кор.,сер/зеленая | +155 | Для покрытия обмоток электрических машин и др. деталей электрооборудования в силовых цепях. |  |
| Эмаль м. ГФ-92ХК, ГФ-92ХС | кг | серая,красно-коричневая | +130 |  |  |
| Лакоткани, стеклолакоткани, пропитанные стеклоткани |  |  |  |  |  |
| Стеклолакоткань ЛСК-Б, ЛСК 155/180 | кв.м | 0,10;0,12;0,15;0,17/0,20 | +180 | В качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах. |  |
| Стеклолакоткань ЛСМ -105/120 | кв.м | 0,1;0,12/0,15;0,17;0,2 | +120 |  |  |
| СтеклолакотканьЛСТР | кг | 0,16;0,18-0,24 | +155 |  |  |
| Стеклолакоткань ЛСП 130/155 | кв.м | 0,12/0,15-0,17 | +155 |  |  |
| Стеклолакоткань ЛСКЛ | кг | 0,12;0,15*10-30 | +155 |  |  |
| Лакоткань ЛКМ, ЛКМС | кв.м | 0,10;0,12; 0,15 | +105 |  |  |
| Лакоткань ЛШМ, ЛШМС | кв.м | 0,1; 0,12 ;0,15 | +105 |  |  |
| Стеклоткань ПС-ИФ/ЭП | кг |  |  | Изготовление деталей. |  |
| Материал рулонный РЭМ | кг | 0,2/0,3-0,5,0,8 | +155 |  |  |
| Ленты слюдяные |  |  |  |  |  |
| Лента пропитанная Элмикатерм ЛСЭП-934- ТПл /СПл (ЛСп-F-ТПл) ЛСК-СС/ЛСК-Т/ЛСК-ТТ(ЛСп-F-ТT,CC) ЛСК-110-ТПл (ЛСп-F-ТПл) ЛСК-110-СПл (ЛСп-F-ТПл) ЛСК-110СТ (ЛСп-F-ТT) ЛСК-110-ТТ (ЛСп-F-ТT) ЛСКО-ПМ (ЛСп-Н-ТПл) ЛСУ (ЛСп-F-ТПл) ЛИКО-ТТ ЛСКВ (ЛСп-Н-ТПл) ЛСЭК-5ТПл/ЛСЭК-5СПл (ЛСп-F-2Пл) ЛСПМ (ЛСп-Н-ТПл) | кг | 0,08-0,20 0,08-0,1/0,11/0,13 0,15-0,17/0,12/0,15-0,17 0,08-0,09/0,01-0,11/0,13 0,1/0,11/0,13 0,11-0,13/0,17-0,2 0,13/0,17-0,20 0,10-0,11/0,13/0,15/0,17 0,10/0,13 0,15-0,17 0,10/0,12 0,08-0,13/0,1-0,13 0,11-0,13 | +155 +155 +180 +130 +130 +130 +130 +180 +155 +180 +600 +155 +180 | Витковая и корпусная изоляция тяговых электродвигателей, витковая изоляция высоковольтных электрических машин. Изоляция полюсных катушек. |  |
| Лента непропитанная Элмикапор ЛСКН-135-СПл/ЛСКН-100ТТ ЛСКН-160ТТ, ЛСКО-180Т | кг | 0,11-0,18 0,1-0,11/0,09 0,13 | +130 /+155 +180 | Корпусная изоляция высоковольтных электрических машин, тяговых эл. двигателей, изготовление методом вакуум-нагнетательной пропитки. |  |
| Лента Элмикатекс 54509 | кг | 0,10-0,14 | +155 | Пожаробезопасные кабели. |  |
| Лента клеящая ЛК-150 | кг | 0,12 | +155 |  |  |
| Ленты |  |  |  |  |  |
| Лента бандажная ЛСБЭ 180 / ЛСБЭ-155 | кг | 0,2*20 | +180 /+155 | Бандажирование якорей роторов электрических машин. |  |
| Лента стеклянная ЛЭСБ, ЛЭС | м | 0,1*15/0,1*20/0,2*25/0,2*35 |  | В качестве утягивающего материала. |  |
| Лента киперная , тафтяная | м | 10,0-40,0 |  |  |  |
| Лента миткалевая, батистовая | м | 12,0-16,0 |  |  |  |
| Лента ФУМ | м | 15,0-60,0 |  | Уплотнение резьбовых соединений. |  |
| Лента смоляная | кг | 0,8 |  | При монтаже муфт в качестве подмоток. |  |
| Лента Лэтсар БП, КФ, КП | кг | 0,2/0,25/0,5 |  | Изоляция выводных и монтажных проводов электрооборудования. |  |
| Лента (изолента) Х/Б; ПВХ | кг/шт |  |  |  |  |
| Трубки и цилиндры |  |  |  |  |  |
| Трубка ТЛВ | м | 0,75-11,0 |  | Изоляция выводных и монтажных проводов электрооборудования. |  |
| Трубка ТКР / ТВ-40 (ПВХ) | м/ кг | 1,0-24,0 | +300/+70 |  |  |
| Трубка термоусаживаемая ТУТ | м |  |  |  |  |
| Трубка бумажно-бакелитовая | кг | от Ф10 -900 |  | В качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах. |  |
| Цилиндры ЦСЭФ, ЦС-ЭТФ | кг | Ф105-600 |  |  |  |
| Фторопласт (трубки, пластины) | кг |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |
| Сетка стеклянная СС 1 | м |  |  | Для кровельных работ. |  |
| Стеклоткань Э3/200, Э3/100 | м |  |  | Теплоизолирующий материал. |  |
| Стеклопластик РСТ 430/250 | м |  |  |  |  |
| Лента ПВХ (ПИЛ) | кг | шир.450 |  |  |  |
| Асботехническая продукция |  |  |  |  |  |
| Набивка сальниковая АП,ХБП,ЛП, АС, АФТ, АПР,АГИ,АПРПС,ЛС, ХБП, ХБС,УС | кг | 4-25*4*25 | до +400С | Уплотнение узлов различных механизмов. |  |
| Шнур ШАОН, ШК, ШАП, ШАУ | кг | от 0,7-60,0 |  |  |  |
| Паронит ПОН-Б, ПМБ, ПЭ/ПА | кг | 0,6-5 /0,8-2,0 |  | Прокладочный материал. |  |
| Асбокартон КАОН | кг | 3,0-10,0 |  | Теплоизоляционный, прокладочный материал. |  |
| Асботкань АТ, АСТ | м2 |  |  | Уплотнение узлов различных механизмов. |  |
| Лента ЛАТ, ЛАЛЭ |  |  |  |  |  |
| Шнур-чулок АСЭЧ, ШС / шнур лавсановый | м | 1,0-8,0/1,0-5,0 |  | Изоляция выводных проводов электрооборудования |  |
| Электрокартон марка ЭВ, Б | кг | Оргстекло ТОСП | кг | Винипласт листовой | кг |
| Фторопласт (пластины, втулки, стержни) | кг | Капролон (лист, стержень) | кг | Ацеид | кг |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |
| АВВГ , АППВ, АПВ, РК, ПВВ, ПГВА, КВВГ, КГ , ВВГ, ПРППМ, ТРП, ШВВП, ППВ, ПВС, ПВ-1, ПВ-3 |  |  |  |  |  |
| Эмальпровод ПЭТВ-2,ПЭТ-155 | кг | 0,10-3,0 |  |  |  |

ДЕЙСТВУЕТ  ГИБКАЯ  СИСТЕМА  СКИДОК  ДЛЯ  КАЖДОГО  КЛИЕНТА,  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ОБЪЕМА  И ФОРМЫ  ОПЛАТЫ.

Условия поставки продукции : самовывоз, контейнером, багажом, поставка транспортом нашей организации.

АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ МАТЕРИАЛЫ:

620057,  г. Екатеринбург, ул. Шефская, 4 «а» тел/факс (343) 217-98-09, 217-98-29   info@izolitural.ru