## АС
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [11 empty] | Armaflex AC/XG
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Гибкий теплоизоляционный материал из синтетического каучука
Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97)
температура применения t, °С | [9 empty] | коэффициент сопротивления паропроницанию µ |  |  |  |  | теплопроводность λ
от -50 до +105 | [9 empty] | ≥7000 |  |  |  |  | ≤0,035 при 0° С
Трубная изоляция (длина 2м)
Медная труба |  | Стальная труба |  |  | вн.Ø мин/макс мм | диаметр | Толщина изоляции
[7 empty] | 6 (¼") |  | 9 (⅜") |  | 13 (½") |  | 19 (¾") |  | 25 (1") |  | 32 (1 ¼")
нар.Øмм | ном.шир DN | дюймы | нар.Øмм | ном.шир DN |  |  | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п.
6 | 4 |  |  |  | 7-8,5 | 6 | 6х06 | 13 | 9х06 | 19 | 13х06* | 45
8 | 6 |  |  |  | 9-10,5 | 8 | 6х08* | 26
10 | 8 | 0.125 | 10.2 | 6 | 11-12,5 | 10 | 6х10 | 14 | 9х10 | 20
12 | 10 |  |  |  | 13-14,5 | 12 | 6х12 | 15 | 9х12 | 21
15 |  | 0.25 | 13.5 | 8 | 16-17,5 | 15 | 6х15 | 17 | 9х15 | 23 | 13х15 | 34
18 | 15 | 0.375 | 17.2 | 10 | 19-20,5 | 18 | 6х18 | 18 | 9х18 | 25 | 13х18 | 35 | 19х18 | 74
22 | 20 | 0.5 | 21.3 | 15 | 23-24,5 | 22 | 6х22 | 21 | 9х22 | 26 | 13х22 | 36 | 19х22 | 78 | 25х22 | 156 | 32х22* | 257
28 | 25 | 0.375 | 26.9 | 20 | 29-30,5 | 28 | 6х28 | 27 | 9х28 | 34 | 13х28 | 46 | 19х28 | 92 | 25х28 | 179 | 32х28* | 277
35 | 32 | 1 | 33.7 | 25 | 36-38 | 35 | 6х35 | 35 | 9х35 | 41 | 13х35 | 54 | 19х35 | 113 | 25х35 | 219 | 32х35* | 313
42 | 40 | 1¼ | 42.4 | 32 | 43,5-45,5 | 42 |  |  | 9х42 | 45 | 13х42 | 61 | 19х42 | 135 | 25х42 | 263 | 32х42* | 346
|  | 1½ | 48.3 | 40 | 49,5-51,5 | 48 |  |  | 9х48 | 51 | 13х48 | 69 | 19х48 | 150 | 25х48 | 295 | 32х48* | 383
54 | 50 |  | 54 |  | 55-57 | 54 |  |  | 9х54 | 65 | 13х54 | 86 | 19х54 | 170 | 25х54 | 322 | 32х54* | 441
|  | 2 | 60.3 | 50 | 61,5-63,5 | 60 |  |  | 9х60 | 69 | 13х60 | 93 | 19х60 | 183 | 25х60 | 364 | 32х60* | 523
64 |  |  | 63.5 |  | 65-67,5 | 64 |  |  | 9х64 | 79 | 13х64 | 106.95 | 19х64 | 202 | 25х64* | 384 | 32х64* | 553
76.1 | 65 | 2½ | 76.1 | 65 | 77-79,5 | 76 |  |  | 9х76 | 92 | 13х76 | 116 | 19х76 | 234 | 25х76* | 416 | 32х76* | 633
[5 empty] | 81-84 | 80 | [10 empty] | 32х80* | 663
88.9 | 80 | 3 | 88.9 | 80 | 90,5-93,5 | 89 |  |  | 9х89 | 115 | 13х89 | 145 | 19х89 | 256 | 25х89* | 458 | 32х89* | 669
|  | 3½ |  |  | 105-108 | 102 | [10 empty] | 32х102* | 808
108 | 100 |  |  |  | 109,5-113 | 108 |  |  | 9х108 | 257 | 13х108 | 219 | 19х108 | 370 | 25х108* | 731
114 | 100 | 4 | 114.3 | 100 | 116-120 | 114 |  |  | 9х114 | 217 | 13х114 | 230 | 19х114 | 383 | 25х114* | 755
[5 empty] | 127-131 | 125 |  |  |  |  | 13х125* | 367 | 19х125 | 520
133 | 125 |  | 133 |  | 135-139 | 133 |  |  |  |  | 13х133 | 364 | 19х133 | 526
|  | 5 | 139.7 | 125 | 142-146 | 140 | [6 empty] | 19х140 | 533
159 | 150 |  | 160 |  | 162-167 | 160 | [6 empty] | 19х160 | 578
ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ И САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
толщина |  | м² в кор. |  |  |  | Рулоны |  |  |  | руб/м² |  | Самокл.рулоны |  |  |  |  | руб/м²
6 |  | 15 |  |  |  | AC-06-99/Е |  |  |  | 248 |  | XG-06-99/ЕА* |  |  |  |  | 520
9 |  | 10 |  |  |  | АС-09-99/Е |  |  |  | 344 |  | АС-09-99/ЕА |  |  |  |  | 540
13 |  | 8 |  |  |  | АС-13-99/Е |  |  |  | 421 |  | АС-13-99/ЕА |  |  |  |  | 650
19 |  | 6 |  |  |  | АС-19-99/Е |  |  |  | 597 |  | АС-19-99/ЕА |  |  |  |  | 800
25 |  | 4 |  |  |  | АС-25-99/Е |  |  |  | 775 |  | АС-25-99/ЕА |  |  |  |  | 1101
32 |  | 3 |  |  |  | АС-32-99/Е |  |  |  | 975 |  | АС-32-99/ЕА |  |  |  |  | 1278
40 |  | 7 |  |  |  | XG-40-99/Е* |  |  |  | 2023
| * | Поставляется Armaflex XG
2012-06-01 | [11 empty] | Цены с НДС. Предоставляются скидки
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [11 empty] | Armaflex Acе DUCT
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Самоклеящиеся рулоны с алюминиевым покрытием
Артикул | [6 empty] | толщина |  | м² в кор. |  |  | руб/м²
ACE -09-99/EA-AL | [6 empty] | 9 |  | 20 |  |  | 639
ACE -13-99/EA-AL | [6 empty] | 13 |  | 16 |  |  | 791
ACE -19-99/EA-AL | [6 empty] | 19 |  | 12 |  |  | 946
ACE -25-99/EA-AL | [6 empty] | 25 |  | 8 |  |  | 1101
ACE -32-99/EA-AL | [6 empty] | 32 |  | 6 |  |  | 1278
Рулоны с алюминиевым покрытием
Артикул | [6 empty] | толщина |  | м² в кор. |  |  | руб/м²
ACE -09-99/E-AL | [6 empty] | 9 |  | 20 |  |  | 540
ACE -13-99/E-AL | [6 empty] | 13 |  | 16 |  |  | 650
ACE -19-99/E-AL | [6 empty] | 19 |  | 12 |  |  | 800
ACE -25-99/E-AL | [6 empty] | 25 |  | 8 |  |  | 950
ACE -32-99/E-AL | [6 empty] | 32 |  | 6 |  |  | 1100

## НТ
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [8 empty] | Armaflex НТ
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail: rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Гибкий теплоизоляционный материал из синтетического каучука
стойкий к УФ-излучению
Г1 ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97)
температура применения t, °С | [6 empty] | коэффициент сопротивления паропроницанию µ |  |  |  |  | теплопроводность λ
от -50 до +150 | [6 empty] | ≥4000 |  |  |  |  | ≤0,038 при 0° С
Трубная изоляция (длина 2м)
Медная труба |  | Стальная труба |  |  | вн.Ø мин/макс мм | диаметр | Толщина изоляции
[7 empty] | 10mm |  | 13 mm |  | 19 mm |  | 25 mm
нар.Øмм | ном.шир DN | дюймы | нар.Øмм | ном.шир DN |  |  | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п. | артикул | руб/м.п.
10 | 8 | 0.125 | 10.2 | 6 | 11,5-13,0 | 10 | 10х10 | 50.95 | 13х10 | 66.11
12 | 10 |  |  |  | 13,5-15 | 12 | 10х12 | 54.27 | 13х12 | 70.03 | 19х12 | 125.19
14/15 | 10/- | 0.25 | 13.5 | 8 | 16,5-18 | 15 | 10х15 | 55.93 | 13х15 | 78.91 | 19х15 | 150.15 | 25х15 | 232.32
18 | 15 | 0.375 | 17.2 | 10 | 19,5-21 | 18 | 10х18 | 60.09 | 13х18 | 85.45 | 19х18 | 154.79 | 25х18 | 235.87
22 | 20 | 0.5 | 21.3 | 15 | 23,5-25 | 22 | 10х22 | 67.01 | 13х22 | 91.38 | 19х22 | 176.09 | 25х22 | 254.98
28 | 25 | 0.375 | 26.9 | 20 | 29,5-31 | 28 | 10х28 | 75.32 | 13х28 | 99.1 | 19х28 | 204.73 | 25х28 | 291.53
35 | 32 | 1 | 33.7 | 25 | 36,5-38,5 | 35 | 10х35 | 84.45 | 13х35 | 119.95 | 19х35 | 237.09 | 25х35 | 326.46
42 | 40 | 1¼ | 42.4 | 32 | 44-46 | 42 | 10х42 | 96.36 | 13х42 | 134.62 | 19х42 | 267.85 | 25х42 | 360.04
|  | 1½ | 48.3 | 40 | 50-52 | 48 | - |  | 13х48 | 161.65 | 19х48 | 326.73 | 25х48 | 417.58
54 | 50 |  | 54 |  | 55,5-57,5 | 54 | - |  | 13х54 | 194.08 | 19х54 | 369.16 | 25х54 | 465.22
|  | 2 | 60.3 | 50 | 62-64 | 60 | - |  | 13х60 | 213.38 | 19х60 | 413.18 | 25х60 | 507.54
76.1 | 65 | 2½ | 76.1 | 65 | 77,5-80 | 76 | - |  | 13х76 | 285.01 | 19х76 | 507.86 | 25х76 | 611.75
88.9 | 80 | 3 | 88.9 | 80 | 90,5-93,5 | 89 | - |  | 13х89 | 319.69 | 19х89 | 563.82 | 25х89 | 656.6
ТРУБНАЯ И ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ
толщина |  | м.п.в кор. |  |  | Трубная в Рулонах |  |  | руб/м.п. |  | м в кор | Листовая |  |  | руб/м²
10 | [9 empty] | 10 | НТ-10-99/Е |  |  | 617.76
13 |  | 26 |  |  | НТ-13х15/Е |  |  | 140 |  | 8 | НТ-13-99/Е |  |  | 772.02
13 |  | 22 |  |  | НТ-13х18/Е |  |  | 150
19 |  | 16 |  |  | НТ-19х15/Е |  |  | 235 |  | 6 | НТ-19-99/Е |  |  | 1090.55
19 |  | 14 |  |  | НТ-19х18/Е |  |  | 237
25 | [9 empty] | 4 | НТ-25-99/Е |  |  | 1361.01
2012-06-01 | [8 empty] | Цены с НДС. Предоставляются скидки

## Аксессуары
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б |  |  | Armaflex
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Аксессуары для монтажа теплоизоляции Armaflex
Наименование |  | Количество в упаковке |  | руб/шт
Клей Armaflex AC ADH 520/0,25/Е |  | 24 |  | 263.42
Клей Armaflex AC ADH 520/0,50/Е |  | 12 |  | 289.47
Клей Armaflex AC ADH 520/1,0/Е |  | 12 |  | 470.58
Клей Armaflex AC ADH 520/2,5/Е |  | 8 |  | 1134.39
Клей Armaflex НТ ADH 625/0,25/Е |  | 24 |  | 472.17
Клей Armaflex НТ ADH 625/0,50/Е |  | 12 |  | 555.21
Клей Armaflex НТ ADH 625/1,0/Е |  | 12 |  | 781.7
Очищающее средство 1,0 |  | 4 |  | 458.5
Лента ACE/Tape ( 50х15х3) |  | 12 |  | 452.84
Лента AF/Tape (50х15х3) |  | 12 |  | 985.75
Лента НТ/Tape (50х15х3) |  | 12 |  | 931.91
Краска ArmaFinish/WH белая 2,5 л |  | 4 |  | 2473.48
Краска ArmaFinish/GY серая 2,5 л |  | 4 |  | 2473.48
Мастика ACH -MASTIC D 290ml |  | 12 |  | 1239.33
Клеевой пистолет Gluemaster 0,25 л |  | 12 |  | 1808.36
Кисть Gluemaster 11 мм |  | 20 (5х4) |  | 427.8
Кисть Gluemaster 17 мм |  | 20 (5х4) |  | 516.34
Кисть Gluemaster 25 мм |  | 20 (5х4) |  | 543.73
Клей Armaflex AC ADH 520 основан на модифицированном хлоропене в смеси с растворителями. Имеет низкую вязкость. Быстро высыхает. Продукт специально разработан для склеивания гибких эластомерных изоляционных материалов.
Высокотемпературный клей НТ ADH 625 - однокомпонентный клей,разработан специально для склеивания теплоизоляционных материалов Armaflex, предназначенных для объектов , работающих при высоких температурах.
Специальное очищающее средство для клея. Применяется для очистки склеиваемых поверхностей и используемых инструментов.
Самоклеящаяся лента используется для изоляции тяжелых и трудно доступных участков.
Защитная краска на водной основе. Служит защитой для гибкой теплоизоляции от солнечных лучей , ультрафиолетового излучения и химических атак.
2012-06-01 |  |  | Цены с НДС. Предоставляются скидки

## AF
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [11 empty] | Armaflex AF
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Гибкий теплоизоляционный материал из синтетического каучука
Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97)
для систем кондиционирования, холодильной техники
с антимикробной защитной добавкой Microban
температура применения t, °С | [9 empty] | коэффициент сопротивления паропроницанию µ |  |  |  |  | теплопроводность λ
от -50 (до -200) до +105 | [9 empty] | ≥7000 -10 000 |  |  |  |  | ≤0,034-0,037 при 0° С
Трубная изоляция (длина 2м)
Медная труба |  | Стальная труба |  |  | вн.Ø мин/макс мм | диаметр | Вид изоляции
[7 empty] | AF-1 |  |  |  | AF-2 |  |  |  | AF-3
нар.Øмм | ном.шир DN | дюймы | нар.Øмм | ном.шир DN |  |  | толщина стенки | артикул |  | руб/м.п. | толщина стенки | артикул |  | руб/м.п. | толщина стенки | артикул |  | руб/м.п.
6 | 4 |  |  |  | 7-8,5 | 6 | 7 | 1-006 |  | 46.46 | 9.5 | 2-006 |  | 67.89
8 | 6 |  |  |  | 9-10,5 | 8 | 7 | 1-008 |  | 47.17
10 | 8 | 0.125 | 10.2 | 6 | 11-12,5 | 10 | 7.5 | 1-010 |  | 48.27 | 11 | 2-010 |  | 77.38
12 | 10 |  |  |  | 13-14,5 | 12 | 7.5 | 1-012 |  | 51.32 | 11 | 2-012 |  | 82.62 | 13 | 3-012 |  | 94
15 |  | 0.25 | 13.5 | 8 | 16-17,5 | 15 | 8 | 1-015 |  | 54.81 | 11.5 | 2-015 |  | 92.6 | 13.5 | 3-015 |  | 113
18 | 15 | 0.375 | 17.2 | 10 | 19-20,5 | 18 | 8 | 1-018 |  | 58.41 | 11.5 | 2-018 |  | 100.34 | 14 | 3-018 |  | 117
22 | 20 | 0.5 | 21.3 | 15 | 23-24,5 | 22 | 8.5 | 1-022 |  | 81.71 | 12 | 2-022 |  | 109.32 | 14.5 | 3-022 |  | 132
28 | 25 | 0.375 | 26.9 | 20 | 29-30,5 | 28 | 8.5 | 1-028 |  | 122.05 | 12.5 | 2-028 |  | 118.31 | 15 | 3-028 |  | 155.75
35 | 32 | 1 | 33.7 | 25 | 36-38 | 35 | 9 | 1-035 |  | 137.03 | 13 | 2-035 |  | 143.27 | 15.5 | 3-035 |  | 186.12
42 | 40 | 1¼ | 42.4 | 32 | 43,5-45,5 | 42 | 9 | 1-042 |  | 163.02 | 13.5 | 2-042 |  | 160.49 | 16 | 3-042 |  | 204.61
|  | 1½ | 48.3 | 40 | 49,5-51,5 | 48 | 9 | 1-048 |  | 189.54 | 13.5 | 2-048 |  | 197.76 | 16.5 | 3-048 |  | 255.2
54 | 50 |  | 54 |  | 55-57 | 54 | 9 | 1-054 |  | 216.2 | 13.5 | 2-054 |  | 231.88 | 17 | 3-054 |  | 284.73
57 | 50 |  | 57 |  | 58-60 | 57 | 9 | 1-057• |  | 226.76 |  | 2-057• |  | 361
|  | 2 | 60.3 | 50 | 61,5-63,5 | 60 | 9 | 1-060 |  | 276.51 | 14 | 2-060 |  | 286.7 | 17 | 3-060 |  | 317.12
64 |  |  | 63.5 |  | 65-67,5 | 64 | 9.5 | 1-064 |  | 295.4 | 14 | 2-064 |  | 297 | 17 | 3-064• |  | 336.02
76.1 | 65 | 2½ | 76.1 | 65 | 77-79,5 | 76 | 9.5 | 1-076 |  | 369 | 14 | 2-076 |  | 319.99 | 17 | 3-076 |  | 392
88.9 | 80 | 3 | 88.9 | 80 | 90,5-93,5 | 89 | 9.5 | 1-089 |  | 446.55 | 14.5 | 2-089 |  | 524.75 | 17.5 | 3-089 |  | 451.88
|  | 3½ |  |  | 105-108 | 102 | 9.5 | 1-102• |  | 668 | 14.5 | 2-102 |  | 689.15
108 | 100 |  |  |  | 109,5-113 | 108 | 9.5 | 1-108• |  | 675.48 | 14.5 | 2-108 |  | 717 | 18 | 3-108 |  | 817.69
114 | 100 | 4 | 114.3 | 100 | 116-120 | 114 | 9.5 | 1-114 |  | 725.79 | 15 | 2-114 |  | 724.82 | 18 | 3-114 |  | 977.75
[5 empty] | 127-131 | 125 | 9.5 | 1-125• |  | 951.6 | 15 | 2-125 |  | 899.14 | 18.5 | 3-125• |  | 1113.65
133 | 125 |  | 133 |  | 135-139 | 133 | 9.5 | 1-133• |  | 998.01 | 15.5 | 2-133• |  | 1060.49 | 18.5 | 3-133• |  | 1158.02
|  | 5 | 139.7 | 125 | 142-146 | 140 | 10 | 1-140• |  | 1026.48 | 15.5 | 2-140 |  | 1192.09 | 19 | 3-140 |  | 1218.39
159 | 150 |  | 160 |  | 162-167 | 160 | 10 | 1-160 |  | 1277 | 16 | 2-160 |  | 1277.73 | 19 | 3-160 |  | 1402.6
• изготавливаются по заказ. Срок поставки по договоренности
2012-06-01 | [10 empty] | Цены с НДС. Предоставляются скидки
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [11 empty] | Armaflex AF
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Гибкий теплоизоляционный материал из синтетического каучука
Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97)
для систем кондиционирования, холодильной техники
с антимикробной защитной добавкой Microban
температура применения t, °С | [9 empty] | коэффициент сопротивления паропроницанию µ |  |  |  |  | теплопроводность λ
от -50 (до -200) до +105 | [9 empty] | ≥7000 -10 000 |  |  |  |  | ≤0,034-0,037 при 0° С
Трубная изоляция (длина 2м)
Медная труба |  | Стальная труба |  |  | вн.Ø мин/макс мм | диаметр | Вид изоляции
[7 empty] | AF-4 |  |  |  | AF-5 |  |  |  | AF-6
нар.Øмм | ном.шир DN | дюймы | нар.Øмм | ном.шир DN |  |  | толщина стенки | артикул |  | руб/м.п. | толщина стенки | артикул |  | руб/м.п. | толщина стенки | артикул |  | руб/м.п.
10 | 8 | 0.125 | 10.2 | 6 | 11-12,5 | 10 | 15.5 | 4-010 |  | 100.71
12 | 10 |  |  |  | 13-14,5 | 12 | 16 | 4-012 |  | 106.33 |  |  |  |  | 32 | 6-012 |  | 352.26
15 |  | 0.25 | 13.5 | 8 | 16-17,5 | 15 | 17 | 4-015 |  | 128.23 |  |  |  |  | 32 | 6-015 |  | 354.31
18 | 15 | 0.375 | 17.2 | 10 | 19-20,5 | 18 | 17.5 | 4-018 |  | 132.35 |  |  |  |  | 32 | 6-018 |  | 363.8
22 | 20 | 0.5 | 21.3 | 15 | 23-24,5 | 22 | 18 | 4-022 |  | 150.51 | 25 | 5-022 |  | 264.74 | 33.5 | 6-022 |  | 377.15
28 | 25 | 0.375 | 26.9 | 20 | 29-30,5 | 28 | 19 | 4-028 |  | 182.34 | 25 | 5-028 |  | 301.86 | 35 | 6-028 |  | 417.58
35 | 32 | 1 | 33.7 | 25 | 36-38 | 35 | 19.5 | 4-035 |  | 208.73 | 27 | 5-035 |  | 331.34 | 35 | 6-035 |  | 485.47
42 | 40 | 1¼ | 42.4 | 32 | 43,5-45,5 | 42 | 20 | 4-042 |  | 235.5 | 27 | 5-042 |  | 359.97 | 36.5 | 6-042 |  | 604.03
|  | 1½ | 48.3 | 40 | 49,5-51,5 | 48 | 20.5 | 4-048 |  | 287.35 | 27.5 | 5-048 |  | 420.81 | 37.5 | 6-048 |  | 655.2
54 | 50 |  | 54 |  | 55-57 | 54 | 21 | 4-054 |  | 324.98 | 28.5 | 5-054 |  | 475.36 | 38 | 6-054 |  | 757.04
57 | 50 |  | 57 |  | 58-60 | 57 | 21.5 | 4-057• |  | 361 |  |  |  |  | 38.5 | 6-057 |  | 789.98
|  | 2 | 60.3 | 50 | 61,5-63,5 | 60 | 21.5 | 4-060 |  | 368.09 | 29 | 5-060 |  | 571.93 | 39 | 6-060 |  | 847.32
64 |  |  | 63.5 |  | 65-67,5 | 64 | 21.5 | 4-064 |  | 386.76 | 29 | 5-064• |  | 813.19 | 39.5 | 6-064 |  | 877.02
76.1 | 65 | 2½ | 76.1 | 65 | 77-79,5 | 76 | 22 | 4-076 |  | 447.41 | 30 | 5-076 |  | 911.85 | 40.5 | 6-076 |  | 1033.75
88.9 | 80 | 3 | 88.9 | 80 | 90,5-93,5 | 89 | 22.5 | 4-089 |  | 508.48 | 30.5 | 5-089 |  | 969.71 | 41.5 | 6-089 |  | 1307.1
|  | 3½ |  |  | 105-108 | 102 | 23 | 4-102 |  | 1193 |  |  |  |  | 42.5 | 6-102• |  | 1646.65
108 | 100 |  |  |  | 109,5-113 | 108 | 23 | 4-108 |  | 971.16 | 31 | 5-108 |  | 1396.68 | 42.5 | 6-108 |  | 1774.68
114 | 100 | 4 | 114.3 | 100 | 116-120 | 114 | 23.5 | 4-114 |  | 1023.94 | 31.5 | 5-114 |  | 1472.65 | 43 | 6-114 |  | 1870.58
[5 empty] | 127-131 | 125 | 23.5 | 4-125• |  | 1205.76
133 | 125 |  | 133 |  | 135-139 | 133 | 24 | 4-133• |  | 1420.31 |  |  |  |  | 44 | 6-133¹• |  | 3140
|  | 5 | 139.7 | 125 | 142-146 | 140 | 24.5 | 4-140 |  | 1445.02 | 32 | 5-140¹ |  | 1802.83 | 44.5 | 6-140¹• |  | 3334
159 | 150 |  | 160 |  | 162-167 | 160 | 25 | 4-160 |  | 1605.3 |  |  |  |  | 45 | 6-160¹• |  | 3592
¹ поставляется труба длиной 1 м
• изготавливаются по заказ. Срок поставки по договоренности
2012-06-01 | [10 empty] | Цены с НДС. Предоставляются скидки
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [11 empty] | Armaflex AF
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Гибкий теплоизоляционный материал из синтетического каучука
Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97)
для систем кондиционирования, холодильной техники
с антимикробной защитной добавкой Microban
температура применения t, °С | [9 empty] | коэффициент сопротивления паропроницанию µ |  |  |  |  | теплопроводность λ
от -50 (до -200) до +105 | [9 empty] | ≥7000 -10 000 |  |  |  |  | ≤0,034-0,037 при 0° С
Самоклеящаяся трубная изоляция (длина 2м)
Медная труба |  | Стальная труба |  |  | вн.Ø мин/макс мм | диаметр | Вид изоляции
[7 empty] | AF-1 A |  |  | AF-2 A |  |  | AF-3 A |  |  | AF-4 A
нар.Øмм | ном.шир DN | дюймы | нар.Øмм | ном.шир DN |  |  | толщина стенки | артикул | руб/м.п. | толщина стенки | артикул | руб/м.п. | толщина стенки | артикул | руб/м.п. | толщина стенки | артикул | руб/м.п.
15 |  | 0.25 | 13.5 | 8 | 16-17,5 | 15 | 8 | 1-15 А | 94 | 11 | 2-15 А | 133 | 13.5 | 3-15 А | 238 | 17 | 4-15 А | 267
18 | 15 | 0.375 | 17.2 | 10 | 19-20,5 | 18 | 8 | 1-18А | 99 | 11.5 | 2-18А | 142 | 14 | 3-18А | 247 | 17.5 | 4-18А | 275
22 | 20 | 0.5 | 21.3 | 15 | 23-24,5 | 22 | 8.5 | 1-22А | 128 | 12 | 2-22А | 189 | 14.5 | 3-22А | 334 | 18 | 4-22А | 365
28 | 25 | 0.375 | 26.9 | 20 | 29-30,5 | 28 | 8.5 | 1-28А | 141 | 12.5 | 2-28А | 191 | 15 | 3-28А | 385 | 19 | 4-28А | 427
35 | 32 | 1 | 33.7 | 25 | 36-38 | 35 | 9 | 1-35А | 155 | 13 | 2-35А | 239 | 15.5 | 3-35А | 441 | 19.5 | 4-35А | 486
42 | 40 | 1¼ | 42.4 | 32 | 43,5-45,5 | 42 | 9 | 1-42А | 178 | 13.5 | 2-42А | 263 | 16 | 3-42А | 477 | 20 | 4-42А | 543
|  | 1½ | 48.3 | 40 | 49,5-51,5 | 48 | 9 | 1-48А | 233 | 13.5 | 2-48А | 310 | 16 | 3-48А | 588 | 20.5 | 4-48А | 652
54 | 50 |  | 54 |  | 55-57 | 54 | 9 | 1-54А | 258 | 13.5 | 2-54А | 406 | 16.5 | 3-54А | 712 | 21 | 4-54А | 731
|  | 2 | 60.3 | 50 | 61,5-63,5 | 60 | 9 | 1-60А | 295 | 14 | 2-60А | 419 | 16.5 | 3-60А | 789 | 21.5 | 4-60А | 812
76.1 | 65 | 2½ | 76.1 | 65 | 77-79,5 | 76 | 9.5 | 1-76А | 378 | 14 | 2-76А | 550 | 17 | 3-76А | 964 | 22 | 4-76А | 980
88.9 | 80 | 3 | 88.9 | 80 | 90,5-93,5 | 89 | 9.5 | 1-89А | 451 | 14.5 | 2-89А | 631 | 17.5 | 3-89А | 1081 | 22.5 | 4-89А | 1100
2012-06-01 | [10 empty] | Цены с НДС. Предоставляются скидки
ООО "РИКОМ" Официальный дистрибьютор компании Армаселль 620087 г.Екатеринбург ул. Походная д.76 оф 26-б | [11 empty] | Armaflex AF
тел./факс : 8-343-214-98-05 ; 295-68-31
e-mail:rikom.ekb@yandex.ru m.rikom@mail.ru
www.rikom-izol.ru
Гибкий теплоизоляционный материал из синтетического каучука
Г1 ГОСТ 30244-97 (слабогорючий по СНиП 21-01-97)
для систем кондиционирования, холодильной техники
с антимикробной защитной добавкой Microban
температура применения t, °С | [9 empty] | коэффициент сопротивления паропроницанию µ |  |  |  |  | теплопроводность λ
от -50 (до -200) до +105 | [9 empty] | ≥7000 -10 000 |  |  |  |  | ≤0,034-0,037 при 0° С
ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ и ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ
размеры: 2м х 0,5м листовая ; рулонная шириной 1 м
толщина |  |  | листовая |  |  | м в кор. |  | в рулонах |  |  | м в кор |  | длина рул. |  |  | руб/кв.м.
6 | [7 empty] | AF-6MM/E |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 355
10 |  |  | AF-10MM |  |  | 13 |  | AF-10MM/E |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 481
13 |  |  | AF-13MM |  |  | 9 |  | AF-13MM/E |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 570
16 |  |  | AF-16MM |  |  | 8 |  | AF-16MM/E |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 732
19 |  |  | AF-19MM |  |  | 7 |  | AF-19MM/E |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 881
25 |  |  | AF-25MM |  |  | 5 |  | AF-25MM/E |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 1085
32 |  |  | AF-32MM |  |  | 4 |  | AF-32MM/E |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 1367
50 |  |  | AF-50MM |  |  | 3 |  | AF-50MM/E |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 2254
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ и ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ
размеры: 2м х 0,5м листовая ; рулонная шириной 1 м
толщина | [5 empty] | кв.м в кор |  | в рулонах |  |  | м в кор |  | длина рул. |  |  | руб/кв.м.
6 |  |  | AF-6MM/А |  |  | 18 |  | AF-6MM/EА |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 613
10 |  |  | AF-10MM/А |  |  | 13 |  | AF-10MM/EА |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 711
13 |  |  | AF-13MM/А |  |  | 9 |  | AF-13MM/EА |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 801
16 | [7 empty] | AF-16MM/EА |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 964
19 |  |  | AF-19MM/А |  |  | 7 |  | AF-19MM/EА |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 1114
25 |  |  | AF-25MM/А |  |  | 5 |  | AF-25MM/EА |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 1320
32 |  |  | AF-32MM/А |  |  | 4 |  | AF-32MM/EА |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 1601
2012-06-01 | [10 empty] | Цены с НДС. Предоставляются скидки