ООО «Квин»

443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 240Б

тел/факс: (846) 276-76-15, 276-75-90

ICQ:  573155810

E-mail:  kvin_ooo@mail.ru

www.fik63.ru

ПРАЙС на продукцию

| П/№ | Наименование | Материал рассеивателя | Материал корпуса | Габаритные размеры, мм, д | Вид установки | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Розничная цена в руб. За 1 шт. С учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аделит 25 | Светотехнический поликарбонат. Призма | Алюминий | 595х595х50 | Встраиваемый/ Подвесной/ Накладной | 25 | 3968 |
| 2 | Аделит 36 | Светотехнический поликарбонат. Призма | Алюминий | 595х595х50 | Встраиваемый/ Подвесной/ Накладной | 36 | 5539 |
| 3 | Аделит 49 | Светотехнический поликарбонат. Призма | Алюминий | 595х595х50 | Встраиваемый/ Подвесной/ Накладной | 49 | 6377 |

| П/№ | Наименование | Материал рассеивателя | Материал корпуса | Габаритные размеры, мм | Вид установки | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Розничная цена в руб. За 1шт. С учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 80 | Стекло матовое (сатинат). Стекло прозрачное. Оргстекло прозрачное. | Алюминий | 1050х160х25 | Подвесной/ Крепление на трубу (кронштейн) | 80 | 10473 |
| 2 | Гранит 40 | Стекло матовое (сатинат). Стекло прозрачное. Оргстекло прозрачное. | Алюминий | 1050х96х25 | Подвесной/ Крепление на трубу (кронштейн) | 40 | 5577 |

| П/№ | Наименование | Материал рассеивателя | Материал корпуса | Габаритные размеры, мм | Вид установки | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Розничная цена в руб. За 1шт. С учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сапфир 80 | Стекло матовое (сатинат). Стекло прозрачное. Оргстекло прозрачное. | Алюминий | 1050х160х25 | Подвесной/ Крепление на трубу (кронштейн) | 80 | 13672 |
| 2 | Сапфир 40 | Стекло матовое (сатинат). Стекло прозрачное. Оргстекло прозрачное. | Алюминий | 1050х96х25 | Подвесной/ Крепление на трубу (кронштейн) | 40 | 8070 |

| П/№ | Наименование | Материал рассеивателя | Материал корпуса | Габаритные размеры, мм | Вид установки | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Розничная цена в руб. За 1шт. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Янтарь 6 | Закалённое матированное стекло | Листовая сталь | 211х106х95 | Накладной | 6 | 1244 |
| 2 | Янтарь 8 | Закалённое матированное стекло | Листовая сталь | D=188 | Накладной | 8 | 1395 |
| 3 | Янтарь 10 | Закалённое матированное стекло | Листовая сталь | D=250 | Накладной | 10 | 1608 |
| 4 | Янтарь 12 | Закаленное матированное стекло | Листовая сталь | 277х157х120 | Накладной | 12 | 1794 |
| 5 | Янтарь 13 | Закалённое матированное стекло | Листовая сталь | D=250 | Накладной | 13 | 1865 |

- Светильник по желанию Заказчика может быть изготовлен в двухзонном режиме работы (дежурное и основное освещение) и оснащён пультом дистанционного управления, датчиком на движение и на объём, фотоэлементом (светильник включается в зависимости от освещённости помещения)

- Дополнительная комплектация не входит в основную стоимость светотехнического изделия и оплачивается отдельно.

- В режиме Он-Лайн возможны консультации по всем интересующим вопросам, включая демонстрационный показ изделий.