| Наименов. изделия | Ду, мм | Ру, Мпа (кгс/см2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Углеродистая сталь 31с45нж | Легированная сталь 31лс45нж | Нержавеющая сталь 31нж45нж |
|  |  |  | Муфт. | Фланц. | С компл. отв.фл. | Муфт. | Фланц. | С компл. отв.фл. | Муфт. | Фланц. | С компл. отв.фл. |
| 31с45нж 31лс45нж 31нж45нж | 15 | 1,6 (16) | 2665 | 4200 | 5230 | 2770 | 5145 | 6175 | 6565 | Догов. | Догов. |
|  | 20 |  | 2905 | 4565 | 5665 | 3015 | 5655 | 6755 | 7095 | Догов. | Догов. |
|  | 25 |  | 3165 | 5025 | 6175 | 3290 | 6300 | 7370 | 7625 | Догов. | Догов. |
|  | 32 |  | 3715 | 7280 | Догов. | 3930 | 9275 | Догов. | 9475 | Догов. | Догов. |
|  | 40 |  | 4140 | 10950 | Догов. | 4725 | 11550 | Догов. | 11385 | Догов. | Догов. |
|  | 50 |  | 7115 | 14640 | Догов. | 7770 | 16035 | Догов. | 18735 | Догов. | Догов. |
|  | 15 | 2,5 (25) | 2665 | 4200 | 5230 | 2770 | 5145 | 6175 | 6565 | Догов. | Догов. |
|  | 20 |  | 2905 | 4565 | 5665 | 3015 | 5655 | 6755 | 7095 | Догов. | Догов. |
|  | 25 |  | 3165 | 5025 | 6175 | 3290 | 6300 | 7370 | 7625 | Догов. | Догов. |
|  | 32 |  | 3715 | 7280 | Догов. | 3930 | 9275 | Догов. | 9475 | Догов. | Догов. |
|  | 40 |  | 4140 | 10950 | Догов. | 4725 | 11550 | Догов. | 11385 | Догов. | Догов. |
|  | 50 |  | 7115 | 14640 | Догов. | 7770 | 16035 | Догов. | 18735 | Догов. | Догов. |
|  | 15 | 4,0 (40) | 2665 | 4200 | 5230 | 2770 | 5145 | 6175 | 6565 | Догов. | Догов. |
|  | 20 |  | 2905 | 4565 | 5665 | 3015 | 5655 | 6755 | 7095 | Догов. | Догов. |
|  | 25 |  | 3165 | 5025 | 6175 | 3290 | 6300 | 7370 | 7625 | Догов. | Догов. |
|  | 32 |  | 3715 | 7280 | Догов. | 3930 | 9275 | Догов. | 9475 | Догов. | Догов. |
|  | 40 |  | 4140 | 10950 | Догов. | 4725 | 11550 | Догов. | 11385 | Догов. | Догов. |
|  | 50 |  | 7115 | 14640 | Догов. | 7770 | 16035 | Догов. | 18735 | Догов. | Догов. |
|  | 15 | 6,3 (63) | 2665 | 4580 | 5680 | 2770 | 5250 | 6795 | 6565 | 11550 | Догов. |
|  | 20 |  | 2905 | 4990 | 6200 | 3015 | 5835 | 7595 | 7095 | 12600 | Догов. |
|  | 25 |  | 3165 | 5810 | 7200 | 3290 | 6565 | 8800 | 7625 | 15750 | Догов. |
|  | 32 |  | 3715 | 8955 | Догов. | 3930 | 11340 | Догов. | 9475 | 26775 | Догов. |
|  | 40 |  | 4140 | 12705 | Догов. | 4725 | 12705 | Догов. | 11385 | 29925 | Догов. |
|  | 50 |  | 7115 | 16980 | Догов. | 7770 | 17640 | Догов. | 18735 | 41475 | Догов. |
|  | 15 | 16,0 (160) | 2665 | 4580 | 5680 | 2770 | 5250 | 6795 | 6565 | 11550 | Догов. |
|  | 20 |  | 2905 | 4990 | 6200 | 3015 | 5835 | 7595 | 7095 | 12600 | Догов. |
|  | 25 |  | 3165 | 5810 | 7200 | 3290 | 6565 | 8800 | 7625 | 15750 | Догов. |
|  | 32 |  | 3715 | 8955 | Догов. | 3930 | 11340 | Догов. | 9475 | 26775 | Догов. |
|  | 40 |  | 4140 | 12705 | Догов. | 4725 | 12705 | Догов. | 11385 | 29925 | Догов. |
|  | 50 |  | 7115 | 16980 | Догов. | 7770 | 17640 | Догов. | 18735 | 41475 | Догов. |

ООО "АрмаТрейд"					                           производство и продажа трубопроводной арматуры					   (347) 246-32-95, 246-32-94

www.armatreid.com

Прайс-лист на задвижки стальные. Цены указаны с учетом НДС.