ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ INFRA-TEC®

сезон 2010-2011г.г.

| Технические характеристики | Площадь обогрева (м2) | Средний показатель потребления электроэнергии | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Открытая площадь | Закрытая Площадь | (кВт/час)* | в рублях с учетом НДС |
| IF-1500 | 220-240 | 1500 | 13 | 18 | 0.90 | 4900 |
| IF-2000 | 220-240 | 2000 | 15 | 25 | 1.20 | 5550 |
| IF-2500 | 220-240 | 2500 | 20 | 30 | 1.60 | 6000 |
| IF-3000 | 220-240 | 3000 | 25 | 35 | 1.80 | 6900 |
| IF-3000 ДУ | 220-240 | 3000 | 25 | 35 | 1.80 | 7800 |
| подставка |  |  |  |  |  | 1200 |

* Средний показатель потребления электроэнергии определялся по принципу  60%  цикла нагрузки.

Габаритные характеристики обогревателей INFRA-TEC®

| Модель | глубина/высота/ширина (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- |
| IF-1500 | 140/220/760 | 2.7 |
| IF-2000 | 140/220/860 | 2.8 |
| IF-2500 | 140/220/960 | 2.9 |
| IF-3000 | 140/220/1060 | 3.5 |
| IF-3000 ДУ | 140/220/1060 | 3.5 |
| подставка | 110/110/1000 | 1.5 |