«ENSTO»     ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ из  Финляндии.

### Безопасный комфорт с помощью электрического отопления пола –«Ensto».

Холодный пол превращается в теплый, сырые помещения быстро сохнут и приятное тепло наполняет дом. Может применяться как основное отопление, а также, как приятное дополнение к уже имеющемуся отоплению (радиаторам).  Чтобы достичь 25 С0 температуры воздуха при хорошей теплоизоляции  помещения, достаточно нагреть пол до 30С0. Для достижения максимального комфорта температура пола должна быть 28-30С0(керамическая плитка и бетонная поверхность, линолеум).

#### Таблица выбора  двухжильного экранированного кабеля TASSU:

| Тип | Мощность Р. (Вт) | Длина (м) | Обогреваемая площадь пола м2 | Цена (тг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASSU- 240 | 240 | 11 | 0,5-1,5 | 9600 |
| TASSU- 300 | 300 | 15 | 1,5-2 | 11400 |
| TASSU- 440 | 440 | 20 | 2—3 | 12600 |
| TASSU- 600 | 600 | 29 | 2,5-4 | 16200 |
| TASSU- 900 | 900 | 40 | 4—6 | 21200 |
| TASSU- 1200 | 1200 | 54 | 5,5 -8 | 28500 |
| TASSU- 1600 | 1600 | 72 | 8—11,5 | 36000 |
| TASSU- 1800 | 1800 | 86 | 9--13 | 41400 |
| TASSU- 2200 | 2200 | 106 | 11—15,5 | 50400 |

Греющий кабель

Устройства управления

Для регулировки температуры помещения используется точный электронный термостат, что повышает экономию и комфорт, создавая приятную температуру пола. При вспомогательном отоплении применяется термостат с датчиком  пола, а при полном отоплении - термостат с датчиком  воздуха. При отоплении площади свыше 20 м2 вместе с регулятором применяется контактор.

| Тип | Назначение | Примечание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| FJ- 10 | Термостат с датчиком пола | Р, Вт =2300 | 12000 |
| RJ- 10 | Термостат с датчиком воздуха | Р, Вт =2300 | 10300 |
| FRJ- 16 | Термостат с датчиком пола и воздуха. | Р, Вт =3700 | 15000 |
| 14А/220 | Электронный термостат на DIN рейку | Р, Вт =3080 | 18500 |
| 14А | ECOTHERM | Р, Вт =3080 | 9000 |
| Трубка | для датчика температуры пола | 3 метра | 300 |
| Коробка | для установки термостата | шт. | 100 |
| Контактор | для откл. и вкл. кабеля отопления | шт. | 6100 |
|  | Герметичная коробка | шт. | 350 |

Легкий монтаж

Нагревательный кабель раскладывается равномерно по поверхности пола, обходя участки, предназначенные для ванных, шкафов и т. п. Датчик температуры пола закладывается в гофрированную трубку и помещается  между линиями кабеля. Необходимо проявлять особую аккуратность, чтобы не повредить кабель при бетонных работах. Запрещается включать нагревательный кабель до полного затвердевания бетона (25-30 дней). Напряжение в питающей электросети должно быть 230 V (+/- 5%).  Цементно-песчаная стяжка должна составлять 3 сантиметра выше кабеля.  Также нужно предусмотреть теплоизоляцию под нагревательный кабель (пенопласт, керамзит, фольма и т.д.)

Материал теплоизоляционный с фольгированным покрытием  - 400 т./м2.

От 50 до 100  м2 – 385 тенге/м2 От 100 м2 – 370 тенге/м2

Нагревательный кабель                  керамическая плитка, линолеум, ковер

датчик температуры     основание

ул. Сатпаева       Гарантия на оборудование будет иметь силу в случае

установки  специалистами ТОО «DEM &».

ТОО «DEM & S» ул. Садовникова,112;    Саламат-5, нижн. ряд, бутик 39

ул. Шаляпина                       Тел. Факс: 8 (727)303-22-98, 328 01 80,  303-22-90

E too_dem@mail.ru

Сайт: www.dem-s.kz,

# Text boxes

3см

3-5см

песочно-цементная стяжка

теплоизоляция