Представительство в Самаре т. 99-007-99, 99-003-88

Комплект теплого пола на мате, 2-х жильный кабель

Кабель на мате нагревательный двужильный с концевой и соединительной муфтами, экранированный, с наружной оболочкой  из эластомера, мощностью 9 Вт/м. Для обогрева внутренних помещений

Возможно исполнение в виде нагревательных секций

| Наименование | Длинна кабеля, м | Площадь мата, м2 | Мощность, Вт | Цена розничная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LTL 15/165 | 15 | 1 | 165 | 1896 |
| LTL 23/240 | 23 | 1,5 | 240 | 2342 |
| LTL 30/320 | 30 | 2 | 320 | 2657 |
| LTL 37/390 | 37 | 2,5 | 390 | 3252 |
| LTL 45/430 | 45 | 3 | 430 | 3726 |
| LTL 61/600 | 61 | 4 | 600 | 4503 |
| LTL 75/770 | 75 | 5 | 770 | 5008 |
| LTL 90/900 | 90 | 6 | 900 | 5338 |
| LTL 105/1050 | 105 | 7 | 1050 | 6090 |
| LTL 121/1200 | 121 | 8 | 1200 | 6941 |

Комплект теплого пола на мате, одножильный кабель

кабель на мате одножильный, мощностью 150 Вт/мІ (LTM - 10 Вт/м и LTO - 17 Вт/м). Наружный диаметр оболочки LTM - 3,5 мм, LTO - 5,4 мм. Для обогрева внутренних помещений

Возможно исполнение в виде нагревательных секций

| Наименование | Длинна кабеля, м | Площадь мата, м2 | Мощность, Вт | Цена розничная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LTМ 7,5/75 | 7,5 | 0,5 | 75 | 1080 |
| LTМ 15/150 | 15 | 1 | 150 | 1397 |
| LTМ 23/230 | 23 | 1,5 | 230 | 1746 |
| LTМ 30/330 | 30 | 2 | 330 | 2053 |
| LTМ 37/370 | 37 | 2,5 | 370 | 2347 |
| LTМ 45/430 | 45 | 3 | 430 | 2782 |
| LTМ 61/650 | 61 | 4 | 650 | 3312 |
| LTМ 75/780 | 75 | 5 | 780 | 3993 |
| LTМ 90/970 | 90 | 6 | 970 | 4766 |
| LTМ 105/1050 | 105 | 7 | 1050 | 5012 |
| LTМ 121/1150 | 121 | 8 | 1150 | 5557 |
| LTМ 136/1350 | 136 | 9 | 1350 | 6378 |
| LTМ 151/1540 | 151 | 10 | 1540 | 7040 |
| LTМ 165/1700 | 165 | 11 | 1700 | 7643 |
| LTМ 181/1800 | 181 | 12 | 1800 | 9877 |
| LTМ 196/2000 | 196 | 13 | 2000 | 10844 |
| LTO 136/2250 | 136 | (14) 15 | 2250 | 12122 |
| LTO 165/2800 | 165 | 19 (20) | 2800 | 16285 |