|  |  | Гибкий покровный материал Energopack® ТК |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Покровный материал для защиты теплоизоляции |
|  | Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н | Группа горючести |
|  | ≥1 000 | Г1 |

Гибкий покровный материал Energopack® ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Изготавливается на основе стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.

|  | Рулоны шириной 1 метр. |
| --- | --- |
|  | Рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр. |

| Типоразмер | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м2 | Цена с НДС, руб./м2 | Цена с НДС, руб./рулон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energopack® TK 1000 Х 25 | 1 | 25 | 25 | 220 | 5500 |
| Energopack® TK SK 1000 Х 25 самоклеящийся | 1 | 25 | 25 | 280 | 7000 |
| Лента самоклеящаяся Energopack® ТК SK 50мм Х 25м | 0,05 | 25 | 1,25 | 230 | 230 |

Рулоны Energopack® TK упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1006*366*131 мм, объемом 0,060 м³.

Рулоны Energopack® TK SK упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1006*396*136 мм, объемом 0,060 м³.

Лента самоклеящаяся Energopack® ТК SK 50мм Х  25м упаковывается по 18 штук в картонные коробки размером 396*396*106 мм, объемом 0,020 м³.

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм х 50м | Рулон | 350 |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм х 50м | Рулон | 650 |

Рекомендации по применению материала на открытом воздухе.

Монтажные швы и стыки необходимо:

- располагать по возможности так, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь конструкции;

- проклеить лентой алюминиевой Energoflex®, и дополнительно обработать силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения.

Прайс-лист от 1 марта 2012 г.

ООО Современная Теплоизоляционная Компания (ООО СТК) 260-14-40, 275-27-39, 89279470577

Email:  stk-ufa@yandex.su    www.stk-ufa.ru  г. Уфа. Трамвайная 11