Газовый обогреватель т.м. “FIRE SENSE” из нержавеющей стали.

Артикул 01775

Из нержавеющей стали (марка стали 304)

отражатель — алюминиевый. Диаметр отражателя 84см. Диаметр обогрева – 5,5м

Номинальная тепловая мощность 11кВт

Максимальная теловая мощность 13.5кВт

Минимальная мощность: 5kW

Среднее потребелние газа 786гр/час

Тип сжиженного газа пропан/бутан

Пъезоподжиг

система срабатывания защиты при наклоне/опрокидовании

основание обогревателя оснащено колесами для удобства перемещения

габаритные размеры:

диаметр основания -   46см,

диаметр теплоотражателя — 84см,

высота обогревателя — 2,2м,

Вес (без газового баллона)— 18,6кг

Комплектация: редуктор, газовый шланг

ЦЕНА — 7 900,00 руб.

Газовый обогреватель т.м. “FIRE SENSE” квадратный, цвет мокка.

Артикул 60950

Из нержавеющей стали (марка стали 304)

отражатель — алюминиевый. Размер отражателя 81Х81см

Диаметр обогрева – 5,5м

Номинальная тепловая мощность 11кВт

Максимальная теловая мощность 13.5кВт

Минимальная мощность: 5kW

Среднее потребелние газа 786гр/час

Тип сжиженного газа пропан/бутан

Пъезоподжиг

система срабатывания защиты при наклоне/опрокидовании

основание обогревателя оснащено колесами для удобства перемещения

габаритные размеры:

длина основания -   51см,

ширина основания — 51см

размер теплоотражателя — 81Х81см,

высота обогревателя — 2,2м,

Вес (без газового баллона)— 29кг

Комплектация: редуктор, газовый шланг

ЦЕНА -  6 900,00 руб.

Газовый обогреватель т.м. “FIRE SENSE” из нержавеющей стали, окрашен порошковым напылением черного цвета.

Артикул 60368

изготовлен из нержавеющей стали (марка стали 304)

отражатель — алюминиевый. Диаметр отражателя 84см

Диаметр обогрева – 5,5м

Номинальная тепловая мощность 11кВт

Максимальная теловая мощность 13.5кВт

Минимальная мощность: 5kW

Среднее потребелние газа 786гр/час

Тип сжиженного газа пропан/бутан

Пъезоподжиг

система срабатывания защиты при наклоне/опрокидовании

основание обогревателя оснащено колесами для удобства перемещения

габаритные размеры:

диаметр основания -   46см,

диаметр теплоотражателя — 84см,

высота обогревателя — 220см,

Вес (без газового баллона)— 17,0кг

Комплектация: редуктор, газовый шланг

ЦЕНА — 6 900,00 руб.

Газовый обогреватель т.м. “FIRE SENSE” в форме пирамиды. С эффектом открытого пламени.

Артикул 60523

Исполнение - неражвеющая сталь

Диаметр обогрева - димаетром до 6м

Диаметр обогрева — 5,5м

Номинальная тепловая мощность 10кВт

Максимальная теловая мощность 10,0кВт

Минимальная мощность: 5kW

Тип сжиженного газа пропан/бутан.

Датчик контроля пламени

Пъезоподжиг

система срабатывания защиты при наклоне/опрокидовании

основание обогревателя оснащено колесами для удобства перемещения

Габаритные размеры:

Ширина ---- 52см

Длина ---- 52см

Высота ---- 225см

Комплектация: редуктор, газовый шланг

Масса(без газового баллона) 28 кг

ЦЕНА  — 18 700,00 руб.

НЕТ В НАЛИЧИИ. ПОСТУПЛЕНИЕ ОЖИДАЕТСЯ 25-27 ФЕВРАЛЯ 2013.

Газовый обогреватель т.м. “FIRE SENSE”  с плетеным кожухом для баллона.      Артикул 60763

номинальная топливная мощность: 12kW

максимальная мощность: 12kW

Минимальная мощность: 5kW.

отражатель — алюминиевый. Диаметр отражателя 84см

Диаметр обогрева - 5,5м

Тип сжиженного газа пропан/бутан.

Пъезоподжиг

система срабатывания защиты при наклоне/опрокидовании                                              основание обогревателя оснащено колесами для удобства перемещения                                             габаритные размеры:

диаметр основания -   51см,

диаметр теплоотражателя — 84см,

высота обогревателя — 226см,

Вес (без газового баллона)— 18,0кг

Комплектация: редуктор, газовый шланг

ЦЕНА  — 8 600,00 руб.

НЕТ В НАЛИЧИИ. ПОСТУПЛЕНИЕ ОЖИДАЕТСЯ 25-27 ФЕВРАЛЯ 2013.

Газовый обогреватель т.м. “FIRE SENSE”, окрашен порошковой краской черного цвета.

Артикул 04211

номинальная топливная мощность: 12kW

максимальная мощность: 12kW

Минимальная мощность: 5kW.

отражатель — алюминиевый.

Диаметр отражателя 84см

Диаметр обогрева - 5,5м

Тип сжиженного газа пропан/бутан.

Пъезоподжиг

система срабатывания защиты при наклоне/опрокидовании

основание обогревателя оснащено колесами для удобства перемещения

Габаритные размеры:

диаметр основания -   46см,

диаметр теплоотражателя — 84см,

высота обогревателя — 221см,

Вес (без газового баллона)— 18,0кг

Комплектация: редуктор, газовый шланг

ЦЕНА — 6 850,00 руб.

НЕТ В НАЛИЧИИ. ПОСТУПЛЕНИЕ ОЖИДАЕТСЯ 25-27 ФЕВРАЛЯ 2013.