## Россия 01.01.13
Рекомендуемые цены на продукцию ОАО "БАЗ" с 01.01.2013 г.
Обозначение, тип, таблица фигур | DN | PN, кгс/см2 | Цена в рублях, без учета НДС |  | Назначение и область применения | Строительная длина L, мм | Изделия с КОФ
|  |  | Изделие | Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)
1. Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые ТУ 3741-006-07533604-01 Код ОКП 37 4121 Нормы герметичности затвора - класс А по ГОСТ Р 54808-2011
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств.
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые, из стали 20Л, с ручным управлением (от маховика редуктора). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
ЗКЛ2 50-16 30с41нж | 50 | 16 | 5400 | 1320 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20Л в которых не более 0,1 мм/год, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 180 | 6720
ЗКЛ2 80-16 30с41нж | 80 | 16 | 8050 | 1830 |  | 210 | 9880
ЗКЛ2 100/80-16 30с41нж | 100 | 16 | 9480 | 2950 |  | 230 | 12430
ЗКЛ2 100-16 30с41нж | 100 | 16 | 9480 | 2950 |  | 229 | 12430
ЗКЛ2 125-16 30с41нж | 125 | 16 | 16210 | 3250 |  | 255 | 19460
ЗКЛ2 150/125-16 30с41нж | 150/125 | 16 | 19570 | 3760 |  | 280 | 23330
ЗКЛ2 150-162 30с41нж | 150 | 16 | 19570 | 3760 |  | 267 | 23330
ЗКЛ2 200-162 30с41нж | 200 | 16 | 31610 | 6620 |  | 330 | 38230
ЗКЛ2 250-162 30с41нж | 250 | 16 | 51700 | 11520 |  | 330 | 63220
ЗКЛ2 300-162 30с41нж | 300 | 16 | 82610 | 18960 |  | 500 | 101570
ЗКЛ2 300-162 30с541нж | 300 | 16 | 97500 | 18960 |  | 500 | 116460
ЗКЛ2 350-16 2 30с541нж | 350 | 16 | 127390 | 23450 |  | 381 | 150840
ЗКЛ2 400-162 30с541нж | 400 | 16 | 147070 | 33140 |  | 600 | 180210
ЗКЛ2 500-16 30с541нж | 500 | 16 | 185830 | 54360 |  | 457 | 240190
ЗКЛ2 600-162 30с541нж | 600 | 16 | 418700 | 67110 |  | 800 | 485810
ЗКЛ2 700-16 30с541нж | 700 | 16 | 563640 | 78730 |  | 900 | 642370
ЗКЛ2 800-16 30с541нж | 800 | 16 | 1040490 | 204090 |  | 1000 | 1244580
ЗКЛ2 50-25 30с15нж | 50 | 25 | 6310 | 1420 |  | 216 | 7730
ЗКЛ2 80-25 30с15нж | 80 | 25 | 9070 | 2340 |  | 283 | 11410
ЗКЛ2 100-25 30с15нж | 100 | 25 | 13050 | 3870 |  | 305 | 16920
ЗКЛ2 150-25 30с15нж | 150 | 25 | 27220 | 6110 |  | 403 | 33330
ЗКЛ2 200-25 30с15нж | 200 | 25 | 41610 | 9990 |  | 400 | 51600
ЗКЛ2 250-25 30с15нж | 250 | 25 | 68130 | 14370 |  | 450 | 82500
ЗКЛ2 300-25 30с515нж | 300 | 25 | 122390 | 27330 |  | 502 | 149720
ЗКЛ2 400-25 30с515нж | 400 | 25 | 186040 | 43440 |  | 600 | 229480
ЗКЛ2 500-25 30с515нж | 500 | 25 | 352710 | 56290 |  | 700 | 409000
ЗКЛ2 600-25 30с515нж | 600 | 25 | 450420 | 97400 |  | 800 | 547820
ЗКЛ2 50-40 30с15нж | 50 | 40 | 6420 | 1520 |  | 216 | 7940
ЗКЛ2 80-40 30с15нж | 80 | 40 | 9270 | 2540 |  | 283 | 11810
ЗКЛ2 100/80-40 30с15нж | 100/80 | 40 | 13150 | 4270 |  | 350 | 17420
ЗКЛ2 100-40 30с15нж | 100 | 40 | 13150 | 4270 |  | 305 | 17420
ЗКЛ2 150-40 30с15нж | 150 | 40 | 27530 | 6210 |  | 403 | 33740
ЗКЛ2 200-40 30с15нж | 200 | 40 | 42830 | 11820 |  | 419 | 54650
ЗКЛ2 250-40 30с515нж | 250 | 40 | 89850 | 15490 |  | 457 | 105340
ЗКЛ2 300-40 30с515нж | 300 | 40 | 124940 | 38550 |  | 502 | 163490
ЗКЛ2 400-40 30с515нж | 400 | 40 | 206640 | 73020 |  | 838 | 279660
ЗКЛ2 500-40 30с515нж | 500 | 40 | 359230 | 98930 |  | 991 | 458160
ЗКЛ2 600-40 30с515нж | 600 | 40 | 471330 | 136670 |  | 1143 | 608000
ЗКЛ2 50-63 30с76нж | 50 | 63 | 15390 | 2740 |  | 270 | 18130
ЗКЛ2 80-632 30с76нж | 80 | 63 | 27020 | 3870 |  | 321 | 30890
ЗКЛ2 100-631;2 30с76нж | 100 | 63 | 28550 | 5910 |  | 359 | 34460
ЗКЛ2 150/125-63 30с76нж | 150/125 | 63 | 57310 | 11410 |  | 447 | 68720
ЗКЛ2 150-631; 2 30с76нж | 150 | 63 | 57310 | 11410 |  | 447 | 68720
ЗКЛ2 200-63 30с76нж | 200 | 63 | 88630 | 18960 |  | 536 | 107590
ЗКЛ2 250-63 30с576нж | 250 | 63 | 230310 | 30690 |  | 622 | 261000
ЗКЛ2 300-63 30с576нж | 300 | 63 | 272020 | 38750 |  | 711 | 310770
ЗКЛ2 50-160 31с45нж | 50 | 160 | 22630 | 3560 |  | 300 | 26190
ЗКЛ2 80-160 31с45нж | 80 | 160 | 35890 | 6210 |  | 390 | 42100
ЗКЛ2 100/80-160 31с45нж | 100/80 | 160 | 44560 | 8350 |  | 450 | 52910
ЗКЛ2 100-1602 31с45нж | 100 | 160 | 44560 | 8350 |  | 432 | 52910
ЗКЛ2 150/125-160 31с45нж | 150/125 | 160 | 123720 | 18960 |  | 559 | 142680
ЗКЛ2 150-160 31с545нж | 150 | 160 | 123720 | 18960 |  | 559 | 142680
ЗКЛ2 200-160 31с545нж | 200 | 160 | 232140 | 45990 |  | 660 | 278130
ЗКЛ2 250-160 31с545нж | 250 | 160 | 371170 | 69040 |  | 838 | 440210
ЗКЛ2 100-2501; 2 31с577нж | 100 | 250 | 71590 | 35590 |  | 546 | 107180
ЗКЛ2 150-2501; 2 31с577нж | 150 | 250 | 218170 | 103210 |  | 705 | 321380
ЗКЛ2 200-2501; 2 31с577нж | 200 | 250 | 246930 | 142280 |  | 832 | 389210
ЗКЛ2 250-250 только п/привар 31с577нж | 250 | 250 | 458890 | _ |  | 991 | _
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые, из стали 20ГЛ, с ручным управлением (от маховика редуктора) для районов с холодным климатом. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 50 | 16 | 6210 | 1420 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды ,скорость коррозии стали 20ХН3Л, 20ГЛ в которых не более 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180 | 7630
ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 80 | 16 | 9070 | 2130 |  | 210 | 11200
ЗКЛ2 100/80-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 100/80 | 16 | 11210 | 3360 |  | 230 | 14570
ЗКЛ2 100-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 100 | 16 | 11210 | 3360 |  | 229 | 14570
ЗКЛ2 125-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 125 | 16 | 17940 | 3460 |  | 255 | 21400
ЗКЛ2 150/125-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 150/125 | 16 | 23450 | 4480 |  | 280 | 27930
ЗКЛ2 150-16 ХЛ12 30лс41нж1 | 150 | 16 | 23450 | 4480 |  | 267 | 27930
ЗКЛ2 200-16 ХЛ12 30лс41нж1 | 200 | 16 | 38440 | 7440 |  | 330 | 45880
ЗКЛ2 250-16 ХЛ12 30лс41нж1 | 250 | 16 | 68430 | 12030 |  | 330 | 80460
ЗКЛ2 300-16 ХЛ12 30лс41нж1 | 300 | 16 | 99440 | 19980 |  | 500 | 119420
ЗКЛ2 300-16 ХЛ12 30лс541нж1 | 300 | 16 | 116680 | 19980 |  | 500 | 136660
ЗКЛ2 350-16 ХЛ1 30лс541нж1 | 350 | 16 | 153190 | 35280 |  | 381 | 188470
ЗКЛ2 400-16 ХЛ12 30лс541нж1 | 400 | 16 | 167580 | 38550 |  | 600 | 206130
ЗКЛ2 500-16 ХЛ1 30лс541нж1 | 500 | 16 | 224590 | 66090 |  | 457 | 290680
ЗКЛ2 600-16 ХЛ12 30лс541нж1 | 600 | 16 | 468480 | 75980 |  | 800 | 544460
ЗКЛ2 700-16 ХЛ1 30лс541нж1 | 700 | 16 | 637290 | 86790 |  | 900 | 724080
ЗКЛ2 800-16 ХЛ1 30лс541нж1 | 800 | 16 | 1176460 | 210620 |  | 1000 | 1387080
ЗКЛ2 50-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 50 | 25 | 7330 | 1620 |  | 216 | 8950
ЗКЛ2 80-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 80 | 25 | 10500 | 2950 |  | 283 | 13450
ЗКЛ2 100-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 100 | 25 | 14580 | 3970 |  | 305 | 18550
ЗКЛ2 150-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 150 | 25 | 30790 | 6310 |  | 403 | 37100
ЗКЛ2 200-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 200 | 25 | 48850 | 10290 |  | 400 | 59140
ЗКЛ2 250-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 250 | 25 | 81180 | 16620 |  | 450 | 97800
ЗКЛ2 300-25 ХЛ1 30лс515нж1 | 300 | 25 | 126270 | 33850 |  | 502 | 160120
ЗКЛ2 400-25 ХЛ1 30лс515нж1 | 400 | 25 | 202660 | 51600 |  | 600 | 254260
ЗКЛ2 500-25 ХЛ1 30лс515нж1 | 500 | 25 | 407680 | 71590 |  | 700 | 479270
ЗКЛ2 600-25 ХЛ1 30лс515нж1 | 600 | 25 | 564870 | 116880 |  | 800 | 681750
ЗКЛ2 50-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 50 | 40 | 7640 | 1720 |  | 216 | 9360
ЗКЛ2 80-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 80 | 40 | 10800 | 3050 |  | 283 | 13850
ЗКЛ2 100/80-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 100/80 | 40 | 16210 | 5090 |  | 350 | 21300
ЗКЛ2 100-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 100 | 40 | 16210 | 5090 |  | 305 | 21300
ЗКЛ2 150-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 150 | 40 | 30900 | 6520 |  | 403 | 37420
ЗКЛ2 200-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 200 | 40 | 50680 | 12540 |  | 419 | 63220
ЗКЛ2 250-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 250 | 40 | 98110 | 19470 |  | 457 | 117580
ЗКЛ2 300-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 300 | 40 | 140950 | 40280 |  | 502 | 181230
ЗКЛ2 400-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 400 | 40 | 237960 | 80570 |  | 838 | 318530
ЗКЛ2 500-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 500 | 40 | 422370 | 124630 |  | 991 | 547000
ЗКЛ2 600-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 600 | 40 | 645550 | 168700 |  | 1143 | 814250
ЗКЛ2 50-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 50 | 63 | 19470 | 4070 |  | 270 | 23540
ЗКЛ2 80-63 ХЛ12 30лс76нж1 | 80 | 63 | 34470 | 5600 |  | 321 | 40070
ЗКЛ2 100-63 ХЛ11;2 30лс76нж1 | 100 | 63 | 37930 | 8460 |  | 359 | 46390
ЗКЛ2 150/125-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 150/125 | 63 | 72720 | 14880 |  | 447 | 87600
ЗКЛ2 150-63 ХЛ11; 2 30лс76нж1 | 150 | 63 | 72720 | 14880 |  | 447 | 87600
ЗКЛ2 200-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 200 | 63 | 112500 | 20290 |  | 536 | 132790
ЗКЛ2 250-63 ХЛ1 30лс576нж1 | 250 | 63 | 292420 | 37830 |  | 622 | 330250
ЗКЛ2 300-63 ХЛ1 30лс576нж1 | 300 | 63 | 323130 | 43650 |  | 711 | 366780
ЗКЛ2 50-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 50 | 160 | 28860 | 4780 |  | 300 | 33640
ЗКЛ2 80-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 80 | 160 | 50170 | 8050 |  | 390 | 58220
ЗКЛ2 100/80-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 100/80 | 160 | 59050 | 12130 |  | 450 | 71180
ЗКЛ2 100-160 ХЛ12 31лс45нж1 | 100 | 160 | 59050 | 12130 |  | 432 | 71180
ЗКЛ2 150/125-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 150/125 | 160 | 160840 | 21920 |  | 559 | 182760
ЗКЛ2 150-160 ХЛ1 31лс545нж1 | 150 | 160 | 160840 | 21920 |  | 559 | 182760
ЗКЛ2 200-160 ХЛ1 31лс545нж1 | 200 | 160 | 294570 | 61800 |  | 660 | 356370
ЗКЛ2 250-160 ХЛ1 31лс545нж1 | 250 | 160 | 445320 | 79350 |  | 838 | 524670
ЗКЛ2 100-250 ХЛ11; 2 31лс577нж1 | 100 | 250 | 81900 | 38750 |  | 546 | 120650
ЗКЛ2 150-250 ХЛ11; 2 31лс577нж1 | 150 | 250 | 243460 | 108420 |  | 705 | 351880
ЗКЛ2 200-250 ХЛ11; 2 31лс577нж1 | 200 | 250 | 310480 | 149620 |  | 832 | 460100
ЗКЛ2 250-250 ХЛ1 только п/привар 31лс577нж1 | 250 | 250 | 495910 | _ |  | 991 | _
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые, с ручным управлением (от маховика редуктора) из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
ЗКЛ2 50-16 нж 30нж41нж | 50 | 16 | 19370 | 4990 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180 | 24360
ЗКЛ2 80-16 нж 30нж41нж | 80 | 16 | 28350 | 7330 |  | 210 | 35680
ЗКЛ2 100/80-16 нж 30нж41нж | 100/80 | 16 | 35380 | 9990 |  | 230 | 45370
ЗКЛ2 100-16 нж 30нж41нж | 100 | 16 | 35380 | 9990 |  | 229 | 45370
ЗКЛ2 125-16 нж 30нж41нж | 125 | 16 | 55070 | 11920 |  | 255 | 66990
ЗКЛ2 150/125-16 нж 30нж41нж | 150/125 | 16 | 62720 | 16720 |  | 280 | 79440
ЗКЛ2 150-16 нж2 30нж41нж | 150 | 16 | 62720 | 16720 |  | 267 | 79440
ЗКЛ2 200-16 нж 30нж41нж | 200 | 16 | 112700 | 24780 |  | 330 | 137480
ЗКЛ2 250-16 нж2 30нж41нж | 250 | 16 | 213480 | 40590 |  | 330 | 254070
ЗКЛ2 300-16 нж2 30нж41нж | 300 | 16 | 284880 | 82920 |  | 500 | 367800
ЗКЛ2 300-16 нж2 30нж541нж | 300 | 16 | 302220 | 82920 |  | 500 | 385140
ЗКЛ2 350-16 нж2 30нж541нж | 350 | 16 | 558440 | 103720 |  | 381 | 662160
ЗКЛ2 400-16 нж2 30нж541нж | 400 | 16 | 619640 | 117600 |  | 600 | 737240
ЗКЛ2 500-16 нж 30нж541нж | 500 | 16 | 855360 | 167170 |  | 457 | 1022530
ЗКЛ2 600-16 нж 30нж541нж | 600 | 16 | 1446040 | 172270 |  | 800 | 1618310
ЗКЛ2 700-16 нж 30нж541нж | 700 | 16 | 2060800 | 384530 |  | 900 | 2445330
ЗКЛ2 800-16 нж 30нж541нж | 800 | 16 | 2550090 | 443790 |  | 1000 | 2993880
ЗКЛ2 50-25 нж 30нж15нж | 50 | 25 | 22230 | 5400 |  | 216 | 27630
ЗКЛ2 80-25 нж 30нж15нж | 80 | 25 | 33550 | 9680 |  | 283 | 43230
ЗКЛ2 100-25 нж 30нж15нж | 100 | 25 | 41500 | 13760 |  | 305 | 55260
ЗКЛ2 150-25 нж 30нж15нж | 150 | 25 | 95670 | 24470 |  | 403 | 120140
ЗКЛ2 200-25 нж 30нж15нж | 200 | 25 | 149520 | 38140 |  | 400 | 187660
ЗКЛ2 250-25 нж 30нж15нж | 250 | 25 | 256420 | 60070 |  | 450 | 316490
ЗКЛ2 300-25 нж 30нж515нж | 300 | 25 | 346380 | 127490 |  | 502 | 473870
ЗКЛ2 400-25 нж 30нж515нж | 400 | 25 | 635650 | 163900 |  | 600 | 799550
ЗКЛ2 500-25 нж 30нж515нж | 500 | 25 | 1035290 | 198070 |  | 700 | 1233360
ЗКЛ2 600-25 нж 30нж515нж | 600 | 25 | 1514690 | 216640 |  | 800 | 1731330
ЗКЛ2 50-40 нж 30нж15нж | 50 | 40 | 24370 | 5600 |  | 216 | 29970
ЗКЛ2 80-40 нж 30нж15нж | 80 | 40 | 35180 | 9880 |  | 283 | 45060
ЗКЛ2 100/80-40 нж 30нж15нж | 100/80 | 40 | 51810 | 14880 |  | 350 | 66690
ЗКЛ2 100-40 нж 30нж15нж | 100 | 40 | 51810 | 14880 |  | 305 | 66690
ЗКЛ2 150-40 нж 30нж15нж | 150 | 40 | 103320 | 24670 |  | 403 | 127990
ЗКЛ2 200-40 нж 30нж15нж | 200 | 40 | 162780 | 48850 |  | 419 | 211630
ЗКЛ2 250-40 нж 30нж515нж | 250 | 40 | 291100 | 103930 |  | 457 | 395030
ЗКЛ2 300-40 нж 30нж515нж | 300 | 40 | 394220 | 157170 |  | 502 | 551390
ЗКЛ2 400-40 нж 30нж515нж | 400 | 40 | 651670 | 265290 |  | 838 | 916960
ЗКЛ2 500-40 нж 30нж515нж | 500 | 40 | 1417890 | 285690 |  | 991 | 1703580
ЗКЛ2 600-40 нж 30нж515нж | 600 | 40 | 2019590 | 301600 |  | 1143 | 2321190
ЗКЛ2 50-63 нж 30нж76нж | 50 | 63 | 41910 | 10090 |  | 270 | 52000
ЗКЛ2 80-63 нж 30нж76нж | 80 | 63 | 58950 | 16310 |  | 321 | 75260
ЗКЛ2 100-63 нж1;2 30нж76нж | 100 | 63 | 68130 | 24880 |  | 359 | 93010
ЗКЛ2 150/125-63 нж 30нж76нж | 150/125 | 63 | 135650 | 49460 |  | 447 | 185110
ЗКЛ2 150-63 нж1; 2 30нж76нж | 150 | 63 | 135650 | 49460 |  | 447 | 185110
ЗКЛ2 200-63 нж 30нж76нж | 200 | 63 | 231730 | 85260 |  | 536 | 316990
ЗКЛ2 250-63 нж 30нж576нж | 250 | 63 | 602810 | 190630 |  | 622 | 793440
ЗКЛ2 300-63 нж 30нж576нж | 300 | 63 | 795900 | 272020 |  | 711 | 1067920
ЗКЛ2 50-160 нж 31нж45нж | 50 | 160 | 55380 | 14370 |  | 300 | 69750
ЗКЛ2 80-160 нж 31нж45нж | 80 | 160 | 76690 | 24470 |  | 390 | 101160
ЗКЛ2 100/80-160 нж 31нж45нж | 100/80 | 160 | 100150 | 34260 |  | 450 | 134410
ЗКЛ2 100-160 нж2 31нж45нж | 100 | 160 | 100150 | 34260 |  | 432 | 134410
ЗКЛ2 150/125-160 нж 31нж45нж | 150/125 | 160 | 247440 | 73740 |  | 559 | 321180
ЗКЛ2 150-160 нж 31нж545нж | 150 | 160 | 247440 | 73740 |  | 559 | 321180
ЗКЛ2 200-160 нж 31нж545нж | 200 | 160 | 445320 | 211640 |  | 660 | 656960
ЗКЛ2 250-160 нж 31нж545нж | 250 | 160 | 865970 | 296910 |  | 838 | 1162880
ЗКЛ2 100-250 нж1; 2 31нж577нж | 100 | 250 | 232550 | 108930 |  | 546 | 341480
ЗКЛ2 150-250 нж1; 2 31нж577нж | 150 | 250 | 635140 | 253770 |  | 705 | 888910
ЗКЛ2 200-250 нж1; 2 31нж577нж | 200 | 250 | 836190 | 392890 |  | 832 | 1229080
Задвижки клиновые литые для сжиженных газов из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
ЗКЛХ 50-40 30нж9нж | 50 | 40 | 34670 | 5600 | Рабочая среда с температурой от минус 196°С до плюс 200°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 216 | 40270
ЗКЛХ 80-40 30нж9нж | 80 | 40 | 51910 | 9880 |  | 283 | 61790
ЗКЛХ 100/80-40 30нж9нж | 100/80 | 40 | 79960 | 14880 |  | 350 | 94840
ЗКЛХ 100-40 30нж9нж | 100 | 40 | 79960 | 14880 |  | 305 | 94840
ЗКЛХ 150-40 30нж9нж | 150 | 40 | 113720 | 24670 |  | 403 | 138390
ЗКЛХ 200-40 30нж9нж | 200 | 40 | 226430 | 48850 |  | 419 | 275280
Задвижки клиновые литые из стали 20Л, исполнение под электропривод. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
ЗКЛП 50-16 30с941нж | 50 | 16 | 6010 | 1320 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20Л в которых не более 0,1 мм/год, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 180 | 7330
ЗКЛП 80-16 30с941нж | 80 | 16 | 8860 | 1830 |  | 210 | 10690
ЗКЛП 100/80-16 30с941нж | 100/80 | 16 | 10500 | 2950 |  | 230 | 13450
ЗКЛП 100-16 30с941нж | 100 | 16 | 10500 | 2950 |  | 229 | 13450
ЗКЛП 125-16 30с941нж | 125 | 16 | 17840 | 3250 |  | 255 | 21090
ЗКЛП 150/125-16 30с941нж | 150/125 | 16 | 21610 | 3760 |  | 280 | 25370
ЗКЛП 150-162 30с941нж | 150 | 16 | 21610 | 3760 |  | 267 | 25370
ЗКЛП 200-162 30с941нж | 200 | 16 | 34770 | 6620 |  | 330 | 41390
ЗКЛП 250-162 30с941нж | 250 | 16 | 56910 | 11520 |  | 330 | 68430
ЗКЛП 300-162 30с941нж | 300 | 16 | 97500 | 18960 |  | 500 | 116460
ЗКЛП 350-16 30с941нж | 350 | 16 | 127390 | 23450 |  | 381 | 150840
ЗКЛП 400-16 2 30с941нж | 400 | 16 | 147070 | 33140 |  | 600 | 180210
ЗКЛП 500-16 30с941нж | 500 | 16 | 185830 | 54360 |  | 457 | 240190
ЗКЛП 600-16 2 30с941нж | 600 | 16 | 418700 | 67110 |  | 800 | 485810
ЗКЛП 700-16 30с941нж | 700 | 16 | 563640 | 78730 |  | 900 | 642370
ЗКЛП 800-16 30с941нж | 800 | 16 | 1040490 | 204090 |  | 1000 | 1244580
ЗКЛП 50-25 30с915нж | 50 | 25 | 7030 | 1420 |  | 216 | 8450
ЗКЛП 80-25 30с915нж | 80 | 25 | 9990 | 2340 |  | 283 | 12330
ЗКЛП 100-25 30с915нж | 100 | 25 | 14370 | 3870 |  | 305 | 18240
ЗКЛП 150-25 30с915нж | 150 | 25 | 29980 | 6110 |  | 403 | 36090
ЗКЛП 200-25 30с915нж | 200 | 25 | 45790 | 9990 |  | 400 | 55780
ЗКЛП 250-25 30с915нж | 250 | 25 | 74960 | 14370 |  | 450 | 89330
ЗКЛП 300-25 30с915нж | 300 | 25 | 122390 | 27330 |  | 502 | 149720
ЗКЛП 400-25 30с915нж | 400 | 25 | 186040 | 43440 |  | 600 | 229480
ЗКЛП 500-25 30с915нж | 500 | 25 | 352710 | 56290 |  | 700 | 409000
ЗКЛП 600-25 30с915нж | 600 | 25 | 450420 | 97400 |  | 800 | 547820
ЗКЛП 50-40 30с915нж | 50 | 40 | 7130 | 1520 |  | 216 | 8650
ЗКЛП 80-40 30с915нж | 80 | 40 | 10190 | 2540 |  | 283 | 12730
ЗКЛП 100/80-40 30с915нж | 100/80 | 40 | 14470 | 4270 |  | 350 | 18740
ЗКЛП 100-40 30с915нж | 100 | 40 | 14470 | 4270 |  | 305 | 18740
ЗКЛП 150-40 30с915нж | 150 | 40 | 30280 | 6210 |  | 403 | 36490
ЗКЛП 200-40 30с915нж | 200 | 40 | 47110 | 11820 |  | 419 | 58930
ЗКЛП 250-40 30с915нж | 250 | 40 | 89850 | 15490 |  | 457 | 105340
ЗКЛП 300-40 30с915нж | 300 | 40 | 124940 | 38550 |  | 502 | 163490
ЗКЛП 400-40 30с915нж | 400 | 40 | 206640 | 73020 |  | 838 | 279660
ЗКЛП 500-40 30с915нж | 500 | 40 | 359230 | 98930 |  | 991 | 458160
ЗКЛП 600-40 30с915нж | 600 | 40 | 471330 | 136670 |  | 1143 | 608000
ЗКЛП 50-63 30с976нж | 50 | 63 | 16920 | 2740 |  | 270 | 19660
ЗКЛП 80-632 30с976нж | 80 | 63 | 29770 | 3870 |  | 321 | 33640
ЗКЛП 100-631;2 30с976нж | 100 | 63 | 31410 | 5910 |  | 359 | 37320
ЗКЛП 150/125-63 30с976нж | 150/125 | 63 | 63130 | 11410 |  | 447 | 74540
ЗКЛП 150-631; 2 30с976нж | 150 | 63 | 63130 | 11410 |  | 447 | 74540
ЗКЛП 200-63 30с976нж | 200 | 63 | 97500 | 18960 |  | 536 | 116460
ЗКЛП 250-63 30с976нж | 250 | 63 | 230310 | 30690 |  | 622 | 261000
ЗКЛП 300-63 30с976нж | 300 | 63 | 272020 | 38750 |  | 711 | 310770
ЗКЛП 50-160 31с949нж | 50 | 160 | 24980 | 3560 |  | 300 | 28540
ЗКЛП 80-160 31с949нж | 80 | 160 | 39570 | 6210 |  | 390 | 45780
ЗКЛП 100/80-160 31с949нж | 100/80 | 160 | 49050 | 8350 |  | 450 | 57400
ЗКЛП 100-1602 31с949нж | 100 | 160 | 49050 | 8350 |  | 432 | 57400
ЗКЛП 150/125-160 31с949нж | 150/125 | 160 | 123720 | 18960 |  | 559 | 142680
ЗКЛП 150-160 31с949нж | 150 | 160 | 123720 | 18960 |  | 559 | 142680
ЗКЛП 200-160 31с949нж | 200 | 160 | 232140 | 45990 |  | 660 | 278130
ЗКЛП 250-160 31с949нж | 250 | 160 | 371170 | 69040 |  | 838 | 440210
ЗКЛП 100-2501; 2 31с977нж | 100 | 250 | 71590 | 35590 |  | 546 | 107180
ЗКЛП 150-2501; 2 31с977нж | 150 | 250 | 218170 | 103210 |  | 705 | 321380
ЗКЛП 200-2501; 2 31с977нж | 200 | 250 | 246930 | 142280 |  | 832 | 389210
ЗКЛП 250-250 только п/привар 31с977нж | 250 | 250 | 458890 | _ |  | 991 | _
Задвижки клиновые литые из стали 20ГЛ, исполнение под электропривод для районов с холодным климатом. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
ЗКЛП 50-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 50 | 16 | 6820 | 1420 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды ,скорость коррозии стали 20ГЛ в которых не более 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180 | 8240
ЗКЛП 80-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 80 | 16 | 9990 | 2130 |  | 210 | 12120
ЗКЛП 100/80-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 100/80 | 16 | 12330 | 3360 |  | 230 | 15690
ЗКЛП 100-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 100 | 16 | 12330 | 3360 |  | 229 | 15690
ЗКЛП 125-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 125 | 16 | 19780 | 3460 |  | 255 | 23240
ЗКЛП 150/125-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 150/125 | 16 | 25800 | 4480 |  | 280 | 30280
ЗКЛП 150-16 ХЛ12 30лс941нж1 | 150 | 16 | 25800 | 4480 |  | 267 | 30280
ЗКЛП 200-16 ХЛ12 30лс941нж1 | 200 | 16 | 42320 | 7440 |  | 330 | 49760
ЗКЛП 250-16 ХЛ12 30лс941нж1 | 250 | 16 | 75270 | 12030 |  | 330 | 87300
ЗКЛП 300-16 ХЛ12 30лс941нж1 | 300 | 16 | 116680 | 19980 |  | 500 | 136660
ЗКЛП 350-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 350 | 16 | 153190 | 35280 |  | 381 | 188470
ЗКЛП 400-16 ХЛ12 30лс941нж1 | 400 | 16 | 167580 | 38550 |  | 600 | 206130
ЗКЛП 500-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 500 | 16 | 224590 | 66090 |  | 457 | 290680
ЗКЛП 600-16 ХЛ12 30лс941нж1 | 600 | 16 | 468480 | 75980 |  | 800 | 544460
ЗКЛП 700-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 700 | 16 | 637290 | 86790 |  | 900 | 724080
ЗКЛП 800-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 800 | 16 | 1176460 | 210620 |  | 1000 | 1387080
ЗКЛП 50-25ХЛ1 30лс915нж1 | 50 | 25 | 8150 | 1620 |  | 216 | 9770
ЗКЛП 80-25ХЛ1 30лс915нж1 | 80 | 25 | 11620 | 2950 |  | 283 | 14570
ЗКЛП 100-25ХЛ1 30лс915нж1 | 100 | 25 | 16110 | 3970 |  | 305 | 20080
ЗКЛП 150-25ХЛ1 30лс915нж1 | 150 | 25 | 33960 | 6310 |  | 403 | 40270
ЗКЛП 200-25ХЛ1 30лс915нж1 | 200 | 25 | 53740 | 10290 |  | 400 | 64030
ЗКЛП 250-25ХЛ1 30лс915нж1 | 250 | 25 | 89340 | 16620 |  | 450 | 105960
ЗКЛП 300-25ХЛ1 30лс915нж1 | 300 | 25 | 126270 | 33850 |  | 502 | 160120
ЗКЛП 400-25ХЛ1 30лс915нж1 | 400 | 25 | 202660 | 51600 |  | 600 | 254260
ЗКЛП 500-25ХЛ1 30лс915нж1 | 500 | 25 | 407680 | 71590 |  | 700 | 479270
ЗКЛП 600-25ХЛ1 30лс915нж1 | 600 | 25 | 564870 | 116880 |  | 800 | 681750
ЗКЛП 50-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 50 | 40 | 8460 | 1720 |  | 216 | 10180
ЗКЛП 80-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 80 | 40 | 11920 | 3050 |  | 283 | 14970
ЗКЛП 100/80-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 100/80 | 40 | 17840 | 5090 |  | 350 | 22930
ЗКЛП 100-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 100 | 40 | 17840 | 5090 |  | 305 | 22930
ЗКЛП 150-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 150 | 40 | 34060 | 6520 |  | 403 | 40580
ЗКЛП 200-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 200 | 40 | 55780 | 12540 |  | 419 | 68320
ЗКЛП 250-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 250 | 40 | 98110 | 19470 |  | 457 | 117580
ЗКЛП 300-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 300 | 40 | 140950 | 40280 |  | 502 | 181230
ЗКЛП 400-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 400 | 40 | 237960 | 80570 |  | 838 | 318530
ЗКЛП 500-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 500 | 40 | 422370 | 124630 |  | 991 | 547000
ЗКЛП 600-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 600 | 40 | 645550 | 168700 |  | 1143 | 814250
ЗКЛП 50-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 50 | 63 | 21410 | 4070 |  | 270 | 25480
ЗКЛП 80-63 ХЛ12 30лс976нж1 | 80 | 63 | 37930 | 5600 |  | 321 | 43530
ЗКЛП 100-63 ХЛ11;2 30лс976нж1 | 100 | 63 | 41810 | 8460 |  | 359 | 50270
ЗКЛП 150/125-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 150/125 | 63 | 80060 | 14880 |  | 447 | 94940
ЗКЛП 150-63 ХЛ11; 2 30лс976нж1 | 150 | 63 | 80060 | 14880 |  | 447 | 94940
ЗКЛП 200-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 200 | 63 | 123820 | 20290 |  | 536 | 144110
ЗКЛП 250-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 250 | 63 | 292420 | 37830 |  | 622 | 330250
ЗКЛП 300-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 300 | 63 | 323130 | 43650 |  | 711 | 366780
ЗКЛП 50-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 50 | 160 | 31810 | 4780 |  | 300 | 36590
ЗКЛП 80-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 80 | 160 | 55270 | 8050 |  | 390 | 63320
ЗКЛП 100/80-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 100/80 | 160 | 64960 | 12130 |  | 450 | 77090
ЗКЛП 100-160 ХЛ12 31лс949нж1 | 100 | 160 | 64960 | 12130 |  | 432 | 77090
ЗКЛП 150/125-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 150/125 | 160 | 160840 | 21920 |  | 559 | 182760
ЗКЛП 150-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 150 | 160 | 160840 | 21920 |  | 559 | 182760
ЗКЛП 200-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 200 | 160 | 294570 | 61800 |  | 660 | 356370
ЗКЛП 250-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 250 | 160 | 445320 | 79350 |  | 838 | 524670
ЗКЛП 100-250 ХЛ11; 2 31лс977нж1 | 100 | 250 | 81900 | 38750 |  | 546 | 120650
ЗКЛП 150-250 ХЛ11; 2 31лс977нж1 | 150 | 250 | 243460 | 108420 |  | 705 | 351880
ЗКЛП 200-250 ХЛ11; 2 31лс977нж1 | 200 | 250 | 310480 | 149620 |  | 832 | 460100
ЗКЛП 250-250 ХЛ1 только п/привар31лс977нж1 | 250 | 250 | 495910 | _ |  | 991 | _
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 из стали 12Х18Н9ТЛ исполнение под электропривод
ЗКЛП 50-16нж 30нж941нж | 50 | 16 | 21310 | 4990 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180 | 26300
ЗКЛП 80-16нж 30нж941нж | 80 | 16 | 31200 | 7330 |  | 210 | 38530
ЗКЛП 100/80-16нж 30нж941нж | 100/80 | 16 | 38950 | 9990 |  | 230 | 48940
ЗКЛП 100-16нж 30нж941нж | 100 | 16 | 38950 | 9990 |  | 229 | 48940
ЗКЛП 125-16нж 30нж941нж | 125 | 16 | 60580 | 11920 |  | 255 | 72500
ЗКЛП 150/125-16нж 30нж941нж | 150/125 | 16 | 69040 | 16720 |  | 280 | 85760
ЗКЛП 150-16нж2 30нж941нж | 150 | 16 | 69040 | 16720 |  | 267 | 85760
ЗКЛП 200-16нж2 30нж941нж | 200 | 16 | 124020 | 24780 |  | 330 | 148800
ЗКЛП 250-16нж2 30нж941нж | 250 | 16 | 234900 | 40590 |  | 330 | 275490
ЗКЛП 300-16нж2 30нж941нж | 300 | 16 | 302220 | 82920 |  | 500 | 385140
ЗКЛП 350-16 нж 30нж941нж | 350 | 16 | 558440 | 103720 |  | 381 | 662160
ЗКЛП 400-16нж2 30нж941нж | 400 | 16 | 619640 | 117600 |  | 600 | 737240
ЗКЛП 500-16нж 30нж941нж | 500 | 16 | 855360 | 167170 |  | 457 | 1022530
ЗКЛП 600-16нж2 30нж941нж | 600 | 16 | 1446040 | 172270 |  | 800 | 1618310
ЗКЛП 700-16нж 30нж941нж | 700 | 16 | 2060800 | 384530 |  | 900 | 2445330
ЗКЛП 800-16нж 30нж941нж | 800 | 16 | 2550090 | 443790 |  | 1000 | 2993880
ЗКЛП 50-25нж 30нж915нж | 50 | 25 | 24470 | 5400 |  | 216 | 29870
ЗКЛП 80-25нж 30нж915нж | 80 | 25 | 36910 | 9680 |  | 283 | 46590
ЗКЛП 100-25нж 30нж915нж | 100 | 25 | 45690 | 13760 |  | 305 | 59450
ЗКЛП 150-25нж 30нж915нж | 150 | 25 | 105250 | 24470 |  | 403 | 129720
ЗКЛП 200-25нж 30нж915нж | 200 | 25 | 164520 | 38140 |  | 400 | 202660
ЗКЛП 250-25нж 30нж915нж | 250 | 25 | 282120 | 60070 |  | 450 | 342190
ЗКЛП 300-25нж 30нж915нж | 300 | 25 | 346380 | 127490 |  | 502 | 473870
ЗКЛП 400-25нж 30нж915нж | 400 | 25 | 635650 | 163900 |  | 600 | 799550
ЗКЛП 500-25нж 30нж915нж | 500 | 25 | 1035290 | 198070 |  | 700 | 1233360
ЗКЛП 600-25нж 30нж915нж | 600 | 25 | 1514690 | 216640 |  | 800 | 1731330
ЗКЛП 50-40нж 30нж915нж | 50 | 40 | 26820 | 5600 |  | 216 | 32420
ЗКЛП 80-40нж 30нж915нж | 80 | 40 | 38750 | 9880 |  | 283 | 48630
ЗКЛП 100/80-40нж 30нж915нж | 100/80 | 40 | 57010 | 14880 |  | 350 | 71890
ЗКЛП 100-40нж 30нж915нж | 100 | 40 | 57010 | 14880 |  | 305 | 71890
ЗКЛП 150-40нж 30нж915нж | 150 | 40 | 113720 | 24670 |  | 403 | 138390
ЗКЛП 200-40нж 30нж915нж | 200 | 40 | 179100 | 48850 |  | 419 | 227950
ЗКЛП 250-40нж 30нж915нж | 250 | 40 | 291100 | 103930 |  | 457 | 395030
ЗКЛП 300-40нж 30нж915нж | 300 | 40 | 394220 | 157170 |  | 502 | 551390
ЗКЛП 400-40нж 30нж915нж | 400 | 40 | 651670 | 265290 |  | 838 | 916960
ЗКЛП 500-40нж 30нж915нж | 500 | 40 | 1417890 | 285690 |  | 991 | 1703580
ЗКЛП 600-40нж 30нж915нж | 600 | 40 | 2019590 | 301600 |  | 1143 | 2321190
ЗКЛП 50-63нж 30нж976нж | 50 | 63 | 46090 | 10090 |  | 270 | 56180
ЗКЛП 80-63нж;2 30нж976нж | 80 | 63 | 64860 | 16310 |  | 321 | 81170
ЗКЛП 100-63нж1;2 30нж976нж | 100 | 63 | 74960 | 24880 |  | 359 | 99840
ЗКЛП 150/125-63нж 30нж976нж | 150/125 | 63 | 149220 | 49460 |  | 447 | 198680
ЗКЛП 150-63нж1; 2 30нж976нж | 150 | 63 | 149220 | 49460 |  | 447 | 198680
ЗКЛП 200-63нж 30нж976нж | 200 | 63 | 254990 | 85260 |  | 536 | 340250
ЗКЛП 250-63 нж 30нж976нж | 250 | 63 | 602810 | 190630 |  | 622 | 793440
ЗКЛП 300-63 нж 30нж976нж | 300 | 63 | 795900 | 272020 |  | 711 | 1067920
ЗКЛП 50-160нж 31нж949нж | 50 | 160 | 60990 | 14370 |  | 300 | 75360
ЗКЛП 80-160нж 31нж949нж | 80 | 160 | 84450 | 24470 |  | 390 | 108920
ЗКЛП 100/80-160нж 31нж949нж | 100/80 | 160 | 110250 | 34260 |  | 450 | 144510
ЗКЛП 100-160нж2 31нж949нж | 100 | 160 | 110250 | 34260 |  | 432 | 144510
ЗКЛП 150/125-160нж 31нж949нж | 150/125 | 160 | 247440 | 73740 |  | 559 | 321180
ЗКЛП 150-160нж 31нж949нж | 150 | 160 | 247440 | 73740 |  | 559 | 321180
ЗКЛП 200-160нж 31нж949нж | 200 | 160 | 445320 | 211640 |  | 660 | 656960
ЗКЛП 250-160нж 31нж949нж | 250 | 160 | 865970 | 296910 |  | 838 | 1162880
ЗКЛП 100-250нж1; 2 31нж977нж | 100 | 250 | 232550 | 108930 |  | 546 | 341480
ЗКЛП 150-250нж1; 2 31нж977нж | 150 | 250 | 635140 | 253770 |  | 705 | 888910
ЗКЛП 200-250нж1; 2 31нж977нж | 200 | 250 | 836190 | 392890 |  | 832 | 1229080
* при заказе указывается как дополнительное требование (см. пункт назначение и область применения - аммиак)
1 Цена на изделие в вантузном исполнении составляет 105% от цены на аналогичное фланцевое изделие.
2 Цена на изделие в исполнении под приварку составляет 110% от цены на аналогичное фланцевое изделие.
3. Присоединительные размеры задвижек: PN 40 кгс/см2 идентичны PN 25 кгс/см2 (кроме DN 200, 250, 300, 400, 500, 600), PN 160 кгс/см2 идентичны PN 100 кгс/см2 (кроме DN 50, 80), соответственно задвижки PN 40 кгс/см2 могут применяться взамен PN 25 кгс/см2, PN 160 кгс/см2 взамен PN 100 кгс/см2.
4. При заказе указывать: наименование изделия, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.д.), размер номинальный (условный проход) (DN), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см2), обозначение изделия, исполнение по материалу.В случае необходимости указывать: о дополнительных испытаниях материала на межкристаллическую коррозию, на ударный изгиб при пониженной температуре,необходимое исполнение уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
5. Задвижки, предназначенные для газообразных, взрывопожароопасных, токсичных сред и пара, после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом. При заказе необходимо делать пометку «газ».
6. Задвижки, изготовленные под электропривод, могут комплектоваться электроприводами:
- ОАО "Томский электромеханический завод ", факс (3822) 42-40-56
- завода ЗАО " Тулаэлектропривод", факс (4876) 79-67-17, 79-67-16
- "AUMA" (Германия) с адапторами под наше присоединение, тел. (846) 997-80-52, 205-13-19, 977-80-53
-ОАО "АБС-Автоматизация",факс (8352) 30-51-11, 20-15-49
- завода "УППО", факс (347) 232-10-76, 232-86-56
- завода "Сибирский машиностроитель", факс (3822) 63-38-89, 63-39-87
- ООО НПП "Томская электронная компания", факс (3822) 63-38-41, 63-39-63
- ООО "БЕТРО-Тех", факс (383) 212-55-53, 212-55-25
- компании "EIM Company Inc" (США), тел. (812) 677-23-03
- компании "ZPA Pecky" (Чехия), факс (812) 703-05-56, 567-28-22
- компании "Rotork Controls Limited" (Англия), факс (495) 234-91-25, 645-21-47
7. Строительные длины по ГОСТ 3706-93.
8. На электроприводные задвижки указывать тип электропривода (У1-400 С,УХЛ1-600 С); взрывозащищенность или не взрывозащищенность.
9. По требованию заказчика ЗКЛ могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ
2. Клапаны предохранительные по ТУ 3742-004-07533604-2008 Нормы герметичности по ТУ 3742-004-07533604-2008. Код ОКП 374250
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л (20 для СППКР 25-100 17с84нж) с приспособлением для принудительного открытия.Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
СППК4Р 50-16 17с6нж | 50 | 16 | 16820 | 1620 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды,в которых скорсть коррозии стали 20Л, 20 не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окру-жающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. |  | 18440
СППК4Р 80-16 17с6нж | 80 | 16 | 18150 | 2130 |  |  | 20280
СППК5Р 100-16 17с6нж | 100 | 16 | 30590 | 3050 |  |  | 33640
СППК4Р 150-16М 17с6нж | 150 | 16 | 44870 | 4380 |  |  | 49250
СППК4Р 200-16 17с17нж | 200 | 16 | 75570 | 9170 |  |  | 84740
СППК4Р 25-40 17с25нж | 25 | 40 | 15800 | 1210 |  |  | 17010
СППК4Р 50-40 17с21нж | 50 | 40 | 18150 | 1720 |  |  | 19870
СППК4Р 80-40 17с21нж | 80 | 40 | 20490 | 2740 |  |  | 23230
СППК5Р 100-40 17с21нж | 100 | 40 | 35380 | 3460 |  |  | 38840
СППК4Р 150-40М 17с21нж | 150 | 40 | 47830 | 6010 |  |  | 53840
СППК5Р 50-63 17с16нж | 50 | 63 | 44970 | 2540 |  |  | 47510
СППК4Р 80-63 17с89нж | 80 | 63 | 47110 | 3760 |  |  | 50870
*СППК5Р 100-63 17с16нж | 100 | 63 | 120660 | 5500 |  |  | 126160
*СППК5Р 100-63-01 17с16нж2 | 100 | 63 | 132390 | 5500 |  |  | 137890
СППК4P 25-160 17с9нж | 25 | 160 | 33850 | 2340 |  |  | 36190
СППК5Р 50-160 17с8нж | 50 | 160 | 50790 | 3150 |  |  | 53940
СППК4Р 80-160 17с90нж | 80 | 160 | 59760 | 5090 |  |  | 64850
*СППК5Р 100-160 17с8нж | 100 | 160 | 132080 | 6620 |  |  | 138700
*СППК5Р 100-160-01 17с8нж2 | 100 | 160 | 145340 | 6620 |  |  | 151960
СППКР 25-100 17с84нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 29470 | 1930 |  |  | 31400
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л (20 для СППК 25-100 17с81нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
СППК4 50-16 17с7нж | 50 | 16 | 15700 | 1620 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды,в которых скорсть коррозии стали 20Л, 20 не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. |  | 17320
СППК4 80-16 17с7нж | 80 | 16 | 17020 | 2130 |  |  | 19150
СППК5 100-16 17с7нж | 100 | 16 | 29260 | 3050 |  |  | 32310
СППК4 150-16М 17с7нж | 150 | 16 | 43540 | 4380 |  |  | 47920
СППК4 200-16 17с13нж | 200 | 16 | 74140 | 9170 |  |  | 83310
СППК4 25-40 17с14нж | 25 | 40 | 14470 | 1210 |  |  | 15680
СППК4 50-40 17с23нж | 50 | 40 | 17020 | 1720 |  |  | 18740
СППК4 80-40 17с23нж | 80 | 40 | 19270 | 2740 |  |  | 22010
СППК5 100-40 17с23нж | 100 | 40 | 33960 | 3460 |  |  | 37420
СППК4 150-40М 17с23нж | 150 | 40 | 46500 | 6010 |  |  | 52510
СППК5 50-63 17с16нж1 | 50 | 63 | 42120 | 2540 |  |  | 44660
СППК4 80-63 17с85нж | 80 | 63 | 44360 | 3760 |  |  | 48120
*СППК5 100-63 17с16нж1 | 100 | 63 | 117600 | 5500 |  |  | 123100
*СППК5100-63-01 17с16нж3 | 100 | 63 | 129330 | 5500 |  |  | 134830
СППК5 50-160 17с8нж1 | 50 | 160 | 45070 | 3150 |  |  | 48220
СППК4 80-160 17с80нж | 80 | 160 | 53950 | 5090 |  |  | 59040
*СППК5 100-160 17с8нж1 | 100 | 160 | 129330 | 6620 |  |  | 135950
*СППК5 100-160-01 17с8нж3 | 100 | 160 | 142280 | 6620 |  |  | 148900
СППК 25-100 17с81нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 26820 | 1930 |  |  | 28750
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ (09Г2С для СППКР 25-100 ХЛ1 17лс84нж) с приспособлением для принудительного открытия.Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4Р 50-16 ХЛ1 17лс17нж | 50 | 16 | 28450 | 1830 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20ГЛ, 09Г2С не превышает 01 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С |  | 30280
СППК4Р 80-16 ХЛ1 17лс17нж | 80 | 16 | 37630 | 2540 |  |  | 40170
СППК5Р 100-16 ХЛ1 17лс6нж | 100 | 16 | 47730 | 3460 |  |  | 51190
СППК4Р 150-16 ХЛ1 17лс6нж | 150 | 16 | 84550 | 4990 |  |  | 89540
СППК4Р 200-16 ХЛ1 17лс17нж | 200 | 16 | 197260 | 10090 |  |  | 207350
СППК4Р 25-40 ХЛ1 17лс25нж | 25 | 40 | 24570 | 1620 |  |  | 26190
СППК4Р 50-40 ХЛ1 17лс25нж | 50 | 40 | 33240 | 1930 |  |  | 35170
СППК4Р 80-40 ХЛ1 17лс25нж | 80 | 40 | 42730 | 3150 |  |  | 45880
СППК5Р 100-40 ХЛ1 17лс25нж | 100 | 40 | 65170 | 4070 |  |  | 69240
СППК4Р 150-40 ХЛ1 17лс21нж | 150 | 40 | 112500 | 7030 |  |  | 119530
СППК5Р 50-63 ХЛ1 17лс89нж | 50 | 63 | 86280 | 3460 |  |  | 89740
СППК4Р 80-63 ХЛ1 17лс89нж | 80 | 63 | 89040 | 4990 |  |  | 94030
*СППК5Р 100-63 ХЛ1 17лс16нж | 100 | 63 | 210420 | 7230 |  |  | 217650
*СППК5Р 100-63-01 ХЛ1 17лс16нж2 | 100 | 63 | 231330 | 7230 |  |  | 238560
СППК5Р 50-160 ХЛ1 17лс90нж | 50 | 160 | 94950 | 3760 |  |  | 98710
СППК4Р 80-160 ХЛ1 17лс90нж | 80 | 160 | 150950 | 6110 |  |  | 157060
*СППК5Р 100-160 ХЛ1 17лс8нж | 100 | 160 | 251220 | 7640 |  |  | 258860
*СППК5Р 100-160-01 ХЛ1 17лс8нж2 | 100 | 160 | 276310 | 7640 |  |  | 283950
СППКР 25-100 ХЛ1 17лс84нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 46200 | 2340 |  |  | 48540
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ (09Г2С для СППК 25-100 ХЛ1 17лс84нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4 50-16 ХЛ1 17лс13нж | 50 | 16 | 24880 | 1830 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20ГЛ, 09Г2С не превышает 01 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С |  | 26710
СППК4 80-16 ХЛ1 17лс13нж | 80 | 16 | 33960 | 2540 |  |  | 36500
СППК5 100-16 ХЛ1 17лс7нж | 100 | 16 | 43750 | 3460 |  |  | 47210
СППК4 150-16 ХЛ1 17лс7нж | 150 | 16 | 80470 | 4990 |  |  | 85460
СППК4 200-16 ХЛ1 17лс13нж | 200 | 16 | 193380 | 10090 |  |  | 203470
СППК4 25-40 ХЛ1 17лс14нж | 25 | 40 | 21100 | 1620 |  |  | 22720
СППК4 50-40 ХЛ1 17лс14нж | 50 | 40 | 29470 | 1930 |  |  | 31400
СППК4 80-40 ХЛ1 17лс14нж | 80 | 40 | 39160 | 3150 |  |  | 42310
СППК5 100-40 ХЛ1 17лс23нж | 100 | 40 | 61390 | 4070 |  |  | 65460
СППК4 150-40 ХЛ1 17лс23нж | 150 | 40 | 108720 | 7030 |  |  | 115750
СППК5 50-63 ХЛ1 17лс85нж | 50 | 63 | 82410 | 3460 |  |  | 85870
СППК4 80-63 ХЛ1 17лс85нж | 80 | 63 | 85060 | 4990 |  |  | 90050
*СППК5 100-63 ХЛ1 17лс16нж1 | 100 | 63 | 191340 | 7230 |  |  | 198570
*СППК5 100-63-01 ХЛ1 17лс16нж3 | 100 | 63 | 210420 | 7230 |  |  | 217650
СППК5 50-160 ХЛ1 17лс80нж | 50 | 160 | 91080 | 3760 |  |  | 94840
СППК4 80-160 ХЛ1 17лс80нж | 80 | 160 | 147180 | 6110 |  |  | 153290
*СППК5 100-160 ХЛ1 17лс8нж1 | 100 | 160 | 247240 | 7640 |  |  | 254880
*СППК5 100-160-01 ХЛ1 17лс8нж3 | 100 | 160 | 271920 | 7640 |  |  | 279560
СППК 25-100 ХЛ1 17лс81нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 41810 | 2340 |  |  | 44150
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ с сильфонным уплотнением штока, уравновешенного типа. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4С 150-16ХЛ1 17лс7нж | 150 | 16 | 102300 | 4990 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20ГЛ, 09Г2С не превышает 01 мм/год с температурой от минус 110°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С |  | 107290
СППК4С 200-16ХЛ1 17лс13нж | 200 | 16 | 218070 | 10090 |  |  | 228160
СППК4С 25-40 ХЛ1 17лс14нж | 25 | 40 | 28860 | 1620 |  |  | 30480
СППК4С 50-40 ХЛ1 17лс14нж | 50 | 40 | 41810 | 1930 |  |  | 43740
СППК4С 80-40 ХЛ1 17лс14нж | 80 | 40 | 51300 | 3150 |  |  | 54450
СППК5С 100-40 ХЛ1 17лс23нж | 100 | 40 | 75670 | 4070 |  |  | 79740
СППК4С 150-40 ХЛ1 17лс23нж | 150 | 40 | 130350 | 7030 |  |  | 137380
СППК5С 50-63 ХЛ1 17лс16нж | 50 | 63 | 97400 | 3460 |  |  | 100860
СППК5С 100-63 ХЛ1 17лс16нж3 | 100 | 63 | 228270 | 7230 |  |  | 235500
СППК5С 50-160 ХЛ1 17лс8нж | 50 | 160 | 105360 | 3760 |  |  | 109120
СППК5С 100-160 ХЛ1 17лс8нж1 | 100 | 160 | 261820 | 7640 |  |  | 269460
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н9Т для СППКР 25-100 УХЛ1 17нж84нж) с приспособлением для принудительного открытия.Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4Р 50-16 УХЛ1 17нж17нж | 50 | 16 | 40380 | 5400 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. |  | 45780
СППК4Р 80-16 УХЛ1 17нж17нж | 80 | 16 | 53540 | 7030 |  |  | 60570
СППК5Р 100-16 УХЛ1 17нж6нж | 100 | 16 | 67920 | 13350 |  |  | 81270
СППК4Р 150-16 УХЛ1 17нж6нж | 150 | 16 | 120660 | 15800 |  |  | 136460
СППК4Р 200-16 УХЛ1 17нж17нж | 200 | 16 | 281710 | 32120 |  |  | 313830
СППК4Р 25-40 УХЛ1 17нж25нж | 25 | 40 | 35180 | 4070 |  |  | 39250
СППК4Р 50-40 УХЛ1 17нж25нж | 50 | 40 | 47110 | 6310 |  |  | 53420
СППК4Р 80-40 УХЛ1 17нж25нж | 80 | 40 | 60780 | 9880 |  |  | 70660
СППК5Р 100-40 УХЛ1 17нж25нж | 100 | 40 | 93010 | 15600 |  |  | 108610
СППК4Р 150-40 УХЛ1 17нж21нж | 150 | 40 | 160640 | 24780 |  |  | 185420
СППК5Р 50-63нж 17нж16нж | 50 | 63 | 123000 | 11210 |  |  | 134210
СППК4Р 80-63 УХЛ1 17нж89нж | 80 | 63 | 127080 | 15800 |  |  | 142880
*СППК5Р 100-63нж 17нж16нж | 100 | 63 | 300380 | 26820 |  |  | 327200
*СППК5Р 100-63нж1 17нж16нж2 | 100 | 63 | 330270 | 26820 |  |  | 357090
СППК5Р 50-160нж 17нж8нж | 50 | 160 | 135550 | 17130 |  |  | 152680
СППК4Р 80-160 УХЛ1 17нж90нж | 80 | 160 | 215620 | 27120 |  |  | 242740
*СППК5Р 100-160нж 17нж8нж | 100 | 160 | 358720 | 29470 |  |  | 388190
*СППК5Р 100-160нж1 17нж8нж2 | 100 | 160 | 394630 | 29470 |  |  | 424100
СППКР 25-100УХЛ1 17нж84нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 74250 | 3660 |  |  | 77910
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н9Т для СППК 25-100 УХЛ1 17нж81нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4 50-16 УХЛ1 17нж13нж | 50 | 16 | 35380 | 5400 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. |  | 40780
СППК4 80-16 УХЛ1 17нж13нж | 80 | 16 | 48440 | 7030 |  |  | 55470
СППК5 100-16 УХЛ1 17нж7нж | 100 | 16 | 62310 | 13350 |  |  | 75660
СППК4 150-16 УХЛ1 17нж7нж | 150 | 16 | 114940 | 15800 |  |  | 130740
СППК4 200-16 УХЛ1 17нж13нж | 200 | 16 | 276000 | 32120 |  |  | 308120
СППК4 25-40 УХЛ1 17нж14нж | 25 | 40 | 29880 | 4070 |  |  | 33950
СППК4 50-40 УХЛ1 17нж14нж | 50 | 40 | 42010 | 6310 |  |  | 48320
СППК4 80-40 УХЛ1 17нж14нж | 80 | 40 | 55580 | 9880 |  |  | 65460
СППК5 100-40 УХЛ1 17нж23нж | 100 | 40 | 87510 | 15600 |  |  | 103110
СППК4 150-40 УХЛ1 17нж23нж | 150 | 40 | 155130 | 24780 |  |  | 179910
СППК5 50-63нж 17нж16нж1 | 50 | 63 | 117490 | 11210 |  |  | 128700
СППК4 80-63 УХЛ1 17нж85нж | 80 | 63 | 121270 | 15800 |  |  | 137070
*СППК5 100-63нж 17нж16нж1 | 100 | 63 | 294770 | 26820 |  |  | 321590
*СППК5 100-63нж1 17нж16нж3 | 100 | 63 | 324040 | 26820 |  |  | 350860
СППК5 50-160нж 17нж8нж1 | 50 | 160 | 129840 | 17130 |  |  | 146970
СППК4 80-160 УХЛ1 17нж80нж | 80 | 160 | 210110 | 27120 |  |  | 237230
*СППК5 100-160нж 17нж8нж1 | 100 | 160 | 353110 | 29470 |  |  | 382580
*СППК5 100-160нж1 17нж8нж3 | 100 | 160 | 388510 | 29470 |  |  | 417980
СППК 25-100 УХЛ1 17нж81нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 66900 | 3660 |  |  | 70560
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ с сильфонным уплотнением штока, уравновешенного типа. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4С 150-16нж 17нж7нж1 | 150 | 16 | 146050 | 15800 | Жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалу деталей клапана с температурой от минус 110°С до плюс 600°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. |  | 161850
СППК4С 200-16нж 17нж13нж1 | 200 | 16 | 300790 | 32120 |  |  | 332910
СППК4С 25-40нж 17нж14нж1 | 25 | 40 | 41100 | 4070 |  |  | 45170
СППК4С 50-40нж 17нж14нж1 | 50 | 40 | 59460 | 6310 |  |  | 65770
СППК4С 80-40нж 17нж14нж1 | 80 | 40 | 73020 | 9880 |  |  | 82900
СППК5С 100-40нж 17нж23нж1 | 100 | 40 | 108010 | 15600 |  |  | 123610
СППК4С 150-40нж 17нж23нж1 | 150 | 40 | 186140 | 24780 |  |  | 210920
СППК5С 50-63нж 17нж16нж1 | 50 | 63 | 138710 | 11210 |  |  | 149920
СППК5С 100-63нж 17нж16нж1 | 100 | 63 | 325780 | 26820 |  |  | 352600
СППК5С 50-160нж 17нж8нж1 | 50 | 160 | 150440 | 17130 |  |  | 167570
СППК5С 100-160нж 17нж8нж1 | 100 | 160 | 373620 | 29470 |  |  | 403090
2.1. Клапаны предохранительные по ТУ 3742-005-07533604-2005. Нормы герметичности по ТУ 3742-005-07533604-2005.
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
СППК4Р 150-16М1 17с6нж | 150 | 16 | 90570 | 4380 | Жидкая сырая и товарная нефть с температурой среды от 0 до 60°С. Температура окружающего воздуха от плюс 50°С до минус 45°С |  | 94950
СППК4 150-16М1 17с7нж | 150 | 16 | 87710 | 4380 |  |  | 92090
СППК4Р 200-16М 17с17нж | 200 | 16 | 152580 | 9170 |  |  | 161750
СППК4 200-16М 17с13нж | 200 | 16 | 149730 | 9170 |  |  | 158900
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
СППК4Р 150-16М1 17лс6нж | 150 | 16 | 185730 | 4990 | Жидкая сырая и товарная нефть с температурой среды от 0 до 60°С. Температура окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 60°С |  | 190720
СППК4 150-16М1 17лс7нж | 150 | 16 | 176960 | 4990 |  |  | 181950
СППК4Р 200-16М 17лс17нж | 200 | 16 | 433900 | 10090 |  |  | 443990
СППК4 200-16М 17лс13нж | 200 | 16 | 425230 | 10090 |  |  | 435320
*Клапан СППК5Р 100-63-dc-63мм; СППК5Р 100-63-01-dс-72мм;
СППК5Р 100-160-dc-48 мм; СППК5Р 100-160-01-dc-56мм.
1. При заказе клапанов необходимо указывать наименование изделия, обозначение, размер номинальный (диаметр условный) (DN), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см2), давление настройки клапана (Рн, кгс/см2) или номер пружины (при этом клапан будет настроен на минимальное давление в соответствии параметрам данной пружины), исполнение по материалу и необходимость устройства для ручного открывания, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.д.). При заказе клапанов для районов с холодным климатом необходимо выбирать соответствующие модели клапанов.
2. По ТУ 3742-008-07533604-2006 предохранительные клапаны изготавливаются из стали с повышенным содержанием молибдена.
3. Устройства переключающие предохранительных клапанов ТУ 3742-007-07533604-2003. Код ОКП 374200 Нормы герметичности затвора-класс А по ГОСТ Р 54808-2011
Предназначены для установки совместно с предохранительными клапанами для отключения работы одного клапана и одновременного подключения второго клапана, а также для распределения потока среды по трубопроводам или смешивания сред
Устройства переключающие предохранительных клапанов из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69
ПУ 80-6 23с18нж | 80 | 6 | 68640 | 910 | Рабочая среда – неагрессивная и малоагрессивная - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20 Л в которых не более 0,1 мм/год. Температура рабочей среды от минус 400С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 40°С. |  | 69550
ПУ 100-6 23с18нж | 100 | 6 | 93930 | 1210 |  |  | 95140
ПУ 200-6 23с18нж | 200 | 6 | 164620 | 2540 |  |  | 167160
ПУ 300-6 23с18нж | 300 | 6 | 532740 | 5910 |  |  | 538650
ПУ 50-16 23с16нж | 50 | 16 | 64150 | 910 |  |  | 65060
ПУ 50-16-01 23с16нж1 | 50 | 16 | 70570 | 910 |  |  | 71480
ПУ 80-16 23с16нж | 80 | 16 | 73230 | 1110 |  |  | 74340
ПУ 80-16-01 23с16нж1 | 80 | 16 | 80470 | 1110 |  |  | 81580
ПУ 100-16 23с16нж | 100 | 16 | 100050 | 1620 |  |  | 101670
ПУ 100-16-01 23с16нж1 | 100 | 16 | 109950 | 1620 |  |  | 111570
ПУ 150-16 23с16нж | 150 | 16 | 136870 | 2030 |  |  | 138900
ПУ 150-16-01 23с16нж1 | 150 | 16 | 150640 | 2030 |  |  | 152670
ПУ 200-16 23с16нж | 200 | 16 | 185630 | 3360 |  |  | 188990
ПУ 50-40 23с17нж | 50 | 40 | 68640 | 1010 |  |  | 69650
ПУ 50-40-01 23с17нж1 | 50 | 40 | 75570 | 1010 |  |  | 76580
ПУ 80-40 23с17нж | 80 | 40 | 91380 | 1320 |  |  | 92700
ПУ 80-40-01 23с17нж1 | 80 | 40 | 100360 | 1320 |  |  | 101680
ПУ 100-40 23с17нж | 100 | 40 | 116780 | 2130 |  |  | 118910
ПУ 100-40-01 23с17нж1 | 100 | 40 | 128410 | 2130 |  |  | 130540
ПУ 150-40 23с17нж | 150 | 40 | 139930 | 2950 |  |  | 142880
ПУ 150-40-01 23с17нж1 | 150 | 40 | 153600 | 2950 |  |  | 156550
ПУ 25-40 23с17нж | 25 | 40 | 47010 | 700 |  |  | 47710
ПУ 50-63 23с20нж | 50 | 63 | 138300 | 1420 |  |  | 139720
ПУ 80-63 23с20нж | 80 | 63 | 158290 | 2030 |  |  | 160320
ПУ 100-63 23с20нж | 100 | 63 | 269980 | 3150 |  |  | 273130
ПУ 50-160 23с19нж | 50 | 160 | 146870 | 1930 |  |  | 148800
ПУ 80-160 23с19нж | 80 | 160 | 202150 | 3250 |  |  | 205400
ПУ 100-160 23с19нж | 100 | 160 | 345770 | 4070 |  |  | 349840
Устройства переключающие предохранительных клапанов из стали 20ГЛ. Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150-69
ПУ 80-6-03хл1 23лс18нж | 80 | 6 | 104740 | 1110 | Рабочая среда – неагрессивная и малоагрессивная - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20 ГЛ в которых не более 0,1 мм/год.Температура рабочей среды от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 60°С. |  | 105850
ПУ 100-6-03хл1 23лс18нж | 100 | 6 | 157990 | 1620 |  |  | 159610
ПУ 200-6-03хл1 23лс18нж | 200 | 6 | 352710 | 3250 |  |  | 355960
ПУ 300-6-03хл1 23лс18нж | 300 | 6 | 819970 | 7440 |  |  | 827410
ПУ 50-16-06хл1 23лс16нж | 50 | 16 | 75370 | 1010 |  |  | 76380
ПУ 50-16-07хл1 23лс16нж1 | 50 | 16 | 86080 | 1010 |  |  | 87090
ПУ 80-16-06хл1 23лс16нж | 80 | 16 | 125650 | 1210 |  |  | 126860
ПУ 80-16-07хл1 23лс16нж1 | 80 | 16 | 138200 | 1210 |  |  | 139410
ПУ 100-16-06хл1 23лс16нж | 100 | 16 | 175840 | 1720 |  |  | 177560
ПУ 100-16-07хл1 23лс16нж1 | 100 | 16 | 193380 | 1720 |  |  | 195100
ПУ 150-16-06хл1 23лс16нж | 150 | 16 | 232450 | 2130 |  |  | 234580
ПУ 150-16-07хл1 23лс16нж1 | 150 | 16 | 255600 | 2130 |  |  | 257730
ПУ 200-16-03хл1 23лс16нж | 200 | 16 | 365970 | 3660 |  |  | 369630
ПУ 50-40-06хл1 23лс17нж | 50 | 40 | 81490 | 1110 |  |  | 82600
ПУ 50-40-07хл1 23лс17нж1 | 50 | 40 | 89550 | 1110 |  |  | 90660
ПУ 80-40-06хл1 23лс17нж | 80 | 40 | 128000 | 1620 |  |  | 129620
ПУ 80-40-07хл1 23лс17нж1 | 80 | 40 | 140850 | 1620 |  |  | 142470
ПУ 100-40-06хл1 23лс17нж | 100 | 40 | 200110 | 2340 |  |  | 202450
ПУ 100-40-07хл1 23лс17нж1 | 100 | 40 | 220110 | 2340 |  |  | 222450
ПУ 150-40-06хл1 23лс17нж | 150 | 40 | 285900 | 3250 |  |  | 289150
ПУ 150-40-07хл1 23лс17нж1 | 150 | 40 | 314560 | 3250 |  |  | 317810
ПУ 25-40-03хл1 23лс17нж | 25 | 40 | 62620 | 910 |  |  | 63530
ПУ 50-63-03хл1 23лс20нж | 50 | 63 | 207760 | 1830 |  |  | 209590
ПУ 80-63-03хл1 23лс20нж | 80 | 63 | 237140 | 2130 |  |  | 239270
ПУ 100-63-03хл1 23лс20нж | 100 | 63 | 346480 | 3970 |  |  | 350450
ПУ 50-160-03хл1 23лс19нж | 50 | 160 | 218170 | 2030 |  |  | 220200
ПУ 80-160-03хл1 23лс19нж | 80 | 160 | 260700 | 4070 |  |  | 264770
ПУ 100-160-03хл1 23лс19нж | 100 | 160 | 380960 | 4990 |  |  | 385950
Устройства переключающие предохранительных клапанов из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 из стали 12Х18Н9ТЛ
ПУ 80-6-01нж 23нж18нж | 80 | 6 | 149520 | 3050 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды и другие среды, скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1 мм/год. Температура рабочей среды от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 60°С. |  | 152570
ПУ 100-6-01нж 23нж18нж | 100 | 6 | 225410 | 3360 |  |  | 228770
ПУ 200-6-01нж 23нж18нж | 200 | 6 | 503970 | 7540 |  |  | 511510
ПУ 300-6-01нж 23нж18нж | 300 | 6 | 1171150 | 19780 |  |  | 1190930
ПУ 50-16-02нж 23нж16нж | 50 | 16 | 107190 | 2540 |  |  | 109730
ПУ 50-16-03нж 23нж16нж1 | 50 | 16 | 122700 | 2540 |  |  | 125240
ПУ 80-16-02нж 23нж16нж | 80 | 16 | 179310 | 3760 |  |  | 183070
ПУ 80-16-03нж 23нж16нж1 | 80 | 16 | 197160 | 3760 |  |  | 200920
ПУ 100-16-02нж 23нж16нж | 100 | 16 | 251010 | 5090 |  |  | 256100
ПУ 100-16-03нж 23нж16нж1 | 100 | 16 | 276000 | 5090 |  |  | 281090
ПУ 150-16-02нж 23нж16нж | 150 | 16 | 331900 | 8350 |  |  | 340250
ПУ 150-16-03нж 23нж16нж1 | 150 | 16 | 364950 | 8350 |  |  | 373300
ПУ 200-16-01нж 23нж16нж | 200 | 16 | 522640 | 12430 |  |  | 535070
ПУ 50-40-02нж 23нж17нж | 50 | 40 | 116270 | 2950 |  |  | 119220
ПУ 50-40-03нж 23нж17нж1 | 50 | 40 | 127590 | 2950 |  |  | 130540
ПУ 80-40-02нж 23нж17нж | 80 | 40 | 182770 | 5090 |  |  | 187860
ПУ 80-40-03нж 23нж17нж1 | 80 | 40 | 201030 | 5090 |  |  | 206120
ПУ 100-40-02нж 23нж17нж | 100 | 40 | 285790 | 7540 |  |  | 293330
ПУ 100-40-03нж 23нж17нж1 | 100 | 40 | 314350 | 7540 |  |  | 321890
ПУ 150-40-02нж 23нж17нж | 150 | 40 | 408400 | 12430 |  |  | 420830
ПУ 150-40-03нж 23нж17нж1 | 150 | 40 | 449200 | 12430 |  |  | 461630
ПУ 25-40-01нж 23нж17нж | 25 | 40 | 89240 | 1720 |  |  | 90960
ПУ 50-63-01нж 23нж20нж | 50 | 63 | 296710 | 5190 |  |  | 301900
ПУ 80-63-01нж 23нж20нж | 80 | 63 | 338530 | 8250 |  |  | 346780
ПУ 100-63-01нж 23нж20нж | 100 | 63 | 494790 | 12540 |  |  | 507330
ПУ 50-160-01нж 23нж19нж | 50 | 160 | 311600 | 7330 |  |  | 318930
ПУ 80-160-01нж 23нж19нж | 80 | 160 | 372290 | 11920 |  |  | 384210
ПУ 100-160-01нж 23нж19нж | 100 | 160 | 544060 | 17130 |  |  | 561190
* при заказе указывается как дополнительное требование (см. пункт назначение и область применения - аммиак)
1. Устройства переключающие могут поставляться в блочном исполнении: одно устройство переключающее на входе, два предохранительных клапана, второе устройство переключающее на выходе, соединенное цепной передачей с первым. Устройства переключающие с исполнениями 01, 03, 05, 07 применяются для сборки блоков, кроме ПУ 25-40, ПУ 80-6, ПУ 100-6, ПУ 200-6, ПУ 200-16, ПУ 300-6, ПУ 50-63, ПУ 80-63, ПУ 100-63, ПУ 50-160, ПУ 80-160, ПУ 100-160. При заказе обязательно указать необходимое исполнение. Цена договорная.
2. По требованию заказчика изделия ПУ могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ.
4. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) ТУ 3742-003-07533604-2008, ТУ 3742-009-07533604-2009 Код ОКП 374240 Нормы герметичности затвора по ТУ 3742-003-07533604-2008, ТУ 3742-009-07533604-2009
Предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды.
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69
КОП 50-40 19с53нж | 50 | 40 | 6620 | 1520 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, скорость коррозии стали 20Л в которых не более 0,1 мм/год, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С |  | 8140
КОП 80-40 19с53нж | 80 | 40 | 8350 | 2540 |  |  | 10890
КОП 100-40 19с53нж | 100 | 40 | 11310 | 4270 |  |  | 15580
КОП 150-40 19с53нж | 150 | 40 | 21510 | 6210 |  |  | 27720
КОП 200-40 19с53нж | 200 | 40 | 49150 | 11820 |  |  | 60970
КОП 50-63 19с38нж | 50 | 63 | 16620 | 2740 |  |  | 19360
КОП 80-63 19с38нж | 80 | 63 | 28550 | 3870 |  |  | 32420
КОП 100-63 19с38нж | 100 | 63 | 36200 | 5910 |  |  | 42110
КОП 150-63 19с38нж | 150 | 63 | 70570 | 11410 |  |  | 81980
КОП 50-160 19с19нж | 50 | 160 | 29470 | 3560 |  |  | 33030
КОП 80-160 19с19нж | 80 | 160 | 37830 | 6210 |  |  | 44040
КОП 100-160 19с19нж | 100 | 160 | 39770 | 8350 |  |  | 48120
КОП 150-160 19с19нж | 150 | 160 | 102400 | 18960 |  |  | 121360
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20ГЛ. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
КОП 50-40ХЛ1 19лс53нж | 50 | 40 | 8660 | 1720 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20ГЛ в которых не более 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. |  | 10380
КОП 80-40ХЛ1 19лс53нж | 80 | 40 | 11210 | 3050 |  |  | 14260
КОП 100-40ХЛ1 19лс53нж | 100 | 40 | 14680 | 5090 |  |  | 19770
КОП 150-40ХЛ1 19лс53нж | 150 | 40 | 29060 | 6520 |  |  | 35580
КОП 200-40ХЛ1 19лс53нж | 200 | 40 | 69860 | 12540 |  |  | 82400
КОП 50-63ХЛ1 19лс38нж | 50 | 63 | 22430 | 4070 |  |  | 26500
КОП 80-63ХЛ1 19лс38нж | 80 | 63 | 35890 | 5600 |  |  | 41490
КОП 100-63ХЛ1 19лс38нж | 100 | 63 | 37220 | 8460 |  |  | 45680
КОП 150-63ХЛ1 19лс38нж | 150 | 63 | 90160 | 14880 |  |  | 105040
КОП 50-160ХЛ1 19лс19нж | 50 | 160 | 39060 | 4780 |  |  | 43840
КОП 80-160ХЛ1 19лс19нж | 80 | 160 | 50380 | 8050 |  |  | 58430
КОП 100-160ХЛ1 19лс19нж | 100 | 160 | 51600 | 12130 |  |  | 63730
КОП 150-160ХЛ1 19лс19нж | 150 | 160 | 130240 | 21920 |  |  | 152160
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 из стали 12Х18Н9ТЛ
КОП 50-40нж 19нж53нж | 50 | 40 | 21510 | 5600 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, среды, содержащие сероводород до 0,1 %,нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. |  | 27110
КОП 80-40нж 19нж53нж | 80 | 40 | 32220 | 9880 |  |  | 42100
КОП 100-40нж 19нж53нж | 100 | 40 | 45690 | 14880 |  |  | 60570
КОП 150-40нж 19нж53нж | 150 | 40 | 82300 | 24670 |  |  | 106970
КОП 200-40нж 19нж53нж | 200 | 40 | 159310 | 48850 |  |  | 208160
КОП 50-63нж 19нж38нж | 50 | 63 | 49050 | 10090 |  |  | 59140
КОП 80-63нж 19нж38нж | 80 | 63 | 61900 | 16310 |  |  | 78210
КОП 100-63нж 19нж38нж | 100 | 63 | 74250 | 24880 |  |  | 99130
КОП 150-63нж 19нж38нж | 150 | 63 | 148500 | 49460 |  |  | 197960
КОП 50-160нж 19нж19нж | 50 | 160 | 59460 | 14370 |  |  | 73830
КОП 80-160нж 19нж19нж | 80 | 160 | 80980 | 24470 |  |  | 105450
КОП 100-160нж 19нж19нж | 100 | 160 | 99540 | 34260 |  |  | 133800
КОП 150-160нж 19нж19нж | 150 | 160 | 210520 | 73740 |  |  | 284260
4.1. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) ТУ 3742-009-07533604-2009 Код ОКП 374240 Нормы герметичности затвора - ТУ 3742-009-07533604-2009
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
КОП 50-16 19с76нж | 50 | 16 | 6210 | 1320 |  |  | 7530
КОП 80-16 19с76нж | 80 | 16 | 7740 | 1830 |  |  | 9570
КОП 100-16 19с76нж | 100 | 16 | 10390 | 2950 |  |  | 13340
КОП 300-40 19с53нж | 300 | 40 | 157580 | 38550 |  |  | 196130
КОП 400-40 19с53нж | 400 | 40 | 222760 | 73020 |  |  | 295780
КОП 600-16 19с76нж | 600 | 16 | 413600 | 67110 |  |  | 480710
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20ГЛ. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
КОП 50-16ХЛ1 19лс76нж | 50 | 16 | 8250 | 1420 |  |  | 9670
КОП 80-16ХЛ1 19лс76нж | 80 | 16 | 10290 | 2130 |  |  | 12420
КОП 100-16ХЛ1 19лс76нж | 100 | 16 | 12640 | 3360 |  |  | 16000
КОП 300-40ХЛ1 19лс53нж | 300 | 40 | 223570 | 40280 |  |  | 263850
КОП 400-40ХЛ1 19лс53нж | 400 | 40 | 415230 | 80570 |  |  | 495800
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
КОП 50-16нж 19нж76нж | 50 | 16 | 20490 | 4990 |  |  | 25480
КОП 80-16нж 19нж76нж | 80 | 16 | 27220 | 7330 |  |  | 34550
КОП 100-16нж 19нж76нж | 100 | 16 | 43850 | 9990 |  |  | 53840
КОП 300-40нж 19нж53нж | 300 | 40 | 509890 | 157170 |  |  | 667060
КОП 400-40нж 19нж53нж | 400 | 40 | 946960 | 265290 |  |  | 1212250
1. По требованию заказчика изделия КОП могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ.
2. Затворы обратные, предназначенные для газообразных, взрывопожароопасных, токсичных сред и пара, после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом. При заказе необходимо делать пометку «газ».
Доставка производится 3-х и 5-ти тонными контейнерами по железной дороге по России и в страны СНГ, багажом автоперевозчиком или самовывозом.