ТОО «БАЙКО LTD»

__________________________________________________________________

Республика Казахстан, 050031, г Алматы, мкр. Аксай-2, ул. Саина, д. 13 б, кв. 4

Тел: 8 (727) 230-05-05, 230-03-13

Факс: 8 (727) 230-04-69  сот; 8 701 711 22 42                                                         Цену и наличие уточнять на день заявки.

E-mail: baiko_ltd@mail.ru

«10 » февраля  2013 год                         Стальные водогрейные котлы «Biasi» (Италия)

| Модели Стальных котлов. | Тип топлива или тип горелки. | Рабочее давление бар. | Мощность в кВт. | Габаритные размеры в мм. | Вес в кг. | Наличие на складе (штук). | Цена в тенге. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ширина | высота | длина |  |  |  |
| RCM 105 | для вентиляторной горелки на газе или на жидком топливе | до 5 | 105 - 115 | 805 | 870 | 1303 | 290 | 3 | 512 690 |
| RCM 120 |  |  | 120 - 132 | 805 | 870 | 1303 | 290 |  | 523 324 |
| RCM 160 |  |  | 160 - 174 | 855 | 920 | 1538 | 385 | 2 | 638 098 |
| RCM 200 |  |  | 200 - 218 | 855 | 920 | 1538 | 385 |  | 647 230 |
| RCM 240 |  |  | 240 - 260 | 940 | 1010 | 1773 | 530 | 2 | 798 258 |
| RCM 300 |  |  | 300 - 326 | 940 | 1010 | 1773 | 530 |  | 811 955 |
| RCA 350 |  |  | 350 - 380 | 970 | 1020 | 2060 | 755 | 2 | 985 777 |
| RCA 400 |  |  | 407 - 443 | 970 | 1020 | 2060 | 755 |  | 1 017 740 |
| RCA 500 |  |  | 500 - 542 | 1170 | 1250 | 2195 | 1100 | 2 | 1 374 635 |
| RCA 600 |  |  | 600 - 654 | 1170 | 1250 | 2195 | 1100 |  | 1 397 466 |
| RCA 700 |  |  | 700 - 760 | 1290 | 1380 | 2310 | 1420 | 2 | 1 744 471 |
| RCA 800 |  |  | 814 - 889 | 1290 | 1380 | 2310 | 1420 |  | 1 767 302 |
| RCA 950 |  |  | 950 - 1 029 | 1330 | 1430 | 2780 | 1810 |  | 2 234 234 |
| RCA 1150 |  |  | 1 163 - 1 274 | 1330 | 1430 | 2780 | 1810 |  | 2 302 727 |
| RCH 1500 |  |  | 1 510 - 1 656 | 1430 | 1585 | 3137 | 2640 |  | 3 412 271 |
| RCH 2000 |  |  | 1 860 - 2 037 | 1470 | 1640 | 3415 | 3280 |  | 3 889 699 |
| RCH 2300 |  |  | 2 330 - 2 552 | 1560 | 1730 | 3465 | 3720 |  | 4 387 482 |
| RCH 3000 |  |  | 3 000 - 3 279 | 1670 | 1890 | 3665 | 4760 |  | 5 655 436 |
| RCH 3500 |  |  | 3 500 - 3 829 | 1780 | 2020 | 3765 | 5650 |  | 6 447 600 |
| RCH 4000 |  |  | 4 070 - 4 443 | 1940 | 2165 | 4115 | 7020 |  | 7 560 313 |
| Модели Чугунных котлов. | Тип топлива или тип горелки. | Рабочее давление бар. | Мощность в кВт. | Габаритные размеры в мм. | Вес в кг. | Наличие на складе (штук). | Цена в тенге. |
|  |  |  |  | ширина | высота | Длина/ глубина |  |  |  |
| 3 WOOD 21 | для древесного и угольного топлива традиционного типа | до 4 | 21,2 | 600 | 525 | 955 | 270 |  | 281 245 |
| 3 WOOD 26 |  |  | 26,2 | 600 | 635 | 955 | 315 |  | 310 175 |
| 3 WOOD 31 |  |  | 30,5 | 600 | 745 | 955 | 365 |  | 345 210 |
| 3 WOOD 36 |  |  | 35,2 | 600 | 955 | 955 | 410 | 3 | 378 320 |
| B 30/2-20 | под дутьевую горелку на газе или на жидком топливе | до 4 | 20 | 450 | 850 | 375 | 97 |  | 134 000 |
| B 30/3-28 |  |  | 28 | 450 | 850 | 465 | 117 | 3 | 160 710 |
| B 30/4-36 |  |  | 36 | 450 | 850 | 555 | 139 | 4 | 184 500 |
| B 30/5-44 |  |  | 44 | 450 | 850 | 645 | 165 | 2 | 195 750 |
| B 30/6-52 |  |  | 52 | 450 | 850 | 735 | 178 | 3 | 218 890 |
| Super Kappa 70 | с атмосферной газовой горелкой | до 4 | 69,2 | 594 | 1085 | 1017 | 260 | 2 | 504 000 |
| Super Kappa 85 |  |  | 86,5 | 695 | 1085 | 1017 | 310 | 1 | 571 175 |
| Super Kappa 105 |  |  | 103,7 | 796 | 1085 | 1017 | 360 |  | 640 280 |
| Super Kappa 120 |  |  | 121 | 1017 | 1085 | 1017 | 410 | 2 | 768 850 |
| Super Kappa 140 |  |  | 138,3 | 1118 | 1085 | 1017 | 459 |  | 866 240 |
| Super Kappa 155 |  |  | 155,6 | 1219 | 1085 | 1017 | 509 |  | 916 060 |
| Super Kappa 175 |  |  | 172,9 | 1320 | 1085 | 1017 | 559 |  | 967 168 |
| Super Kappa 190 |  |  | 191,1 | 1421 | 1085 | 1017 | 608 |  | 1 067 770 |
| Kappa 18 R | с атмосферной газовой горелкой | до 4 | 17,4 | 450 | 850 | 640 | 85 | 2 | 204 000 |
| Kappa 27 R |  |  | 26,6 | 500 | 850 | 640 | 100 | 2 | 248 000 |
| Kappa 35 R |  |  | 34,6 | 600 | 850 | 640 | 115 | 2 | 269 000 |
| Kappa 44 R |  |  | 43,7 | 750 | 850 | 640 | 130 | 2 | 289 605 |
| Kappa 53 R |  |  | 52,6 | 750 | 850 | 640 | 145 | 2 | 332 675 |
| Kappa 32 ВО 100 | с атмосферной газовой горелкой | до 4 | 32 | 600 | 1367 | 735 | 200 | 2 | 380 400 |
| Kappa 26 ВОS 100 | с атмосферной газовой горелкой и с бойлером | до 4 | 26 | 600 | 1360 | 760 | 195 | 2 | 434 000 |
| Kappa 31 ВОS 100 |  |  | 31 | 600 | 1360 | 760 | 210 | 3 | 453 600 |
| Модели (Бойлеров и зап/частей). | Тип топлива или тип горелки. | Рабочее давление бар. | Мощность в кВт. | Габаритные размеры в мм. | Вес в кг. | Наличие на складе (штук). | Цена в тенге. |
|  |  |  |  | ширина | высота | Длина/ глубина |  |  |  |
| Бойлер 200 л. | Производительность Лит/час = 900. | до 8 | 49 | 610 | 1290 |  | 90 | 4 | 144 000 |
| Бойлер 500 л. | Производительность Лит/час = 1 500. | до 8 | 81 | 760 | 1680 |  | 190 | 4 | 231 600 |
| Бойлер 1000 л. | Производительность Лит/час = 2 100. | до 8 | 130 | 900 | 2120 |  | 245 | 2 | 384 000 |
| Колосники на котел 3 WOOD 36 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 33 690 |
| Электрический провод для платы |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 900 |
| Газовый редуктор RV 46010В2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 26 230 |
| Газовый редуктор SIT |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 22 720 |
| Труба коаксиальная. | На котлы Kappa 26,31 «ВОS» |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 150 |
| Панель управления | На котлы «BIASI» RCM, RCA. |  |  |  |  |  |  | 10 | 31 740 |
| Блок управления | Атмосферной горелки |  | Super Kappa 70/85/120 |  |  |  |  | 3 | 21 780 |
| Электроды керамические | Атмосферной горелки |  | Super Kappa 70/85/120 |  |  |  |  | 10 | 9 100 |
| Редуктор газа | Атмосферной горелки |  | Super Kappa 70/85/120 |  |  |  |  | 3 | 30 745 |
| Прокладка из паранита | Атмосферной горелки |  | Super Kappa 70/85/120 |  |  |  |  | 30 | 100 |
| Блок управления к редуктору газа | Атмосферной горелки |  | Kappa R 18/27/35/53. |  |  |  |  | 2 | 26 210 |
| Электроды керамические (ПИЛОТ) | Атмосферной горелки |  | Kappa R 18/27/35/53. |  |  |  |  | 5 | 6 480 |
| Ионизационный электрод розжига | Атмосферной горелки |  | Kappa R 18/27/35/53. |  |  |  |  | 5 | 4 800 |
| Трансформатор розжига | Атмосферной горелки |  | Kappa R 18/27/35/53. |  |  |  |  | 2 | 19 475 |