Технические характеристики

| Электроводоподогреватели |
| --- |
|  | Цена: 3900 руб. ЭВП-3М |
|  | Потребляемая мощность — 3 кВт Напряжение питания ~ 220 В Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м — 30 м2 Регулирование температуры теплоносителя — ступенчатая с регулировкой от 0С до 85С Габариты, мм — 255х135х440 Масса — 7,6 кг Срок службы — 7 лет |
| Цена: 4200 руб. ЭВП-4,5М | Цена: 4600 руб. ЭВП-6М |
| Потребляемая мощность — 4,5 кВт Напряжение питания ~ 220 В Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м — 41 м2 Регулирование температуры теплоносителя — ступенчатая с регулировкой от 0С до 85С Габариты, мм — 255х135х440 Масса — 7,9 кг Срок службы — 7 лет | Потребляемая мощность — 6 кВт Напряжение питания ~ 380 В, 3 фазы Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м — 54 м2 Регулирование температуры теплоносителя — ступенчатая с регулировкой от 0С до 85С Габариты, мм — 255х135х440 Масса — 8,2 кг Срок службы — 7 лет |
| Цена: 6000 руб. ЭВП-9М | Цена: 6500 руб. ЭВП-12М |
| Потребляемая мощность — 9 кВт Напряжение питания ~ 380 В, 3 фазы Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м — 82 м2 Регулирование температуры теплоносителя — ступенчатая с регулировкой от 0С до 85С Габариты, мм — 255х135х670 Масса — 11,4 кг Срок службы — 7 лет | Потребляемая мощность — 12 кВт Напряжение питания ~ 380 В, 3 фазы Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м — 108 м2 Регулирование температуры теплоносителя — ступенчатая с регулировкой от 0С до 85С Габариты, мм — 255х135х670 Масса — 12,2 кг Срок службы — 7 лет |

Технические характеристики

Электротепловентиляторы, тепловые пушки

|  | ТВ-3 3500 руб |
| --- | --- |
|  | Потребляемая мощность – 3 кВт (две ступени регулировки – 1,5/ 3,0 кВт) Напряжение питания – ~ 220 В Производительность – 360 м3/час Разность температур на входе и выходе – 35 С Габариты – 360х280х300 (упаковка- 360х280х280) Масса не более – 5,7 кг Срок службы – 10 лет |
|  | ТВ-4,5 4200 руб |
|  | Потребляемая мощность – 4,8 кВт (три ступени регулировки – 1,5/3,0/4,5 кВт) Напряжение питания – ~ 220 В Производительность – 360 м3/час Разность температур на входе и выходе – 58 С Габариты – 360х280х300 (упаковка- 360х280х280) Масса не более – 5,7 кг Срок службы – 10 лет |
|  | ТВ-6П 5400 руб |
|  | Потребляемая мощность – 6 кВт (две ступени регулирования 3,0/6,0 кВт) Напряжение питания – ~ 380 В Производительность – 1070 м3/час Разность температур на входе и выходе – 35 С Габариты – 425х340х450 (упаковка- 450х340х370) Срок службы – 10 лет |
|  | ТВ-9П 6150 руб |
|  | Потребляемая мощность – 9 кВт (две ступени регулирования 3,0/6,0/9,0 кВт) Напряжение питания – ~ 380 В Производительность – 1070 м3/час Разность температур на входе и выходе – 45 С Габариты – 425х340х450 (упаковка- 450х340х370) Срок службы – 10 лет |
|  | ТВ-12П 6400 руб |
|  | Потребляемая мощность – 12 кВт (две ступени регулирования 4,0/8,0/12 кВт) Напряжение питания – ~ 380 В Производительность – 1070 м3/час Разность температур на входе и выходе – 60 С Габариты – 425х340х450 (упаковка- 450х340х370) Срок службы – 10 лет |