| Манометры ТМ общего назначения (10 серия) |
| --- |
|  | Манометры общего назначения, предназначены для измерения газообразных и жидких некристаллизующихся сред, не агрессивных к медным сплавам. Корпус стальной, крашенный (черный); приборное стекло; материал механизма и штуцера – латунь. Подключение (расположение штуцера) радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Цена с НДС, руб. |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  |  |
| ТВ-110 | 40 | радиальный или осевой | М10х1 или G1/8 | 2,5 | -1…0 | 220 |
| ТМ-110 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |
| ТМ-210 | 50 | радиальный или осевой | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 220 |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |
| ТВ-310 | 63 | радиальный или осевой | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | -1…0 | 256 256 256 256 |
| ТМВ-310 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |
| ТМ-310 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 298 |
| ТВ-510 | 100 | радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | -1…0 | 430 |
| ТМВ-510 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |
| ТМ-510 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 490 |
| ТВ-610 | 150 | радиальный | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | -1…0 | 580 |
| ТМВ-610 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |
| ТМ-610 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 690 |
| ТМ-810 | 250 | радиальный | М20х1,5 | 1,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 2250 |

| Манометры ТМ в корпусе из нержавеющей стали (20 серия) |
| --- |
|  | Промышленный манометр с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Материал корпуса – нержавеющая сталь, материал штуцера и механизма – латунь, безопасное стекло (пластик). Присоединение (расположение штуцера) радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. Прибор поставляется «сухой», готовый к гидрозаполнению или заполненный глицерином (силиконом) по требованию заказчика. Возможно изготовление с фланцем или крепежной скобой (см. доп.оборудование). |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Цена с НДС, руб. |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  | Прибор | Глицерин |
| ТВ-320 | 63 | радиальный или осевой | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | -1…0 | 680 | + 30 руб. (1шт.) |
| ТМВ-320 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-320 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 810 |  |
| ТВ-520 | 100 | радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,0 | -1…0 | 1204 | + 50 руб. (1шт.) |
| ТМВ-520 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-520 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 1400 |  |
| ТВ-620 | 150 | Радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,0 | -1…0 | 1190 | + 70 руб. (1шт.) |
| ТМВ-620 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-620 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 1655 |  |

Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Госгортехнадзором, гарантия 1 год

| Манометры ТМ из нержавеющей стали (21 серия) |
| --- |
|  | Промышленный манометр, устойчивый к воздействию агрессивных измеряемых сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Материал корпуса и механизма – нержавеющая сталь, безопасное стекло (пластик). Расположение штуцера радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. Прибор поставляется «сухой», готовый к гидрозаполнению или заполненный глицерином (силиконом) по требованию заказчика. Возможно изготовление с фланцем или крепежной скобой (см. доп.оборудование). |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Цена с НДС, руб. |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  | Прибор | Глицерин |
| ТВ-321 | 63 | Радиальный или осевой | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | -1…0 | 930 | + 30 руб. (1шт.) |
| ТМВ-321 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-321 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 1015 |  |
| ТВ-521 | 100 | Радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,0 | -1…0 | 1590 | + 50 руб. (1шт.) |
| ТМВ-521 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-521 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 1700 |  |
| ТВ-621 | 150 | Радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,0 | -1…0 | 2225 | + 70 руб. (1шт.) |
| ТМВ-621 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-621 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 2670 |  |

| Манометры КМ с мембранной коробкой («низкое давление») |
| --- |
|  | Манометр для измерения низкого давления газа. Приборное стекло, материал корпуса – крашенная сталь (КМ11) или нержавеющая сталь (КМ22), материал механизма и штуцера – латунь. Присоединение (расположение штуцера) радиальное. Температура измеряемой среды до +60°С. |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений (кПа) | Цена с НДС, руб. |  |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  |  |  |
| КМ-11 | 63 | Радиальный | М12х1,5 | 2,5 | 0 – 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 1150 |  |
| КМ-22 | 100 | Радиальный | G1/2 | 1,5 | 0 – 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 2400 |  |
| КВ-22 |  |  |  |  | -60/ 40/ 25/ 16/ 10/ 6/ 4/ 2,5 – 0 |  |  |
| КМВ-22 |  |  |  |  | -60/…/2,5 – 0 – 2,5/…/ 60 |  |  |

| Электроконтактные манометры |
| --- |
|  | Манометры ТМ-610 с электроконтактной приставкой ЕМ-3 предназначены для измерения избыточного или вакуумметрического давления и дискретного управления электрическими цепями вспомогательных и регулирующих устройств. Электроконтактная приставка (ЭП) выполнена в виде пластиковой прозрачной оболочки, в которой размещена электроконтактная группа (ЭГ). ЭГ снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение уставки). ЭП монтируется на манометр вместо штатного стекла. Электрическая схема: двухконтактная ЛРПЗ (левый–размыкающий, правый–замыкающий) исполнение V по ГОСТ 2405-88; тип контактов: с магнитным поджатием; максимальное напряжение: -220 В ~380 В; максимальный ток: 1 А; максимальная разрывная мощность контактов: 30 Вт; предел допускаемой основной погрешности срабатывания электрической схемы от диапазона показаний: 6 %. |
| Тип | Эл.конт. приставка | Подключение | Пределы измерений (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Цена с НДС, руб. |  |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  |  |
| ТМВ-610 | ЕМ-3 (ЛРПЗ) исполнение V по ГОСТ 2405-88 | Радиальный | М20х1,5 или G1/2 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | 1250 |  |
| ТМ-510 ТМ-610 |  |  |  | 0…2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  | 0…100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 1350 |  |
| Манометры показывающие избыточного давления МП-У, |  |
|  | Манометры общего назначения, предназначены для измерения давления в газообразных и жидких некристаллизующихся средах, не агрессивных к медным сплавам. Корпус стальной; стекло техническое; материал механизма и штуцера – латунь, бронза. Аналоги: ОБМ-160, МТП-160, МП160, МП-4, М-4/1, ТМ-510, МП160М |  |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Цена с НДС, руб. |  |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  |  |  |
| МП4-У (жидкости, пар, в т.ч. кислород) | 160 | радиальный | М20х1,5 | 1,5 | 0... 1/1,6 /2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 530 720 |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  |
| МП3-У | 100 | радиальный | М20х1,5 | 1,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 430 490 |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  |

Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Госгортехнадзором, гарантия 1 год

| Термоманометры ТМТБ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбинированные приборы для измерения давления и температуры в системах отопления, водоснабжения, бойлерах, паровых котлах и т. д. Корпус стальной крашенный (черный), механизм латунный, приборное стекло, расположение штуцера радиальное или осевое. Приборы комплектуются клапаном, позволяющим производить замену прибора без разгерметизации системы. |  |  |  |  |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений давления, бар / температуры, 0С | Цена с НДС, руб. |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  |  |
| ТМТБ-3 | 80 | радиальный или осевой, с клапаном | G1/2 | 2,5 | 0 – 4; 6; 10; 16; 25 / 0 – 120; 150 | 780 |
| ТМТБ-4 | 100 |  |  |  |  | 910 |

| Термометры БТ - стандартное исполнение (111 и 211 серии) |
| --- |
|  | Биметаллический термометр для многостороннего использования в промышленности. Приборное стекло, материал корпуса – хромированная сталь, материал штока – латунь (111 серия) или нержавеющая сталь (211 серия), комплектуется защитной латунной гильзой. Все приборы имеют подстроечный винт на торце штока или на корпусе. Типы присоединения – осевое, радиальное, пружина для крепления на трубе, игла. |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерения температуры, 0С | Цена с НДС, руб. |
|  |  |  |  | L=46 | L=64 | L=100 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 |
| Осевое присоединение | -40…0…60; 100; 120;160; 200; 250;350;450 |  |
| БТ-31.111 (211) | 63 | 2,5 |  |  | 340 | 370 | - | - | - | - |
| БТ-41.111 (211) | 80 | 1,5 (1,6) |  |  | 464 | 530 | - | - | - | - |
| БТ-51.111 (211) | 100 | 2,5 |  |  | 510 | 650 | 760 | - | - | - |
| БТ-51.111 (211) | 100 | 1,5 (1,6) |  |  | 610 | 650 | 760 | 870 | 990 | - |
| БТ-71.111 (211) | 150 | 1,5 (1,6) |  |  | - | 800 | 800 | 940 | - | - |
| Радиальное присоединение |  |  |
| БТ-32.111 (211) | 63 | 2,5 |  |  | 396 | 430 | - | - | - | - |
| БТ-52.111 (211) | 100 | 1,5 (1,6) |  |  | 660 | 660 | 760 | 820 | 970 | 1350 |
| Пружинное крепление | 0 – 60; 100; 120; 150 |  |
| БТ-30.010 | 63 | 2,5 |  | 250 |
| Игла (осевой шток в виде иглы) | 0 – 200 |  |
| БТ-23.220 | 50 | 4 |  | - | - | - | 500 | - | - | - |

| Термометры БТ - промышленное исполнение (220 серия) |
| --- |
|  | Биметаллический термометр, устойчивый к воздействию агрессивных измеряемых сред. Приборное стекло, материал корпуса и штока – нержавеющая сталь. Резьба на штоке. Дополнительно (под заказ) может комплектоваться защитной гильзой из нержавеющей стали. Типы присоединения – осевое, радиальное, универсальное (поворотно-откидной корпус). Длина погружной части (L) – 46, 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм. |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерения температуры, 0С | Цена с НДС, руб. |
|  |  |  |  | L=46 | L=64 | L=100 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 |
| Осевое присоединение | -40…0…60; 100; 120;160; 200; 250;350;450 -30…0…70; 100; 120;160; 200; 250;350;450 |  |
| БТ-41.220 | 80 | 1,5 (1,6) |  | - | 530 | 600 | 670 | Изготовление на заказ, цена договорная |
| БТ-51.220 | 100 | 1,5 (1,6) |  | - | 695 | 760 | 830 |  |
| БТ-71.220 | 150 | 1,5 (1,6) |  | - | 940 | 985 | 1040 |  |
| Радиальное присоединение |  |  |
| БТ-52.220 | 100 | 1,5 (1,6) |  | - | 1290 | 1340 | 1390 | Изготовление на заказ, цена договорная |
| Поворотный механизм |  |  |
| БТ-44.220 | 80 | 1,5 (1,6) |  | - | 1530 | 1650 | 1725 | Изготовление на заказ, цена договорная |
| БТ-54.220 | 100 | 1,5 (1,6) |  | - | 1690 | 1800 | 1890 |  |

| Термометры ТТ-В (жидкостные) |
| --- |
|  | Стеклянный виброустойчивый термометр для измерений температуры в условиях вибрации. |
|  | Тип | Вид корпуса | Размер корпуса, мм | Длина погружения, мм | Пределы измерения температуры, 0С | Цена с НДС, руб. |
|  | ТТ-В | прямой или угловой | 110, 150, 200 | 30; 40; 50; 100; 150 | -30…0…50; 100; 120; 160; 200 | 656 |
|  |  |  |  |  | 0 – 600 | 550 |

Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Госгортехнадзором, гарантия 1 год

| Дополнительное оборудование |
| --- |
|  | Наименование | Цена с НДС, руб. |
|  | Защитный кожух для ТМ-210 | 66 |
|  | Защитный кожух для ТМ-310 | 6474 |
|  | Скоба для манометра ТМ-320, 321 | Тип 1 (прямая) | 60 |
|  |  | Тип 2 (butterfly) | 140 |
|  | Прокладка медная для установки манометра | G1/4 или М12х1,5 | 45 |
|  |  | G1/2 или М20х1,5 | 45 |
|  | Демпфер для манометра |  | 1200 |
|  | Фланец для ТМ520, 521 |  | 200 |
| Бобышки приварные |
| Наименование | Высота, мм | Резьба | Цена с НДС, руб. |
| Бобышка приварная №1 ТТЖ-25-М27х2 (под термометр ТТЖ, ТТВ) | 25 | М27х2 | 150 |
| Бобышка приварная №2 БТ-30-G1/2 (под термометр БТ) | 30 | G1/2 | 111 |
| Бобышка приварная №3 БТ-55-G1/2 (под термометр БТ) | 55 | G1/2 | 150 |
| Бобышка приварная №4 КР-40-G1/2 (под кран для манометра) | 40 | G1/2 | 150 |
| Бобышка приварная №5 ТМ-30-G1/2 (под манометр) | 30 | G1/2 | 120 |
| Бобышка приварная №6 ТМ-30-М20х1,5 (под манометр) | 30 | М20х1,5 | 150 |
| Гильзы для термометров |
| Наименование | Параметры | Длина, мм | Цена с НДС, руб. |
| Гильза из нержавеющей стали для термометров БТ-51.211, БТ-52.211, БТ-31.211 и БТ-32.211 | внешний диаметр ножки - 10 мм, резьба присоединения – G1/2 или М20х1,5 | 46 | 704 |
|  |  | 64 | 736 |
|  |  | 100 | 768 |
|  |  | 150 | 800 |
|  |  | 200 | 832 |
|  |  | 250 | 864 |
| Краны трехходовые |
| Наименование | Тип резьбы | Цена с НДС, руб. |
| Кран проб. 3-х ход. для манометра Ру16 Ду15 с ручкой 11б18бк | М20х1,5 | 154 |
| Кран трехходовой с фланцем 11б38бк | G1/2 х М20х1,5 | 224 |
| Кран трехходовой WATTS | RM15-MM1/2 | внутренняя G1/2 – внутренняя G1/2 | 288 |
|  | RM15-MZ1/2 | наружная G1/2 – наружная G1/2 |  |
| Клапаны |
| Наименование |  | Цена с НДС, руб. |
| Игольчатый клапан для установки манометра, тип S004.16.000, внутренняя G1/2 – наружная G1/2 | 1124 |
| Клапан игольчатый 11с54бк PN25 мПа DN15 | 550 |
| Клапан игольчатый 11с54бк PN25 мПа DN10 | 550 |
| Клапан игольчатый 15нж54бк PN25 мПа DN15 | 2500 |
| Клапан игольчатый 15с54бк PN25 мПа DN15 | 990 |
| Клапан запорный кнопочный VE2-2-G1/2 для установки манометра (давление до 4 бар) |
| Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. |
|  | Латунь | Нержавеющая сталь |
| внутренняя G1/2 – наружная М20х1,5 | 200 | 320 |
| внутренняя М20х1,5 – наружная G1/2 |  |  |
| наружная G1/2 – наружная М20х1,5 |  |  |
| внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная М12х1,5 или G1/4 | 200 | 320 |
| внутренняя G1/4 или М12х1,5 – наружная G1/2 или М20х1,5 |  |  |
| внутренняя М12х1,5 – наружная G1/4 | 200 | 320 |
| внутренняя G1/4 – наружная М12х1,5 |  |  |
| Переходники с резьбами G3/8, М10х1, М27х2 изготавливаются на заказ от 200 штук. |
| Трубки сильфонные |
| Наименование | Резьба | Цена с НДС, руб. |
| Трубка петлевая, сильфонная для установки манометра (отборное устройство давления) | Прямая | внутренняя G1/2 – наружная G1/2, внутр. М20х1,5 – наруж. М20х1,5 | 490 |
|  | Угловая (900) | внутренняя G1/2 – наружная G1/2 | 490 |

| Манометры ТМ в корпусе из нержавеющей стали (20 серия) |
| --- |
|  | Промышленный манометр с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Материал корпуса – нержавеющая сталь, материал штуцера и механизма – латунь, безопасное стекло (пластик). Присоединение (расположение штуцера) радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. Прибор поставляется «сухой», готовый к гидрозаполнению или заполненный глицерином (силиконом) по требованию заказчика. Возможно изготовление с фланцем или крепежной скобой (см. доп.оборудование). |
| Тип | Диаметр корпуса | Подключение | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Цена с НДС, руб. |
|  |  | Штуцер | Резьба |  |  | Прибор | Глицерин |
| ТВ-320 | 63 | радиальный или осевой | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | -1…0 | 510 | + 30 руб. (1шт.) |
| ТМВ-320 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-320 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 632 |  |
| ТВ-520 | 100 | радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,0 | -1…0 | 992 | + 50 руб. (1шт.) |
| ТМВ-520 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-520 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 768 |  |
| ТВ-620 | 150 | Радиальный или осевой | М20х1,5 или G1/2 | 1,0 | -1…0 | 1190 | + 70 руб. (1шт.) |
| ТМВ-620 |  |  |  |  | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 |  |  |
| ТМ-620 |  |  |  |  | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 | 1655 |  |

| Термометры ТТ-П (ртутные) |
| --- |
| Стеклянный термометр для измерений температуры. Применяются в трубопроводах, машинах, технических помещениях |
| Тип | Вид корпуса | Размер корпуса, мм | Длина погружения, мм | Пределы измерения температуры, 0С | Цена с НДС, руб. |
| ТТ-П | прямой | 260 | 66, 103, 163 | -35+50; 0…100 /160 /200 /350 /450 | 512,50 |
|  | угловой | 260 | 104, 141 |  |  |
|  |  |  |  |  | 512,50 |
| Термометры ТТ-Ж (жидкостные) |
| Стеклянный термометр для измерений температуры. Применяются в технических воздушногазопаровых установках и трубопроводах. |
| Тип | Вид корпуса | Размер корпуса, мм | Длина погружения, мм | Пределы измерения температуры, 0С | Цена с НДС, руб. |
| ТТЖ | прямой | 160, 240 | 66, 103, 163 | -35+50; 0…100 /150 /200 /300 /400 | 280 |
|  | угловой | 160, 240 | 100, 104, 140 |  |  |
|  |  |  |  |  | 280 |
| Оправы защитные для технических стеклянных термометров |
| Предназначены для предотвращения разрушения стеклянных термометров в процессе эксплуатации, а также ввода измерительной части термометров непосредственно в места замера температуры. |
| Тип | Вид корпуса | Размер корпуса, мм | Длина погружения, мм | Цена с НДС, руб. |
|  | прямой | 265, 285 | 60, 100, 160 | 320 |
|  | угловой | 265, 285 | 100, 140 |  |
|  |  |  |  | 336 |

Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Госгортехнадзором, гарантия 1 год