| Наименование | Назначение | Опт. цена | Розн. тнг. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Карат | # Центральный блок(ЦБ) + блок индикации и упр. (БИУ), 24 зоны (расширение до 250 ШС), журнал событий (30000), дальность распределения системы по проводному интерфейсу не менее 1 км, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | # 20 480 | # 21195 |
| # Карат БШС-4 | # Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле # БШС4 предназначен для расширения информационной емкости прибора КАРАТ, сбора, анализа и передачи в ЦБ информации о состоянии охранных и пожарных извещателей, а также линий оповещения. Кроме того, БШС4 осуществляет прием и выполнение команд от ЦБ, а также запуск местного оповещения. | # 3 490 | # 3925 |
| # Карат БШС-4П | # Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле, встроенный РИП под аккумулятор 2.2 Ач | # 7 460 | # 8390 |
| # Кварц вар. 1 | # 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач | # 6 830 | # 7680 |
| # Кварц вар. 2 | # 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач | # 7 600 | # 8550 |
| # Кварц вар. 3 | # 1 зона, 1 ПЦН, под аккумулятор 1,2 Ач | # 5 530 | # 6245 |
| # Гранит-2 | # 2 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | # 11 330 | # 12745 |
| # Гранит-4 | # 4 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | # 12 520 | # 14085 |
| # Гранит-3 | # 3 зоны, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | # 11 030 | # 12400 |
| # Гранит-5 | # 5 зон, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | # 11 990 | # 13480 |
| # Гранит-8 | # 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | # 14 010 | # 15760 |
| # Гранит-12 | # 12 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | # 14 830 | # 16680 |
| # Гранит-16 | # 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | # 17 080 | # 19215 |
| # Гранит-24 | # 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | # 18 490 | # 20800 |
| # Гранит-16 с ВП | # 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель | # 17 400 | # 19575 |
| # Гранит-24 с ВП | # 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель | # 18 810 | # 21160 |
| # Циркон-3 | # 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | # 8 500 | # 9560 |
| # Циркон-5 | # 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | # 9 090 | # 10225 |
| # Циркон-6 | # 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | # 9 510 | # 10698 |
| # Циркон-8 | # 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | # 10 230 | # 11500 |
| # Пирит вар.1 | # 12 зон, 4 ПЦН, пожарный прибор, 6 реле, под аккумулятор 7 Ач | # 12 100 | # 13600 |
| # Пирит вар.2 | # 12 зон, 4 ПЦН, пожарный прибор, 12 реле, под аккумулятор 7 Ач | # 14 460 | # 16265 |
| # Приборы для индивидуальной охраны |  |  |  |
| # Гранит-2А | # 2 зоны, GSM-терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП | # 30 190 | # 33960 |
| # Гранит-4А | # 4 зоны, GSM-терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП | # 33 290 | # 37451 |
| # Гранит-5РА | # 5 безпроводных зон, до 32 датчиков, 2-SIM терминал, автодозвон и SMS, речевые сообщения, до 200 м до датчиков. | # 32 080 | # 36090 |
| # Гранит-12РА | # 12 безпроводных зон, до 32 датчиков, 2-SIM терминал, автодозвон и SMS, речевые сообщения, до 200 м до датчиков. | # 42 420 | # 47720 |
| # Express-GSM | # Беспроводный автономный ИК извещатель с функцией передачи извещений на сотовый телефон по GSM каналу. | # 13 750 | # 15465 |
| # Express-GSM вар.2 | # Беспроводный автономный ИК извещатель с функцией передачи извещений на сотовый телефон по GSM каналу. Работает с Призма-С. | # 14 200 | # 15975 |
| # Защити себя сам | # минимальный комплект оборудования, необходимый для организации автономной охраны небольших объектов (гаражи, дачные дома, офисы, квартиры, овощехранилища и т.д.) | # 9 690 | # 10901 |
| # Радиоканальные брелки, извещатели и оповещатели для Гранита-5РА(12РА) |  |  |  |
| # Рапид-Р2 | # Объемный радиоканальный извещатель, 433 МГц, дальность обнаружения 10 м, антисаботажная зона, дальность действия радиоканала в прямой видимости 300 м | # 4 380 | # 4925 |
| # Полюс-Р2 | # Магнитоконтактный радиоканальный извещатель, 433 МГц, вход для подключения внешних извещателей, порт Touch Memory с трансляцией кода на центральный прибор, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м | # 4 110 | # 4620 |
| # ДИП-Р2 | # Дымовой оптико-электронный радиоканальный извещатель, 433 МГц, дальность действия радиоканала в прямой видимости 230 м | # 4 570 | # 5140 |
| # ИПР-Р2 | # Ручной пожарный радиоканальный извещатель, 433 МГц, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м | # 4 460 | # 5000 |
| # Призма-Р2 | # безпроводной светозвуковой оповещатель, 85 дБ, 3 года в режиме ожидания и 1 часнепрерывной работы, 2 батареи, работает совместно с приборами Гранит-5РА (-12РА). | # 6 390 | # 7180 |
| # Брелок БН-Р2 | # Брелок носимый радиоканальный, 3 кнопки, динамическое кодирование, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м | # 2 290 | # 2575 |
| # Извещатели |  |  |  |
| # ИП-535-7 | # ручной пожарный извещатель, IP41, встроенные компоненты для подключения без внешней обвязки к приборам Циркон, Карат, Гранит, Кварц, Пирит # предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации. Этот извещатель можно применять и для оповещения о пожаре. | # 810 | # 910 |
| # ИО 329-17 "Сонар" | извещатель охранный поверхностный звуковой, встроенный тампер, дискретная регулировка чувствительности.  Извещатель может быть установлен на стене, потолке или на торце оконного проема. | # 1 830 | # 2055 |
| # ИП 101-1А-А1 | # Пожарный тепловой максимальный извещатель ИП101-1А-А1 служит для обнаружения признаков пожара (повышение температуры среды). Тревожное извещение формируется при достижении температуры окружающей среды порогового значения. Тепловой 54˚С, с индикатором | # 430 | # 480 |
| # ИП 101-1А-А3 | # тепловой 70˚С, с индикатором Номинальная температура срабатывания; +54...+65 °С. | # 430 | # 480 |
| # ИП 101-3А | # тепловой максимально-дифференциальный, 70˚С, с индикатором | # 610 | # 685 |
| # ИО 102-32 «Полюс» | # охранный, магнитоконтактный | # 180 | # 200 |
| # ИП 212-63 «Данко» | # дымовой, оптико-электронный ,служит для обнаружения признаков пожара (задымленности). Извещатель предназначен для круглосуточной работы с любым приемно-контрольным прибором, обеспечивающим постоянное (или знакопеременное) напряжение питания в шлейфе сигнализации и воспринимающим сигнал «Пожар» в виде дискретного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности. | # 840 | # 945 |
| # ИП 212-63М «Данко-2» | # дымовой, оптико-электронный точечный, с индикатором, контроль с помощью магнита, автоматическая компенсация запыленности, 75 мкА | # 950 | # 1065 |
| # Рапид | # ИК извещатель, 18 м, от –30˚С, кронштейн, тампер | # 1 310 | # 1470 |
| # Рапид вар.2 | # ИК извещатель, 18 м, от –30˚С, без тампера, кронштейн | # 1 180 | # 1320 |
| # Рапид-3 | # ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА | # 1 420 | # 1595 |
| # Рапид-3 вар.2 | # ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА, антисаботажная зона | # 1 390 | # 1560 |
| # Рапид вар.4 | # ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, тампер, кронштейн, 14 мА, антисаботажная зона, память тревоги, режим тестовых проходов | # 1 390 | # 1560 |
| # Лидер | # Тревожная радиокнопка, 2 канала, 100-150м, 434 МГц, 2 брелока, 2 мощных реле (3 А) | # 5 640 | # 6345 |
| # Лидер вар.2 | # Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 1 брелок, 1 мощное реле (3 А) | # 4 480 | # 5040 |
| # Лидер вар.3 | # Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 1 брелок, 1 мощное реле (3 А) | # 4 860 | # 5460 |
| # Оповещатели |  |  |  |
| # Призма-100 | # световой, 12 В, 30 мА | # 530 | # 595 |
| # Призма-102 "Выход" | # световой указатель «Выход», 12 В, 20 мА, металлический корпус | # 1 070 | # 1200 |
| # Призма-102 "Влево" | # световой указатель «Влево», 12 В, 20 мА, металлический корпус | # 1 070 | # 1200 |
| # Призма-102 # "Вправо" | # световой указатель «Вправо», 12 В, 20 мА, металлический корпус | # 1 070 | # 1200 |
| # Призма-102 "ШЫГУ" | # световой указатель «ШЫГУ», 12 В, 20 мА, металлический корпус | # 1 070 | # 1200 |
| # Призма-102 "ВЫХОД ШЫГУ" | # световой указатель «ВЫХОД ШЫГУ», 12 В, 20 мА, металлический корпус | # 1 070 | # 1200 |
| # Призма-200 | # светозвуковой оповещатель, 12 В | # 1 500 | # 1680 |
| # Призма-200И | # светозвуковой оповещатель, 12 В, контроль линии и управление по шине питания | # 1 670 | # 1875 |
| # Призма-201 | # светозвуковой оповещатель, 12 В, компактная, металлич. корпус | # 1 590 | # 1785 |
| # Призма-С | # безпроводной светозвуковой оповещатель, 85-95 дБ, 9 мес от 1-й батареи, работает совместно с Express-GSM вар.2 | # 4 650 | # 5230 |
| # Пожаротушение |  |  |  |
| # Пирит-ПУ | # 1 зона пожарной сигнализации, 1 зона охранной сигнализации, управление пожаротушением, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач | # 12 880 | # 14490 |
| # Пирит-БПТ | # Блок пожаротушения, на 4 модуля пожаротушения (порошковое, аэрозольное) | # 3 600 | # 4050 |
| # Радиоканальная система Лидер-Р |  |  |  |
| # Комплект Лидер-Р | # РПУ Лидер-Р, Рапид-Р, Полюс-Р, считыватель TM | # 11 540 | # 12980 |
| # Полюс-Р | # Радиоканальный магнитоконтактный извещатель, от -10°С, возможность подключения считывателя и трансляции по радиоканалу кода ключей Touch Memory на ППКОП | # 3 550 | # 3990 |
| # Рапид-Р | # Радиоканальный ИК-извещатель, 15 м, от -10°С, кронштейн, антисаботажная зона | # 4 210 | # 4730 |
| # Система речевого оповещения пожарная Рокот |  |  |  |
| # Рокот | # речевой, 2 сообщения по 8 сек, 8 Вт | # 5 100 | # 5735 |
| # Рокот-2 | # речевой, 2 акустич. канала (4 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4 | # 19 460 | # 21890 |
| # Рокот-3 | # речевой, с акустической системой, 3 Вт | # 3 060 | # 3440 |
| # Рокот-3 вар. 2 | # речевой, с акустической системой + световой указатель, 3 Вт | # 3 300 | # 3710 |
| # Рокот-4 | # речевой, 2 линии оповещения, 2 сообщения, лин. вход | # 5 650 | # 6355 |
| # АС-2-1 | # акустическая система, 5 Вт, 4 Ом | # 1 680 | # 1890 |
| # АС-2-2 | # акустическая система, 5 Вт, согласующий трансформатор | # 1 950 | # 2190 |
| # АС-2-3 | # акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, световой указатель | # 2 010 | # 2260 |
| # АС-2-4 | # акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, световой указатель, согласующий трансформатор | # 2 280 | # 2565 |
| # АС-3-1 | # угловая акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | # 1 720 | # 1935 |
| # АС-3-2 | # угловая акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | # 1 950 | # 2190 |
| # АС-3-3 | # потолочная акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | # 1 720 | # 1935 |
| # АС-3-4 | # потолочная акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | # 1 950 | # 2190 |
| # Радиоканальная система речевого оповещения пожарная Рокот-Р |  |  |  |
| # Рокот-Р | # радиоканальный прибор управления оповещением, до 50 АС-Р, 434 МГц | # 9 680 | 10890 |
| # АС-Р | # акустическая система, 2 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный) | # 6 380 | # 7170 |
| # Радиоканальная система речевого оповещения пожарная Рокот-Р2 |  |  |  |
| # Рокот-Р2 | # Прибор управления оповещением, поводное подключение до 16 радиорасширителей Рокот-Р2. Возможность организации нескольких зон оповещения. | # 12 880 | # 14490 |
| # Радиорасширитель Рокот-Р2 | # радиорасширитель. До 15 АС-Р2, 433 МГц, 4 частотные литеры | # 11 700 | # 13160 |
| # АС-Р2 | # акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный) | # 7 750 | # 8715 |
| # АС-Р2-220 | # акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный), встроенный блок питания на 220В. | # 7 750 | # 8715 |
| # Видеонаблюдение |  |  |  |
| # Горизонт-М | # видеосервер, в комплекте с ПО, каналы: 4 видео, 1 аудио, под аккум. 2,2 Ач, металлический корпус, BNC-разъемы | # 47 090 | # 52970 |
| # Система контроля доступа |  |  |  |
| # Курс-100 вар.2 | # 2 зоны, 2 ПЦН, контроль доступа, управление 2-мя замками | # 7 050 | # 7930 |
| # Видеодомофоны |  |  |  |
| # Горизонт VDP-111 | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью | # 26 720 | # 30060 |
| # Горизонт VDP-111Р | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. Может управляться с помощью брелоков | # 29 250 | # 32900 |
| # Горизонт VDP-120 | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями | # 26 720 | # 30060 |
| # Горизонт VDP-120Р | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. Может управляться с помощью брелоков | # 29 250 | # 32900 |
| # Комплект Горизонт VDP-111 | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. В комплекте с цветной вызывной панелью. | # 35 840 | # 40320 |
| # Комплект Горизонт VDP-111Р | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. Может управляться с помощью брелоков. В комплекте с цветной вызывной панелью. | # 38 900 | # 43760 |
| # Комплект Горизонт VDP-120 | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. В комплекте с цветной вызывной панелью. | # 35 840 | # 40320 |
| # Комплект Горизонт VDP-120Р | # Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. Может управляться с помощью брелоков. В комплекте с цветной вызывной панелью. | # 38 900 | # 43760 |
| # Прочее |  |  |  |
| # AR-Link N5R | # Сетевой коммутатор 4 порта по 10 Мб/сек и 1 порт 100 Мб/сек | # 6 600 | # 7425 |
| # CR123 | # Элемент питания (батарея), 3В, 1300 мА/ч | # 570 | # 640 |
| # DS-1990 | # Ключ Touch Memoru ™ | # 230 | # 255 |
| # Proximity карта | # Proximity карта | # 200 | # 225 |
| # USB-программатор | # для ППКОП Карат, Гранит-16, Гранит-24, Курс-100, Циркон | # 6 230 | # 6995 |
| # Аккумулятор 1,3-12 | # Аккумулятор необслуживаемый 12В, 1.3 А/ч | # 1 000 | # 1125 |
| # Аккумулятор 2,3-12 | # Аккумулятор необслуживаемый 12В, 2.3 А/ч | # 1 640 | # 1845 |
| # Аккумулятор 4.5-12 | # Аккумулятор необслуживаемый 12В, 4.5 А/ч | # 1 780 | # 1995 |
| # Аккумулятор 7-12 | # Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7.0 А/ч | # 2 140 | # 2400 |
| # Антенна 905 GSM | # внешняя антенна для GSM-терминала, 5 дБ | # 4 440 | # 4995 |
| # БГЗ-1 | # Блок грозозащиты на 1 шлейф сигнализации | # 1 830 | # 2055 |
| # БРВ | # Блок Реле Внешний. Перекидное реле =24В / ~250 В, 6 А, управляющее напряжение: 10-14 В, упр. ток: 30...40 мА, предохранитель, индикация | # 1 290 | # 1450 |
| # Брелок | # Дополнительный брелок для радиокнопки «Лидер» | # 1 960 | # 2200 |
| # Датчик температуры | # Жгут с термодатчиком для «Курс-100» вар.1 | # 900 | # 1010 |
| # Клавиатура "Портал" вар.2 | # Универсальная кодонаборная панель. Преобразует код с клавиатуры в код ТМ. Подходит ко всем приборам, производства НПО "Сибирский Арсенал" | # 2 130 | # 2395 |
| # Порт TM | # Считывателя ключей Touch Memory, встроенный индикатор | # 380 | # 425 |
| # Программатор | # для ППКУОП Гранит-2, Гранит-4 | # 3 510 | # 3945 |
| # ПС-01 | # бесконтактный считыватель Proximity карт, дальность 80 мм | # 1 790 | # 2010 |
| # Радиобрелок БН-1С | # Дополнительный брелок для Express-GSM | # 1 940 | # 2180 |
| # Радиобрелок БН-3С | # Дополнительный брелок для Express-GSM вер.2 | # 2 260 | # 2540 |
| # Система Карат |  |  |  |
| # Карат с БИУ TFT | # Центральный блок + блок индикации и упр. с сенсорным дисплеем, 24 зоны (расширение до 250 ШС), журнал событий (30000), длина проводного интерфейса не менее 1 км, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 12 Ач, поддержка блоков реле БР-4 и блоков БШС-4 | # 45 820 | # 51540 |
| # Карат БР-4 | # 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей "Карат" с БИУ TFT | # 3 760 | # 4230 |
| # Карат БШС-4 | # Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | # 3 490 | # 3920 |
| # Карат БШС-4П | # 4 зоны, эл. ключ, 2 реле, встроенный РИП под аккумулятор 1.2 Ач | # 7 460 | # 8390 |
| # Рокот-2 вар.К | # Прибор управления речевым оповещением, 2 зоны оповещения (по 2 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT». Возможность гибкого управления оповещением с помощью сценариев. | # 20 740 | # 23330 |
| # Пирит-ПУ | # Прибор управления пожаротушением, Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT». Возможность гибкого управления пожаротушением с помощью сценариев.1 зона пожарной сигнализации, управление пожаротушением, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач | # 12 880 | # 14490 |
| # Шкафы контрольно-пусковые |  |  |  |
| # ШКП-004 вар.1 | # Шкаф контрольно-пусковой. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT», возможность управления запуском с помощью автоматических сценариев. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 10 А, мощность управляемого двигателя 4 кВт. | # 43 460 | # 48890 |
| # ШКП-010 вар.1 | # Шкаф контрольно-пусковой. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT», возможность управления запуском с помощью автоматических сценариев. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 25 А, мощность управляемого двигателя 10 кВт. | # 45 070 | # 50700 |
| # ШКП-004 вар.2 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 10 А, мощность управляемого двигателя 4 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 40 240 | # 45270 |
| # ШКП-010 вар.2 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 25 А, мощность управляемого двигателя 10 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 41 850 | # 47000 |
| # ШКП-18 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 45 А, мощность управляемого двигателя 18 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 48 550 | # 54600 |
| # ШКП-30 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 10 А, мощность управляемого двигателя 30 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 70 370 | # 79000 |
| # ШКП-45 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 75 А, мощность управляемого двигателя 45 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 98 670 | # 110000 |
| # ШКП-75 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 110 А, мощность управляемого двигателя 75 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 126 400 | # 142000 |
| # ШКП-110 | # Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. Коммутируемый ток 250 А, мощность управляемого двигателя 110 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В. | # 160 050 | # 180000 |
| Шкаф пожарный навесной |  |  |  |
| # ШПО-305 НЗ | # Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | # 5 360 | # 6030 |
| # ШПО-305 НО | # Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/дверцы остекленные (с окном)/ петли справа/слева/красный/белый | # 5 360 | # 6030 |
| # ШПО-305 УНЗ | # Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/угловой/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | # 5 670 | # 6370 |
| # ШПО-305 УНО | # Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/угловой/дверцы остекленные (с окном)/ петли справа/слева/красный/белый | # 5 670 | # 6370 |
| # ШПК-310 НЗ | # Шкаф металлический для пожарного рукава/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | # 7 620 | # 8500 |
| # ШПК-310 НО | # Шкаф металлический для пожарного рукава/ навесной/дверцы остекленные/ петли справа/слева/красный/белый | # 7 900 | # 9800 |
| # ШПО-310 НЗ | # Шкаф металлический для огнетушителя/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли слева/справа/белый/красный | # 6 940 | # 7800 |
| # ШПО-310 НО | # Шкаф металлический для огнетушителя/ навесной/дверцы остекленные/ петли слева/справа/белый/красный | # 6 940 | # 7800 |
| # ШПК-315 НЗ | # Шкаф металлический навесной закрытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | # 10 440 | # 11740 |
| # ШПК-315 НК | # Шкаф металлический навесной комбинированный для пожарного рукава и одного огнетушителя/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителя дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | # 10 440 | # 11740 |
| # ШПК-315 НО | # Шкаф металлический навесной открытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | # 11 290 | # 12700 |
| # ШПК-320 НЗ | # Шкаф металлический навесной закрытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | # 11 430 | # 12850 |
| # ШПК-320 НК | # Шкаф металлический навесной комбинированный для пожарного рукава и двух огнетушителей/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителей дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | # 11 430 | # 12850 |
| # ШПК-320 НО | # Шкаф металлический навесной открытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | # 12 280 | # 13800 |
| # ШПК-321 НЗ | # Шкаф металлический навесной закрытый для двух пожарных рукавов /дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | # 14 500 | # 16300 |
| # ШПК-321 НО | # Шкаф металлический навесной открытый для двух пожарных рукавов /дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | # 16 200 | # 18200 |
| Шкаф пожарный встроенный |  |  |  |
| # ШПК-310 ВЗ | # Шкаф металлический для пожарного рукава/ встроенный/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | # 8 190 | # 9200 |
| # ШПК-310 ВО | # Шкаф металлический для пожарного рукава/ встроенный/дверцы остекленные/ петли справа/слева/красный/белый | # 8 750 | # 9840 |
| # ШПО-310 ВЗ | # Шкаф металлический для огнетушителя/ встроенный/дверцы сплошные (без окна)/ петли слева/справа/белый/красный | # 7 900 | # 8880 |
| # ШПО-310 ВО | # Шкаф металлический для огнетушителя/ встроенный/дверцы остекленные/ петли слева/справа/белый/красный | # 7 900 | # 8880 |
| # ШПК-315 ВЗ | # Шкаф металлический встроенный закрытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | # 12 020 | # 13520 |
| # ШПК-315 ВК | # Шкаф металлический встроенный комбинированный для пожарного рукава и одного огнетушителя/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителя дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | # 12 020 | # 13520 |
| # ШПК-315 ВО | # Шкаф металлический встроенный открытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | # 12 870 | # 14400 |
| # ШПК-320 ВЗ | # Шкаф металлический встроенный закрытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | # 13 910 | # 15600 |
| # ШПК-320 ВК | # Шкаф металлический встроенный комбинированный для пожарного рукава и двух огнетушителей/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителей дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | # 13 910 | # 15600 |
| # ШПК-320 ВО | # Шкаф металлический встроеннный открытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | # 14 760 | # 16600 |
| # ШПК-321 ВЗ | # Шкаф металлический встроенный закрытый для двух пожарных рукавов /дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | # 16 990 | # 19110 |
| # ШПК-321 ВО | # Шкаф металлический встроенный для двух пожарных рукавов /дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | # 18 680 | # 21000 |
| # SA-101 | # Полуавтомат (антипаника с возможностью ручного восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, интеграция в систему Карат, РИП, проводной пульт управления, работа с радиобрелоками Лидер. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | # 290 060 | # 326300 |
| # SA-201 | # Полный автомат (антипаника с возможностью автоматического восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, интеграция в систему Карат, РИП, проводной пульт управления, работа с радиобрелоками Лидер. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | # 343 130 | # 386000 |
| # SA-100 | # Полуавтомат (антипаника с возможностью ручного восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, проводной пульт управления. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | # 248 020 | # 278995 |
| # SA-200 | # Полный автомат (антипаника с возможностью автоматического восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, проводной пульт управления. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | # 301 090 | # 338700 |
| # SOT-1 | # стойка ограждения торцевая хром. с двумя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм | # 11 040 | # 12420 |
| # SOT-2 | # стойка ограждения средняя хром. с четырьмя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм под 180 град. | # 13 140 | # 14780 |
| # SOT-3 | # стойка ограждения угловая хром. с четырьмя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм под 90 град. | # 13 140 | # 14780 |
| # ST-32-3000 | # труба ограждения D=32 мм, L=3000 мм, хром | # 4 450 | # 4995 |
| # Система диспетчеризации лифтов "Рубин" |  |  |  |
| # ЦБ Рубин-2П | # Центральный блок на 2 двухпроводных направления. До 512 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | # 18 400 | # 20700 |
| # ЦБ Рубин-4П | # Центральный блок на 4 двухпроводных направления. До 1024 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | # 26 280 | # 29565 |
| # ЦБ Рубин-8П | # Центральный блок на 8 двухпроводных направления. До 2048 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | # 36 790 | # 41380 |
| # ПКЛ-1 | # Прибор контроля лифта для релейных электронных и микропроцессорных станций. Встроенный РИП в комплекте с АКБ 1,2 Ач. Возможность подключения внешнего РИПа. Аварийное освещение, журнал событий (50 000), 2 канала контроля температуры, идентификация пользователя ключами Touch Memory. 4 охранно-пожарных шлейфа сигнализации, 1 реле ОПВ. Встроенный речевой информатор принятия диспетчером вызова и сигнала о пожаре. Громкоговорящая связь (ГТС). | # 10 510 | # 11800 |
| # Источники питания резервированные |  |  |  |
| # Парус-12-0.5П | # 12В, 0.4 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковый корпус | # 2 990 | # 3360 |
| # Парус-12-0.7П | # 12В, 0.7 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковый корпус | # 3 820 | # 4290 |
| # Парус-12-1П исп.1 | # 12В, 1 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковый корпус | # 4 570 | # 5140 |
| # Парус-12-1П исп.2 | # 12В, 1 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковый корпус | # 5 420 | # 6090 |
| # Парус-12-2П | # 12В, 2 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковый корпус | # 8 150 | # 9160 |
| # Парус-12-4.5М | # 12 В, 4.5 А, под аккумулятор 7 / 12 Ач, металлический корпус | # 11 770 | # 13200 |
| # Парус-24-2.2М | # 24 В, 2.2 А, под аккумуляторы (7+7) / (12+12) Ач, металлический корпус | # 12 260 | # 13700 |
| # ППКОП работающие в радиоканальной системе безопасности LONITA-202 (Риф Стринг RS-202) |  |  |  |
| # Циркон-3 лит.А комплект | # 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | # 44 800 | # 50400 |
| # Циркон-5 лит.А комплект | # 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | # 46 410 | # 52200 |
| # Циркон-6 лит.А комплект | # 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | # 47 220 | # 53120 |
| # Циркон-8 лит.А комплект | # 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | # 48 780 | # 54870 |
| # Циркон-3 лит.А | # 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | # 13 620 | # 15300 |
| # Циркон-5 лит.А | # 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | # 14 890 | # 16750 |
| # Циркон-6 лит.А | # 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | # 15 440 | # 17370 |
| # Циркон-8 лит.А | # 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | # 16 680 | # 18765 |
| # Гранит-РК |  |  |  |
| # Гранит-5 лит. РК | # Центральный прибор - радиоудлинитель реле ПЦН (радиоканал дальность до 1500 м). Под АКБ 7 Ач, 6 ПЦН, встроенный приемник RR701R20. | # 26 560 | # 29880 |
| # РК. Комплект объектовый | # Комплект для встраивания в объектовые приборы, в составе: передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика. | # 13 260 | # 14900 |
| # Базовый комплект Гранит-РК вар.1 | # Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (3 шт.). | # 86 310 | # 96995 |
| # Базовый комплект Гранит-РК вар.2 | # Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (5 шт.). | # 128 000 | # 143995 |
| # Базовый комплект Гранит-РК вар.3 | # Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит.РК, комплект объектовый в составе передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика (5 шт.). | # 89 390 | # 100500 |
| # Интегрированная система безопасности "Лавина" (версия 6) |  |  |  |
| Варианты оборудования, для организации пульта нижнего уровня "Лавина" |  |  |  |
| # Гранит-Л2 вар.00 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. | # 106 340 | # 119630 |
| # Гранит-Л2 вар.01 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 2 шт. | # 131 560 | # 147995 |
| # Гранит-Л2 вар.02 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 3 шт. | # 156 780 | # 176300 |
| # Гранит-Л2 вар.03 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | # 86 010 | # 96700 |
| # Гранит-Л2 вар.04 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 2 шт. | # 90 890 | # 102200 |
| # Гранит-Л2 вар.05 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 3 шт. | # 95 770 | # 107700 |
| # Гранит-Л2 вар.07 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | # 111 230 | # 125000 |
| # Гранит-Л2 вар.08 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 2 шт. | # 116 110 | # 130600 |
| # Гранит-Л2 вар.09 | # центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 2 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | # 136 440 | # 153400 |
| # Гранит-Л2 вар.10 | # центр. модем с ПО «Лавина», R-коммуникатор (радиоканал, модуль согл. с системой Lonta 202 ) 1 шт. | # 86 570 | # 97300 |
| # Комплект Лавина-IP | # Комплект для организации пульта охраны по каналу Ethernet с ПО «Лавина» вер. 6.2.1 с USB-ключем и лицензией "Лавина-IP" (Ethernet-канал) | # 24 150 | # 26995 |
| # Комплект Лавина-IP + СКУД | # Комплект для организации пульта охраны по каналу Ethernet с ПО «Лавина» вер. 6.2.1. USB-ключ с лицензиями "Лавина-IP" (Ethernet-канал) и СКУД "Проходная" | # 33 540 | # 37700 |
| Дополнительное пультовое оборудование |  |  |  |
| # ПВУ "Лавина" | # USB-ключ* для активации работы ПО Лавина 6.1.8 с пультами верхнего уровня "Лавина" | # 30 860 | # 34700 |
| # СКУД "Проходная" | # USB-ключ* для активации СКУД АРМ "Проходная". Система контроля и управления доступом. Интеграция с 1С. (Требует активированного канала Ethernet) | # 11 270 | # 12600 |
| # Лавина-IP | # USB-ключ* для активации работы ПО «Лавина» по каналу Ethernet | # 12 050 | # 13500 |
| # ПС-01 исп.Л | # Бесконтактный считыватель Proximity карт, в комплекте с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для регистрации проксимити-карт в объектовых приборах через АРМ администратора системы "Лавина" | # 2 580 | # 2900 |
| # USB-программатор | # USB-программатор для ППКОП Карат, Гранит-16/24, Курс-100, Циркон, Пирит. В системе "Лавина" позволяет программировать ППКОП Карат | # 5 770 | # 6490 |
| # Лидер исп.Л | # Тревожная радиокнопка, 100-150 м, 434 МГц, 2 брелока. В комплекте с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для регистрации радиобрелоков в объектовых приборах через АРМ администратора системы "Лавина" | # 6 440 | # 7240 |
| Пульт верхнего уровня "Лавина" |  |  |  |
| # ПВУ "Лавина" вар.00 | # Пульт верхнего уровня (программный модуль в составе ПО Лавина вер. 6.2.1) |  |  |
| Шкаф 19" оборудование |  |  |  |
| # ПВУ 23U | # 19" шкаф "Пульт верхнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - резервированный источник питания; - сетевое хранилище на базе RAID-массива; - 2 ПК с предустановленным ПО (основной и резервный); - роутер для обеспечения одного надежного интернет соединения из 2-х входящих. | # 670 840 | # 754695 |
| # ПВУ 16U | # 19" шкаф "Пульт верхнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - резервированный источник питания; - 1 ПК с предустановленным ПО; - роутер для обеспечения одного надежного интернет соединения из 2-х входящих | # 391 060 | # 439940 |
| # ПНУ 23U вар.1 | # 19" шкаф "Пульт нижнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - центральный модем (3 Универс. коммуниктора ГТС+GSM); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с предустановленным ПО; - свич D-Link DES-1005D; - USB-ключ для активации работы с ПВУ | # 709 630 | # 798300 |
| # ПНУ 23U вар.2 | # 19" шкаф "Пульт нижнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - центральный модем (3 УК ГТС + GSM); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 2 ПК с предустановленным ПО (основной и резервный ПК); - свич D-Link DES-1005D, USB-ключ для активации работы с ПВУ | # 823 700 | # 926600 |
| # ШО 23U вар.1 | # 19" "Шкаф объектовый" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - Карат с БИУ TFT (УК ГТС + GSM и IP); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с предустановленным ПО; - свич D-Link DES-1005D; - видеосервер Горизонт-16; - Рокот-2 вар.К | # 700 830 | # 788400 |
| # ШО 23U вар.2 | # 19" "Шкаф объектовый" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - Карат с БИУ TFT (УК ГТС + GSM и IP); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с предустановленным ПО; - свич D-Link DES-1005D; - видеосервер Горизонт-16; - Рокот-2 вар.К - 2 шт. | # 731 570 | # 822995 |
| Варианты объектового оборудования |  |  |  |
| # Кварц вар. Л | # Объектовый прибор, 2SIM коммуникатор, интегрированная тревожная кнопка, 1 брелок, 1 зона, под АКБ 1,2 Ач (работает с ПО Лавина 6.2.1 и выше) | # 29 340 | # 33000 |
| # Гранит-3 с УК | # объектовый прибор, 3 зоны, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | # 36 750 | # 41340 |
| # Гранит-3 с УК ГТС | # объектовый прибор, 3 зоны, УК ГТС (канал ГТС) | # 21 580 | # 24200 |
| # Гранит-3 с УК и IP | # объектовый прибор, 3 зоны, каналы ГТС, GSM, IP | # 44 890 | # 50500 |
| # Гранит-3 с IP | # объектовый прибор, 3 зоны, IP-канал | # 18 370 | # 20600 |
| # Гранит-3 с RК | # объектовый прибор, 3 зоны, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 14 670 | # 16500 |
| # Гранит-3 с УК и RК | # объектовый прибор, 3 зоны, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 41 190 | # 46300 |
| # Гранит-3 с IP и RК | # объектовый прибор, 3 зоны, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 23 530 | # 26400 |
| # Гранит-5 с УК | # объектовый прибор, 5 зон, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | # 37 620 | # 42300 |
| # Гранит-5 с УК ГТС | # объектовый прибор, 5 зон, УК ГТС (канал ГТС) | # 22 400 | # 25200 |
| # Гранит-5 с УК и IP | # объектовый прибор, 5 зон, каналы ГТС, GSM, IP | # 45 700 | # 51400 |
| # Гранит-5 с IP | # объектовый прибор, 5 зон, IP-канал | # 19 190 | # 21500 |
| # Гранит-5 с RК | # объектовый прибор, 5 зон, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к # RS202TD) | # 15 490 | # 17400 |
| # Гранит-5 с УК и RК | # объектовый прибор, 5 зон, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 42 010 | # 47200 |
| # Гранит-5 с IP и RК | # объектовый прибор, 5 зон, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 24 350 | # 27300 |
| # Гранит-8 с УК | # объектовый прибор, 8 зон, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | # 39 840 | # 44800 |
| # Гранит-8 с УК ГТС | # объектовый прибор, 8 зон, УК ГТС (канал ГТС) | # 24 470 | # 27500 |
| # Гранит-8 с УК и IP | # объектовый прибор, 8 зон, каналы ГТС, GSM, IP | # 47 770 | # 53700 |
| # Гранит-8 с IP | # объектовый прибор, 8 зон, IP-канал | # 21 260 | # 23900 |
| # Гранит-5 с RК | # объектовый прибор, 5 зон, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к # RS202TD) | # 17 560 | # 19700 |
| # Гранит-5 с УК и RК | # объектовый прибор, 5 зон, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 44 080 | # 49500 |
| # Гранит-5 с IP и RК | # объектовый прибор, 5 зон, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | # 26 420 | # 29700 |
| # Карат с IP | # объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, IP-канал | # 28 910 | # 32500 |
| # Карат с УК | # объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, GSM, ГТС | # 45 700 | # 51400 |
| # Карат с УК и IP | # объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, GSM, ГТС, IP-канал | # 54 120 | # 60800 |
| # Карат БШС-4 | # Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | # 3 490 | # 3900 |
| # Стойка объектовая 19" | # Комплектуется 19"-модулями оп заказу (ППКУОП Карат, речевое опов. Рокот, РИП Парус, видеонабл. Горизонт…) |  |  |
| # Карат с БИУ TFT с УК | # объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. с сенсорным # дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, GSM и ГТС-каналы | # 71 040 | # 79900 |
| # Карат с БИУ TFT с УК и IP | # объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, GSM, ГТС, IP-канал | # 79 460 | # 89300 |
| # Карат с БИУ TFT с IP | # объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, IP-канал | # 54 250 | # 60995 |
| # Карат БР-4 | # 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей "Карат" с БИУ TFT | # 3 760 | # 4200 |
| # Курс-100 вар.1 | # 2 зоны, 2 ПЦН, контроль доступа, управл. 2-мя замками, IP-канал | # 14 340 | # 15995 |

Мы торгуем всем необходимым для создания систем охранно-пожарной сигнализации различной сложности и конфигурации от простейших (охрана одной точки с передачей информации о нарушении по GSM-каналу на сотовый телефон) до систем мониторинга удалённых объектов по каналам ГТС, GSM, Радио и IP (Ethernet).

Наша продукция:

- приборы приёмно-контрольные;

- приборы для индивидуальной охраны;

- извещатели пожарные и охранные;

- оповещатели световые, светозвуковые и речевые;

- радиоканальные системы;

- приборы и системы контроля доступа;

- блоки резервного электропитания;

- турникеты;

- шкафы пожарные;

- оборудование для управления, контроля диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализации лифтовых кабин, шахт и других служебных помещений.