Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны на 01.01.2013 года

| № | Условное обозначение | Условный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Q,м3/час | Цена с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фильтра газовые производства «Камбарского завода газового оборудования» г. Камбарка ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ОАО «КЗГО» |
| Фильтры газовые с пропитанным фильтрующим элементом |
| 1 | ФУ-1,7-32-1,2 | 32 | 1,2 | 1700 | 7 965 |
| 2 | ФУ- 2 -50-1,2 | 50 | 1,2 | 2000 | 7 965 |
| 3 | ФГКР- 9 - 50-1,2 | 50 | 1,2 | 9000 | 16 343 |
| 4 | ФГКР-14- 80-1,2 | 80 | 1,2 | 14000 | 17 582 |
| 5 | ФГКР-19- 100-1,2 | 100 | 1,2 | 19000 | 26 904 |
| 6 | ФГКР-28- 150-1,2 | 150 | 1,2 | 28000 | 30 562 |
| 7 | ФГ -9 - 50-1,2 | 50 | 1,2 | 9000 | 25 252 |
| 8 | ФГ-14 - 80-1,2 | 80 | 1,2 | 14000 | 26 786 |
| 9 | ФГ-19 - 100-1,2 | 100 | 1,2 | 19000 | 37 701 |
| 10 | ФГ-32 - 150-1,2 | 150 | 1,2 | 32000 | 62 245 |
| 11 | ФГ-45 - 200-1,2 | 200 | 1,2 | 45000 | 71 154 |
| 12 | ФГ-68 - 250-1,2 | 250 | 1,2 | 68000 | 87 615 |
| 13 | ФГ-100-300-1,2 | 300 | 1,2 | 100000 | 122 366 |
| 14 | ФГ-190-400-1,2 | 400 | 1,2 | 190000 | 134 520 |
| 15 | ФГМ - 150-1,2 | 150 | 1,2 | 32000 | 63 248 |
| 16 | ФГМ - 200-1,2 | 200 | 1,2 | 45000 | 68 440 |
| 17 | ФГМ-100- 300-1,2 | 300 | 1,2 | 100000 | 114 401 |
| 18 | ФГМ -190-400-1,2 | 400 | 1,2 | 190000 | 163 666 |
| Фильтры газовые с сухим фильтрующим элементом |
| При заказе фильтров типа ФГ необходимо указывать строительную длину (межфланцевое расстояние) Возможно изготовление под заказ фильтров с сухим фильтрующим элементом из волокнисто пористых материалов. Стоимость фильтров с сухим элементом выше на 10-30% в зависимости от типоразмера |

| Фильтра производства «Пензенского арматурного завода» г. Пенза ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ОАО «ПАЗ» |
| --- |
| № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% | № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% |
| 19 | Фильтр для газа Ду 15 | 93,41 | 22 | Фильтр для воды Ду 15 | 82,31 |
| 20 | Фильтр для газа Ду 20 | 166,11 | 23 | Фильтр для воды Ду 20 | 162,07 |
| 21 | Фильтр для газа Ду 25 | 172,26 | 24 | Фильтр для воды Ду 25 | 164,61 |

| Фильтра газовые производства «Газэлектроника» г. Арзамас ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ООО «Эльстер «Газэлектроника» |
| --- |
| № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% |  | № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% |
| 25 | ФГ 16 - 50 | 12 508 |  | 37 | Фильтр Ду 40, -50 | 413 |
| 26 | ФГ 16 – 50В | 11 505 |  | 38 | Фильтр Ду 80 | 531 |
| 27 | ФГ 16 – 50-ДПД газовые фильтра укомплектованные индикатором перепада давления | 18 113 |  | 39 | Фильтр Ду 100 | 649 |
| 28 | ФГ 16 – 50В-ДПД газовые фильтра укомплектованные индикатором перепада давления | 17 110 |  | 40 | Фильтр Ду 150 | 1121 |
| 29 | ФГ 16-80 | 22 597 |  | 41 | Фильтр Ду 200 | 1593 |
| 30 | ФГ 16-80В | 21 181 |  |  |  |  |
| 31 | ФГ 16-80-ДПД газовые фильтра укомплектованные индикатором перепада давления | 28 202 |  | 42 | ДПД 16-50 индикатор перепада давления | 6 667 |
| 32 | ФГ 16-80В-ДПД газовые фильтра укомплектованные индикатором перепада давления | 26 727 |  | 43 | ДПД 16-100 индикатор перепада давления | 6 667 |
| 33 | ФГ 16-100 | 30 300 |  | 44 | ИПД 16-5 индикатор перепада давления | 6 077 |
| 34 | ФГ 16-100В | 33 040 |  | 45 | ИПД 16-10 индикатор перепада давления | 6 077 |
| 35 | ФГ 16-100-ДПД газовые фильтра укомплектованные индикатором перепада давления | 41 064 |  |  |  |  |
| 36 | ФГ 16-100В-ДПД газовые фильтра укомплектованные индикатором перепада давления | 38 586 |  |  |  |  |

| Фильтра производства ОАО «Газаппарат» г. Саратов ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «Газаппарат» |
| --- |
| № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% | № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% |
| 46 | ФС-50т (тонкой очистки) | 26 432 | 47 | ФС-100т (тонкой очистки 80-150 мм) | 36 285 |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

Цены действительны на 01.01.2013 года

| Фильтра газовые другие производители |
| --- |
| № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% |  | № | Условное обозначение | Цена с НДС 18% |
| Фильтра газовые |
| 1 | ФГ-1,6-50 (80мкм) | 8 000 |  | 16 | ФС-150 без ножек | 26 000 |
| 2 | ФГ-1,6-50В (5мкм) | 8 000 |  | 17 | ФГ-150 | 62 000 |
| 3 | ФГ-1,6-50-ИПД | 10 500 |  | 18 | ФГ-200 | 77 000 |
| 4 | ФГ-1,6-50В-ИПД/ | 10 500 |  | 19 | ФГКР-50 | 13 500 |
| 5 | ФГ(ФС)-25 алюм. | 2 500 |  | 20 | ФГКР-80 | 14 500 |
| 6 | ФГ(ФС)-32 алюм. | 3 000 |  | 21 | ФГКР-100 | 22 180 |
| 7 | ФГ(ФС)-40 алюм. | 3 000 |  | 22 | ФГКР-150 | 25 300 |
| 8 | ФГ(ФС)-50 алюм. | 3 000 |  | 23 | ФВ-80 | 10 000 |
| 9 | ФГ-50 ВО | 3 000 |  | 24 | ФВ-100 | 12 500 |
| 10 | ФГ-1,6-80 (80мкм) | 12 000 |  | 25 | ФВ-200 | 21 000 |
| 11 | ФГ-1,6-80В (5мкм) | 12 000 |  | 26 | ФГМ-150 | 41 890 |
| 12 | ФГ-1,6-80-ИПД | 15 000 |  | 27 | ФГМ-200 | 43 000 |
| 13 | ФГ-1,6-100 (В) | 17 500 |  | 28 | ФГМ-300 | 77 408 |
| 14 | ФС-80 без ножек / на ножках | 12 000/ 29 000 |  | 29 | ФГМ-400 | 124 431 |
| 15 | ФС-100 без ножек / на ножках | 13 500/ 33 000 |  |  |  |  |
| 26 | ФГС-50 ВО фильтр газовый сетчатый | 3 200 |  | 29 | ДИПД-5 (10) датчик индикатор перепада давления | 2 150 |
| 27 | ФГС-50 ВО с ДИПД-5 (10) | 5 090 |  | 30 | ДИПД 5Э (10Э) датчик индик. перепада дав. электронный | 3 300 |
| 28 | ФГС-50 ВО с ДИПД-5Э (10Э) | 5 500 |  |  |  |  |
| 31 | ФГ-32 с ИПД алюминиевый | 10 620 |  | 36 | ФГ-80 стальной | 22 302 |
| 32 | ФГ-50 с ИПД алюминиевый | 10 620 |  | 37 | ФГ-100 стальной | 28 674 |
| 33 | ФГ-32 алюминиевый | 7 552 |  | 38 | ФГ-150 стальной | 48 480 |
| 34 | ФГ-50 алюминиевый | 7 552 |  | 39 | ФГ-200 стальной | 74 340 |
| 35 | ФГ-50 стальной | 19 116 |  | 40 | ФГ-300 стальной | 99 000 |
| 41 | ФГ-50 сетчатый | 7 600 |  | 44 | ФГВ-50/6 волосяной | 7 800 |
| 42 | ФГ-80 сетчатый | 10 000 |  | 45 | ФГВ-80/15 | 15 000 |
| 43 | ФГВ-50/1 волосяной | 4 500 |  | 46 | ФГВ-150/35 волосяной | 20 000 |
| 47 | ФГС-50 | 2 500 |  | 49 | ФГС-50 с ДПД | 11 000 |
| 48 | ФГС-50У | 2 500 |  | 50 | ФГС-50У с ДПД | 11 000 |
| 51 | ФГС-50Н | 5 200 |  | 52 | ФГС-50В | 5 200 |
| 53 | ФГ-50 (ф) | 9 238 |  | 56 | ФГ-150 (ф) | 59 896 |
| 54 | ФГ-80 (ф) | 16 986 |  | 57 | ФГ-200 (ф) | 76 280 |
| 55 | ФГ-100 (ф) | 24 600 |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90		http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны на 01.01.2013 г.

##### СЧЕТЧИКИ ГАЗА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА

| № | Тип прибора | Ду, мм | Наиб. Физ. расход,м3/час | Цена с НДС 18% |  | № | Тип прибора | Ду, мм | Наиб. Физ расход,м3/час | Цена с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчики газа производства ОАО «АПЗ» г. Арзамас ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ОАО «АПЗ» |
| Счетчики газа турбинные СГ возможны скидки до 10% |
| Счетчики газа турбинные СГ-16МТ |  | Счетчики газа турбинные СГ-75М(Т) |
| 1 | СГ-16МТ-100 | 50 | 100 | 37 747 |  | 9 | СГ-75МТ-1-250-2 | 80 | 200 | 79 898 |
| 2 | СГ-16МТ-250-Р2 (-Р3) | 80 | 250 | 47 710 / 47 846 |  | 10 | СГ-75МТ-1-400-2 | 100 | 400 | 89 449 |
| 3 | СГ-16МТ-400-Р2 (-Р3) | 100 | 400 | 57 681 / 57 815 |  | 11 | СГ-75МТ-1-650-2 | 100 | 650 | 96 413 |
| 4 | СГ-16МТ-650-Р2 (-Р3) | 100 | 650 | 61 254 / 61 388 |  | 12 | СГ-75МТ-1-800-2 | 150 | 800 | 103 356 |
| 5 | СГ-16МТ-800-Р2 (-Р3) | 150 | 800 | 64 801 / 64 936 |  | 13 | СГ-75МТ-1-1000-2 | 150 | 1000 | 135 842 |
| 6 | СГ-16МТ-1000-Р2 (-Р3) | 150 | 1000 | 70 163 / 70 298 |  | 14 | СГ-75МТ-1-1600-2 | 200 | 1600 | 163 578 |
| 7 | СГ-16МТ-1600-Р2 (-Р3) | 200 | 1600 | 109 740/ 109 740 |  | 15 | СГ-75МТ-1-2500-2 | 200 | 2500 | 232 005 |
| 8 | СГ-16МТ-2500-Р2 (-Р3) | 200 | 2500 | 120 360/ 120 360 |  |  | СГ-75МТ-1-4000-2 | 200 | 4000 | 307 513 |
|  | СГ-16МТ-4000-Р2 (-Р3) | 200 | 4000 | 141 600/ 141 600 |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизатор потока газа СПГ (на давление 1.6 МПа) возможны скидки до 10% |
| 1 | СПГ-50-30 | 50 |  | 9 210 |  | 6 | СПГ100-40 | 100 |  | 12 248 |
| 2 | СПГ-50-40 | 50 |  | 8 773 |  | 7 | СПГ150-30 | 150 |  | 16 408 |
| 3 | СПГ-80-30 | 80 |  | 10 254 |  | 8 | СПГ150-40 | 150 |  | 17 299 |
| 4 | СПГ-80-40 | 80 |  | 10 343 |  | 9 | СПГ200-30 | 200 |  | 21 205 |
| 5 | СПГ100-30 | 100 |  | 12 172 |  | 10 | СПГ200-40 | 200 |  | 21 830 |
| Счетчики газа производства «Газэлектроника» г. Арзамас ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ООО «Эльстер «Газэлектроника» |
| Турбинные счетчики газа типа TRZ по лицензии фирмы «Эльстер», Германия |
| 16 | TRZ/G65/1,6 | 50 | 100 | 42 244 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TRZ/G160/1,6 | 80 | 250 | 59 590 |  | 22 | TRZ/G1600/1,6 | 200/250 | 2500 | 312 287/ 560 087 |
| 18 | TRZ/G250/1,6 | 80/100 | 400 | 60 829/ 71 508 |  | 23 | TRZ/G2500/1,6 (/6,3) | 250 | 4000 | 563 155/ 616 963 |
| 19 | TRZ/G400/1,6 | 100/150 | 650 | 72 688/ 93 633 |  | 24 | TRZ/G2500/1,6 (/6,3) | 300 | 4000 | 647 938/ 701 156 |
| 20 | TRZ/G650/1,6 | 150 | 1000 | 95 108 |  | 25 | TRZ/G4000/1,6 (/6,3) | 300 | 6500 | 651 714/ 718 738 |
| 21 | TRZ/G1000/1,6 | 150/200 | 1600 | 99 474/ 30 4617 |  | 26 | Расширение диапазона (дополн.) 1:30 | 4 366 |
| Ротационные счетчики газа типа RVG по лицензии фирмы «Эльстер», Германия |
| 26 | RVG G 16 | 50 | 25 | 48 734 |  | 32 | RVG G 250 | 100 | 400 | 124 077 |
| 27 | RVG G 25 | 50 | 40 | 48 734 |  | 33 | RVG G 400 | 100/150 | 650 | 207 326 |
| 28 | RVG G 40 | 50 | 65 | 48 734 |  | 33 | RVG G-У (дополн.) |  |  | 3 658 |
| 29 | RVG G 65 | 100 | 50 | 48 734 |  | 34 | Расширение диапазона (дополн.) 1:50/65 | 3 658/ 4 130 |
| 30 | RVG G 100 | 80 | 160 | 60 416 |  | 35 | Расширение диапазона (дополн.) 1:80 | 4 602 |
| 31 | RVG G 160 | 80 | 250 | 90 034 |  | 36 | Расширение диапазона (дополн.) 1: 100/160 | 5 074/ 6 195 |
| Коммунальные диафрагменные счетчики газа без коррекции по температуре |
| 36 | ВК-G6 |  | 10 | 65 у.е. |  | 39 | ВК-G25 |  | 40 | 331 у.е. |
| 37 | ВК-G10 |  | 16 | 231 у.е. |  | 40 | ВК-G40 |  | 65 | 945 у.е. |
| 38 | ВК-G16 |  | 25 | 275 у.е. |  | 41 | ВК-G65 |  | 100 | 2 124 у.е. |
| Коммунальные диафрагменные счетчики газа с механической коррекцией по температуре |
| 41 | ВК-G6Т |  | 10 | 89 у.е. |  | 42 | ВК-G10Т |  | 16 | 365 у.е. |
| Бытовые диафрагменные счетчики газа типа ВК по лицензии «Кромшредер», Германия |
| 43 | ВК-G1,6 левый, правый |  | 2,5 | договорная |  | 46 | ВК-G4Т левый V=1,2 |  |  | 55 у.е. |
| 44 | ВК-G2,5левый, правый |  | 4,0 | договорная |  | 47 | ВК-G4Т правый |  |  | 57 у.е. |
| 45 | ВК-G4 левый, правый |  | 6,0 | договорная |  | 48 | ВК-G4Т левый V=2 |  |  | 57 у.е. |

Счетчики газа других производителей

| Турбинные счетчики газа типа СТГ |
| --- |
| 49 | СТГ-50-100 (1:20)/с датчиком | 50 | 100 | 34 000/ 46 100 |  | 54 | СТГ-100-400 (1:30)/с датчиком | 100 | 400 | 52 000/ 64 100 |
| 50 | СТГ-80-160 (1:20)/с датчиком | 80 | 160 | 40 000/ 52 100 |  | 55 | СТГ-100-650 (1:30) /с датчиком | 100 | 650 | 55 500/ 67 600 |
| 51 | СТГ-80-250 (1:30) /с датчиком | 80 | 250 | 43 500/ 55 600 |  | 56 | СТГ-150-650 (1:20)/с датчиком | 150 | 650 | 58 500/ 70 600 |
| 52 | СТГ-80-400 (1:30) /с датчиком | 80 | 400 | 47 000/ 59 100 |  | 57 | СТГ-150-1000 (1:30) /с датчик. | 150 | 1000 | 63 500/ 75 600 |
| 53 | СТГ-100-250 (1:20)/с датчиком | 100 | 250 | 50 000/ 62 100 |  | 58 | СТГ-150-1600 (1:30) /с датчик. | 150 | 1600 | 105 000/ 117 100 |
| Ротационные счетчики газа |
| 59 | РСГ Сигнал-50-G16 (1:50) /с датчик. | 50 | 25 | 51 500/ 63 600 |  | 63 | РСГ Сигнал-80-G100 (1:200) /с датчик. | 80 | 160 | 65 600/ 77 700 |
| 60 | РСГ Сигнал-50-G 25 (1:100) /с датчик. | 50 | 40 | 51 500/ 63 600 |  | 64 | РСГ Сигнал-80-G160 (1:200) /с датчик. | 80 | 250 | 82 800/ 94 900 |
| 61 | РСГ Сигнал-50-G40 (1:160) /с датчик. | 50 | 65 | 51 500/ 63 600 |  | 65 | РСГ Сигнал-100-G 250 (1:160) /с датчик. | 100 | 400 | 110 800/ 122 900 |
| 62 | РСГ Сигнал-50- G65 (1:200) /с датчик. | 50 | 100 | 51 500/ 63 600 |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа бытовые |
| 66 | СГБЭТ G4 «Сигнал» (верх. подкл.) | М33х1,5 | 2 200 |  | 71 | Монтажный комплект МК-СГБ (2 гайки, 2ниппеля, 2 прокладки) | М33х1,5 (латун.гайка) | 100 |
| 67 | СГБ-G4-1 «Сигнал» (бок. Подключение) | М33х1,5 | 1 160 |  |  |  | М33х1,5 (оцинк.гайка) | 85 |
| 68 | СГБ-G2,5;G4-1 (боковое подключение) | М33х1,5 | 1 360 |  |  |  | G 1 1/4 | 90 |
| 69 | СГБ-G2,5;-G4 «Сигнал» (верх. подключ.) | М33х1,5/G 1 1¦4 | 960/ 960 |  |  |  |  |  |
| 70 | СГБ-G2,5;-G4 «Сигнал» (верх. подключ.) | М30х2 | 960 |  |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001		http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28

| Измерительные комплексы производства «Газэлектроника» г. Арзамас ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ООО «Эльстер «Газэлектроника» |
| --- |
| Измерительные комплексы для коммерческого учета газа |
| На базе электронного корректора ЕК270 (коррекция по температуре и давлению) |
| № | Тип прибора | Ду, мм | Наиб. Физ. расход,м3/час | Цена с НДС 18% |  | № | Тип прибора | Ду, мм | Наиб. Физ. расход,м3/час | Цена с НДС 18% |
| На базе турбинных счетчиков газа типа СГ |  | На базе турбинных счетчиков газа типа TRZ |
| 1 | СГ-ЭК-Т/100/1,6 | 50 | 100 | 137 352 |  | 9 | СГ-ЭК-Т/100/1,6 | 50 | 100 | 117 764 |
| 2 | СГ-ЭК-Т/250/1,6 (7,5) | 80 | 250 | 151 866/ 200 187 |  | 10 | СГ-ЭК-Т/250/1,6 | 80 | 250 | 137 529 |
| 3 | СГ-ЭК-Т/400/1,6 (7,5) | 100 | 400 | 166 321/ 216 471 |  | 11 | СГ-ЭК-Т/400/1,6 | 80/100 | 400 | 138 945/ 155 347 |
| 4 | СГ-ЭК-Т/650/1,6 (7,5) | 100 | 650 | 174 522/ 224 495 |  | 12 | СГ-ЭК-Т/650/1,6 | 100/150 | 650 | 156 763/ 180 009 |
| 5 | СГ-ЭК-Т/800/1,6 (7,5) | 150 | 800 | 180 186/ 233 699 |  | 13 | СГ-ЭК-Т/1000/1,6 | 150 | 1000 | 184 139 |
| 6 | СГ-ЭК-Т/1000/1,6 (7,5) | 150 | 1000 | 186 617/ 294 351 |  | 14 | СГ-ЭК-Т/1600/1,6 | 150/200 | 1600 | 199 951/ 371 818 |
| 7 | СГ-ЭК-Т/1600/1,6 (7,5) | 200 | 1600 | 265 913/ 324 618 |  | 15 | СГ-ЭК-Т/2500/1,6 | 200/250 | 2500 | 381 199/ 638 380 |
| 8 | СГ-ЭК-Т/2500/1,6 (7,5) | 200 | 2500 | 292 700/ 428 576 |  | 16 | СГ-ЭК-Т/4000/1,6 | 250/300 | 4000 | 641 448/ 726 113 |
|  |  |  |  |  |  | 17 | СГ-ЭК-Т/6500/1,6 | 300 | 6500 | 729 063 |
|  | Возможна скидка -2% |  |  |  | 18 | СГ-ЭК-Т/4000/6,3 | 250/300 | 4000 | 697 498/ 778 210 |
|  |  |  |  |  |  | 19 | СГ-ЭК-Т/6500/6,3 | 300 | 6500 | 797 031 |
| На базе ротационных счетчиков газа типа RVG |
| 20 | СГ-ЭК-Р-25/1,6 | 50 | 25 | 120 478 |  | 34 | СГ-ЭК-Р-160/1,6 | 80 | 160 | 133 930 |
| 21 | СГ-ЭК-Р-40/1,6 | 50 | 40 | 120 478 |  | 25 | СГ-ЭК-Р-250/1,6 | 80 | 250 | 156 822 |
| 22 | СГ-ЭК-Р-65/1,6 | 50 | 65 | 120 478 |  | 26 | СГ-ЭК-Р-400/1,6 | 100 | 400 | 196 529 |
| 23 | СГ-ЭК-Р-100/1,6 | 50 | 100 | 120 478 |  | 27 | СГ-ЭК-Р-650/1,6 | 100/150 | 650 | 261 016 |
| На базе электронного корректора ТС215 (коррекция по to , ИК-интерфейс,RS232, внешнее питание, взрывозащищенное исполнение) |
| На базе турбинных счетчиков газа типа СГ |  | На базе ротационных счетчиков газа типа RVG |
| 28 | СГ-ТК-Т-100/1,6 | 50 | 100 | 75 992 |  | 36 | СГ-ТК-Р-25 | 50 | 25 | 69 384 |
| 29 | СГ-ТК-Т-250/1,6 | 80 | 250 | 89 975 |  | 37 | СГ-ТК-Р-40 | 50 | 40 | 69 384 |
| 30 | СГ-ТК-Т-400/1,6 | 100 | 400 | 104 843 |  | 38 | СГ-ТК-Р-65 | 50 | 65 | 69 384 |
| 31 | СГ-ТК-Т-650/1,6 | 100 | 650 | 110 330 |  | 39 | СГ-ТК-Р-100 | 50 | 100 | 69 384 |
| 32 | СГ-ТК-Т-800/1,6 | 150 | 800 | 117 764 |  | 40 | СГ-ТК-Р-160 | 80 | 160 | 81 066 |
| 33 | СГ-ТК-Т-1000/1,6 | 150 | 1000 | 125 729 |  | 41 | СГ-ТК-Р-250 | 80 | 250 | 110 684 |
| 34 | СГ-ТК-Т-1600/1,6 | 200 | 1600 | 193 992 |  | 42 | СГ-ТК-Р-400 | 100 | 400 | 144 491 |
| 35 | СГ-ТК-Т-2500/1,6 | 200 | 2500 | 203 255 |  | 43 | СГ-ТК-Р-650 | 100/150 | 650 | 223 728 |
| На базе турбинных счетчиков газа типа TRZ |  | На базе коммунальных диафрагменных счетчиков газа типа ВК |
| 44 | СГ-ТК-Т/100/1,6 | 50 | 100 | 67 968 |  | 51 | СГ-ТК-Д-2,5…6 |  | 2,5…6 | 22 243 |
| 45 | СГ-ТК-Т/250/1,6 | 80 | 250 | 85 255 |  | 52 | СГ-ТК-Д-10 |  | 10 | 23 895 |
| 46 | СГ-ТК-Т/400/1,6 | 80/100 | 400 | 86 671/ 97 232 |  | 53 | СГ-ТК-Д-16/ монтаж на стену |  | 16 | 27 612/ 33 512 |
| 47 | СГ-ТК-Т/650/1,6 | 100/150 | 650 | 98 412/ 119 357 |  | 54 | СГ-ТК-Д-25/ монтаж на стену |  | 25 | 28 733/ 34 456 |
| 48 | СГ-ТК-Т/1000/1,6 | 150 | 1000 | 121 127 |  | 55 | СГ-ТК-Д-40/ монтаж на стену |  | 40 | 32 863/ 38 114 |
| 49 | СГ-ТК-Т/1600/1,6 | 150 | 1600 | 125 139 |  | 56 | СГ-ТК-Д-65 |  | 65 | 65 962 |
| 50 | СГ-ТК-Т/1600…6500 | 200…300 |  | договорная |  | 57 | СГ-ТК-Д-100 |  | 100 | 120 950 |

| № | Наименование | Цена с НДС |  | № | Наименование | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронные корректоры |
| 58 | ТС215/СГ на счетчики типа СГ, RVG, TRZ | 19 057 |  | 60 | ЕК270 | 70 860 |
| 59 | ТС215/ВК на счетчики типа ВК | 15 400 |  |  |  |  |
| Системы автоматизированного сбора информации |
| 61 | Система АСД для коммунально-бытового сектора | договорная |  | 63 | СОДЭК система сбора и обработки информации с электронных корректоров | 8 260 |
| 62 | Передатчик Waveflov с датчиком импульсов IN-Z61 | 2 773 |  |  |  |  |
| Новинка !!! Новые возможности комплексов СГ-ЭК с корректором ЕК270 по измерению перепада давления, температуры окружающей среды и контролю расхода газа |
| 64 | Преобразователь перепада давления с КМЧ | 20 178 |  | 67 | Датчик высокой частоты А1S | 24 780 |
| 65 | Преобразователь температуры окружающей среды | 2 360 |  | 68 | Датчик средней частоты R-300 | 2 950 |
| 66 | Датчик высокой частоты А1К | 24 780 |  | 69 | СОДЭК-SMS программный модуль | 2 950 |
| Оборудование для автоматизированного сбора информации |
| Оборудование для корректоров ЕК-88,ЕК260, ЕК270 |  | Оборудование для корректоров ТС215 |
| 70 | БПЭК-01/М источник питания для ЕК88 | 29 205 |  | 75 | БПЭК-03 источник питания | 10 266 |
|  | БПЭК-02/М источник питания для ЕК260,ЕК270 | 29 205 |  | 76 | БПЭК-03/Ш источник питания (шкафное исполнение) | 12 154 |
| 72 | БПЭК-02/МТ источник питания для ЕК260,ЕК270 | 47 200 |  | 77 | БПЭК-03/Т для подключения к компьютеру | 15 222 |
| 73 | БПЭК-02/МТ для подключения к компьютеру | 53 100 |  | 78 | БПЭК-03/ТШ (шкафное исполнение) | 17 110 |
| 74 | FE230 модем для передачи информации | 42 362 |  | 79 | Кабель для монтажа БПЭК-03/Т и БПЭК-03/ТШ (8м) | 1 298 |
| Оборудование без встроенного барьера искрозащиты |
| 80 | АСК-9/2 источник питания | 8 496 |  | 82 | AS-300 программно-аппаратный комплекс | договорная |
| 81 | МР 260 модуль функционального расширения | 6 608 |  | 83 | Кабель БПЭК (20м) | 2 065 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС» ИНН 6453024882 КПП 645201001 тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90 http://www.nikasvvs.ru http://www.nikasvvs.opt.ru 410019, г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд, д.28 E-mail: sale@nikasvvs.ru nikasvvs@bk.ru Цены действительны на 01.01.2013 г. |
| Вторичное оборудование |
| 84 | Датчик импульсов IN-Z61 | 708 |  | 85 | Датчик импульсов Е1 IN-S10 | 2 478 |
| Сервисное программное обеспечение |
| 86 | OPC LIS 200 сбор и предоставление SCADA-системам данных от корректоров ЕК260,ЕК270, ТС215 | 8 850 |
| Кабели-адаптеры интерфейса электронных корректоров ЕК-88; ТС-90; ЕК260; ТС210; ТС215 |
| 87 | КА/К адаптер для подключения к ПК | 2 301 |  | 89 | КА/П адаптер для подключения к принтеру | 2 301 |
| 88 | КА/М адаптер для подключения к модему | 2 301 |  | 90 | КА/О-USB адаптер для подключения к ПК через USB | 2 360 |

| № | Тип прибора | Ду, мм | Наибольший Физический расход,м3/час | Цена с НДС 18% |  | № | Тип прибора | Ду, мм | Наибольший Физический расход,м3/час | Цена с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронные блоки коррекции объема газа |
| 91 | БК-10А (0,9…10,0) | 31 040 |  | 93 | SEVC-D «Сorus» (0,9…10,0) | 1 994 |
| 92 | БК-16А (1,6…16,0) | 31 040 |  | 94 | Монтаж. комлл. (для установки БК на счетчики СТГ, СГ-16МТ, RVG) | 2 800 |

## Измерительно-вычислительные комплексы на базе турбинных (ТС) и ротационных (РС) счетчиков

| Наименование | «Б» корректор БК (пр-во «Сигнал») | «Е» корректор ЕК-270 (пр-во «Эльстер») | «С» корректор SEVC-D (пр-во «Itron») |
| --- | --- | --- | --- |
|  | базовое исполнение | исполнение с ДПД | базовое исполнение | исполнение с ДПД | базовое исполнение | исполнение с ДПД |
| КИ-СТГ-ТС…50/100 | 83 475 | 96 180 | 125 685 | 146 685 | 142 848 | 155 553 |
| КИ-СТГ-ТС…80/160 | 60 668 | 103 373 | 132 090 | 153 090 | 149 235 | 161 940 |
| КИ-СТГ-ТС…80/250 | 95 288 | 107 993 | 135 870 | 156 870 | 153 688 | 166 393 |
| КИ-СТГ-ТС…80/400 | 98 385 | 111 090 | 139 755 | 160 755 | 157 844 | 170 550 |
| КИ-СТГ-ТС…100/250 | 102 323 | 115 028 | 142 905 | 163 905 | 160 985 | 173 690 |
| КИ-СТГ-ТС…100/400 | 104 160 | 116 865 | 145 110 | 166 110 | 163 828 | 176 533 |
| КИ-СТГ-ТС…100/650 | 106 943 | 119 648 | 148 890 | 169 890 | 167 477 | 180 182 |
| КИ-СТГ-ТС…150/650 | 110 670 | 123 375 | 152 145 | 173 145 | 171 287 | 183 992 |
| КИ-СТГ-ТС…150/1000 | 116 393 | 129 098 | 157 500 | 178 500 | 177 271 | 189 976 |
| КИ-СТГ-ТС…150/1600 | 154 665 | 167 370 | 199 080 | 220 080 | 218 362 | 231 067 |
| КИ-СТГ-РС…50/G16 | 94 500 | 107 205 | 142 905 | 163 905 | 159 623 | 172 328 |
| КИ-СТГ-РС…50/G25 | 94 500 | 107 205 | 142 905 | 163 905 | 159 623 | 172 328 |
| КИ-СТГ-РС…50/G40 | 94 500 | 107 205 | 142 905 | 163 905 | 159 623 | 172 328 |
| КИ-СТГ-РС…50/G65 | 94 500 | 107 205 | 142 905 | 163 905 | 159 623 | 172 328 |
| КИ-СТГ-РС…80/G100 | 115 500 | 128 205 | 157 710 | 178 710 | 178 904 | 191 609 |
| КИ-СТГ-РС…80/G160 | 131 250 | 143 955 | 175 770 | 196 770 | 196 596 | 209 300 |
| КИ-СТГ-РС…100/G250 | 162 750 | 175 455 | 205 170 | 226 170 | 227 849 | 240 554 |
|  | Корректор ТС-210 (пр-во «Эльстер») | Корректор ТС-215 (пр-во «Эльстер») | Корректор m-Elcor (пр-во «Elgas») |
| КИ-СТГ-ТС…50/100 | 61 722 | 73 872 | 71 451 | 84 156 | 108 993 | 121 698 |
| КИ-СТГ-ТС…80/160 | 67 554 | 79 854 | 77 838 | 90 543 | 115 380 | 128 085 |
| КИ-СТГ-ТС…80/250 | 71 896 | 83 996 | 82 292 | 94 997 | 119 833 | 132 538 |
| КИ-СТГ-ТС…80/400 | 75 654 | 87 754 | 86 448 | 99 153 | 123 490 | 136 695 |
| КИ-СТГ-ТС…100/250 | 78 646 | 90 746 | 89 600 | 102 304 | 127 130 | 139 835 |
| КИ-СТГ-ТС…100/400 | 81 254 | 93 354 | 92 432 | 105 137 | 129 974 | 142 679 |
| КИ-СТГ-ТС…100/650 | 84 628 | 96 728 | 96 081 | 108 786 | 133 622 | 146 327 |
| КИ-СТГ-ТС…150/650 | 88 157 | 100 257 | 99 890 | 112 595 | 137 432 | 150 137 |
| КИ-СТГ-ТС…150/1000 | 93 756 | 105 856 | 105 875 | 118 580 | 143 416 | 156 121 |
| КИ-СТГ-ТС…150/1600 | 134 790 | 146 890 | 146 965 | 159 670 | 184 507 | 197 212 |
| КИ-СТГ-РС…50/G16 | 78 849 | 90 949 | 88 227 | 100 932 | 125 768 | 138 475 |
| КИ-СТГ-РС…50/G25 | 78 849 | 90 949 | 88 227 | 100 932 | 125 768 | 138 475 |
| КИ-СТГ-РС…50/G40 | 78 849 | 90 949 | 88 227 | 100 932 | 125 768 | 138 475 |
| КИ-СТГ-РС…50/G65 | 78 849 | 90 949 | 88 227 | 100 932 | 125 768 | 138 475 |
| КИ-СТГ-РС…80/G100 | 97 211 | 109 311 | 107 508 | 120 213 | 145 050 | 157 755 |
| КИ-СТГ-РС…80/G160 | 114 060 | 126 160 | 125 200 | 137 905 | 162 741 | 175 446 |
| КИ-СТГ-РС…100/G250 | 143 825 | 155 925 | 156 452 | 169 157 | 193 994 | 206 700 |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

###### ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ измерительного комплекса СГ-ЭК.

- Диапазоны измерения объемного расхода газа при рабочем давлении и диаметры условного прохода счетчика газа

| 1,25…...25 м3/ч | Ду 50 мм | 20……400 м3/ч | Ду-100 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8…….40 м3/ч | Ду 50 мм | 40…….800 м3/ч | Ду-150 мм |
| 1,3…….65 м3/ч | Ду-50 мм | 50……1000 м3/ч | Ду-150 мм |
| 1,0…...100 м3/ч | Ду-50 мм | 80……1600 м3/ч | Ду-200 мм |
| 1,6…...160 м3/ч | Ду-80 мм | 125…..2500 м3/ч | Ду-200 мм |
| 2,5…...250 м3/ч | Ду-80 мм | 200…..4000 м3/ч | Ду-250 мм |
| 4,0...…400 м3/ч | Ду-100 мм | 200…..4000 м3/ч | Ду-300 мм |
| 12,5….250 м3/ч | Ду-80 | 325…..6500 м3/ч | Ду-300 мм |

- Диапазон изменения абсолютных давлений

| 0,08…..0,2 | МПа, | абс | (0,8-2,0 кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1…….0,5 | МПа, | абс | (1,0-5,0 кгс/см2) |
| 0,15...…0,75 | МПа, | абс | (1,5-7,5 кгс/см2) |
| 0,2…….1,0 | МПа, | абс | (2,0-10,0 кгс/см2) |
| 0,4….…2,0 | МПа, | абс | (4,0-20,0 кгс/см2) |
| 2,2…….5,5 | МПа, | абс | (22,0-55,0 кгс/см2) |
| 2,8……7,0 | МПа, | абс | (28,0-70,0 кгс/см2) |

- Направление потока газа:

а) слева направо по отношению к оператору

б) справа налево по отношению к оператору

в) снизу вверх (для турбинных и ротационных счетчиков)

г) сверху вниз ( для ротационных счетчиков)

Оператор должен иметь свободный доступ к считыванию данных комплекса

- Пример расшифровки условных обозначений комплекса

СГ – Эквз – Т (Р) – 1,0 – 400/1,6 (7,5)

Максимально допустимое рабочее давление

(избыточное) для корпуса газа 1,6 или 7,5 МПа

Максимальный измеряемый объемный расход газа

при рабочих условиях м3/ч

Максимальное значение измеряемого абсолютного

Давления (МПа) на которое выбирается датчик давления

Турбинный или ротационный счетчик газа

Возможность использования комплекса во взрывоопасных

зонах

Внимание!

Для согласования параметров измерительного комплекса по п.1,2,3 в заказе необходимо заполнить  таблицу 1 и выслать по факсу (845-2) 21-48-58, 21-48-00

Таблица 1

| Диапазон расхода п.1 | Диапазон давлений п.2 | Направление потока газа п.3 |
| --- | --- | --- |

Поставщик									Покупатель

ООО «Никас-ВВС» г. Саратов							________________________________________

Директор									________________________________________

_____________________ В.В. Евдокимов						________________________________________

М.П.										М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны с 01.01.2013 года    Скидки от объема

| № | Наименование | Условное обозначение | Диаметр(мм), Ду | Цена с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны, клапана производства ОАО «ПАЗ» ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «ПАЗ» по Саратовской области |
| КРАНЫ КОНУСНЫЕ ЛАТУННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА |
| 1 | Кран сальниковый муфтовый для жидкости | 11Б6бк | 15/20/25/32/40/50 | 102,31/ 118,26/ 201,76/ 347,86/ 528,76/ 862,72 |
| 1 | Кран сальниковый муфтовый газовый | 11Б6бк1 | 15/20/25/32/40/50 | 129,02/ 145,21/ 232,32/ 436,90/ 580,81/ 958,31 |
| 2 | Кран 3-х ходовой для манометра, с фланцем, без рукоятки / с рукояткой | 11Б38бк | 15 | 165,60/175,43 |
| 3 | Кран 3-х ходовой для манометра, без фланца, без рукоятки / с рукояткой | 11Б38бк4 | 15 | 135,14 / 144,97 |
| 4 | Кран 4-х ходовой латунный | 11б23бк | 15 | 798,12 |
| 5 | Кран с изогнутым спуском | 10б8бк1 | 6/10/15/20 | 270,67/ 279,67/ 452,21/ 712,25 |
| 6 | Кран с прямым спуском | 10б9бк1 | 6/10/15/20 | 246,96/ 258,40/ 411,32/ 601,19 |
| 7 | Кран с прямым спуском и ниппелем | 10б19бк1 | 6/10/15/20 | 300,92/ 340,18/ 510,26/ 652,55 |
| 8 | Кран Маевского |  |  | договорная |
| 9 | Кран водоразборный полированный | КВ-15М-04 | 15 | 102,80 |
| 10 | Кран водоразборный хромированный | КВ-15МД-04 | 15 | 111,37 |
| 11 | Кран водоразборный виброгалтованный | КВ-15М-06 | 15 | 101,63 |
| 12 | Головка вентильная с маховиком/без маховика | ГВЗ-15 |  | 49,69/44,26 |
| 13 | Клапан запорный муфтовый латунный (на воду) | 15Б3р | 15/20/25/32 | 87,12/ 108,90/ 180,33/ 293,04 |
| 14 | Клапан запорный муфтовый латунный (на пар) | 15Б1п | 15/20/25/32 | 109,78/ 142,77/ 192,35/ 327,63 |
| 15 | Кран регулирующий проходной, пробковый | КРПП | 15/20 | 103,08/ 114,27 |
| 16 | Фильтр для воды | ВИЛН 494412… | 15/20/25 | 82,31/ 162,07/ 164,61 |
| 17 | Фильтр для газа | ВИЛН 494412… | 15/20/25 | 93,41/ 166,11/ 172,26 |
| ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ (ДИАМЕТР В ДЮЙМАХ) |
| 18 | Муфта |  | 1 /2, ¾ | договорная |
| 19 | Угольник |  | 1 /2, ¾ | договорная |
| 20 | Тройник |  | 1 /2, ¾ | договорная |
| 21 | Ниппель |  | 1 /2, ¾ | договорная |
| КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ |
| 22 | Кран (на воду), рукоятка-рычаг, муфтовое соед. | 11Б41п | 15/20/25/32/40/50 | 108,19/ 164,50/ 240,90/ 467,55/ 642,89/ 949,71 |
| 23 | Кран (на воду), рукоятка-бабочка, муфтовое соед. | 11Б41п | 15/20 | 108,19/ 164,50 |
| 24 | Кран (на воду), рук.-рычаг,бабочка; муфта-цапка | 11Б41п9 | 15/20 | 121,82/ 166,98 |
| 25 | Кран (на газ), рукоятка-рычаг, муфтовое соед. | 11Б41п3 | 15/20/25/32/40/50 | 127,75/ 171,99/ 282,04/ 511,39/ 701,32/ 1042,25 |
| 26 | Кран (на газ), рукоятка-бабочка; муфтовое соед. | 11Б41п3 | 15/20 | 127,75/ 171,99 |
| 27 | Кран (на газ) рук.-рычаг, бабочка;муфта-цапка | 11Б41п12 | 15 | 136,45/ 183,70 |
| 28 | Кран для манометра(на воду), рукоятка-бабочка | 11Б41п18 | 15 | 166,19 |
| 29 | Кран для манометра (на газ), рукоятка-бабочка | 11Б41п21 | 15 | 166,19 |
| 30 | Кран (на газ) штуцерное соединение | 11с38п | 6/10 | 3705,73 |
| 31 | Кран (на газ), соединение по наружному конусу | 11с38п | 25 | 4872,37 |
| 32 | Кран (на газ) с шаровым ниппелем под приварку | 11с38п1 | 10/15/20 | 3705,73/ 3705,73/ 4872,37 |
| 33 | Кран (на газ), муфтовое соединение | 11с38п2 | 10/15/20/25 | 3358,19/ 3358,19/ 4350,38/ 4350,38 |
| 34 | Кран (на газ), штуцерное соединение | 11лс38п | 6/10 | 4054,63 |
| 35 | Кран (на газ), соединение по наружному конусу | 11лс38п | 25 | 5605,61 |
| 36 | Кран (на газ) с шаровым ниппелем под приварку | 11лс38п1 | 10/15/20 | 4054,63/ 4054,63/ 5605,61 |
| 37 | Кран (на газ), муфтовое соединение | 11лс38п2 | 10/15/20/25 | 4054,63/ 4054,63/ 5037,28/ 5037,28 |
| 38 | Кран (на газ), штуцерное соединение | 11нж38п | 6/10 | 4872,37 |
| 39 | Кран (на газ), соединение по наружному конусу | 11нж38п | 25 | 8141,96 |
| 40 | Кран (на газ) с шаровым ниппелем под приварку | 11нж38п1 | 10/15/20 | 4872,37/ 4872,37/ 8141,96 |
| 41 | Кран (на газ), муфтовое соединение | 11нж38п2 | 10/15/20/25 | 4498,94/ 4498,94/ 6667,31/ 6667,31 |
| 42 | Кран (на газ), стальной | КШГ 32,-40,-50 | 32/40/50 | 2123,40/ 2858,01/ 3713,91 |
| 43 | Кран (на газ), стальной, фланцевое исполнение | КШГ 32,-40,-50 | 32/40/50 | 3059,72/ 3618,51/ 4584,80 |
| 44 | Кран (на газ, нефтепродукт), стальной, фл. Исполн. | КШ-80 | 80 | 5149,04 |
| 45 | Кран (на воздух), стальной, муфтовое соединение | КШ-6 | 6 | 528,81 |
| 46 | Кран регулирующий проходной шаровой | КРПШ | 15/20 | 123,16/165,85 |

| Клапана, затворы, устройства, вентили, конденсатоотводчики производства ОАО «ПАЗ» ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «ПАЗ» по Саратовской области |
| --- |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ |
| № | Наименование | Условное обозначение | Диаметр(мм), Ду | Цена с НДС 18% |
| 47 | Клапан предохранительный мало подъемный | 17Б2бк | 20 | 1701,08 |
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ |
| 48 | Конденсатоотводчик с муфтовым соединением | 45с15нж | 15/20/25 | 1222,53/ 1377,90/ 1728,16 |
| 49 | Конденсатоотводчик, под приварку | 45с15нж1 | 15/20/25 | 1222,53/ 1377,90/ 1728,16 |
| 50 | Конденсатоотводчик с муфтовым соединением | 45нж15нж | 15/20/25 | 1805,85/ 1991,20/ 3758,88 |
| 51 | Конденсатоотводчик под приварку | 45нж15нж1 | 15/20/25 | 1805,85/ 1991,20/ 3758,88 |
| КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ |
| 52 | Затвор обратный с муфтовым соединением | 19Б4бк | 6 | 1160,88 |
| 53 | Затвор обратный с муфтовым соединением | 19Б4нж | 15/25/32 | 1507,33/ 2257,72/ 2981,81 |
| 54 | Клапан подъемный (фланцы под приварку) | 16с26п | 20 | 4878,79 |
| 55 | Клапан подъемный (фланцы под приварку) | 16с26п1 | 20 | 3997,84 |
| 56 | Клапан подъемный (патрубки под приварку) | 16с26п2 | 20 | 3441,00 |
| 57 | Затвор обратный (фланцы под приварку) | 19с25п3 | 40 | 7150,42 |
| 58 | Клапан обратный (фланцы, линзовое уплотн.) | К 43005-02… | 10/15/25/32 | договорная |
| ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ |
| 59 | Устройство клапанного типа с цапковым соединен. | 12с13бк | 20 | 3678,47 |
| 60 | Устройство клапанного типа с цапковым соединен. | 12нж13бк | 20 | 4504,39 |
| 61 | Устройство клапанного типа с цапковым соединен. | 12нж13бк4 | 20 | 5823,68 |
| 62 | Устройство клапанного типа с цапковым соединен. | 12нж13бк16 | 20 | 7599,53 |
| КЛАПАНЫ И ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ |
| 63 | Клапан запорный ПЗ2286 | 15нж54бк,…2,3,4,5,6,7 | 15/20 | 1817,20/ 1959,98 |
| 64 | Клапан запорный с ответными деталями ПЗ2286 | 15нж54бк7 | 15 | 2137,81 |
| 65 | Клапан запорный ПЗ2286 | 15нж54бк1 | 15 | 2936,08 |
| 66 | Клапан запорный ПЗ2286 | 15с54бк,…1,2,4 | 15/20 | 1399,24/1531,64 |
| 67 | Клапан запорный с ответными деталями ПЗ2286 | 15с54бк | 15 | 1675,72 |
| 68 | Клапан запорный ПЗ2286 | 15нж54бк5/15нж54бк8 | 6 | 1817,20 |
| 69 | Клапан запорный ПЗ2286 | 15с/54бк2/15с54бк6 | 6 | 1399,24 |
| 70 | Клапан под приварку (фланцевое соединение) | 15нж56бк/15нж56бк1 | 15 | 6461,44 / договорная |
| 71 | Клапан под приварку и электропривод К21002 | 15нж956бк2 | 15 | 7032,56 |
| 72 | Клапан под электропривод, фланцевое соединение | 15нж956бк3 | 15 | Договорная |
| 73 | Клапан угловой (для хлорных баллонов) | 15лс93бк | 5 | Договорная |
| 74 | Клапан угловой (для хлорных контейнеров) | 15нж93бк | 15 | Договорная |
| 75 | Клапан угловой (для хлорных контейнеров) | 15нж93бк/15нж93бк1 | 12 | Договорная |
| 76 | Клапан угловой | 15с13бк/15нж13бк | 6 | 1462,40 / 2034,82 |
| 77 | Клапан угловой (для кислорода) | 15Б14п | 6/10/20/32 | Договорная |
| 78 | Клапан угловой (для кислорода) | 15Б14бк | 6/10/20/32 | Договорная |
| 79 | Клапан угловой (для кислорода) фланц. Соединение | 15Б8бк | 6/10/20 | Договорная |
| 80 | Клапан запорный, фланцевое соединение | 22с620п | 15/25 | Договорная |
| 81 | Клапан запорный, фланцевое соединение | 22нж620п9 | 15/20/25 | Договорная |
| 82 | Клапан с пневмоприводом «НО» | 22с668п | 25 | Договорная |
| 83 | Вентиль угловой, ниппельное соединение | 13нж24ст | 4/6/10 | Договорная |
| 84 | Вентиль угловой, фланцевое соединение | 13нж24ст5 | 20/32 | Договорная |
| КЛАПАНЫ И ВЕНТИЛИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ |
| 85 | Клапан бессальниковый (для воздуха) | ПЗ 26107-015М | 15 | Договорная |
| 86 | Клапан бессальниковый (для воздуха) | ПЗ 26107-040М | 40 | Договорная |
| 87 | Клапан (для пара и конденсата), муфтовое соедин. | 15Б876п | 6 | 2995,52 |
| 88 | Клапан (для газа), муфтовое соединение | 15Б877р | 15 | 4277,69 |
| 89 | Клапан (для пара и конден.), муфтовое соедин. | 15Б859п | 10/15 | 3892,18/3950,72 |
| 90 | Клапан (для воды), муфтовое соединение | 15Б862бк | 25 | 5232,89 |
| 91 | Клапан (для воды) для шлангов и рукавов | ВИЛН492279.001 | 10 | 3951,11 |
| 92 | Клапан (для спирта), штуцерно-ниппельное соедин. | ВИЛН492271.003 | 10 | 4600,11 |
| 93 | Клапан (для газа) «НЗ» | 15Б816р,/…р1,/…р2 | 10 | 4202,92/ 4883,08/ 4479,40 |
| 94 | Клапан (для газа) «НО» | 15Б817р./…р2 | 10 | 4800,00/ 5834,51/ 5834,51 |
| 95 | Клапан Т26316-015/Т26316-015-01 | 13нж829р/13нж829р1 | 15 | 8798,10/ 9152,20 |
| 96 | Вентиль мембранный | Т26346-015 | 15 | 14800,57 |
| 97 | Клапан мембранный ПЗ 26227 с р.д. /без р.д. | 15Б806р/13с803р1 | 10/15 | 3800,80/ 3455,28 |
| 98 | Клапан мембранный ПЗ 26237 с р.д. /без р.д. | 15Б818р/13с804р | 15 | 3800,80/ 3455,28 |
| 99 | Клапан мембранный ПТ26264 | 13с810р | 10/15 | 4068,26 |
| 100 | Вентиль мембранный Т26198 (СВМ-12Ж) | 13нж828р | 6/10/15 | Договорная |
| 101 | Вентиль мембранный Т26199 (СВМ-22) | 13нж828р | 6/10/15 | Договорная |
| 102 | Вентиль СВМ-12Ж | Т26209-01…06 | 6/10 | Договорная |
| 103 | Вентиль СВМ-12Ж-15К,СВМ-12Г-15К | Т26209-01…12 | 15 | Договорная |
| 104 | Вентиль СВМ-22-6К,СВМ-22С-6К | Т26210-01…12 | 6 | Договорная |
| 105 | Вентиль СВМ-22-10К,СВМ-22С-10К | Т26210-01…12 | 10 | Договорная |
| 106 | Вентиль СВМ-22-15К,СВМ-22С-15К | Т26210-01…12 | 15 | Договорная |
| 107 | Вентиль СВМВ-10К/СВМВ-15К | Т206210-13…19 | 10/15 | Договорная |

Краны, клапана, вентиля

других производителей

| Марка | DN | Газ | Жидкие углеводороды, вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4,0МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа |
| муфтовые |
| ГШК 15-25 | 15 | 998,30 | 1 038,20 | 1 070,90 | 1 048,20 | 1 090,10 |
| ГШК 20-25 | 20 | 1 127,50 | 1 161,60 | 1 195,50 | 1 184,20 | 1 219,70 |
| ГШК 25-25 | 25 | 1 439,90 | 1 485,90 | 1 530,70 | 1 512,00 | 1 560,20 |
| ГШК 32-25 | 32 | 1 715,80 | 1 810,20 | 1 911,80 | 1 801,60 | 1 900,70 |
| ГШК 40-25 | 40 | 2 226,40 | 2 318,40 | 2 432,10 | 2 337,70 | 2 434,40 |
| ГШК 50-25 | 50 | 2 896,70 | 2 982,70 | 3 125,40 | 3 041,60 | 3 131,80 |
| с плавающими фланцами |
| ГШК 15ф-25 | 15 | 1 415,70 | 1 464,10 | 1 500,40 | 1 486,50 | 1 537,40 |
| ГШК 20ф-25 | 20 | 1 666,30 | 1 716,20 | 1 767,70 | 1 749,60 | 1 802,00 |
| ГШК 25ф-25 | 25 | 1 899,20 | 1 956,10 | 2 014,80 | 1 994,10 | 2 053,90 |
| ГШК 32ф-25 | 32 | 2 431,40 | 2 504,40 | 2 579,50 | 2 553,00 | 2 629,60 |
| ГШК 40ф-25 | 40 | 3 251,30 | 3 533,20 | 3 944,60 | 3 413,90 | 3 709,90 |
| ГШК 50ф-25 | 50 | 4 827,90 | 5 071,90 | 5 579,00 | 5 069,49 | 5 325,40 |
| ГШК 65/50ф-25 | 50 | 7 332,60 | 7 647,20 | 8 228,00 | 7 699,20 | 8 029,60 |
| межфланцевое исполнение |
| ГШК 50ф1-25 | 50 | 2 871,60 | 2 957,70 | 3 253,50 | 3 015,20 | 3 105,60 |
| ГШК 80-25 | 80 | 6 097,00 | 6 279,90 | - | 6 401,80 | 6 594,00 |
| ГШК 100-25 | 100 | - | 7 484,50 | - | 7 618,90 | 7 858,70 |
| под приварку |
| ГШК 15с-25 | 15 | 1 159,70 | 1 194,50 | 1 230,40 | 1 230,40 | 1 254,20 |
| ГШК 20с-25 | 20 | 1 248,10 | 1 285,50 | 1 285,50 | 1 324,00 | 1 349,70 |
| ГШК 25с-25 | 25 | 1 506,70 | 1 551,80 | 1 551,80 | 1 598,30 | 1 629,40 |
| ГШК 32с-25 | 32 | 1 975,70 | 2 035,00 | 2 035,00 | 2 096,10 | 2 136,80 |
| ГШК 40с-25 | 40 | 2 536,20 | 2 612,20 | 2 612,20 | 1 873,40 | 2 742,90 |
| ГШК 50с-25 | 50 | 3 780,70 | 3 894,10 | 3 894,10 | 4 283,50 | 4 088,80 |
| Штуцерные с шаровым ниппелем под приварку |
| ГШК 15ш-25 | 15 | 1 272,70 | 1 310,90 | 1350,30 | 1336,40 | 1376,40 |
| ГШК 20ш-25 | 20 | 1 436,80 | 1 480,00 | 1524,40 | 1508,80 | 1554,00 |
| ГШК 25ш-25 | 25 | 1 690,30 | 1 741,00 | 1793,10 | 1774,70 | 1828,00 |
| ГШК 32ш-25 | 32 | 2 195,10 | 2 261,00 | 2328,70 | 2304,80 | 2373,90 |
| ГШК 40ш-25 | 40 | 2 746,60 | 2 829,00 | 3111,90 | 3021,30 | 3111,90 |

| Кран шаровой | КШ-16/50 | 1506 |  | Клапан электромагнитный | КГЭ-15М с ТЭС 345 | 451 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран шаровой с плавной регулировкой | КШ-16/50 | 2350 |  | Вентиль баллонный | ВБ-2 | 121 |

| КШ (ГШК)-15-25 | 15 | 1 038 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 15 | 1 397 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШ (ГШК)-20-25 | 20 | 1 162 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 20 | 1 529 |
| КШ (ГШК)-25-25 | 25 | 1 486 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 25 | 1 881 |
| КШ (ГШК)-32-25 | 32 | 1 810 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 32 | 2 000 |
| КШ (ГШК)-40-25 | 40 | 2 319 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 40 | 2 123 |
| КШ (ГШК)-50-25 | 50 | 2 983 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 50 | 2 310 |
| КШ (ГШК)-15ф-25 | 15 | 1 464 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 65 | 2 800 |
| КШ (ГШК)-20ф-25 | 20 | 1 716 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 80 | 3 295 |
| КШ (ГШК)-25ф-25 | 25 | 1 956 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 100/80 | 3 760 |
| КШ (ГШК)-32ф-25 | 32 | 2 505 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 100 | 6 820 |
| КШ (ГШК)-40ф-25 | 40 | 3 533 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 150/125 | 9 295 |
| КШ (ГШК)-50ф-25 | 50 | 5 072 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 150 | 14 125 |
| КШ (ГШК)-65/50ф-25 | 50 | 7 648 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 200/150 | 15 400 |
| КШ (ГШК)-50ф1-25 | 50 | 2 958 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 200 | 26 125 |
| КШ (ГШК)-80-25 мф | 80 | 6 280 |  | 10с9п М (КШ.Ц.Ф) | 250/200 | 27 775 |
| КШ (ГШК)-100-25 мф | 100 | 7 484 |  |  |  |  |
| Краны шаровые фланцевые |  | Краны шаровые под приварку |
| КШ-32 алюминиевый | 32 | 2 006 |  | КШ-50 стальной | 50 | 2 832 |
| КШ-50 алюминиевый | 50 | 2 124 |  | КШ-80 стальной | 80 | 5 546 |
| КШ-50 стальной | 50 | 2 832 |  | КШ-100 стальной | 100 | 8 260 |
| КШ-80 стальной | 80 | 5 560 |  | КШ-150 стальной | 150 | 15 222 |
| КШ-100 стальной | 100 | 8 260 |  | КШ-100 с приводом | 100 | 15 222 |
| КШ-150 стальной | 150 | 15 222 |  | КШ-150 с приводом | 150 | 25 216 |
| КШ-100 с приводом | 100 | 15 222 |  | PRO-GIR Германия | 100 | 15 222 |
| КШ-150 с приводом | 150 | 25 216 |  | PRO-GIR Германия | 150 | 25 216 |
| PRO-GIR Германия | 100 | 15 222 |  | КШ-80 с приводом | 80 | 11 564 |
| PRO-GIR Германия | 150 | 25 216 |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны с 01.01.2013 г.

# КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ

| Клапана предохранительные запорные производства ОАО «Газаппарат» ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «Газаппарат» г. Саратов |
| --- |
| Цены указаны заводские с НДС 18%. Скидки до 10% |
| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| Клапан предохранительный запорный |  | Клапан предохранительный запорный с электромагнитом |  | Клапан предохранительный запорный для контроля загазованности |
| 1 | КПЗ-50Н | 18 880 |  | 7 | КПЭГ-50П класс герметич. В | 21 712 |  | 11 | КПЭГ-50-СН.СО | 60 770 |
| 2 | КПЗ-50В | 18 880 |  | 8 | КПЭГ-50-Г класс герметич. А | 23 895 |  | 12 | КПЭГ-50-СН | 35 518 |
| 3 | КПЗ-50С | 18 880 |  | 9 | КПЭГ-100П класс герметич. В | 28 025 |  | 13 | КПЭГ-50-СО | 47 082 |
| 4 | КПЗ-100Н | 25 370 |  | 10 | КПЭГ-100-Г класс герметич. А | 36 108 |  | 14 | КПЭГ-100-СН.СО | 63 012 |
| 5 | КПЗ-100В | 25 370 |  |  |  |  |  | 15 | КПЭГ-50-СН | 40 710 |
| 6 | КПЗ-100С | 25 370 |  |  |  |  |  | 16 | КПЭГ-50-СО | 50 622 |

# КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ

других производителей

| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ПКН(В)-200 | 47 391 |  | 21 | КПЗ-100Н(В) | 23 265 |  | 25 | ПКЭН(В)-100 | 21 830 |
| 18 | ПКН(В)-100 | 21 830 |  | 22 | ПКК-40 | 10 195 |  | 26 | ПКЭН(В)-200 | 41 580 |
| 19 | ПКН(В)-50 | 14 160 |  | 23 | ПКН(В)-200 | 47 391 |  | 27 | КЗГЭ-50 | 16 602 |
| 20 | КПЗ-50Н(В) | 14 602 |  | 24 | ПКЭН(В)-50 | 14 042 |  | 28 | КЗГЭ-100 | 25 265 |
| 29 | ПКН(В)-50/100 | 12 146/ 16 300 |  | 36 | КПЭГ-25П | 6 000 |  | 43 | КПЗЭ-100 | 27 258 |
| 30 | ПКН(В)-200 | 35 100 |  | 37 | КПЭГ-50П | 6 000 |  | 44 | КПЗЭ-150 | 51 330 |
| 31 | КПЗ-25Н (В/С) | 6 000 |  | 38 | КПЭГ-100П | 11 000 |  | 45 | КПЗЭ-200 | 52 510 |
| 32 | КПЗ-50Н (В/С) | 6 000 |  | 39 | КПЗЭ-25/-32 | 21 240 |  | 46 | КПЗЭ-250 | 112 100 |
| 33 | КПЗ-100Н (В/С) | 11 000 |  | 40 | КПЗЭ-40 | 21 240 |  | 47 | КПЗЭ-300 | 122 130 |
| 34 | ПКНэ(В)-50/-100 | 13 878/ 18 000 |  | 41 | КПЗЭ-50 | 21 240 |  | 48 | КПЗЭ-400 | 122 130 |
| 35 | ПКНэ(В)-200 | 36 700 |  | 42 | КПЗЭ-80 | 27 258 |  |  |  |  |
| 49 | КПЗ-50Н | 8 600 |  | 50 | КПЗ-50В | 8 400 |  |  |  |  |
| 51 | КПЭГ DN 100 | 12 500 |  | 52 | КПЭГ DN 50 | 8500 |  |  |  |  |
|  | КПЭГ-100П | 10 000 |  |  | КПЗЭ-25 | 21 240 |  |  | КПЗЭ-100 | 25 960 |
|  | КПЭГ-50П | 7 000 |  |  | КПЗЭ-32 | 21 240 |  |  | КПЗЭ-150 | 48 970 |
|  | ПКН(В)-50 с эл.магн. | 15 180 |  |  | КПЗЭ-40 | 21 240 |  |  | КПЗЭ-200 | 50 000 |
|  | ПКН(В)-100 с эл.магн | 18 033 |  |  | КПЗЭ-50 | 21 240 |  |  | КПЗЭ-250 | 113 464 |
|  | ПКН(В)-200 с эл.магн | 36 754 |  |  | КПЗЭ-80 | 25 960 |  |  | КПЗЭ-300 | 122 500 |
|  | КПЗ-50Н | 5 000 |  |  | КПЗ-200Н | 40 000 |  |  | ПКН-50 | 10 500 |
|  | КПЗ-50С | 5 000 |  |  | КПЗ-200С | 40 000 |  |  | ПКН-100 | 13 000 |
|  | КПЗ-50В | 5 000 |  |  | КПЗ-200В | 40 000 |  |  | ПКН-200 | 32 000 |
|  | КПЗ-100Н | 10 500 |  |  | КПЭГ-50 | 7 200 |  |  | ПКН-50 с э/магнитом | 11 000 |
|  | КПЗ-100С | 10 500 |  |  | КПЭГ-100 | 11 000 |  |  | ПКН-100 с э/магнитом | 13 500 |
|  | КПЗ-100В | 10 500 |  |  |  |  |  |  | ПКН-200 с э/магнитом | 33 000 |
|  | КПЗ-50Н | 5 300 |  |  | КПЗ-100Н | 9 000 |  |  | КПЭГ-50 | 5 300 |
|  | КПЗ-50С | 5 300 |  |  | КПЗ-100С | 9 000 |  |  | КПЭГ-100 | 9 000 |
|  | КПЗ-50В | 5 300 |  |  | КПЗ-100В | 9 000 |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны с 01.06.2012 г.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ

| Клапана предохранительные запорные производства ОАО «Газаппарат» ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «Газаппарат» г. Саратов |
| --- |
| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| Цены указаны заводские с НДС 18%. Скидки до 10% |
|  | ПСК-20 | 5 310 |  |  | ПСК-50Н/5 (С/20, С/50,С/125) | 5 664 |  |  | ПСК-50В | 6 608 |
|  |  |  |  |  | ПСК-50С/300 | 6 608 |  |  |  |  |

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ

других производителей

| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПСК-50Н/5 | 5 310 |  |  | ПСК-50С/50 | 5 310 |  |  | ПСК-50В/400 | 5 310 |
|  | ПСК-50С/20 | 5 310 |  |  | ПСК-50С/125 | 5 310 |  |  | ПСК-50В/700 | 5 310 |
|  | КПС-С | 1 100 |  |  | ПСК-50-Н/5 (-20) | 1 800 |  |  | ПСК-50-В/1000 | 1 800 |
|  | КПС-Н | 1 100 |  |  | ПСК-50-С/50 (-125) | 1 800 |  |  | ПКК-40М | 7 150 |
|  | КПС-20 (Н,С) | 950 |  |  | ПСК-50-В/300 | 1 800 |  |  |  |  |
|  | ПСК-25-Н (В) | 1 800 |  |  | ПСК-50-В/700 | 1 800 |  |  |  |  |
|  | КПС-Н | 990 |  |  | КПС-Н нов. | 800 |  |  | КПС-Н-Г нов. | 900 |
|  | КПС-С | 990 |  |  | КПС-С-1, -2 нов. | 800 |  |  | КПС-С-1-Г, -2 нов. | 900 |
|  | ПСК-50Н | 2 400 |  |  | ПСК-50В | 2 400 |  |  | КПС-Н | 700 |
|  | ПСК-50С | 2 400 |  |  |  |  |  |  | КПС-С | 700 |
|  | ПСК-50П-Н/20 |  |  |  | ПСК-50П-С/125 |  |  |  | ПСК-25П-Н |  |
|  | ПСК-50П-С/50 |  |  |  | ПСК-50П-В/1000 |  |  |  | ПСК-25П-В |  |

# КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ

| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | КТЗ-001-15-00 | 112 |  | 36 | КТЗ-001-15-01 | 112 |  | 42 | КТЗ-001-50-02 | 1 969 |
| 31 | КТЗ-001-20-00 | 165 |  | 37 | КТЗ-001-20-01 | 165 |  | 43 | КТЗ-001-65-02 | 6 985 |
| 32 | КТЗ-001-25-00 | 224 |  | 38 | КТЗ-001-25-01 | 224 |  | 44 | КТЗ-001-80-02 | 8 536 |
| 33 | КТЗ-001-32-00 | 367 |  | 39 | КТЗ-001-32-01 | 367 |  | 45 | КТЗ-001-100-02 | 11 110 |
| 34 | КТЗ-001-40-00 | 425 |  | 40 | КТЗ-001-40-01 | 425 |  | 46 | КТЗ-001-150-02 | 18 546 |
| 35 | КТЗ-001-50-00 | 1 114 |  | 41 | КТЗ-001-50-01 | 1 114 |  | 47 | КТЗ-001-200-02 | 23 850 |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны с 01.06.2012 г.

| КЛАПАНЫ И ВЕНТИЛИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ производства ОАО «ПАЗ» ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «ПАЗ» по Саратовской области |
| --- |
| № | Наименование | Условное обозначение | Диаметр(мм), Ду | Цена с НДС 18% |
|  | Клапан бессальниковый (для воздуха) | ПЗ 26107-015М | 15 | договорная |
|  | Клапан бессальниковый (для воздуха) | ПЗ 26107-040М | 40 | договорная |
|  | Клапан (для пара и конденсата), муфтовое соедин. | 15Б876п | 6 | 2995,52 |
|  | Клапан (для газа), муфтовое соединение | 15Б877р | 15 | 4277,69 |
|  | Клапан (для пара и конден.), муфтовое соедин. | 15Б859п | 10/15 | 3892,18/ 3950,72 |
|  | Клапан (для воды), муфтовое соединение | 15Б862бк | 25 | 5232,89 |
|  | Клапан | КЭМ-10-00,КЭМ-10-06 | 10 | 4757,17 |
|  | Клапан | КЭМ-10-01,КЭМ-10-07 | 10 | 5648,90 |
|  | Клапан | КЭМ-10-02,КЭМ-10-08 | 10 | 4981,72 |
|  | Клапан | КЭМ-10-03,КЭМ-10-09 | 10 | 4858,41 |
|  | Клапан | КЭМ-10-04,КЭМ-10-10 | 10 | 6012,34 |
|  | Клапан | КЭМ-15-00,КЭМ-15-06 | 15 | 4802,60 |
|  | Клапан | КЭМ-15-01,КЭМ-15-07 | 15 | 5677,45 |
|  | Клапан | КЭМ-15-02,КЭМ-15-08 | 15 | 5066,09 |
|  | Клапан | КЭМ-15-03,КЭМ-15-09 | 15 | 4992,11 |
|  | Клапан | КЭМ-15-04,КЭМ-15-10 | 15 | 6156,41 |
|  | Клапан | КЭМ-15-05,кэм-15-11 | 15 | 5393,19 |
|  | Клапан | КЭМ-15-14 | 15 | 5059,60 |
|  | Клапан (для воды) для шлангов и рукавов | ВИЛН492279.001 | 10 | 3951,11 |
|  | Клапан (для спирта), штуцерно-ниппельное соедин. | ВИЛН492271.003 | 10 | 4600,11 |
|  | Клапан (для газа) «НЗ» | 15Б816р,/…р1,/…р2 | 10 | 4202,92/ 4883,08/ 4479,40 |
|  | Клапан (для газа) «НО» | 15Б817р./…р2 | 10 | 4800,00/ 5834,51/ 5834,51 |
|  | Клапан Т26316-015/Т26316-015-01 | 13нж829р/13нж829р1 | 15 | 8798,10/ 9152,20 |
|  | Вентиль мембранный | Т26346-015 | 15 | 14800,57 |
|  | Клапан мембранный ПЗ 26227 с р.д. /без р.д. | 15Б806р/13с803р1 | 10/15 | 3800,80/ 3455,28 |
|  | Клапан мембранный ПЗ 26237 с р.д. /без р.д. | 15Б818р/13с804р | 15 | 3800,80/ 3455,28 |
|  | Клапан мембранный ПТ26264 | 13с810р | 10/15 | 4068,26 |
|  | Вентиль мембранный Т26198 (СВМ-12Ж) | 13нж828р | 6/10/15 | Договорная |
|  | Вентиль мембранный Т26199 (СВМ-22) | 13нж828р | 6/10/15 | Договорная |
|  | Вентиль СВМ-12Ж | Т26209-01…06 | 6/10 | Договорная |
|  | Вентиль СВМ-12Ж-15К,СВМ-12Г-15К | Т26209-01…12 | 15 | Договорная |
|  | Вентиль СВМ-22-6К,СВМ-22С-6К | Т26210-01…12 | 6 | Договорная |
|  | Вентиль СВМ-22-10К,СВМ-22С-10К | Т26210-01…12 | 10 | Договорная |
|  | Вентиль СВМ-22-15К,СВМ-22С-15К | Т26210-01…12 | 15 | Договорная |
|  | Вентиль СВМВ-10К/СВМВ-15К | Т206210-13…19 | 10/15 | Договорная |

# КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ на 0,1 и 0,3 МПа

других производителей

| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство «Газстрой» |
| 1 | КЗМФ-40 | 7 847/ 8 673 |  | 7 | КЭГ -15/-20 | 3 600/ 7 000 |  | 12 | 15 кч883р (СВМГ-25) | Договорная |
| 2 | КЗМФ-50 | 8 673/ 9 617 |  | 8 | КЭГ -40/-50 | 8 950/ 10 500 |  | 13 | 15 кч883р (СВМГ-40) | Договорная |
| 3 | КЗМФ-65 | 11 505/ 12 803 |  | 9 | КГ-40 | 5 500 |  | 14 | 15 кч883р (СВМГ-50) | Договорная |
| 4 | КЗМФ-80 | 19 765/ 21 653 |  | 10 | КЭГ-НО-20 | 3 300 |  | 15 | 15 кч888 (СВМ-25) | Договорная |
| 5 | КЗМФ-100 | 20 945/ 22 833 |  | 11 | КЭГ-15/6-0,25 | 2 700 |  | 16 | 15 кч888 (СВМ-40) | Договорная |
| 6 | КЭГ-15/-20 | 2 700/ 2 800 |  |  |  |  |  | 17 | 15 кч888 (СВМ-50) | Договорная |
| Производство «Саратовская газовая компания» |
| 18 | КЗГЭМ DN 150 НД | 35 400 |  | 22 | КЗГЭМ DN 50 НД | 4 602 |  | 26 | КЗГЭМ DN 20 НД | 1 947 |
| 19 | КЗГЭМ DN 100 НД | 15 694 |  | 23 | КЗГЭМ DN 40 НД | 4 012 |  | 27 | КЗГЭМ DN 15 НД | 1 888 |
| 20 | КЗГЭМ DN 80 НД | 14 278 |  | 24 | КЗГЭМ DN 32 НД | 2 950 |  | 28 | Доработка клапана КЗГЭМ на среднее давление (СД) | 767 |
| 21 | КЗГЭМ DN 65 НД | 7 198 |  | 25 | КЗГЭМ DN 25 НД | 2 360 |  |  |  |  |
| Производство НЗГА г. Новогрудок |
| 29 | КГЭ-15М с термопарой | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство «Центр Инновационных технологий Плюс» |
| 30 | КЗЭУГ-15 НД (0-5 кПа) | 1 239 |  | 38 | КЗГЭМ-У DN 25 НД | 1 700 |  | 46 | КЗГЭМ-У DN 25 СД | 2 467 |
| 31 | КЗЭУГ-20 НД (0-5 кПа) | 1 399 |  | 39 | КЗГЭМ-У DN 32 НД | 2 265 |  | 47 | КЗГЭМ-У DN 32 СД | 3 032 |
| 32 | КЗЭУГ-25 НД (0-5 кПа) | 1 700 |  | 40 | КЗГЭМ-У DN 40 НД | 3 305 |  | 48 | КЗГЭМ-У DN 40 СД | 4 072 |
| 33 | КЗЭУГ-32 НД (0-5 кПа) | 2 265 |  | 41 | КЗГЭМ-У DN 50 НД | 3 954 |  | 49 | КЗГЭМ-У DN 50 СД | 4 721 |
| 34 | КЗЭУГ-15 СД (0-5 кПа) | 2 006 |  | 42 | КЗГЭМ-У DN 65 НД | 6 493 |  | 50 | КЗГЭМ-У DN 65 СД | 7 260 |
| 35 | КЗЭУГ-20 СД (0-5 кПа) | 2 166 |  | 43 | КЗГЭМ-У DN 80 НД | 13 625 |  | 51 | КЗГЭМ-У DN 80 СД | 14 392 |
| 36 | КЗЭУГ-25 СД (0-5 кПа) | 2 467 |  | 44 | КЗГЭМ-У DN 100 НД | 14 934 |  | 52 | КЗГЭМ-У DN 100 СД | 15 700 |
| 37 | КЗЭУГ-32 СД (0-5 кПа) | 3 032 |  | 45 | КЗГЭМ-У DN 150 НД | 35 061 |  | 53 | КЗГЭМ-У DN 150 СД | 35 827 |
| НД - низкое давление (0-5 кПа); СД – среднее давление (5-300 кПа); ВД – высокое давление (от 300 кПа) |

## Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

Цены действительны на 01.06.2012 год

| Регуляторы производства ОАО «Газаппарат» г. Саратов ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем ОАО «Газаппарат» |
| --- |
| № | Условное обозначение | Рвх,МПа | Рвых,кПа | Q,м3/час | Цена с НДС 18% |
| 1 | РДНК-32/3 | 1,2 | 3,5-5 | 64 | 16 048 |
| 2 | РДНК-32/6 | 0,6 | 2-2,5 | 105 | 16 048 |
| 3 | РДНК-32/10 | 0,3 | 2-2,5 | 100 | 16 048 |
| 4 | РДНК-400 | 0,6 | 2…3,5 | 600 | 6 600 |
| 5 | РДНК-50 (П) | 1,2 | 2…5 / 3,5…5 | 900 | 19 175 |
| 6 | РДНК-50У | 1,2 | 1,3 | 900 | 19 175 |
| 7 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 3-60 | 2000 | 24 308 |
| 8 | РДБК1п-50/25 | 1,2 | 30-600 | 2000 | 20 532 |
| 9 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 3-60 | 6500 | 23 305 |
| 10 | РДБК1п-50/35 | 1,2 | 30-600 | 6500 | 18 585 |
| 11 | РДБК1-100 | 1,2 | 3-60 | 24800 | 32 155 |
| 12 | РДБК1п-100 | 1,2 | 30-600 | 24800 | 30 798 |
| 13 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 7100 | 35 376 |
| 14 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 |  | 35 376 |

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

других производителей

| № | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | № | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |  | № | Условное обозначение | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | РДП-50Н (В) | 18 000/ 17 000 |  | 25 | РДБК-1-25 | 12 000/ 11 000 |  | 35 | РДУК-2Н(В)-100 | 16 000 |
| 16 | РДП-100Н (В) | 55 000/ 54 000 |  | 26 | РДБК-1-50/25 | 9 000 |  | 36 | РДУК-2Н(В)-200 | Догов. |
| 17 | РДГ-25Н (В) | 18 000/ 17 000 |  | 27 | РДБК-1п-50/25 | 8 800 |  | 37 | РДНК-400/400М | 5 500 |
| 18 | РДГ-50В | 21 200 |  | 28 | РДБК-1п-50/35 | 8 800 |  | 38 | РДНК-1000 | 5 500 |
| 19 | РДГ-50Н | 21 800 |  | 29 | РДБК-1-50/35 | 9 000 |  | 39 | РДНК-У | 6 000 |
| 20 | РДГ-80В | 27 000 |  | 30 | РДБК-1-100 | 16 000 |  | 40 | РДСК-50М | 9 000 |
| 21 | РДГ-80Н | 28 000 |  | 31 | РДБК-1п-100 | 15 000 |  | 41 | РДСК-50БМ | 9 300 |
| 22 | РДГ-150В | 59 000 |  | 32 | РДБК-1-200 | Договорная |  | 42 | РДУ-32 | 10 820 |
| 23 | РДГ-150Н | 60 000 |  | 33 | РДНК-32 | 16 408 |  | 43 | РД-32м (ж) | 4 500 |
| 24 | РДНК-50 | 19 175 |  | 34 | РДУК-2Н(В)-50 | 10 000 |  |  |  |  |
| 44 | РДГБ-6 | 3 200 |  | 51 | РДНК-1000 | 6 600 |  | 58 | РДГ-50В | 21 200 |
| 45 | РДГБ-10 | 2 900 |  | 52 | РДНК-У | 6 600 |  | 59 | РДГ-50Н | 21 800 |
| 46 | РДГБ-25 | 2 900 |  | 53 | РДСК-50М-1 | 9 200 |  | 60 | РДГ-80В | 27 000 |
| 47 | РДГК-10 | 4 950 |  | 54 | РДСК-50М-3 | 9 200 |  | 61 | РДГ-80Н | 28 000 |
| 48 | РДГК-10М | 5 550 |  | 55 | РДСК-50БМ | 9 700 |  | 62 | РДГ-150В | 59 000 |
| 49 | РДНК-400 | 6 600 |  | 56 | РДГ-П50В прямоточный | 20 200 |  | 63 | РДГ-150Н | 60 000 |
| 50 | РДНК-400М | 6 600 |  | 57 | РДГ-П50Н прямоточный | 20 200 |  |  |  |  |
| 64 | РДГД-20М-0,6 | 8 920 |  | 71 | РДНК-50/1000 | 11 947 |  | 78 | РДБК1-200 Н (В) | 59 737 |
| 65 | РД-32М (Ж) | 7 965 |  | 72 | РДСК-50/400М | 11 947 |  | 79 | РДГ-50Н (В) | 28 400 |
| 66 | РДУ-32ж | 11 947 |  | 73 | РДСК-50/400 | 11 947 |  | 80 | РДГ-80Н (В) | 36 506 |
| 67 | РДУ-32/С1 | 11 947 |  | 74 | РДСК-50/400Б | 11 947 |  | 81 | РДГ-150Н (В) | 75 667 |
| 68 | РДУ-32/С2 | 11 947 |  | 75 | РДБК1-25Н (В) | 21 240 |  | 82 | РДГ-150Н (В)/200 тип РДБК1-200 с КПЗ | 79 650 |
| 69 | РДУ-32/С3 | 11 947 |  | 76 | РДБК1-50Н (В) | 21 240 |  |  |  |  |
| 70 | РДНК-50/400 | 11 947 |  | 77 | РДБК1-100 Н (В) | 33 187 |  |  |  |  |
| 83 | РДП-50Н /В | 35 376 |  | 85 | РДП-200Н /В | 81 006 |  | 87 | РДК-50/30Н1(-Н2) | 33680 |
| 84 | РДП-100Н /В | 61 330 |  | 86 | РДК-50/20 Н1 (-Н2) | 33680 |  |  |  |  |
| 88 | РДГБ-6 | 3 000 |  | 96 | РДНК-У | 5 000 |  | 104 | РДБК 1п-50/35 | 11 500 |
| 89 | РДГК-10 (10М) | 4 300 |  | 97 | РДСК-50М-1 | 5 500 |  | 105 | РДБК 1-100/50 | 17 000 |
| 90 | РДНК-32/3 | 5 500 |  | 98 | РДСК-50М-2 | 5 500 |  | 106 | РДБК 1-100/70 | 17 000 |
| 91 | РДНК-32/6 | 5 500 |  | 99 | РДСК-50М-3 | 5 500 |  | 107 | РДБК 1п-100/50 | 16 000 |
| 92 | РДНК-32/10 | 5 500 |  | 100 | РДСК-50БМ | 5 500 |  | 108 | РДБК 1п-100/70 | 16 000 |
| 93 | РДНК-400 | 4 300 |  | 101 | РДБК 1-50/25 | 12 000 |  | 109 | РДГ-50Н | 16 000 |
| 94 | РДНК-400М | 4 300 |  | 102 | РДБК 1п-50/25 | 11 500 |  | 110 | РДГ-50В | 15 000 |
| 95 | РДНК-1000 | 4 300 |  | 103 | РДБК 1-50/35 | 12 000 |  |  |  |  |
| 111 | РДУК-2Н-50/25/35 | 8 400 |  | 118 | РДГ-50Н седла 25/30/35/40/45 | 14 000 |  | 126 | РДГ-150Н | 50 000 |
| 112 | РДУК-2В-50/25/35 | 8 400 |  | 119 | РДГ-50Н седла 40/45 двойные | 15 000 |  | 127 | РДГ-150В | 48 000 |
| 113 | РДУК-2Н-100/50/70 | 14 000 |  | 120 | РДГ-50В седла 25/30/35/40/45 | 13 000 |  | 128 | РДБК-1п-50/25/35 | 7 800 |
| 114 | РДУК-2В-100/50/70 | 14 000 |  | 121 | РДГ-50В седла 40/45 двойные | 14 000 |  | 129 | РДБК-1-50/25/35 | 8 500 |
| 115 | РДП-50Н (В) | 19 000 |  | 122 | РДГ-80Н седла 65/80 одинарные | 19 000 |  | 130 | РДБК-1п-100 | 13 000 |
| 116 | РДП-100Н (В) | 39 000 |  | 123 | РДГ-80Н седла 65/80 двойные | 20 000 |  | 131 | РДБК-1-100 | 14 000 |
| 117 | РДНК-400,-400М,-1000 | 6 000 |  | 124 | РДГ-80В седла 65/80 одинарные | 18 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | РДГ-80В седла 65/80 двойные | 19 000 |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### По состоянию на 01.06.2012 г.

| №/п | Наименование | Цена с НДС 18%, руб. |  | №/п | Наименование | Цена с НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 бытовая энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный/сжиженный газ) |
| 1 | САКЗ-МК-1 DN 15 (Сх Нy) бытовой | 2 460 |  | 5 | СЗ-1-НТ бытовой сигнализатор Сх Нy 10%НКПР | 2 601 |
| 2 | САКЗ-МК-1 DN 20 (Сх Нy) бытовой | 2 619 |  | 6 | ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу) | 550 |
| 3 | САКЗ-МК-1 DN 25 (Сх Нy) бытовой | 2 921 |  | 7 | Кабель для ПК-2 (по дополнительному заказу) за метр | 10 |
| 4 | САКЗ-МК-1 DN 32 (Сх Нy) бытовой | 3 486 |  | 8 |  |  |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 бытовая энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный/сжиженный и угарный газ) |
| 9 | САКЗ-МК-2 DN 15 (СО+Сх Нy) бытовой | 7 166 |  | 13 | САКЗ-МК-2 DN (СО+Сх Нy) бытовой для клапана на 40В | 6 195 |
| 10 | САКЗ-МК-2 DN 20 (СО+Сх Нy) бытовой | 7 325 |  | 14 | ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу) | 550 |
| 11 | САКЗ-МК-2 DN 25 (СО+Сх Нy) бытовой | 7 627 |  | 15 | Кабель для ПК-2 (по дополнительному заказу) за метр | 10 |
| 12 | САКЗ-МК-2 DN 32 (СО+Сх Нy) бытовой | 8 192 |  |  |  |  |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный/сжиженный газ) Пример комплектации системы: САКЗ-МК-1 DN____НД (природный газ) включает в себя КЗГЭМ-У DN___НД (СД) или КЗГЭМ-У DN____+СЗ-1-1Г(ГТ) (система укомплектована соединительным кабелем 10м, между сигнализатором и клапаном) количество дублирующих СЗ-1-1Г неограниченно!!! |
| 16 | САКЗ-МК-1 DN 15 НД (Сх Нy) с КЗЭУГ | 3 842 |  | 27 | САКЗ-МК-1 DN 15 СД (Сх Нy) с КЗЭУГ | 4 609 |
| 17 | САКЗ-МК-1 DN 20 НД (Сх Нy) с КЗЭУГ | 4 001 |  | 28 | САКЗ-МК-1 DN 20 СД (Сх Нy) с КЗЭУГ | 4 768 |
| 18 | САКЗ-МК-1 DN 25 НД (Сх Нy) | 4 303 |  | 29 | САКЗ-МК-1 DN 25 СД (Сх Нy) | 5 070 |
| 19 | САКЗ-МК-1 DN 32 НД (Сх Нy) | 4 868 |  | 30 | САКЗ-МК-1 DN 32 СД (Сх Нy) | 5 635 |
| 20 | САКЗ-МК-1 DN 40 НД (Сх Нy) | 6 007 |  | 31 | САКЗ-МК-1 DN 40 СД (Сх Нy) | 6 774 |
| 21 | САКЗ-МК-1 DN 50 НД (Сх Нy) | 6 656 |  | 32 | САКЗ-МК-1 DN 50 СД (Сх Нy) | 7 423 |
| 22 | САКЗ-МК-1 DN 65 НД (Сх Нy) | 9 194 |  | 33 | САКЗ-МК-1 DN 65 СД (Сх Нy)) | 9 961 |
| 23 | САКЗ-МК-1 DN 80 НД (Сх Нy) | 16 327 |  | 34 | САКЗ-МК-1 DN 80 СД (Сх Нy) | 17 094 |
| 24 | САКЗ-МК-1 DN 100 НД (Сх Нy) | 17 635 |  | 35 | САКЗ-МК-1 DN 100 СД (Сх Нy)) | 18 401 |
| 25 | САКЗ-МК-1 DN 150 НД (Сх Нy) | 37 762 |  | 36 | САКЗ-МК-1 DN 150 СД (Сх Нy)) | 38 529 |
| 26 | САКЗ-МК-1 (Сх Нy) для клапана на 40В | 2 902 |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1 |
| 37 | СЗ-1-1Г Сигнализатор СН4 10% НКПР | 2 602 |  | 39 | ПК Пульт контроля | 550 |
| 38 | СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10/20% НКПР | 2 822 |  |  |  |  |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 Пример комплектации системы: САКЗ-МК-2 DN____НД (оксид углерода) включает в себя: (КЗГЭМ-У DN____НД) или КЗЭУГ DN____+(СЗ-2-2Д)+(БСУ); САКЗ-МК-2 DN____НД (оксид углерода + природный газ) включает в себя: (КЗГЭМ-У DN____НД) или КЗЭУГ DN____+(БСУ)+(СЗ-1-2Г)+(СЗ-2-2Д) (система укомплектована соединительным кабелем 10м между БСУ и клапаном) |
| 40 | САКЗ-МК-1 DN 15 НД (СО) с КЗЭУГ | 8 383 |  | 60 | САКЗ-МК-1 DN 50 НД (СО) | 11 098 |
| 41 | САКЗ-МК-1 DN 15 СД (СО) с КЗЭУГ | 9 150 |  | 61 | САКЗ-МК-1 DN 50 СД (СО) | 14 403 |
| 42 | САКЗ-МК-1 DN 15 НД (СО+ Сх Нy) с КЗЭУГ | 10 444 |  | 62 | САКЗ-МК-1 DN 50 НД (СО+ Сх Нy) | 13 926 |
| 43 | САКЗ-МК-1 DN 15 СД (СО+ Сх Нy) с КЗЭУГ | 11 211 |  | 63 | САКЗ-МК-1 DN 50 СД (СО+ Сх Нy) | 16 464 |
| 44 | САКЗ-МК-1 DN 20 НД (СО) с КЗЭУГ | 8 442 |  | 64 | САКЗ-МК-1 DN 65 НД (СО) | 13 636 |
| 45 | САКЗ-МК-1 DN 20 СД (СО) с КЗЭУГ | 9 209 |  | 65 | САКЗ-МК-1 DN 65 СД (СО) | 14 403 |
| 46 | САКЗ-МК-1 DN 20 НД (СО+ Сх Нy) с КЗЭУГ | 10 503 |  | 66 | САКЗ-МК-1 DN 65 НД (СО+ Сх Нy) | 15 697 |
| 47 | САКЗ-МК-1 DN 20 СД (СО+ Сх Нy) с КЗЭУГ | 11 270 |  | 67 | САКЗ-МК-1 DN 65 СД (СО+ Сх Нy) | 16 464 |
| 48 | САКЗ-МК-1 DN 25 НД (СО) | 8 501 |  | 68 | САКЗ-МК-1 DN 80 НД (СО) | 20 769 |
| 49 | САКЗ-МК-1 DN 25 СД (СО) | 9 268 |  | 69 | САКЗ-МК-1 DN 80 СД (СО) | 21 536 |
| 50 | САКЗ-МК-1 DN 25 НД (СО+ Сх Нy) | 10 562 |  | 70 | САКЗ-МК-1 DN 80 НД (СО+ Сх Нy) | 22 830 |
| 51 | САКЗ-МК-1 DN 25 СД (СО+ Сх Нy) | 11 329 |  | 71 | САКЗ-МК-1 DN 80 СД (СО+ Сх Нy) | 23 597 |
| 52 | САКЗ-МК-1 DN 32 НД (СО) | 9 109 |  | 72 | САКЗ-МК-1 DN 100 НД (СО) | 22 076 |
| 53 | САКЗ-МК-1 DN 32 СД (СО) | 9 876 |  | 73 | САКЗ-МК-1 DN 100 СД (СО) | 22 843 |
| 54 | САКЗ-МК-1 DN 32 НД (СО+ Сх Нy) | 11 170 |  | 74 | САКЗ-МК-1 DN 100 НД (СО+ Сх Нy) | 24 137 |
| 55 | САКЗ-МК-1 DN 32 СД (СО+ Сх Нy) | 11 937 |  | 75 | САКЗ-МК-1 DN 100 СД (СО+ Сх Нy) | 24 904 |
| 56 | САКЗ-МК-1 DN 40 НД (СО) | 10 449 |  | 76 | САКЗ-МК-1 DN 150 НД (СО) | 42 204 |
| 57 | САКЗ-МК-1 DN 40 СД (СО) | 11 216 |  | 77 | САКЗ-МК-1 DN 150 СД (СО) | 42 971 |
| 58 | САКЗ-МК-1 DN 40 НД (СО+ Сх Нy) | 12 510 |  | 78 | САКЗ-МК-1 DN 150 НД (СО+ Сх Нy) | 44 264 |
| 59 | САКЗ-МК-1 DN 40 СД (СО+ Сх Нy) | 13 277 |  | 79 | САКЗ-МК-1 DN 150 СД (СО+ Сх Нy) | 45 031 |
| 80 | САКЗ-МК-2 (Сх Нy) для клапана на 220В | 5 091 |  |  |  |  |
| 81 | САКЗ-МК-2 (СО) для клапана на 40В, на 220В | 8 144 |  |  |  |  |
| 82 | САКЗ-МК-2 (СО+ Сх Нy) для клапана на 40В, на 220В | 10 205 |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-2 |
| 83 | СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10/20% НКПР | 2 822 |  | 85 | ПДС пульт диспетчерский сигнальный | 1 639 |
| 84 | СЗ-2-2В (Д) Сигнализатор СО 20/100 мг/м2 | 5 883 |  | 86 | БСУ блок сигнализации и управления | 5 074 |

| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 с диспетчеризацией котельной Пример комплектации системы: САКЗ-МК-3 DN НД (с диспетчеризация котельной) включает в себя: КЗГЭМ-УИ DN___НД или КЗЭУГ-Н___+(СЗ-1-2Г)+(СЗ-2-2Д)+(БСУ-К 18 каналов)+(ПД) (система укомплектована соединительным кабелем 10м между БСУ-К и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-2Г, СЗ-2-2Д неограниченно!!!! |
| --- |
| 87 | САКЗ-МК-3 DN 20 НД (СО+ Сх Нy ) с КЗЭУГ | 16 575 |  | 97 | САКЗ-МК-3 DN 20 СД (СО+ Сх Нy ) с КЗЭУГ | 17 342 |
| 88 | САКЗ-МК-3 DN 25 НД (СО+ Сх Нy ) | 16 634 |  | 98 | САКЗ-МК-3 DN 25 СД (СО+ Сх Нy ) | 14 401 |
| 89 | САКЗ-МК-3 DN 32 НД (СО+ Сх Нy ) | 17 242 |  | 99 | САКЗ-МК-3 DN 32 СД (СО+ Сх Нy ) | 18 009 |
| 90 | САКЗ-МК-3 DN 40 НД (СО+ Сх Нy ) | 18 582 |  | 100 | САКЗ-МК-3 DN 40 СД (СО+ Сх Нy ) | 19 349 |
| 91 | САКЗ-МК-3 DN 50 НД (СО+ Сх Нy ) | 19 231 |  | 101 | САКЗ-МК-3 DN 50 СД (СО+ Сх Нy ) | 19 998 |
| 92 | САКЗ-МК-3 DN 65 НД (СО+ Сх Нy ) | 21 769 |  | 102 | САКЗ-МК-3 DN 65 СД (СО+ Сх Нy ) | 22 536 |
| 93 | САКЗ-МК-3 DN 80 НД (СО+ Сх Нy ) | 28 902 |  | 103 | САКЗ-МК-3 DN 80 СД (СО+ Сх Нy ) | 29 669 |
| 94 | САКЗ-МК-3 DN 100 НД (СО+ Сх Нy ) | 30 210 |  | 104 | САКЗ-МК-3 DN 100 СД (СО+ Сх Нy ) | 30 977 |
| 95 | САКЗ-МК-3 DN 150 НД (СО+ Сх Нy ) | 50 337 |  | 105 | САКЗ-МК-3 DN 150 СД (СО+ Сх Нy ) | 51 104 |
| 96 | САКЗ-МК-3 (с диспет. котельной) для клапана на 40В,на 220В | 15 277 |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3 |
| 106 | СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10/20% НКПР | 2 822 |  | 108 | ПД пульт диспетчерский | 1 639 |
| 107 | СЗ-2-2В (Д) Сигнализатор СО 20/100 мг/м2 | 5 883 |  | 109 | БСУ-К блок сигнализации и управления котельной | 8 296 |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3С сетевая проводная или беспроводная передача данных |
| 110 | САКЗ-МК-3С DN 20 НД (СО+ Сх Нy ) с КЗЭУГ | 24 700 |  | 120 | САКЗ-МК-3С DN 20 СД (СО+ Сх Нy ) с КЗЭУГ | 25 467 |
| 111 | САКЗ-МК-3С DN 25 НД (СО+ Сх Нy ) | 25 000 |  | 121 | САКЗ-МК-3С DN 25 СД (СО+ Сх Нy ) | 25 767 |
| 112 | САКЗ-МК-3С DN 32 НД (СО+ Сх Нy ) | 25 570 |  | 122 | САКЗ-МК-3С DN 32 СД (СО+ Сх Нy ) | 26 337 |
| 113 | САКЗ-МК-3С DN 40 НД (СО+ Сх Нy ) | 26 610 |  | 123 | САКЗ-МК-3С DN 40 СД (СО+ Сх Нy ) | 27 377 |
| 114 | САКЗ-МК-3С DN 50 НД (СО+ Сх Нy ) | 27 260 |  | 124 | САКЗ-МК-3С DN 50 СД (СО+ Сх Нy ) | 28 027 |
| 115 | САКЗ-МК-3С DN 65 НД (СО+ Сх Нy ) | 29 800 |  | 125 | САКЗ-МК-3С DN 65 СД (СО+ Сх Нy ) | 30 567 |
| 116 | САКЗ-МК-3С DN 80 НД (СО+ Сх Нy ) | 36 930 |  | 126 | САКЗ-МК-3С DN 80 СД (СО+ Сх Нy ) | 37 157 |
| 117 | САКЗ-МК-3С DN 100 НД (СО+ Сх Нy ) | 38 240 |  | 127 | САКЗ-МК-3С DN 100 СД (СО+ Сх Нy ) | 39 007 |
| 118 | САКЗ-МК-3С DN 150 НД (СО+ Сх Нy ) | 58 360 |  | 128 | САКЗ-МК-3С DN 150 СД (СО+ Сх Нy ) | 59 127 |
| 119 | САКЗ-МК-3С (СО+ Сх Нy ) без клапана | 23 300 |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С сетевой |
| 129 | СЗ-1С сигнализатор загазованности природным газом | 3 400 |  | 132 | ПД-С пульт диспетчерский | 2 502 |
| 130 | СЗ-2С сигнализатор загазованности оксидом углерода | 6 500 |  | 133 | БСУ-КС блок сигнализации и управления | 12 400 |
| 131 | СЗ-3С сигнализатор загазованности сжиженным газом | 7 751 |  |  |  |  |
| Услуги сервисного обслуживания |
| 134 | Калибровка сигнализатора | 729 |  | 136 | Поверка СЦСМ сигнализатора на угарный газ СЗ-2 | 769 |
| 135 | Поверка СЦСМ сигнализатора на природный газ СЗ-1 | 712 |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

По состоянию на 01.06.2012 г.

| Системы Автономного Контроля Загазованности – бытовая для поквартирной установки |
| --- |
| 1 | DN 15 НД (СН4) БЫТОВАЯ | 2 478 |  | 3 | DN 25 НД (СН4) БЫТОВАЯ | 2 891 |
| 2 | DN 20 НД (СН4) БЫТОВАЯ | 2 596 |  | 4 | DN 32 НД (СН4) БЫТОВАЯ | 3 481 |
| Системы Автономного Контроля Загазованности на низкое (НД) и среднее (СД) давление (стандартная комплектация) |
| 5 | DN 150 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 50 327 |  | 25 | DN 40 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 18 526 |
| 6 | DN 150 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 44 250 |  | 26 | DN 40 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 12 508 |
| 7 | DN 150 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 42 192 |  | 27 | DN 40 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 443 |
| 8 | DN 150 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 37 701 |  | 28 | DN 40 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 5 959 |
| 9 | DN 100 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 30 208 |  | 29 | DN 32 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 17 228 |
| 10 | DN 100 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 24 131 |  | 30 | DN 32 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11 151 |
| 11 | DN 100 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22 066 |  | 31 | DN 32 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 9 086 |
| 12 | DN 100 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 17 582 |  | 32 | DN 32 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 4 838 |
| 13 | DN 80 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 28 851 |  | 33 | DN 25 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 16 579 |
| 14 | DN 80 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22 774 |  | 34 | DN 25 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 561 |
| 15 | DN 80 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 20 768 |  | 35 | DN 25 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8 496 |
| 16 | DN 80 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16 284 |  | 36 | DN 25 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 4 248 |
| 17 | DN 65 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 21 712 |  | 37 | DN 20 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 16 520 |
| 18 | DN 65 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 15 694 |  | 38 | DN 20 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 502 |
| 19 | DN 65 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 13 629 |  | 39 | DN 20 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8 437 |
| 20 | DN 65 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 9 145 |  | 40 | DN 20 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 3 953 |
| 21 | DN 50 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 19 175 |  | 41 | DN 15 НД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 15 340 |
| 22 | DN 50 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 13 157 |  | 42 | DN 15 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 443 |
| 23 | DN 50 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11 092 |  | 43 | DN 15 НД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8 378 |
| 24 | DN 50 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 6 608 |  | 44 | DN 15 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 3 835 |
| Системы Автономного Контроля Загазованности с клапаном КПЭГ на высокое давление (ВД) (стандартная комплектация) |
| 45 | DN 100 ВД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 31 093 |  | 49 | DN 50 ВД система с диспетчеризацией котельной, индикацией положения клапана | 25 901 |
| 46 | DN 100 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 25 134 |  | 50 | DN 50 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19 883 |
| 47 | DN 100 ВД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22 184 |  | 51 | DN 50 ВД (СО) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16 992 |
| 48 | DN 100 ВД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19 175 |  | 52 | DN 50 ВД (СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 13 924 |
| Сигнализаторы загазованности |
| 53 | СЗ-1 (с 2-мя порогами срабатывания на природный газ) | 2 773 |  | 54 | СЗ-2 (с 2-мя порогами срабатывания на оксид углерода) | 5 841 |
| Датчик индикатор перепада давления |
| 55 | ДИПД-5 (10) | 2 150 |  | 56 | ДИПД-5Э (10Э) электронный | 3 300 |
| Услуги сервисного обслуживания |
| 57 | Калибровка сигнализатора | 550 |  | 59 | Поверка СЦСМ сигнализатора на угарный газ СЗ-2 | 750 |
| 58 | Поверка СЦСМ сигнализатора на природный газ СЗ-1 | 700 |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация |
| 60 | ПКЗ (пульт контроля) | 885 |
| 61 | ПК4 | 2 596 |
| 62 | БР (блок реле для подключения технологического оборудования на 220 В) | 885 |
| 63 | БУПС + ПК (блок управления,. Питания и сигнализации + пульт контроля к системе с диспетчеризацией котельной) | 5 900 |
| 64 | БУК 2.4 (блок управления клапаном КЗГЭМ) | 1 003 |
| 65 | Универсальный GSM-модуль M-GSM 2 | 11 446 |
| Примечание: БУК – дает возможность подключить к клапану КЗГЭМ любые сигнализаторы БР – блок реле для подключения сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2 к любым электромагнитным клапанам на 220 В ПК – выносной пульт для контроля состояния сигнализаторов СЗ-1, СЗ-2 и другого технологического оборудования БУПС + ПК – БУПС служит для сбора аварийных сигналов от 10 технологических датчиков котельной и передачи их на ПК |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

По состоянию на 01.06.2012 г.

| Сигнализаторы загазованности СИКЗ (на метан) |
| --- |
| 1 | СИКЗ-1 | 1 940 |  | 5 | СИКЗ-П-1-25 (с клапаном КЗМЭМ-25) | 5 110 |
| 2 | СИКЗ-ВЦ-1 | 2 150 |  | 6 | СИКЗ-П-1-40 (с клапаном КЗМЭМ-40) | 7 300 |
| 3 | СИКЗ-П-1-15 (с клапаном КЗМЭМ-15) | 4 703 |  | 7 | СИКЗ-П-1-50 (с клапаном КЗМЭМ-50) | 7 585 |
| 4 | СИКЗ-П-1-20 (с клапаном КЗМЭМ-20) | 4 920 |  |  |  |  |
| Вариант 1: срабатывание клапан – при загазованности |
| 8 | СИКЗ-И-О-1 | 3 175 |  | 11 | СИКЗ-25-И-О-1 (клапан КЭМГ-25) | 4 920 |
| 9 | СИКЗ-15-И-О-1 (клапан КЭМГ-15) | 4 353 |  | 12 | СИКЗ-32-И-О-1 (клапан КЭМГ-32) | 6 151 |
| 10 | СИКЗ-20-И-О-1 (клапан КЭМГ-20) | 4 669 |  |  |  |  |
| Вариант 2: срабатывание клапана – при загазованности и /или при отключении электроэнергии |
| 13 | СИКЗ-И-1 | 3 350 |  | 16 | СИКЗ-25-И-1 (клапан КЭМГ-25) | 5 065 |
| 14 | СИКЗ-15-И-1 (клапан КЭМГ-15) | 4 475 |  | 17 | СИКЗ-32-И-1 (клапан КЭМГ-32) | 6 292 |
| 15 | СИКЗ-20-И-1 (клапан КЭМГ-20) | 4 870 |  |  |  |  |
| Сигнализаторы загазованности СИКЗ (метан) с клапанами фирмы BELT (Италия) |
| Вариант исполнения 1: при отключении электроэнергии клапан открыт |
| 18 | СИКЗ-15 с клапаном (BEV-420 RM) | 4 589 |  | 20 | СИКЗ-25 с клапаном (BEV-440 RM) | 5 255 |
| 19 | СИКЗ-20 с клапаном (BEV-430 RM) | 4 962 |  | 21 | СИКЗ-32 с клапаном (BEV-6500 RM) | 7 044 |
| Вариант исполнения 2: при отключении электроэнергии клапан закрыт |
| 22 | СИКЗ-40 н.з. (клапан BEV 960RM) | 7 610 |  | 23 | СИКЗ-50 н.з. (клапан BEV 970RM) | 9 346 |
| ВНИМАНИЕ! Возможно изготовление СИКЗ с двумя порогами срабатывания |
| Сигнализаторы оксида углерода БУГ (на оксид углерода) |
| 24 | БУГ ( без клапана) | 6 267 |  | 27 | БУГ-25 клапан КЭМГ-15/КПЯ-25) | 8 165 |
| 25 | БУГ-15 (клапан КЭМГ-15/КПЯ-15) | 8 142 |  | 28 | БУГ-32 клапан КЭМГ-15/КПЯ-32) | 8 372 |
| 26 | БУГ-20 (клапан КЭМГ-15/КПЯ-20) | 8 142 |  |  |  |  |
| Возможно изготовление БУГ с любым клапаном, любого диаметра |
| Системы аварийного отключения газа САОГ (на метан) |
| 29 | САОГ-Т-БПСУ (без блоков датчика! и без клапана) | 6 063 |  | 34 | САОГ-Т-80 (с клапаном КЗМЭФ) | 22 382 |
| 30 | САОГ-БПСУ стандартный (1д.СН4) | 7 063 |  | 35 | САОГ-Т-100 (с клапаном КЗМЭФ) | 23 094 |
| 31 | САОГ-Т-40 (с клапаном КЗМЭФ) | 11 986 |  | 36 | САОГ-50 КПЭГ (с клапаном КПЭГ) | 11 800 |
| 32 | САОГ-Т-50 (с клапаном КЗМЭФ) | 12 835 |  | 37 | САОГ-100 КПЭГ (с клапаном КПЭГ) | 15 800 |
| 33 | САОГ-Т-65 (с клапаном КЗМЭФ) | 14 042 |  | 38 | Датчик на метан дополнительный/универсальный | 1 000/ 1 604,80 |
| В САОГ-Т предусмотрено подключение от 1 до 4 блоков датчика на метан. При заказе уточняйте необходимое число блоков датчика. |
| Системы аварийного отключения газа ЭКО (на метан и оксид углерода) |
| 39 | ЭКО (без учета датчиков на метан и без клапана) | 7 303 |  | 44 | ЭКО-40 (с клапаном КЗМЭФ) | 12 908 |
| 40 | ЭКО-15 (с клапаном КЭМГ) | 8 829 |  | 45 | ЭКО-50 (с клапаном КЗМЭФ) | 13 448 |
| 41 | ЭКО-20 (с клапаном КЭМГ) | 8 883 |  | 46 | ЭКО-65 (с клапаном КЗМЭФ) | 15 497 |
| 42 | ЭКО-25 (с клапаном КЭМГ) | 8 938 |  | 47 | ЭКО-80 (с клапаном КЗМЭФ) | 19 271 |
| 43 | ЭКО-32 (с клапаном КЭМГ) | 9 265 |  | 48 | ЭКО-100 (с клапаном КЗМЭФ) | 20 214 |
|  |  |  |  | 49 | ЭКО-50 КПЭГ (с клапаном КПЭГ) | 12 500 |
| 51 | Дополнительный датчик на метан к ЭКО | 930 |  | 50 | ЭКО-100 КПЭГ (с клапаном КПЭГ) | 17 800 |
| Дополнительные устройства |
| 52 | Устройство сигнальное дублирующее УСД для СИКЗ, БУГ, ЭКО, САОГ | 680 |
| 53 | Устройство релейное УР-3 для СИКЗ и БУГ | 550 |
| 54 | Сигнализатор оксида углерода БУГ-3М к СИКЗ, БУГ-2М к САОГ-Т | 6 267 |
| Возможно изготовление Блока коммутации с любым клапаном, любого диаметра. |
| Стандартная длина провода до УСД или дополнительного сигнализатора – 10м. По заказу возможна иная длина провода (до 100м) |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

### Цены действительны на 01.06.2012года

| КОТЛЫ производства «Камбарского завода газового оборудования» г. Камбарка ООО «Никас-ВВС» является официальным представителем по Саратовской области ОАО «КЗГО» |
| --- |
| Котлы газовые водогрейные до 100 кВт |  | Котлы водогрейные газовые КВГ-160…800 кВт |
| №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб |  | №/п | Условное обозначение | Цена с НДС, руб |
| 1 | КС-Г-63 с горелкой (63 кВт) | 63 956 |  | 5 | КВГ-160К | - |
| 2 | КС-Г-100 с горелкой (пневмогазоавтоматика САБК-8-110М) 100 кВт | 75 573 |  | 6 | КВГ-250К | 125 611 |
|  |  |  |  | 7 | КВГ-400П | 127 558 |
| Котлы водогрейные твердотопливные с вращающимся потоком воды КВ (безнакипные) |  | 8 | КВГ-500П | 128 620 |
|  |  | 9 | КВГ-630П | 130 862 |
| 3 | КВр-0,25 твердое топливо | 448 459 |  | 10 | КВГ-800П | - |
| 4 | КВр-0,63 твердое топливо | 622 922 |  | Цена без горелки |
| Конструктивные особенности котлов позволяют эксплуатацию с минимальными требованиями к водоподготовке, обеспечивают высокий КПД котлов в течение всего срока эксплуатации По желанию заказчика возможен перевод на газообразное и жидкое топливо |  | Дополнительная автоматика управления для котлов КВГ (опция) для импортных горелок с КИП и А |
|  |  | 11 | На базе модуля «Siemens» без датчиков | 43 011 |
| Универсальные газовые теплогенераторы пульсирующего горения УТПГ уличного размещения |  | Установки газовые водогрейные для приготовления горечей воды на базе котлов КС-Г |
|  | УТПГ-0,08 со встроенным горелочным устройством (0,08 МВт) | 112 218 |  |  | УГВ-1200 литро/час | 161 542 |
|  | УТПГ-0,14 со встроенным горелочным устройством (0,08 МВт) | 149 919 |  |  | УГВ-2000 литро/час | 186 499 |
|  | УТПГ-0,18 со встроенным горелочным устройством (0,08 МВт) | 177 000 |  |  |  |  |
|  | УТПГ-0,4 со встроенным горелочным устройством (0,08 МВт) | 303 142 |  |  |  |  |
|  | Выхлопная труба Н= 2,5 м | 14 868 |  |  |  |  |

### КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ

других производителей

| №/п | Условное обозначение | Максимальная отапливаемая площадь, м2 | Габаритные размеры | Цена с НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовая цена (заказ на сумму до 100 тыс.руб.) | Заказ от 100 до 300 тыс.руб. | Заказ от 300 до 500 тыс.руб. | Миним. опт. цена (заказ свыше 500 тыс.руб.) |
| КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОВ-7 …100 кВт |
| Котлы малой мощности КОВ-7 …16 кВт |
|  | КОВ-7СТ | 80 | 422х253х650 | 9 000 | 8 730 | 8 550 | 8 100 |
|  | КОВ-7СТс (автоматика «Евросит») |  |  | 9 300 | 9 021 | 8 835 | 8 370 |
|  | КОВ-7СТЭ (электророзжиг) |  |  | 9 000 | 8 730 | 8 550 | 8 100 |
|  | КОВ-10СТ | 120 |  | 9 000 | 8 730 | 8 550 | 8 100 |
|  | КОВ-10СТс (автоматика «Евросит») |  |  | 9 300 | 9 021 | 8 835 | 8 370 |
|  | КОВ-10СТЭ (электророзжиг) |  |  | 9 000 | 8 730 | 8 550 | 8 100 |
|  | КОВ-12,5СТ | 140 | 422х253х680 | 9 500 | 9 215 | 9 025 | 8 550 |
|  | КОВ-12,5СТс (автоматика «Евросит») |  |  | 9 800 | 9 506 | 9 310 | 8 820 |
|  | КОВ-12,5СТЭ (электророзжиг) |  |  | 9 500 | 9 215 | 9 025 | 8 550 |
|  | КОВ-16СТ | 180 |  | 10 000 | 9 700 | 9 500 | 9 000 |
|  | КОВ-16СТс (автоматика «Евросит») |  |  | 10 300 | 9 991 | 9 785 | 9 270 |
|  | КОВ-16СТЭ (электророзжиг) |  |  | 10 000 | 9 700 | 9 500 | 9 000 |
| Котлы средней мощности КОВ-20…50 кВт |
|  | КОВ-20СТ (водотрубный) | 220 | 422х308х729 | 11 500 | 11 155 | 10 925 | 10 350 |
|  | КОВ-20СТ-1 (жаротрубный) |  | 565х470х1045 | 14 500 | 14 065 | 13 775 | 13 050 |
|  | КОВ-20СТс (автоматика «Minisit») |  | 422х308х729 | 13 500 | 13 095 | 12 825 | 12 150 |
|  | КОВ-25СТ (водотрубный) | 280 | 442х351х729 | 12 000 | 11 640 | 11 400 | 10 800 |
|  | КОВ-25СТ-1 (жаротрубный) |  | 565х470х1045 | 15 000 | 14 550 | 14 250 | 13 500 |
|  | КОВ-25СТс (автоматика «Minisit») |  | 442х351х729 | 14 000 | 13 580 | 13 300 | 12 600 |
|  | КОВ-31,5СТ (водотрубный) | 350 | 663х560х1045 | 14 500 | 14 065 | 13 775 | 13 050 |
|  | КОВ-31,5СТ-1 (жаротрубный) |  |  | 17 500 | 16 975 | 16 625 | 15 750 |
|  | КОВ-31,5СТс (автоматика «Minisit») |  |  | 16 500 | 16 005 | 15 675 | 14 850 |
|  | КОВ-40СТ (водотрубный) | 450 | 663х560х1045 | 20 000 | 19 400 | 19 000 | 18 000 |
|  | КОВ-40СТ-1 (жаротрубный) |  |  | 23 000 | 22 310 | 21 850 | 20 700 |
|  | КОВ-50СТ (уменьшенный размер)) | 600 |  | 30 000 | 29 100 | 28 500 | 27 000 |
| Котлы большей мощности КОВ-50…100 кВт (жаротрубные) с турбулизаторами из нержавеющей стали |
|  | КОВ-50СТ | 600 | 837х680х1253 | 32 000 | 31 040 | 30 400 | 28 800 |
|  | КОВ-63СТ | 750 |  | 34 000 | 32 980 | 32 300 | 30 600 |
|  | КОВ-80СТ | 900 |  | 44 000 | 42 680 | 41 800 | 39 600 |
|  | КОВ-100СТ | 1100 |  | 48 000 | 46 560 | 45 600 | 43 200 |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

По состоянию на 01.06.2012 г.

| №/п | Условное обозначение | Максимальная отапливаемая площадь, м2 | Габаритные размеры | Цена с НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовая цена (заказ на сумму до 100 тыс.руб.) | Заказ от 100 до 300 тыс.руб. | Заказ от 300 до 500 тыс.руб. | Миним. опт. цена (заказ свыше 500 тыс.руб.) |
| КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ (с ГВС) КОВ-10…40 кВт |
| Котлы малой мощности КОВ-10…16 кВт |
|  | КОВ-10СТПВ | 120 | 422х252х889 | 12 000 | 11 640 | 11 400 | 10 800 |
|  | КОВ-10СТПВс (автоматика «Евросит») |  |  | 12 300 | 11 931 | 11 685 | 11 070 |
|  | КОВ-12,5СТПВ | 140 |  | 12 500 | 12 125 | 11 875 | 11 250 |
|  | КОВ-12,5СТПВс (автоматика «Евросит») |  |  | 12 800 | 12 416 | 12 160 | 11 520 |
|  | КОВ-16СТПВ | 180 |  | 13 000 | 12 610 | 12 350 | 11 700 |
|  | КОВ-16СТПВс (автоматика «Евросит») |  |  | 13 300 | 12 901 | 12 635 | 11 970 |
| Котлы средней мощностью КОВ-20…40 кВт |
|  | КОВ-20СТПВ (водотрубный) | 220 | 565х470х1045 | 14 500 | 14 065 | 13 775 | 13 050 |
|  | КОВ-20СТПВ-1 (жаротрубный) |  |  | 17 500 | 16 975 | 16 625 | 15 750 |
|  | КОВ-25СТПВ (водотрубный) | 280 |  | 15 000 | 14 550 | 14 250 | 13 500 |
|  | КОВ-25СТПВ-1 (жаротрубный) |  |  | 18 000 | 17 460 | 17 100 | 16 200 |
|  | КОВ-31,5СТПВ (водотрубный) | 350 | 663х560х1045 | 16 500 | 16 005 | 15 675 | 14 850 |
|  | КОВ-31,5СТПВ-1 (жаротрубный) |  |  | 19 500 | 18 915 | 18 525 | 17 550 |
|  | КОВ-40СТПВ (водотрубный) | 450 |  | 23 000 | 22 310 | 21 850 | 20 700 |
|  | КОВ-40СТПВ-1 (жаротрубный) |  |  | 25 000 | 24 250 | 23 750 | 22 500 |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

Газорегуляторные пункты и установки домовые

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | без байпаса | с байпасом | с байпасом и обогревом |
| ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 0,6 | 2,2 | 6 | 3900 | договорная | договорная |
| ГРПШ-10 | РДГК-10 | 0,6 | 1,3-2,2 | 15 | 6000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-FE25 | FE25 | 0,7 | 0,8-8,0 | 39 | 8968 | договорная | договорная |
| ГРПШ-10МС (10МС-1) | РДГК-10М | 0,6 | 1,3-2,2 | 80 | 7100 | 10200 | договорная |
| ГРПШ-1-1Н | РДГД-20/5М | 0,6 | 2-2,5 | 70 | 19470 | 27500 | 32000 |
| ГРПШ-32/3/6/10 | РДНК-32/3/6/10 | 1,2/0,6/0,3 | 2-2,5 | 64/105/100 | 19500 | 25500 | 31500 |

Газорегуляторные пункты  и установки с одной линией редуцирования  и байпасом

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогревателем | в блоке ПГБ, ГРПБ (об.от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секцией под АОГБ) |
| ГРПН-300 | РДУ-32 | 1,6 | 1,2-5 | 300 | 28000 | 29000 | 35000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-2а-1Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 500 | 28000 | 29000 | 35000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-400 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 20000 | 22000 | 25500 | 109600 | 149000 |
| ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | 20000 | 22000 | 25500 | 109600 | 149000 |
| ГРПШ-MR | MR (Elster) | 0,6 | 2-50 | 500 | договорная | договорная | договорная | - | - |
| ГРПШ-07-У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 20000 | 22000 | 25500 | 109600 | 149000 |
| ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 20700 | 22000 | 25500 | 109600 | 149000 |
| ГРПШН-А-01 (-А-01П) | РДНК-50 (50п) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 800 | 46000 | 46000 | 53000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-03М-У1 | РДСК-50М | 1,2 | 10-100 | 900 | 22000 | 23000 | 26500 | 117000 | 155000 |
| ГРПШ-03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | 22000 | 23000 | 26500 | 117000 | 155000 |
| ГРПШ-2а-02-1С | РДСК-50/400 | 1,2 | 50-200 | 1200 | 29000 | 48000 | 50000 | договорная | договорная |
| ГСГО (-00-13) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 5200 | 66750 | 66750 | 72830 | договорная | договорная |
| УГРШ (К)-50Н | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2700 | 82540 | 82540 | 94800 | договорная | договорная |
| ГСГО/25 (-00-13) | РДБК-1-50/25 | 1,2 | 1-600 | 2000 | 66000 | 66000 | 72000 | договорная | договорная |
| УГРШ-50Н | РДП-50Н | 1,2 | 0,5-60 | 5000 | 76700 | 82000 | 89000 | договорная | договорная |
| УГРШ-50В | РДП-50В | 1,2 | 60-600 | 5000 | 76700 | 82000 | 89460 | договорная | договорная |
| ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | 59000 | 59000 | 59000 | 195000 | 235000 |
| ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | 57250 | 59000 | 59000 | 195000 | 195000 |
| ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 82600 | 87700 | 91000 | 225000 | 265000 |
| ГРПШ-15-1ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | 82600 | 87700 | 91000 | 225000 | 265000 |
| ГСГО-100/1 (-00-06) | РДБК1-100 | 1,2 | 1-600 | 19000 | 155000 | 155000 | 168000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 29000 | 158000 | 195000 | 225000 | 269000 | 328000 |
| ГРПШ-16-1ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 29000 | 158000 | 195000 | 225000 | 269000 | 328000 |

Газорегуляторные пункты и установки с основной и резервной линиями редуцирования

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогревателем | в блоке ПГБ, ГРПБ (об.от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секцией под АОГБ) |
| ГРПН-300 (2 линии) | РДУ-32 | 1,2 | 1,2-5 | 300 | 49500 | 64000 | 74000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-2а-2Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 500 | 49000 | 64000 | 74000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 35000 | 37500 | 39000 | 125000 | 165000 |
| ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | 35000 | 37500 | 39000 | 125000 | 165000 |
| ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 35000 | 37500 | 39000 | 125000 | 165000 |
| ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 35000 | 37500 | 39000 | 125000 | 165000 |
| ГРПШ-А-02 (-А-02П) | РДНК-50 (50П) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 900 | 43778 | 65568 | 72568 | договорная | договорная |
| ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М1 (2,3) | 1,2 | 10-100 | 300 | 37000 | 39000 | 41000 | 130000 | 180000 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | 37000 | 39000 | 41000 | 130000 | 180000 |
| ГРПШ-2а-02-2С | РДСК-50/400 | 1,2 | 50-200 | 1200 | 53000 | 53000 | 59000 | договорная | договорная |
| УГРШ (К)-50Н-2 | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2700 | 167000 | 167000 | 178000 | договорная | договорная |
| ГСГО-МВ (-00-06) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 6500 | 90000 | 92000 | 94000 | договорная | договорная |
| УГРШ-50Н-2 | РДП-50Н | 1,2 | 0,5-60 | 7000 | 108200 | 120000 | 133400 | договорная | договорная |
| УГРШ-50В-2 | РДП-50В | 1,2 | 60-600 | 7000 | 108200 | 120000 | 133400 | 236000 | 289000 |
| ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | 90000 | 92500 | 94000 | 236000 | 289000 |
| ГРПШ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | 90000 | 92500 | 94000 | 225000 | 265000 |
| ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 121000 | 132000 | 132000 | 292000 | 265000 |
| ГРПШ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | 121000 | 132000 | 132000 | 292000 | 330000 |
| ГСГО-100 (-00-06) | РДБК1-100/70(50) | 1,2 | 1,5-600 | 24884 | 219000 | 223000 | 230000 | договорная | договорная |
| ГСГО-100 (-00-06) | РДБК1п-100/70(50) | 1,2 | 60-600 | 24884 | 219000 | 223000 | 230000 | договорная | договорная |
| ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 32000 | 285000 | 335000 | 344000 | 406000 | 472000 |
| ГРПШ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 32000 | 285000 | 335000 | 344000 | 406000 | 472000 |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

Газорегуляторные пункты и установки с двумя линиями редуцирования при параллельной установке регуляторов

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогревателем | в блоке ПГБ, ГРПБ (об.от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секцией под АОГБ) |
| ГРПШ-03-04-2У1* | РДСК+РДНК РДСК+РДНК | До 1,2* | * | До 1000* | 45000 | 49000 | 56000 | 138000 | 178000 |
| ГРПШ-13-2НВ-У1 | РДГ-50Н РДГ-50В | 1,2 | 1,5-60 60-600 | 6200 6200 | 107000 | 115000 | 126000 | 230000 | 270000 |
| ГРПШ-15-2НВ-У1 | РДГ-80Н РДГ-80В | 1,2 | 1,5-60 60-600 | 13000 13000 | 129000 | 139000 | 150000 | 292000 | 332000 |
| ГРПШ-16-2НВ-У1 | РДГ-150Н РДГ-150В | 1,2 | 1,5-60 60-600 | 25600 25600 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |

Газорегуляторные пункты и установки с двумя линиями редуцирования при последовательной установке регуляторов

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогревателем | в блоке ПГБ, ГРПБ (об.от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секцией под АОГБ) |
| ГРПШ-03-04-2ПУ1* | РДСК+РДНК | До 1,2* | * | До 1000* | 47000 | 51000 | 58000 | 138500 | 178500 |
| ГРПШ-13-2НВ-ПУ1 | РДГ-50Н РДГ-50В | 0,6 0,2 | 1,5-60 60-600 | 3000 3000 | 114000 | 128000 | 138000 | 232000 | 272000 |
| ГРПШ-15-2НВ-ПУ1 | РДГ-80Н РДГ-80В | 0,6 1,2 | 1,5-60 60-600 | 6000 6000 | 150000 | 159000 | 165000 | 299000 | 339000 |
| ГРПШ-16-2НВ-ПУ1 | РДГ-150Н РДГ-150В | 0,6 1,2 | 1,5-60 60-600 | 13000 13000 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |

*- уточняется в зависимости от типа регулятора

Газорегуляторные пункты и установки с технологической катушкой под узел учета расхода газа* с одной линией редуцирования и байпасом

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогревателем | в блоке ПГБ, ГРПБ (об.от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секцией под АОГБ) |
| ГРПШ-400,-400-01, -07-У1 | РДНК-400, -400М, -1000 | 0,6 | 2-5 | 250, 500, 800 | 78000 | - | 83000 | 156000 | 188000 |
| ГРПШ-01-1У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 78000 | - | 83000 | 156000 | 188000 |
| ГРПШ-03М-У1 | РДСК-50М | 1,2 | 10-100 | 900 | 78000 | - | 83000 | 156000 | 188000 |
| ГРПШ-03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | 78000 | - | 83000 | 156000 | 188000 |
| ГРПШ-13-1Н(В)У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 6200 | 115000 | - | 120000 | 215000 | 255000 |
| ГРПШ-15-1Н(В)У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 13000 | 210000 | - | 218000 | 310000 | 350000 |
| ГРПШ-16-1Н(В)У1 | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 25600 | договорная | - | договорная | договорная | договорная |

Газорегуляторные пункты и установки с технологической катушкой под узел учета расхода газа* с основной и резервной линиями редуцирования

| Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | тип регулятора | Рmax, МПа | Рвых, кПа | Qmax , м3/час | на раме, ГРУ | в шкафу, ГРПШ | ГРПШ с обогревателем | в блоке ПГБ, ГРПБ (об.от АГУ) | ПГБ, ГРПБ (с доп. секцией под АОГБ) |
| ГРПШ-04-2У1,-05-2У1, -07-2У1 | РДНК-400, -400М, -1000 | 0,6 | 2-5 | 250, 500, 800 | 90000 | - | 95000 | 175000 | 215000 |
| ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 90000 | - | 95000 | 175000 | 215000 |
| ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М | 0,6 | 10-100 | 300 | 90000 | - | 95000 | 175000 | 215000 |
| ГРПН-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1100 | 90000 | - | 95000 | 175000 | 215000 |
| ГРПШ-13-2Н(В)У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 6200 | 140000 | - | 148000 | 290000 | 330000 |
| ГРПШ-15-2Н(В)У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 13000 | 222000 | - | 232000 | 372000 | 412000 |
| ГРПШ-16-2Н(В)У1 | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1,5-60(60-600) | 25600 | договорная | - | договорная | договорная | договорная |

Пункты газорегуляторные блочные

| Наименование | Тип регулятора | Qmax , м3/час | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПГБ-50(50/25)-СГ(-00-06) с узлом учета СГ-16МТ-400 | РДБК1-50 | 5200 | договорная |
| ПГБ-50(50/25) (-00-06) без узла учета | РДБК1-50 | 5200 | договорная |
| ПГБ-100 (-00-20) без узла учета | РДБК1-100 | 19000 | договорная |
| ПГБ-100-СГ (-00-06) с узлом учета СГ-16МТ-800 | РДБК1-100 | 10000 | договорная |
| ПГБ-100-СГ (-07-13) с узлом учета СГ-16МТ-1000) | РДБК1-100 | 13000 | договорная |
| ПГБ-100-СГ (14-20) с узлом учета СГ-16-МТ-1600 | РДБК1-100 | 19000 | договорная |
| ПГБ-150 | РДГ-150 | 35000 | договорная |
| ПГБ-100/50 две линии редуцирования (высокое - среднее) | РДБК1-100 / -1-50 | 19000/5200 | договорная |
| ПГБ-150-СГ с узлом учета | РДГ-150 | 30000 | договорная |
| ПГБ-150-СГ-ЭК | РДГ-150 | 30000 | договорная |

Общество с ограниченной ответственностью «Никас-ВВС»

ИНН 6453024882       КПП 645201001

тел./факс: (845-2) 21-48-58, 21-48-00, тел. 21-55-90	http://www.nikasvvs.ru         http://www.nikasvvs.opt.ru

## 410019,  г. Саратов, 3-ий Днепровский проезд,  д.28		E-mail: sale@nikasvvs.ru     nikasvvs@bk.ru

Узлы учета расхода с технологической катушкой под измерительные комплексы на базе счетчиков СГ, RVG

| Наименование | Тип счетчика | Ду, мм | Цена с НДС, руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На раме УУРГ | в шкафу с обогревом, ШУУРГ | в блоке (обогрев от АГУ) БУУРГ | В блоке (доп. секц. и от АОГВ), БУУРГ |
| ШУУРГ-100Т | СГ-16МТ-100 | 50 | 56000 | 65000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-250Т | СГ-16МТ-250 | 80 | 68000 | 75000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-400Т | СГ-16МТ-400 | 100 | 82000 | 88000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-650Т | СГ-16МТ-650 | 100 | 82000 | 89000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-800Т | СГ-16МТ-800 | 150 | 100000 | 110000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-1000Т | СГ-16МТ-1000 | 150 | 100000 | 110000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-1600Т | СГ-16МТ-1600 | 200 | 155000 | 180000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-2500Т | СГ-16МТ-2500 | 200 | 155000 | 180000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-25Р,-40Р,-65Р,-100Р | RVG G16,G25,G40,G65 | 50 | 56000 | 70000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-160Р | RVG G100 | 80 | 68000 | 80000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-250Р | RVG G160 | 100 | 82000 | 90000 | договорная | договорная |
| ШУУРГ-400Р | RVG G250 | 150 | 100000 | 120000 | договорная | договорная |

*- полная стоимость складывается из стоимости изделия и стоимости узла учета газа (СГ, RVG, СГ-ЭКВз и др.)

| Пункты учета расхода газа (ПУРГ) с измерительными комплексами на базе счетчиков СГ, RVG, с обогревом |  | Пункты учета газа (ПУГ) в шкафу с газовым (ШУГО) или электрическим (ШУЭО) обогревом на базе измерительных комплексов СГ-ЭКВз-Р-100, 160, 250, 400, 650 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Тип счетчика | Цена с НДС, руб. |  | Наименование | Тип счетчика | Цена с НДС, руб. |
| ПУРГ-16,25,40,65,100-ЭК | СГ-ЭКВз-Р-100,-160 | договорная |  | ПУГ-ШУГО (ШУЭО)-100 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-100 | договорная |
| ПУРГ-800-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-800 | договорная |  | ПУГ-ШУГО (ШУЭО)-160 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-160 | договорная |
| ПУРГ-1000-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1000 | договорная |  | ПУГ-ШУГО (ШУЭО)-250 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-250 | договорная |
| ПУРГ-1600-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-1600 | договорная |  | ПУГ-ШУГО (ШУЭО)-400 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-400 | договорная |
| ПУРГ-2500-ЭК | СГ-ЭКВз-Т1-2500 | договорная |  | ПУГ-ШУГО (ШУЭО)-650 исп.1 | СГ-ЭКВз-Р-650 | договорная |

Транспортабельные котельные установки

| Наименование | Номинальная теплопроизводительность | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс.м3 | Цена с НДС, руб.* | Срок изготовления, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт/ч | Гкал/ч |  | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП |  |
| ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | 700000 | 850000 | 900000 | 980000 | 35 |
| ТКУ-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | 710000 | 860000 | 960000 | 999999 | 35 |
| ТКУ-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | 526800 | 593600 | 568700 | 635500 | 35 |
| ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3,0 | 559000 | 640800 | 605400 | 677500 | 35 |
| ТКУ-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | 593600 | 661800 | 635500 | 712800 | 35 |
| ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | 622400 | 705000 | 667000 | 740400 | 35 |
| ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6,0 | 712800 | 775800 | 741700 | 819000 | 35 |
| ТКУ-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | 812400 | 893600 | 862200 | 940800 | 35 |
| ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9,0 | 912000 | 993200 | 956500 | 1040400 | 35 |